## Sheet1
Forced Outage Table from 2007 - 2011
Sum of Equivalent Hrs |  |  | Year
Plant | Unit | Type | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Grand Total
CARLSBAD | 5 | U1 | 597.916 | 1031.167 | 550.4 | 2.15 | 823.384 | 3005.017
CARLSBAD Total |  |  | 597.916 | 1031.167 | 550.4 | 2.15 | 823.384 | 3005.017
CELANESE | 1 | U1 | 14.833 | 19.383 |  |  |  | 34.216
|  | U2 | 1864.917 | 25.583 |  |  |  | 1890.5
| 1 Total |  | 1879.75 | 44.966 |  |  |  | 1924.716
| 2 | U1 | 550.45 | 21.067 |  |  |  | 571.517
| 2 Total |  | 550.45 | 21.067 |  |  |  | 571.517
CELANESE Total |  |  | 2430.2 | 66.033 |  |  |  | 2496.233
CUNNINGHAM | 1 | U1 |  |  | 7.367 | 1.25 | 21.718 | 30.335
| 1 Total |  | 0 |  | 7.367 | 1.25 | 21.718 | 30.335
| 2 | U1 | 93.784 |  | 135.816 | 3.833 | 218.817 | 452.25
|  | U2 |  | 29.083 |  |  |  | 29.083
|  | U3 |  |  | 9.933 |  |  | 9.933
| 2 Total |  | 93.784 | 29.083 | 145.749 | 3.833 | 218.817 | 491.266
| 3 | U1 | 50.083 | 43.533 |  |  | 44.8 | 138.416
| 3 Total |  | 50.083 | 43.533 |  |  | 44.8 | 138.416
| 4 | U1 |  | 3455.383 | 426.933 |  | 52.1 | 3934.416
| 4 Total |  |  | 3455.383 | 426.933 |  | 52.1 | 3934.416
CUNNINGHAM Total |  |  | 143.867 | 3527.999 | 580.049 | 5.083 | 337.435 | 4594.433
HARRINGTON | 1 | U1 | 53.583 | 0.633 | 137.916 | 4.033 | 1280.367 | 1476.532
|  | U2 | 54.616 | 35.1 |  | 16.017 | 74.2 | 179.933
|  | U3 | 146.449 | 157.984 | 94.751 | 44.85 | 55.117 | 499.151
| 1 Total |  | 254.648 | 193.717 | 232.667 | 64.9 | 1409.684 | 2155.616
| 2 | U1 | 10.833 | 24.667 | 54.766 | 1499.033 | 188.033 | 1777.332
|  | U2 | 4.567 | 165.968 | 46.983 |  | 55.5 | 273.018
|  | U3 |  |  | 1 | 48.583 |  | 49.583
| 2 Total |  | 15.4 | 190.635 | 102.749 | 1547.616 | 243.533 | 2099.933
| 3 | U1 | 4.333 | 19.4 | 55.3 | 30 | 1676.683 | 1785.716
|  | U2 |  |  | 31.183 | 27.95 |  | 59.133
|  | U3 | 80.467 | 19.033 | 134.616 |  | 102.233 | 336.349
| 3 Total |  | 84.8 | 38.433 | 221.099 | 57.95 | 1778.916 | 2181.198
HARRINGTON Total |  |  | 354.848 | 422.785 | 556.515 | 1670.466 | 3432.133 | 6436.747
JONES | 1 | U1 | 123.7 | 116.067 | 92.2 | 89.467 | 1.8 | 423.234
|  | U2 |  | 68.066 |  | 20.55 |  | 88.616
| 1 Total |  | 123.7 | 184.133 | 92.2 | 110.017 | 1.8 | 511.85
| 2 | U1 | 56.584 | 70.483 | 156.45 | 146.883 | 7.816 | 438.216
|  | U2 |  | 73.101 |  |  |  | 73.101
|  | U3 |  |  |  | 37.783 | 190.65 | 228.433
| 2 Total |  | 56.584 | 143.584 | 156.45 | 184.666 | 198.466 | 739.75
| 3 | U1 |  |  |  |  | 185.916 | 185.916
| 3 Total | [5 empty] | 185.916 | 185.916
JONES Total |  |  | 180.284 | 327.717 | 248.65 | 294.683 | 386.182 | 1437.516
MADDOX | 1 | U1 | 4.333 | 50.7 | 261.066 | 10.117 | 256.517 | 582.733
|  | U2 | 132.283 |  |  |  |  | 132.283
|  | U3 |  |  |  | 3.933 |  | 3.933
| 1 Total |  | 136.616 | 50.7 | 261.066 | 14.05 | 256.517 | 718.949
| 2 | U1 | 240.083 | 1981.516 | 407.901 | 50.983 | 80.999 | 2761.482
| 2 Total |  | 240.083 | 1981.516 | 407.901 | 50.983 | 80.999 | 2761.482
| 3 | U1 |  | 104.283 |  | 4.233 | 472.899 | 581.415
| 3 Total |  | 0 | 104.283 | 0 | 4.233 | 472.899 | 581.415
MADDOX Total |  |  | 376.699 | 2136.499 | 668.967 | 69.266 | 810.415 | 4061.846
MOORE COUNTY | 3 | U1 | 7.6 | 7.316 | 8.683 | 12.05 | 86.716 | 122.365
|  | U2 |  | 132.133 |  | 4.3 | 48.217 | 184.65
|  | U3 | 22.9 | 71.05 |  |  |  | 93.95
| 3 Total |  | 30.5 | 210.499 | 8.683 | 16.35 | 134.933 | 400.965
MOORE COUNTY Total |  |  | 30.5 | 210.499 | 8.683 | 16.35 | 134.933 | 400.965
NICHOLS | 1 | U1 | 9.517 | 0.95 | 77.3 |  | 18.417 | 106.184
|  | U2 | 175.583 | 44.499 | 20.283 |  | 108.116 | 348.481
| 1 Total |  | 185.1 | 45.449 | 97.583 | 0 | 126.533 | 454.665
| 2 | U1 | 6.034 |  | 0.25 | 2.333 | 4.817 | 13.434
| 2 Total |  | 6.034 |  | 0.25 | 2.333 | 4.817 | 13.434
| 3 | U1 | 1.15 | 1.917 | 1.434 | 4.45 | 2.783 | 11.734
|  | U2 |  | 113.117 | 197.117 |  |  | 310.234
|  | U3 |  |  |  | 71 | 52.7 | 123.7
| 3 Total |  | 1.15 | 115.034 | 198.551 | 75.45 | 55.483 | 445.668
NICHOLS Total |  |  | 192.284 | 160.483 | 296.384 | 77.783 | 186.833 | 913.767
PLANT X | 1 | U1 | 2 | 109.8 | 30.183 | 2.067 | 2210.367 | 2354.417
|  | U2 |  | 194.25 |  |  | 4.55 | 198.8
| 1 Total |  | 2 | 304.05 | 30.183 | 2.067 | 2214.917 | 2553.217
| 2 | U1 | 849.267 | 78.2 |  | 44.283 | 79.817 | 1051.567
|  | U2 | 26.033 | 36.417 | 27.433 | 186.2 | 24.3 | 300.383
|  | U3 |  |  | 170.7 |  |  | 170.7
| 2 Total |  | 875.3 | 114.617 | 198.133 | 230.483 | 104.117 | 1522.65
| 3 | U1 | 136.384 | 77.567 | 27.617 |  | 235.933 | 477.501
|  | U2 | 123.2 |  |  |  |  | 123.2
| 3 Total |  | 259.584 | 77.567 | 27.617 |  | 235.933 | 600.701
| 4 | U1 | 18.333 | 53.983 | 32.8 | 115.533 | 561.584 | 782.233
|  | U2 |  |  |  | 40.083 |  | 40.083
|  | U3 | 38.983 |  | 152.883 | 35.4 |  | 227.266
| 4 Total |  | 57.316 | 53.983 | 185.683 | 191.016 | 561.584 | 1049.582
PLANT X Total |  |  | 1194.2 | 550.217 | 441.616 | 423.566 | 3116.551 | 5726.15
RIVERVIEW | 6 | U1 | 5.1 | 390.316 | 70.884 | 1114.484 | 674.5 | 2255.284
|  | U2 |  | 39.701 |  |  | 340.383 | 380.084
| 6 Total |  | 5.1 | 430.017 | 70.884 | 1114.484 | 1014.883 | 2635.368
RIVERVIEW Total |  |  | 5.1 | 430.017 | 70.884 | 1114.484 | 1014.883 | 2635.368
TOLK | 1 | U1 | 41.983 | 115.099 | 12.766 | 174.65 | 23.633 | 368.131
|  | U2 | 80.983 |  |  | 162.984 | 65.633 | 309.6
|  | U3 | 34.866 | 74.517 |  |  |  | 109.383
| 1 Total |  | 157.832 | 189.616 | 12.766 | 337.634 | 89.266 | 787.114
| 2 | U1 | 55.917 | 80.067 | 390.219 | 123.783 | 67.183 | 717.169
|  | U2 |  | 74.801 |  | 108.433 |  | 183.234
|  | U3 |  | 93.867 | 32.4 | 42.683 | 3.017 | 171.967
| 2 Total |  | 55.917 | 248.735 | 422.619 | 274.899 | 70.2 | 1072.37
TOLK Total |  |  | 213.749 | 438.351 | 435.385 | 612.533 | 159.466 | 1859.484
Grand Total |  |  | 5719.647 | 9301.767 | 3857.533 | 4286.364 | 10402.215 | 33567.526
OUTAGE CODES (ACTIVE STATES)
U1 | UNPLANNED (Forced) OUTAGE - IMMEDIATE
U2 | UNPLANNED (Forced) OUTAGE - DELAYED
U3 | UNPLANNED (Forced) OUTAGE - POSTPONED