## 2017
EL PASO ELECTRIC COMPANY | [13 empty] | SCHEDULE O-1.5
2021 TEXAS RATE CASE FILING | [13 empty] | PAGE 1 OF 4
SCHEDULE O-1.5: SYSTEM INFORMATION
SPONSOR: DAVID HAWKINS
PREPARER: KRISTIAN SCHNITTKER
FOR THE TEST YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
|  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017
1.0 GENERATION RESOURCES (MW)
| 1.1 RIO GRANDE | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321
| 1.2 NEWMAN | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752
| 1.3 COPPER | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
| 1.4 MONTANA | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354
| 1.5 PALO VERDE | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633
| 1.6 RENEWABLE RESOURCES | 76.0673 | 76.0673 | 76.0673 | 76.0673 | 76.0673 | 78.1673 | 78.1673 | 78.1673 | 78.1673 | 78.1673 | 78.1673 | 78.1673
| 1.7 RESOURCE PURCHASES | 275 | 199 | 283 | 225 | 105 | 358 | 206 | 218 | 116 | 172 | 78 | 75
| 1.0 TOTAL GENERATION RESOURCES | 2430.0673 | 2354.0673 | 2438.0673 | 2380.0673 | 2260.0673 | 2560.1673 | 2408.1673 | 2420.1673 | 2318.1673 | 2374.1673 | 2280.1673 | 2277.1673
2.0 UNAVAILABLE RESOURCES
| 2.1 SCHEDULED MAINTENANCE | 320 | 140 | 149 | 60 | 289 | 0 | 45 | 45 | 108 | 0 | 293 | 179
| 2.2 PARTIAL AND FORCED OUTAGES | 525 | 758 | 546 | 800 | 257 | 174 | 230 | 247 | 300 | 485 | 364 | 566
| 2.0 TOTAL UNAVAILABLE RESOURCES | 845 | 898 | 695 | 860 | 546 | 174 | 275 | 292 | 408 | 485 | 657 | 745
| 3.0 NET AVAILABLE DEPENDABLE CAPACITY | 1585.0673 | 1456.0673 | 1743.0673 | 1520.0673 | 1714.0673 | 2386.1673 | 2133.1673 | 2128.1673 | 1910.1673 | 1889.1673 | 1623.1673 | 1532.1673
4A.0 SYSTEM DEMAND
| 4.1 NATIVE SYSTEM DEMAND | 954 | 951 | 1185 | 1294 | 1397 | 1935 | 1738 | 1686 | 1560 | 1531 | 1006 | 1163
| 4.2 LINE LOSSES | -1 | -2 | -6 | -1 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -8 | -1
| 4A.0 SYSTEM DEMAND | 953 | 949 | 1179 | 1293 | 1393 | 1932 | 1734 | 1682 | 1557 | 1529 | 998 | 1162
4B.0 SALES
| 4.1 OFF SYSTEM SALES | 375 | 308 | 325 | 50 | 205 | 50 | 227 | 265 | 225 | 180 | 360 | 210 | SCHEDULE O-1.5 PAGE 1 OF 4
| 4B.0 TOTAL SALES | 375 | 308 | 325 | 50 | 205 | 50 | 227 | 265 | 225 | 180 | 360 | 210
| 4.0 TOTAL SYSTEM PEAK DEMAND | 1328 | 1257 | 1504 | 1343 | 1598 | 1982 | 1961 | 1947 | 1782 | 1709 | 1358 | 1372
| PEAK DAY | 28 | 16 | 21 | 20 | 24 | 22 | 26 | 23 | 8 | 5 | 14 | 7
| HOUR ENDING | 20:00 | 20:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 19:00 | 19:00
| DAY OF WEEK | SAT | THUR | TUES | THUR | WED | THUR | WED | WED | FRI | THRU | TUES | THUR
| 5.0 RESERVE MARGIN EXCLUDING UNAVAILABLE RESOURCES (MW) | 1102.0673 | 1097.0673 | 934.0673 | 1037.0673 | 662.0673 | 578.1673 | 447.1673 | 473.1673 | 536.1673 | 665.1673 | 922.1673 | 905.1673
| 6.0 RESERVE MARGIN INCLUDING UNAVAILABLE RESOURCES (MW) | 257.0673 | 199.0673 | 239.0673 | 177.0673 | 116.0673 | 404.1673 | 172.1673 | 181.1673 | 128.1673 | 180.1673 | 265.1673 | 160.1673

## 2018
EL PASO ELECTRIC COMPANY | [13 empty] | SCHEDULE O-1.5
2021 TEXAS RATE CASE FILING | [13 empty] | PAGE 2 OF 4
SCHEDULE O-1.5: SYSTEM INFORMATION
SPONSOR: DAVID HAWKINS
PREPARER: KRISTIAN SCHNITTKER
FOR THE TEST YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
|  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
1.0 GENERATION RESOURCES (MW)
| 1.1 RIO GRANDE | 321 | 276 | 276 | 276 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321
| 1.2 NEWMAN | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752
| 1.3 COPPER | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
| 1.4 MONTANA | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354
| 1.5 PALO VERDE | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633
| 1.6 RENEWABLE RESOURCES | 78.1673 | 78.1673 | 78.1673 | 78.1673 | 78.1673 | 78.1673 | 78.1673 | 78.1673 | 78.1673 | 78.1673 | 81.6673 | 81.6673
| 1.7 RESOURCE PURCHASES | 53 | 50 | 0 | 40 | 195 | 225 | 203 | 315 | 255 | 125 | 0 | 10
| 1.0 TOTAL GENERATION RESOURCES | 2255.1673 | 2207.1673 | 2157.1673 | 2197.1673 | 2397.1673 | 2427.1673 | 2405.1673 | 2517.1673 | 2457.1673 | 2327.1673 | 2205.6673 | 2215.6673
2.0 UNAVAILABLE RESOURCES
| 2.1 SCHEDULED MAINTENANCE | 64 | 88 | 152 | 153 | 153 | 0 | 0 | 88 | 105 | 340 | 194 | 96
| 2.2 PARTIAL AND FORCED OUTAGES | 430 | 485 | 390 | 502 | 274 | 211 | 287 | 255 | 300 | 174 | 499 | 399
| 2.0 TOTAL UNAVAILABLE RESOURCES | 494 | 573 | 542 | 655 | 427 | 211 | 287 | 343 | 405 | 514 | 693 | 495
| 3.0 NET AVAILABLE DEPENDABLE CAPACITY | 1761.1673 | 1634.1673 | 1615.1673 | 1542.1673 | 1970.1673 | 2216.1673 | 2118.1673 | 2174.1673 | 2052.1673 | 1813.1673 | 1512.6673 | 1720.6673
4A.0 SYSTEM DEMAND
| 4.1 NATIVE SYSTEM DEMAND | 1137 | 944 | 944 | 994 | 1705 | 1889 | 1929 | 1827 | 1597 | 1523 | 970 | 1065
| 4.2 LINE LOSSES | -5 | 2 | -3 | -3 | -5 | -4 | -3 | -7 | -3 | -13 | -17 | -15
| 4A.0 SYSTEM DEMAND | 1132 | 946 | 941 | 991 | 1700 | 1885 | 1926 | 1820 | 1594 | 1510 | 953 | 1050
4B.0 SALES
| 4.1 OFF SYSTEM SALES | 401 | 460 | 475 | 400 | 95 | 121 | 25 | 175 | 275 | 150 | 310 | 392 | SCHEDULE O-1.5 PAGE 2 OF 4
| 4B.0 TOTAL SALES | 401 | 460 | 475 | 400 | 95 | 121 | 25 | 175 | 275 | 150 | 310 | 392
| 4.0 TOTAL SYSTEM PEAK DEMAND | 1533 | 1406 | 1416 | 1391 | 1795 | 2006 | 1951 | 1995 | 1869 | 1660 | 1263 | 1442
| PEAK DAY | 16 | 21 | 7 | 5 | 31 | 27 | 23 | 6 | 4 | 4 | 27 | 13
| HOUR ENDING | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 13:00 | 16:00 | 17:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 20:00 | 20:00
| DAY OF WEEK | TUES | WED | WED | THUR | THUR | WED | MON | MON | TUES | THUR | TUES | THUR
| 5.0 RESERVE MARGIN EXCLUDING UNAVAILABLE RESOURCES (MW) | 722.1673 | 801.1673 | 741.1673 | 806.1673 | 602.1673 | 421.1673 | 454.1673 | 522.1673 | 588.1673 | 667.1673 | 942.6673 | 773.6673
| 6.0 RESERVE MARGIN INCLUDING UNAVAILABLE RESOURCES (MW) | 228.1673 | 228.1673 | 199.1673 | 151.1673 | 175.1673 | 210.1673 | 167.1673 | 179.1673 | 183.1673 | 153.1673 | 249.6673 | 278.6673

## 2019
EL PASO ELECTRIC COMPANY | [13 empty] | SCHEDULE O-1.5
2021 TEXAS RATE CASE FILING | [13 empty] | PAGE 3 OF 4
SCHEDULE O-1.5: SYSTEM INFORMATION
SPONSOR: DAVID HAWKINS
PREPARER: KRISTIAN SCHNITTKER
FOR THE TEST YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
|  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
1.0 GENERATION RESOURCES (MW)
| 1.1 RIO GRANDE | 323 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278
| 1.2 NEWMAN | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736
| 1.3 COPPER | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 1.4 MONTANA | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352
| 1.5 PALO VERDE | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633
| 1.6 RENEWABLE RESOURCES | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673
| 1.7 RESOURCE PURCHASES | 123 | 0 | 0 | 125 | 100 | 240 | 120 | 315 | 110 | 120 | 0 | 30
| 1.0 TOTAL GENERATION RESOURCES | 2311.6673 | 2143.6673 | 2143.6673 | 2268.6673 | 2243.6673 | 2383.6673 | 2263.6673 | 2458.6673 | 2253.6673 | 2263.6673 | 2143.6673 | 2173.6673
2.0 UNAVAILABLE RESOURCES
| 2.1 SCHEDULED MAINTENANCE | 265 | 29 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 422 | 347
| 2.2 PARTIAL AND FORCED OUTAGES | 557 | 518 | 541 | 737 | 183 | 167 | 195 | 97 | 104 | 283 | 253 | 125
| 2.0 TOTAL UNAVAILABLE RESOURCES | 822 | 547 | 629 | 737 | 183 | 167 | 195 | 97 | 104 | 346 | 675 | 472
| 3.0 NET AVAILABLE DEPENDABLE CAPACITY | 1489.6673 | 1596.6673 | 1514.6673 | 1531.6673 | 2060.6673 | 2216.6673 | 2068.6673 | 2361.6673 | 2149.6673 | 1917.6673 | 1468.6673 | 1701.6673
4A.0 SYSTEM DEMAND
| 4.1 NATIVE SYSTEM DEMAND | 1078 | 979 | 954 | 1262 | 1457 | 1593 | 1826 | 1950 | 1631 | 1373 | 882 | 1101
| 4.2 LINE LOSSES | -16 | -15 | -2 | -16 | -13 | -9 | -9 | -13 | -13 | 2 | -11 | -4
| 4A.0 SYSTEM DEMAND | 1062 | 964 | 952 | 1246 | 1444 | 1584 | 1817 | 1937 | 1618 | 1375 | 871 | 1097
4B.0 SALES
| 4.1 OFF SYSTEM SALES | 250 | 464 | 415 | 75 | 475 | 415 | 196 | 125 | 316 | 315 | 369 | 490 | SCHEDULE O-1.5 PAGE 3 OF 4
| 4B.0 TOTAL SALES | 250 | 464 | 415 | 75 | 475 | 415 | 196 | 125 | 316 | 315 | 369 | 490
| 4.0 TOTAL SYSTEM PEAK DEMAND | 1312 | 1428 | 1367 | 1321 | 1919 | 1999 | 2013 | 2062 | 1934 | 1690 | 1240 | 1587
| PEAK DAY | 3 | 6 | 4 | 29 | 31 | 30 | 21 | 26 | 2 | 3 | 28 | 18
| HOUR ENDING | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 17:00 | 15:00 | 11:00 | 21:00
| DAY OF WEEK | THUR | WED | MON | MON | FRI | SUN | SUN | MON | MON | THUR | THUR | WED
| 5.0 RESERVE MARGIN EXCLUDING UNAVAILABLE RESOURCES (MW) | 999.6673 | 715.6673 | 776.6673 | 947.6673 | 324.6673 | 384.6673 | 250.6673 | 396.6673 | 319.6673 | 573.6673 | 903.6673 | 586.6673
| 6.0 RESERVE MARGIN INCLUDING UNAVAILABLE RESOURCES (MW) | 177.6673 | 168.6673 | 147.6673 | 210.6673 | 141.6673 | 217.6673 | 55.6673 | 299.6673 | 215.6673 | 227.6673 | 228.6673 | 114.6673

## 2020
EL PASO ELECTRIC COMPANY | [13 empty] | SCHEDULE O-1.5
2021 TEXAS RATE CASE FILING | [13 empty] | PAGE 4 OF 4
SCHEDULE O-1.5: SYSTEM INFORMATION
SPONSOR: DAVID C. HAWKINS
PREPARER: KRISTIAN SCHNITTKER
FOR THE TEST YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
|  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020
1.0 GENERATION RESOURCES (MW)
| 1.1 RIO GRANDE | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281
| 1.2 NEWMAN | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754
| 1.3 COPPER | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
| 1.4 MONTANA | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
| 1.5 PALO VERDE | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633
| 1.6 RENEWABLE RESOURCES | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673 | 81.6673
| 1.7 RESOURCE PURCHASES | 14 | 75 | 28 | 325 | 55 | 335 | 470 | 552 | 365 | 75 | 309 | 43
| 1.0 TOTAL GENERATION RESOURCES | 2187.6673 | 2248.6673 | 2201.6673 | 2498.6673 | 2228.6673 | 2508.6673 | 2643.6673 | 2725.6673 | 2538.6673 | 2248.6673 | 2482.6673 | 2216.6673
2.0 UNAVAILABLE RESOURCES
| 2.1 SCHEDULED MAINTENANCE | 100 | 500 | 491 | 636 | 102 | 102 | 0 | 0 | 63 | 153 | 682 | 513
| 2.2 PARTIAL AND FORCED OUTAGES | 319 | 93 | 115 | 129 | 102 | 224 | 106 | 259 | 115 | 193 | 394 | 145
| 2.0 TOTAL UNAVAILABLE RESOURCES | 419 | 593 | 606 | 765 | 204 | 326 | 106 | 259 | 178 | 346 | 1076 | 658
| 3.0 NET AVAILABLE DEPENDABLE CAPACITY | 1768.6673 | 1655.6673 | 1595.6673 | 1733.6673 | 2024.6673 | 2182.6673 | 2537.6673 | 2466.6673 | 2360.6673 | 1902.6673 | 1406.6673 | 1558.6673
4A.0 SYSTEM DEMAND
| 4.1 NATIVE SYSTEM DEMAND | 966 | 949 | 845 | 1229 | 1642 | 1894 | 2173 | 2075 | 1870 | 1364 | 1008 | 1005
| 4.2 LINE LOSSES | -8 | -20 | -16 | -13 | -20 | -23 | -26 | -40 | -6 | -29 | -2 | -3
| 4A.0 SYSTEM DEMAND | 958 | 929 | 829 | 1216 | 1622 | 1871 | 2147 | 2035 | 1864 | 1335 | 1006 | 1002
4B.0 SALES
| 4.1 OFF SYSTEM SALES | 440 | 425 | 456 | 337 | 178 | 135 | 150 | 144 | 250 | 250 | 222 | 374 | SCHEDULE O-1.5 PAGE 4 OF 4
| 4B.0 TOTAL SALES | 440 | 425 | 456 | 337 | 178 | 135 | 150 | 144 | 250 | 250 | 222 | 374
| 4.0 TOTAL SYSTEM PEAK DEMAND | 1398 | 1354 | 1285 | 1553 | 1800 | 2006 | 2297 | 2179 | 2114 | 1585 | 1228 | 1376
| PEAK DAY | 29 | 19 | 31 | 26 | 28 | 4 | 13 | 11 | 8 | 2 | 30 | 13
| HOUR ENDING | 7:00 | 20:00 | 17:00 | 17:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 19:00 | 21:00
| DAY OF WEEK | WED | WED | TUES | SUN | THUR | THUR | MON | TUES | TUES | FRI | MON | SUN
| 5.0 RESERVE MARGIN EXCLUDING UNAVAILABLE RESOURCES (MW) | 789.6673 | 894.6673 | 916.6673 | 945.6673 | 428.6673 | 502.6673 | 346.6673 | 546.6673 | 424.6673 | 663.6673 | 1254.6673 | 840.6673
| 6.0 RESERVE MARGIN INCLUDING UNAVAILABLE RESOURCES (MW) | 370.6673 | 301.6673 | 310.6673 | 180.6673 | 224.6673 | 176.6673 | 240.6673 | 287.6673 | 246.6673 | 317.6673 | 178.6673 | 182.6673