## Sheet1
POWER FLOW RESULTS FROM SCHEDULE O-63, PAGE 32
SUMMER
| LOAD | PERCENT | LOSSES | RATIO OF LOSSES TO LOAD |  |  | REFERENCE TO PERCENT LEVEL
| MW | OF PEAK | MW
LOAD LEVEL REFERENCE LEVELS
|  |  |  | 50% |  | 75% |  | 90%
|  |  |  | LOAD | LOSSES | LOAD | LOSSES | LOAD | LOSSES
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
| 1948 | 100% | 52.5 | 2 | 1.7442 | 1.3333 | 1.4344 | 1.1112 | 1.2069
| 1753 | 90% | 43.5 | 1.7998 | 1.4452 | 1.1999 | 1.1885 | 1 | 1
| 1461 | 75% | 36.6 | 1.5 | 1.2159 | 1 | 1
| 974 | 50% | 30.1 | 1 | 1
WINTER
| 1544 | 100% | 41.5 | 2 | 1.895 | 1.3333 | 1.2206 | 1.1116 | 1.1433
| 1389 | 90% | 36.3 | 1.7992 | 1.6575 | 1.1995 | 1.0676 | 1 | 1
| 1158 | 75% | 34 | 1.5 | 1.5525 | 1 | 1
| 772 | 50% | 21.9 | 1 | 1