| RIO GRANDE UNIT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 100-R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1957 | 367,404.00 |  | 387,719 |  | 383,865 |  | 16,606 |  | 1.99 |  | 8,345 |  |
| 1959 | 24,307.00 |  | 25,626 |  | 25,371 |  | 1,123 |  | 1.99 |  | 564 |  |
| 1960 | 661.00 |  | 697 |  | 690 |  | 30 |  | 1.99 |  | 15 |  |
| 1961 | 21.00 |  | 22 |  | 22 |  | 1 |  | 1.99 |  | 1 |  |
| 1962 | 991.00 |  | 1,043 |  | 1,033 |  | 48 |  | 1.99 |  | 24 |  |
| 1963 | 87.00 |  | 92 |  | 91 |  | 4 |  | 1.99 |  | 2 |  |
| 1964 | 15.00 |  | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1965 | 339.00 |  | 356 |  | 352 |  | 17 |  | 1.99 |  | 9 |  |
| 1966 | 3,966.00 |  | 4,165 |  | 4,124 |  | 199 |  | 1.99 |  | 100 |  |
| 1968 | 4,292.00 |  | 4,501 |  | 4,456 |  | 222 |  | 1.99 |  | 112 |  |
| 1969 | 563.00 |  | 590 |  | 584 |  | 30 |  | 1.99 |  | 15 |  |
| 1972 | 3,871.00 |  | 4,047 |  | 4,007 |  | 213 |  | 1.99 |  | 107 |  |
| 1973 | 928.00 |  | 969 |  | 959 |  | 52 |  | 1.99 |  | 26 |  |
| 1975 | 15,338.00 |  | 15,993 |  | 15,834 |  | 884 |  | 1.99 |  | 444 |  |
| 1976 | 10,472.00 |  | 10,906 |  | 10,798 |  | 617 |  | 2.00 |  | 308 |  |
| 1979 | 4,621.00 |  | 4,797 |  | 4,749 |  | 288 |  | 2.00 |  | 144 |  |
| 1981 | 927.00 |  | 960 |  | 950 |  | 60 |  | 2.00 |  | 30 |  |
| 1983 | 262.00 |  | 271 |  | 268 |  | 17 |  | 2.00 |  | 8 |  |
| 1985 | 186,589.00 |  | 192,149 |  | 190,239 |  | 13,143 |  | 2.00 |  | 6,572 |  |
| 1987 | 11,630.00 |  | 11,937 |  | 11,818 |  | 858 |  | 2.00 |  | 429 |  |
| 1988 | 6,307.00 |  | 6,461 |  | 6,397 |  | 478 |  | 2.00 |  | 239 |  |
| 1994 | 26,748.45 |  | 27,025 |  | 26,756 |  | 2,399 |  | 2.00 |  | 1,200 |  |
| 1995 | 65,286.16 |  | 65,766 |  | 65,112 |  | 6,050 |  | 2.00 |  | 3,025 |  |
| 1997 | 59,140.97 |  | 59,182 |  | 58,594 |  | 5,870 |  | 2.00 |  | 2,935 |  |
| 1999 | 4,121.96 |  | 4,092 |  | 4,051 |  | 442 |  | 2.00 |  | 221 |  |
| 2000 | 131,347.50 |  | 129,807 |  | 128,517 |  | 14,652 |  | 2.00 |  | 7,326 |  |
| 2001 | 214,105.93 |  | 210,540 |  | 208,447 |  | 24,928 |  | 2.00 |  | 12,464 |  |
| 2004 | 112,528.68 |  | 108,606 |  | 107,526 |  | 15,130 |  | 2.00 |  | 7,565 |  |
| 2018 | 33,946.17 |  | 15,858 |  | 15,700 |  | 21,301 |  | 2.00 |  | 10,650 |  |
|  | 1,290,816.82 |  | 1,294,193 |  | 1,281,328 |  | 125,662 |  |  |  | 62,880 |  |

| RIO GRANDE UNIT 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 100-R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1958 | 338,477.00 |  | 351,349 |  | 364,983 |  | 3,957 |  | 2.98 |  | 1,328 |  |
| 1960 | 24,022.00 |  | 24,899 |  | 25,865 |  | 319 |  | 2.98 |  | 107 |  |
| 1961 | 21.00 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1962 | 991.00 |  | 1,026 |  | 1,066 |  | 14 |  | 2.98 |  | 5 |  |
| 1963 | 87.00 |  | 90 |  | 93 |  | 1 |  | 2.98 |  |  |  |
| 1964 | 15.00 |  | 15 |  | 16 |  | 1 |  | 2.98 |  |  |  |
| 1965 | 339.00 |  | 350 |  | 364 |  | 6 |  | 2.98 |  | 2 |  |
| 1966 | 3,966.00 |  | 4,090 |  | 4,249 |  | 74 |  | 2.98 |  | 25 |  |
| 1968 | 4,292.00 |  | 4,417 |  | 4,588 |  | 90 |  | 2.98 |  | 30 |  |
| 1969 | 563.00 |  | 579 |  | 601 |  | 12 |  | 2.98 |  | 4 |  |
| 1972 | 3,871.00 |  | 3,965 |  | 4,119 |  | 101 |  | 2.99 |  | 34 |  |
| 1973 | 928.00 |  | 949 |  | 986 |  | 26 |  | 2.99 |  | 9 |  |
| 1975 | 15,338.00 |  | 15,650 |  | 16,257 |  | 461 |  | 2.99 |  | 154 |  |
| 1976 | 10,472.00 |  | 10,670 |  | 11,084 |  | 330 |  | 2.99 |  | 110 |  |
| 1979 | 4,621.00 |  | 4,687 |  | 4,869 |  | 168 |  | 2.99 |  | 56 |  |
| 1981 | 927.00 |  | 937 |  | 973 |  | 37 |  | 2.99 |  | 12 |  |
| 1983 | 262.00 |  | 264 |  | 274 |  | 11 |  | 2.99 |  | 4 |  |
| 1984 | 186,589.00 |  | 187,443 |  | 194,717 |  | 8,665 |  | 2.99 |  | 2,898 |  |
| 1987 | 11,630.00 |  | 11,601 |  | 12,051 |  | 626 |  | 2.99 |  | 209 |  |
| 1988 | 6,307.00 |  | 6,274 |  | 6,517 |  | 357 |  | 2.99 |  | 119 |  |
| 1994 | 26,748.46 |  | 26,072 |  | 27,084 |  | 2,072 |  | 3.00 |  | 691 |  |
| 1995 | 65,286.14 |  | 63,362 |  | 65,821 |  | 5,341 |  | 3.00 |  | 1,780 |  |
| 1997 | 59,140.95 |  | 56,850 |  | 59,056 |  | 5,408 |  | 3.00 |  | 1,803 |  |
| 1999 | 4,121.94 |  | 3,917 |  | 4,069 |  | 424 |  | 3.00 |  | 141 |  |
| 2000 | 131,347.48 |  | 124,020 |  | 128,832 |  | 14,336 |  | 3.00 |  | 4,779 |  |
| 2001 | 214,105.89 |  | 200,705 |  | 208,493 |  | 24,882 |  | 3.00 |  | 8,294 |  |
| 2004 | 112,528.66 |  | 102,723 |  | 106,709 |  | 15,947 |  | 3.00 |  | 5,316 |  |
| 2018 | 42,985.49 |  | 15,618 |  | 16,224 |  | 30,630 |  | 3.00 |  | 10,210 |  |
|  | 1,269,983.01 |  | 1,222,544 |  | 1,269,984 |  | 114,298 |  |  |  | 38,120 |  |

| RIO GRANDE UNIT 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 100-R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1973 | 921,156.00 |  | 770,897 |  | 923,641 |  | 80,420 |  | 13.68 |  | 5,879 |  |
| 1975 | 15,338.00 |  | 12,707 |  | 15,225 |  | 1,494 |  | 13.70 |  | 109 |  |
| 1976 | 10,472.00 |  | 8,627 |  | 10,336 |  | 1,078 |  | 13.72 |  | 79 |  |
| 1979 | 4,621.00 |  | 3,740 |  | 4,481 |  | 556 |  | 13.75 |  | 40 |  |
| 1981 | 927.00 |  | 740 |  | 887 |  | 124 |  | 13.77 |  | 9 |  |
| 1983 | 466.00 |  | 367 |  | 440 |  | 68 |  | 13.79 |  | 5 |  |
| 1984 | 186,590.00 |  | 145,763 |  | 174,644 |  | 28,739 |  | 13.80 |  | 2,083 |  |
| 1987 | 11,630.00 |  | 8,854 |  | 10,608 |  | 2,068 |  | 13.83 |  | 150 |  |
| 1988 | 6,307.00 |  | 4,756 |  | 5,698 |  | 1,176 |  | 13.84 |  | 85 |  |
| 1994 | 26,748.46 |  | 18,811 |  | 22,538 |  | 6,618 |  | 13.88 |  | 477 |  |
| 1995 | 65,286.30 |  | 45,253 |  | 54,219 |  | 16,943 |  | 13.89 |  | 1,220 |  |
| 1997 | 59,140.95 |  | 39,718 |  | 47,588 |  | 16,876 |  | 13.90 |  | 1,214 |  |
| 1999 | 4,121.94 |  | 2,668 |  | 3,197 |  | 1,296 |  | 13.91 |  | 93 |  |
| 2000 | 131,347.48 |  | 83,268 |  | 99,767 |  | 43,402 |  | 13.92 |  | 3,118 |  |
| 2001 | 213,621.89 |  | 132,469 |  | 158,716 |  | 74,132 |  | 13.92 |  | 5,326 |  |
| 2004 | 154,211.51 |  | 88,285 |  | 105,778 |  | 62,313 |  | 13.93 |  | 4,473 |  |
| 2013 | 438,201.00 |  | 151,426 |  | 181,429 |  | 296,210 |  | 13.96 |  | 21,218 |  |
| 2017 | 20,066.21 |  | 3,320 |  | 3,978 |  | 17,894 |  | 13.97 |  | 1,281 |  |
| 2018 | 40,958.65 |  | 4,300 |  | 5,152 |  | 39,493 |  | 13.98 |  | 2,825 |  |
|  | 2,311,211.39 |  | 1,525,969 |  | 1,828,321 |  | 690,900 |  |  |  | 49,684 |  |

| RIO GRANDE COMMON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 100-R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 | 59,452.18 |  | 32,950 |  | 35,300 |  | 29,503 |  | 13.94 |  | 2,116 |  |
| 2006 | 223,451.27 |  | 119,511 |  | 128,036 |  | 115,526 |  | 13.94 |  | 8,287 |  |
| 2007 | 71,430.81 |  | 36,687 |  | 39,304 |  | 38,556 |  | 13.95 |  | 2,764 |  |
| 2010 | 4,210.00 |  | 1,854 |  | 1,986 |  | 2,603 |  | 13.96 |  | 186 |  |
| 2012 | 132,627.00 |  | 50,392 |  | 53,987 |  | 90,577 |  | 13.96 |  | 6,488 |  |
| 2013 | 158,055.00 |  | 54,618 |  | 58,514 |  | 113,766 |  | 13.96 |  | 8,149 |  |
| 2015 | 606,430.00 |  | 160,777 |  | 172,245 |  | 488,763 |  | 13.97 |  | 34,987 |  |
| 2016 | 146,146.24 |  | 31,842 |  | 34,113 |  | 125,186 |  | 13.97 |  | 8,961 |  |
| 2017 | 831,006.78 |  | 137,491 |  | 147,298 |  | 758,499 |  | 13.97 |  | 54,295 |  |
| 2018 | 1,873,514.65 |  | 196,698 |  | 210,729 |  | 1,831,402 |  | 13.98 |  | 131,002 |  |
| 2019 | 327,085.07 |  | 12,311 |  | 13,189 |  | 343,334 |  | 13.98 |  | 24,559 |  |
|  | 4,433,409.00 |  | 835,131 |  | 894,702 |  | 3,937,714 |  |  |  | 281,794 |  |

| NEWMAN UNIT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 100-R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1959 | 1,015,330.00 |  | 1,024,192 |  | 1,041,504 |  | 34,745 |  | 2.98 |  | 11,659 |  |
| 1960 | 1,394.00 |  | 1,405 |  | 1,429 |  | 49 |  | 2.98 |  | 16 |  |
| 1961 | 2,946.00 |  | 2,967 |  | 3,017 |  | 106 |  | 2.98 |  | 36 |  |
| 1962 | 2,488.00 |  | 2,504 |  | 2,546 |  | 91 |  | 2.98 |  | 31 |  |
| 1963 | 1,318.00 |  | 1,325 |  | 1,347 |  | 50 |  | 2.98 |  | 17 |  |
| 1964 | 1,032.00 |  | 1,037 |  | 1,055 |  | 39 |  | 2.98 |  | 13 |  |
| 1965 | 15,374.00 |  | 15,432 |  | 15,693 |  | 604 |  | 2.98 |  | 203 |  |
| 1966 | 3,360.00 |  | 3,370 |  | 3,427 |  | 135 |  | 2.98 |  | 45 |  |
| 1967 | 50.00 |  | 50 |  | 51 |  | 2 |  | 2.98 |  | 1 |  |
| 1973 | 27.00 |  | 27 |  | 27 |  | 1 |  | 2.99 |  |  |  |
| 1974 | 1,686.00 |  | 1,675 |  | 1,703 |  | 84 |  | 2.99 |  | 28 |  |
| 1975 | 4,144.00 |  | 4,112 |  | 4,182 |  | 211 |  | 2.99 |  | 71 |  |
| 1976 | 13,439.00 |  | 13,317 |  | 13,542 |  | 703 |  | 2.99 |  | 235 |  |
| 1977 | 7,795.00 |  | 7,713 |  | 7,843 |  | 419 |  | 2.99 |  | 140 |  |
| 1983 | 546.00 |  | 535 |  | 544 |  | 35 |  | 2.99 |  | 12 |  |
| 1985 | 34.00 |  | 33 |  | 34 |  | 2 |  | 2.99 |  | 1 |  |
| 1994 | 15,615.07 |  | 14,801 |  | 15,051 |  | 1,501 |  | 3.00 |  | 500 |  |
| 1995 | 28,972.00 |  | 27,344 |  | 27,806 |  | 2,904 |  | 3.00 |  | 968 |  |
| 1996 | 4,277.22 |  | 4,018 |  | 4,086 |  | 448 |  | 3.00 |  | 149 |  |
| 1997 | 7,935.40 |  | 7,418 |  | 7,543 |  | 868 |  | 3.00 |  | 289 |  |
| 1999 | 161.31 |  | 149 |  | 152 |  | 19 |  | 3.00 |  | 6 |  |
| 2000 | 53,615.96 |  | 49,232 |  | 50,064 |  | 6,769 |  | 3.00 |  | 2,256 |  |
| 2001 | 30,924.52 |  | 28,191 |  | 28,668 |  | 4,112 |  | 3.00 |  | 1,371 |  |
| 2003 | 38,307.92 |  | 34,343 |  | 34,924 |  | 5,683 |  | 3.00 |  | 1,894 |  |
| 2004 | 7,790.39 |  | 6,916 |  | 7,033 |  | 1,225 |  | 3.00 |  | 408 |  |
| 2005 | 11,383.55 |  | 9,993 |  | 10,162 |  | 1,905 |  | 3.00 |  | 635 |  |
|  | 1,269,946.34 |  | 1,262,099 |  | 1,283,433 |  | 62,710 |  |  |  | 20,984 |  |

| NEWMAN UNIT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 100-R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1962 | 447,455.00 |  | 450,307 |  | 403,444 |  | 70,858 |  | 2.98 |  | 23,778 |  |
| 1963 | 53,202.00 |  | 53,497 |  | 47,930 |  | 8,464 |  | 2.98 |  | 2,840 |  |
| 1964 | 1,032.00 |  | 1,037 |  | 929 |  | 165 |  | 2.98 |  | 55 |  |
| 1965 | 15,374.00 |  | 15,432 |  | 13,826 |  | 2,470 |  | 2.98 |  | 829 |  |
| 1966 | 3,360.00 |  | 3,370 |  | 3,019 |  | 542 |  | 2.98 |  | 182 |  |
| 1967 | 50.00 |  | 50 |  | 45 |  | 8 |  | 2.98 |  | 3 |  |
| 1973 | 27.00 |  | 27 |  | 24 |  | 4 |  | 2.99 |  | 1 |  |
| 1974 | 1,686.00 |  | 1,675 |  | 1,501 |  | 286 |  | 2.99 |  | 96 |  |
| 1975 | 4,144.00 |  | 4,112 |  | 3,684 |  | 709 |  | 2.99 |  | 237 |  |
| 1976 | 13,439.00 |  | 13,317 |  | 11,931 |  | 2,314 |  | 2.99 |  | 774 |  |
| 1977 | 7,795.00 |  | 7,713 |  | 6,910 |  | 1,352 |  | 2.99 |  | 452 |  |
| 1983 | 546.00 |  | 535 |  | 479 |  | 99 |  | 2.99 |  | 33 |  |
| 1985 | 35.00 |  | 34 |  | 30 |  | 7 |  | 2.99 |  | 2 |  |
| 1994 | 15,615.06 |  | 14,801 |  | 13,261 |  | 3,291 |  | 3.00 |  | 1,097 |  |
| 1995 | 28,971.98 |  | 27,344 |  | 24,498 |  | 6,212 |  | 3.00 |  | 2,071 |  |
| 1996 | 4,277.21 |  | 4,018 |  | 3,600 |  | 934 |  | 3.00 |  | 311 |  |
| 1997 | 7,935.39 |  | 7,418 |  | 6,646 |  | 1,765 |  | 3.00 |  | 588 |  |
| 1999 | 161.31 |  | 149 |  | 133 |  | 37 |  | 3.00 |  | 12 |  |
| 2000 | 53,615.94 |  | 49,231 |  | 44,108 |  | 12,725 |  | 3.00 |  | 4,242 |  |
| 2001 | 30,924.48 |  | 28,191 |  | 25,257 |  | 7,523 |  | 3.00 |  | 2,508 |  |
| 2003 | 38,308.88 |  | 34,344 |  | 30,770 |  | 9,838 |  | 3.00 |  | 3,279 |  |
| 2004 | 7,540.49 |  | 6,694 |  | 5,997 |  | 1,996 |  | 3.00 |  | 665 |  |
| 2005 | 11,223.76 |  | 9,853 |  | 8,828 |  | 3,070 |  | 3.00 |  | 1,023 |  |
| 2018 | 288,685.12 |  | 102,001 |  | 91,386 |  | 214,620 |  | 3.00 |  | 71,540 |  |
|  | 1,035,404.62 |  | 835,150 |  | 748,238 |  | 349,291 |  |  |  | 116,618 |  |

| NEWMAN UNIT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 100-R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1965 | 37,152.00 |  | 34,839 |  | 37,490 |  | 1,891 |  | 6.90 |  | 274 |  |
| 1966 | 285,387.00 |  | 267,077 |  | 287,401 |  | 15,109 |  | 6.90 |  | 2,190 |  |
| 1967 | 43,434.00 |  | 40,556 |  | 43,642 |  | 2,398 |  | 6.91 |  | 347 |  |
| 1973 | 27.00 |  | 25 |  | 27 |  | 2 |  | 6.93 |  |  |  |
| 1974 | 1,686.00 |  | 1,547 |  | 1,665 |  | 122 |  | 6.93 |  | 18 |  |
| 1975 | 4,144.00 |  | 3,791 |  | 4,079 |  | 313 |  | 6.93 |  | 45 |  |
| 1976 | 13,439.00 |  | 12,255 |  | 13,188 |  | 1,058 |  | 6.94 |  | 152 |  |
| 1977 | 7,795.00 |  | 7,085 |  | 7,624 |  | 639 |  | 6.94 |  | 92 |  |
| 1983 | 546.00 |  | 485 |  | 522 |  | 57 |  | 6.95 |  | 8 |  |
| 1985 | 35.00 |  | 31 |  | 33 |  | 4 |  | 6.96 |  | 1 |  |
| 1994 | 15,615.06 |  | 12,979 |  | 13,967 |  | 2,585 |  | 6.97 |  | 371 |  |
| 1995 | 28,971.98 |  | 23,864 |  | 25,680 |  | 5,030 |  | 6.98 |  | 721 |  |
| 1996 | 4,277.21 |  | 3,490 |  | 3,756 |  | 778 |  | 6.98 |  | 111 |  |
| 1997 | 7,935.39 |  | 6,410 |  | 6,898 |  | 1,514 |  | 6.98 |  | 217 |  |
| 1999 | 161.31 |  | 127 |  | 137 |  | 34 |  | 6.98 |  | 5 |  |
| 2000 | 83,961.43 |  | 65,451 |  | 70,432 |  | 18,567 |  | 6.98 |  | 2,660 |  |
| 2001 | 30,924.48 |  | 23,772 |  | 25,581 |  | 7,199 |  | 6.98 |  | 1,031 |  |
| 2003 | 38,309.88 |  | 28,488 |  | 30,656 |  | 9,953 |  | 6.99 |  | 1,424 |  |
| 2004 | 7,539.49 |  | 5,501 |  | 5,920 |  | 2,072 |  | 6.99 |  | 296 |  |
| 2013 | 461,958.00 |  | 235,754 |  | 253,695 |  | 235,981 |  | 6.99 |  | 33,760 |  |
| 2019 | 23,887.46 |  | 1,656 |  | 1,782 |  | 23,539 |  | 7.00 |  | 3,363 |  |
|  | 1,097,186.69 |  | 775,183 |  | 834,174 |  | 328,844 |  |  |  | 47,086 |  |

| NEWMAN UNIT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 100-R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1975 | 14,838,635.91 |  | 13,574,717 |  | 9,614,829 |  | 6,114,125 |  | 6.93 |  | 882,269 |  |
| 1977 | 7,795.00 |  | 7,085 |  | 5,018 |  | 3,244 |  | 6.94 |  | 467 |  |
| 1978 | 24,253.00 |  | 21,973 |  | 15,563 |  | 10,145 |  | 6.94 |  | 1,462 |  |
| 1981 | 999.00 |  | 895 |  | 634 |  | 425 |  | 6.95 |  | 61 |  |
| 1983 | 546.00 |  | 485 |  | 344 |  | 235 |  | 6.95 |  | 34 |  |
| 1985 | 35.00 |  | 31 |  | 22 |  | 15 |  | 6.96 |  | 2 |  |
| 1987 | 22,016.00 |  | 19,185 |  | 13,589 |  | 9,748 |  | 6.96 |  | 1,401 |  |
| 1994 | 15,615.06 |  | 12,979 |  | 9,193 |  | 7,359 |  | 6.97 |  | 1,056 |  |
| 1995 | 59,546.09 |  | 49,048 |  | 34,740 |  | 28,379 |  | 6.98 |  | 4,066 |  |
| 1996 | 4,277.21 |  | 3,490 |  | 2,472 |  | 2,062 |  | 6.98 |  | 295 |  |
| 1997 | 7,935.39 |  | 6,410 |  | 4,540 |  | 3,871 |  | 6.98 |  | 555 |  |
| 1999 | 161.31 |  | 127 |  | 90 |  | 81 |  | 6.98 |  | 12 |  |
| 2000 | 53,616.94 |  | 41,796 |  | 29,604 |  | 27,230 |  | 6.98 |  | 3,901 |  |
| 2001 | 30,924.48 |  | 23,772 |  | 16,837 |  | 15,942 |  | 6.98 |  | 2,284 |  |
| 2003 | 38,312.05 |  | 28,490 |  | 20,179 |  | 20,432 |  | 6.99 |  | 2,923 |  |
| 2004 | 7,537.30 |  | 5,500 |  | 3,896 |  | 4,094 |  | 6.99 |  | 586 |  |
| 2011 | 108,828.00 |  | 63,234 |  | 44,788 |  | 70,570 |  | 6.99 |  | 10,096 |  |
| 2016 | 363,304.80 |  | 128,490 |  | 91,008 |  | 294,095 |  | 6.99 |  | 42,074 |  |
| 2017 | 18,308.78 |  | 5,113 |  | 3,621 |  | 15,786 |  | 6.99 |  | 2,258 |  |
| 2018 | 119,779.99 |  | 22,432 |  | 15,888 |  | 111,078 |  | 6.99 |  | 15,891 |  |
| 2019 | 126,105.82 |  | 8,745 |  | 6,194 |  | 127,478 |  | 7.00 |  | 18,211 |  |
|  | 15,848,533.13 |  | 14,023,997 |  | 9,933,049 |  | 6,866,396 |  |  |  | 989,904 |  |

| NEWMAN UNIT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 100-R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 24,010,650.00 |  | 5,130,725 |  | 5,862,425 |  | 19,588,864 |  | 41.15 |  | 476,036 |  |
| 2013 | 808,896.00 |  | 115,616 |  | 132,104 |  | 725,326 |  | 41.32 |  | 17,554 |  |
| 2014 | 116,803.00 |  | 14,415 |  | 16,471 |  | 107,340 |  | 41.36 |  | 2,595 |  |
| 2015 | 551,902.00 |  | 56,893 |  | 65,007 |  | 520,010 |  | 41.40 |  | 12,561 |  |
| 2017 | 372,742.54 |  | 22,387 |  | 25,580 |  | 369,527 |  | 41.46 |  | 8,913 |  |
| 2018 | 71,334.90 |  | 2,621 |  | 2,995 |  | 72,620 |  | 41.50 |  | 1,750 |  |
|  | 25,932,328.44 |  | 5,342,657 |  | 6,104,581 |  | 21,383,687 |  |  |  | 519,409 |  |

| NEWMAN COMMON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 100-R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 | 160,779.12 |  | 39,414 |  | 53,325 |  | 117,101 |  | 41.05 |  | 2,853 |  |
| 2008 | 20,186.31 |  | 4,637 |  | 6,274 |  | 15,124 |  | 41.10 |  | 368 |  |
| 2009 | 64.00 |  | 14 |  | 19 |  | 49 |  | 41.15 |  | 1 |  |
| 2011 | 94,960.00 |  | 17,066 |  | 23,089 |  | 77,568 |  | 41.24 |  | 1,881 |  |
| 2012 | 1,839.00 |  | 297 |  | 402 |  | 1,548 |  | 41.28 |  | 38 |  |
| 2013 | 457,993.00 |  | 65,461 |  | 88,565 |  | 396,907 |  | 41.32 |  | 9,606 |  |
| 2014 | 471,692.00 |  | 58,214 |  | 78,760 |  | 421,233 |  | 41.36 |  | 10,185 |  |
| 2015 | 311,977.00 |  | 32,160 |  | 43,511 |  | 287,185 |  | 41.40 |  | 6,937 |  |
| 2016 | 12,694.27 |  | 1,043 |  | 1,411 |  | 12,045 |  | 41.43 |  | 291 |  |
| 2017 | 305,492.93 |  | 18,348 |  | 24,824 |  | 298,999 |  | 41.46 |  | 7,212 |  |
| 2018 | 12,733,852.36 |  | 467,837 |  | 632,959 |  | 12,864,925 |  | 41.50 |  | 309,998 |  |
| 2019 | 4,329,051.87 |  | 53,505 |  | 72,389 |  | 4,516,406 |  | 41.53 |  | 108,750 |  |
|  | 18,900,581.86 |  | 757,996 |  | 1,025,528 |  | 19,009,089 |  |  |  | 458,120 |  |
|  | 73,389,401.30 |  | 27,874,919 |  | 25,203,337 |  | 52,868,591 |  |  |  | 2,584,599 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 20.5 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RIO GRANDE UNIT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1957 | 1,952,987.00 |  | 2,060,572 |  | 2,068,967 |  | 59,789 |  | 1.95 |  | 30,661 |  |
| 1959 | 34,915.00 |  | 36,809 |  | 36,959 |  | 1,098 |  | 1.95 |  | 563 |  |
| 1960 | 3,165.00 |  | 3,335 |  | 3,349 |  | 101 |  | 1.96 |  | 52 |  |
| 1961 | 584.00 |  | 615 |  | 618 |  | 19 |  | 1.96 |  | 10 |  |
| 1962 | 107.00 |  | 113 |  | 113 |  | 3 |  | 1.96 |  | 2 |  |
| 1963 | 6,331.00 |  | 6,660 |  | 6,687 |  | 214 |  | 1.97 |  | 109 |  |
| 1964 | 782.00 |  | 822 |  | 825 |  | 27 |  | 1.97 |  | 14 |  |
| 1966 | 949.00 |  | 997 |  | 1,001 |  | 33 |  | 1.97 |  | 17 |  |
| 1967 | 2.00 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1968 | 307.00 |  | 322 |  | 323 |  | 11 |  | 1.98 |  | 6 |  |
| 1970 | 34.00 |  | 36 |  | 36 |  | 1 |  | 1.98 |  | 1 |  |
| 1972 | 33,512.00 |  | 35,041 |  | 35,184 |  | 1,344 |  | 1.98 |  | 679 |  |
| 1973 | 14,376.00 |  | 15,020 |  | 15,081 |  | 589 |  | 1.98 |  | 297 |  |
| 1974 | 1,291.00 |  | 1,347 |  | 1,352 |  | 55 |  | 1.99 |  | 28 |  |
| 1975 | 217,588.00 |  | 226,887 |  | 227,811 |  | 9,360 |  | 1.99 |  | 4,704 |  |
| 1976 | 67,406.00 |  | 70,221 |  | 70,507 |  | 2,965 |  | 1.99 |  | 1,490 |  |
| 1977 | 1,904.00 |  | 1,982 |  | 1,990 |  | 85 |  | 1.99 |  | 43 |  |
| 1978 | 22,593.00 |  | 23,489 |  | 23,585 |  | 1,042 |  | 1.99 |  | 524 |  |
| 1979 | 57,878.00 |  | 60,106 |  | 60,351 |  | 2,736 |  | 1.99 |  | 1,375 |  |
| 1980 | 497.00 |  | 516 |  | 518 |  | 24 |  | 1.99 |  | 12 |  |
| 1981 | 297,424.00 |  | 308,148 |  | 309,403 |  | 14,789 |  | 1.99 |  | 7,432 |  |
| 1982 | 29,160.00 |  | 30,173 |  | 30,296 |  | 1,488 |  | 1.99 |  | 748 |  |
| 1983 | 42,945.00 |  | 44,376 |  | 44,557 |  | 2,253 |  | 1.99 |  | 1,132 |  |
| 1985 | 5,883.00 |  | 6,061 |  | 6,086 |  | 327 |  | 1.99 |  | 164 |  |
| 1987 | 344.00 |  | 353 |  | 354 |  | 21 |  | 2.00 |  | 10 |  |
| 1988 | 3,675.00 |  | 3,766 |  | 3,781 |  | 224 |  | 2.00 |  | 112 |  |
| 1990 | 925.00 |  | 944 |  | 948 |  | 60 |  | 2.00 |  | 30 |  |
| 1992 | 1,102.00 |  | 1,120 |  | 1,125 |  | 77 |  | 2.00 |  | 38 |  |
| 1994 | 13,793.94 |  | 13,940 |  | 13,997 |  | 1,039 |  | 2.00 |  | 520 |  |
| 1997 | 29,458.19 |  | 29,485 |  | 29,605 |  | 2,504 |  | 2.00 |  | 1,252 |  |
| 2001 | 34,025.85 |  | 33,468 |  | 33,604 |  | 3,484 |  | 2.00 |  | 1,742 |  |
| 2004 | 68,602.54 |  | 66,226 |  | 66,496 |  | 8,281 |  | 2.00 |  | 4,140 |  |
| 2009 | 27,902.00 |  | 25,547 |  | 25,651 |  | 4,762 |  | 2.00 |  | 2,381 |  |
| 2011 | 559.00 |  | 493 |  | 495 |  | 114 |  | 2.00 |  | 57 |  |
|  | 2,973,007.52 |  | 3,108,992 |  | 3,121,658 |  | 118,920 |  |  |  | 60,345 |  |

| RIO GRANDE UNIT 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1957 | 2,295,521.55 |  | 2,385,069 |  | 2,447,435 |  | 54,683 |  | 2.88 |  | 18,987 |  |
| 1959 | 3,405.00 |  | 3,533 |  | 3,625 |  | 86 |  | 2.90 |  | 30 |  |
| 1960 | 3,465.00 |  | 3,593 |  | 3,687 |  | 90 |  | 2.90 |  | 31 |  |
| 1961 | 584.00 |  | 605 |  | 621 |  | 16 |  | 2.91 |  | 5 |  |
| 1962 | 107.00 |  | 111 |  | 114 |  | 3 |  | 2.92 |  | 1 |  |
| 1963 | 6,331.00 |  | 6,548 |  | 6,719 |  | 182 |  | 2.92 |  | 62 |  |
| 1964 | 782.00 |  | 808 |  | 829 |  | 23 |  | 2.93 |  | 8 |  |
| 1966 | 949.00 |  | 979 |  | 1,005 |  | 30 |  | 2.94 |  | 10 |  |
| 1967 | 2.00 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1968 | 307.00 |  | 316 |  | 324 |  | 10 |  | 2.95 |  | 3 |  |
| 1970 | 34.00 |  | 35 |  | 36 |  | 1 |  | 2.95 |  |  |  |
| 1972 | 33,512.00 |  | 34,346 |  | 35,244 |  | 1,284 |  | 2.96 |  | 434 |  |
| 1973 | 14,376.00 |  | 14,716 |  | 15,101 |  | 569 |  | 2.96 |  | 192 |  |
| 1974 | 1,291.00 |  | 1,320 |  | 1,355 |  | 53 |  | 2.97 |  | 18 |  |
| 1975 | 217,588.00 |  | 222,127 |  | 227,935 |  | 9,236 |  | 2.97 |  | 3,110 |  |
| 1976 | 67,406.00 |  | 68,717 |  | 70,514 |  | 2,959 |  | 2.97 |  | 996 |  |
| 1977 | 1,904.00 |  | 1,938 |  | 1,989 |  | 87 |  | 2.97 |  | 29 |  |
| 1978 | 18,659.00 |  | 18,961 |  | 19,457 |  | 882 |  | 2.98 |  | 296 |  |
| 1979 | 290.00 |  | 294 |  | 302 |  | 14 |  | 2.98 |  | 5 |  |
| 1980 | 58,973.00 |  | 59,733 |  | 61,295 |  | 2,986 |  | 2.98 |  | 1,002 |  |
| 1981 | 298,936.00 |  | 302,256 |  | 310,160 |  | 15,681 |  | 2.98 |  | 5,262 |  |
| 1982 | 29,160.00 |  | 29,429 |  | 30,199 |  | 1,586 |  | 2.98 |  | 532 |  |
| 1983 | 42,945.00 |  | 43,243 |  | 44,374 |  | 2,436 |  | 2.99 |  | 815 |  |
| 1985 | 48,367.00 |  | 48,494 |  | 49,762 |  | 2,958 |  | 2.99 |  | 989 |  |
| 1987 | 344.00 |  | 343 |  | 352 |  | 23 |  | 2.99 |  | 8 |  |
| 1988 | 3,675.00 |  | 3,657 |  | 3,753 |  | 253 |  | 2.99 |  | 85 |  |
| 1990 | 13,381.00 |  | 13,239 |  | 13,585 |  | 1,000 |  | 2.99 |  | 334 |  |
| 1997 | 29,458.18 |  | 28,327 |  | 29,068 |  | 3,042 |  | 3.00 |  | 1,014 |  |
| 1999 | 50,111.81 |  | 47,643 |  | 48,889 |  | 5,733 |  | 3.00 |  | 1,911 |  |
| 2001 | 100,256.17 |  | 94,017 |  | 96,475 |  | 12,804 |  | 3.00 |  | 4,268 |  |
| 2002 | 284,995.01 |  | 265,163 |  | 272,097 |  | 38,548 |  | 3.00 |  | 12,849 |  |
| 2004 | 43,499.06 |  | 39,721 |  | 40,760 |  | 6,654 |  | 3.00 |  | 2,218 |  |
| 2005 | 7,295.00 |  | 6,588 |  | 6,760 |  | 1,191 |  | 3.00 |  | 397 |  |
| 2006 | 509,765.70 |  | 454,556 |  | 466,442 |  | 89,203 |  | 3.00 |  | 29,734 |  |
| 2008 | 181,117.00 |  | 156,572 |  | 160,666 |  | 36,751 |  | 3.00 |  | 12,250 |  |
| 2010 | 35.00 |  | 29 |  | 30 |  | 8 |  | 3.00 |  | 3 |  |
| 2015 | 49,352.00 |  | 32,276 |  | 33,120 |  | 20,674 |  | 3.00 |  | 6,891 |  |
| 2016 | 134,912.00 |  | 79,183 |  | 81,254 |  | 65,801 |  | 3.00 |  | 21,934 |  |
| 2018 | 51,403.58 |  | 18,676 |  | 19,164 |  | 36,866 |  | 3.00 |  | 12,289 |  |
|  | 4,604,495.06 |  | 4,487,163 |  | 4,604,496 |  | 414,404 |  |  |  | 139,002 |  |

| RIO GRANDE UNIT 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1973 | 5,474,879.84 |  | 4,633,021 |  | 5,478,138 |  | 489,481 |  | 12.96 |  | 37,769 |  |
| 1975 | 217,588.00 |  | 182,022 |  | 215,225 |  | 21,946 |  | 13.11 |  | 1,674 |  |
| 1976 | 97,454.00 |  | 81,050 |  | 95,834 |  | 10,390 |  | 13.17 |  | 789 |  |
| 1977 | 1,904.00 |  | 1,573 |  | 1,860 |  | 215 |  | 13.24 |  | 16 |  |
| 1978 | 19,958.00 |  | 16,391 |  | 19,381 |  | 2,373 |  | 13.29 |  | 179 |  |
| 1979 | 290.00 |  | 237 |  | 280 |  | 36 |  | 13.35 |  | 3 |  |
| 1980 | 71,928.00 |  | 58,276 |  | 68,906 |  | 9,495 |  | 13.40 |  | 709 |  |
| 1981 | 386,123.00 |  | 310,592 |  | 367,248 |  | 53,626 |  | 13.45 |  | 3,987 |  |
| 1982 | 29,160.00 |  | 23,278 |  | 27,524 |  | 4,260 |  | 13.50 |  | 316 |  |
| 1983 | 234,642.00 |  | 185,871 |  | 219,776 |  | 35,984 |  | 13.54 |  | 2,658 |  |
| 1985 | 5,883.00 |  | 4,583 |  | 5,419 |  | 993 |  | 13.62 |  | 73 |  |
| 1987 | 344.00 |  | 263 |  | 311 |  | 64 |  | 13.69 |  | 5 |  |
| 1988 | 6,587.00 |  | 4,989 |  | 5,899 |  | 1,281 |  | 13.72 |  | 93 |  |
| 1990 | 18,983.00 |  | 14,078 |  | 16,646 |  | 4,045 |  | 13.77 |  | 294 |  |
| 1997 | 29,458.18 |  | 19,824 |  | 23,440 |  | 8,669 |  | 13.90 |  | 624 |  |
| 2000 | 1,421,260.49 |  | 902,874 |  | 1,067,569 |  | 481,605 |  | 13.93 |  | 34,573 |  |
| 2001 | 267,970.48 |  | 166,417 |  | 196,773 |  | 95,314 |  | 13.94 |  | 6,837 |  |
| 2002 | 401,007.78 |  | 243,171 |  | 287,528 |  | 149,570 |  | 13.94 |  | 10,730 |  |
| 2004 | 361,408.85 |  | 207,139 |  | 244,924 |  | 149,012 |  | 13.96 |  | 10,674 |  |
| 2005 | 73.07 |  | 41 |  | 48 |  | 31 |  | 13.96 |  | 2 |  |
| 2006 | 595,297.21 |  | 318,766 |  | 376,913 |  | 271,961 |  | 13.97 |  | 19,468 |  |
| 2007 | 71,044.45 |  | 36,553 |  | 43,221 |  | 34,218 |  | 13.97 |  | 2,449 |  |
| 2008 | 1,157,793.64 |  | 569,311 |  | 673,160 |  | 588,835 |  | 13.98 |  | 42,120 |  |
| 2009 | 86,895.00 |  | 40,604 |  | 48,011 |  | 46,705 |  | 13.98 |  | 3,341 |  |
| 2010 | 312,197.00 |  | 137,683 |  | 162,798 |  | 177,497 |  | 13.98 |  | 12,696 |  |
| 2011 | 193.00 |  | 79 |  | 93 |  | 117 |  | 13.99 |  | 8 |  |
| 2012 | 241,994.00 |  | 91,978 |  | 108,756 |  | 155,018 |  | 13.99 |  | 11,081 |  |
| 2013 | 74,141.00 |  | 25,637 |  | 30,313 |  | 50,500 |  | 13.99 |  | 3,610 |  |
| 2015 | 1,180,874.00 |  | 313,254 |  | 370,395 |  | 916,758 |  | 13.99 |  | 65,530 |  |
| 2016 | 912,198.71 |  | 198,969 |  | 235,263 |  | 759,033 |  | 13.99 |  | 54,255 |  |
| 2017 | 775,785.28 |  | 128,202 |  | 151,588 |  | 694,018 |  | 13.99 |  | 49,608 |  |
| 2018 | 902,538.20 |  | 95,199 |  | 112,564 |  | 871,202 |  | 14.00 |  | 62,229 |  |
| 2019 | 219,643.40 |  | 8,255 |  | 9,761 |  | 229,650 |  | 14.00 |  | 16,404 |  |
|  | 15,577,497.58 |  | 9,020,180 |  | 10,665,565 |  | 6,313,907 |  |  |  | 454,804 |  |

| RIO GRANDE COMMON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | 12,940.00 |  | 5,327 |  | 5,773 |  | 8,332 |  | 13.99 |  | 596 |  |
| 2013 | 64,743.00 |  | 22,387 |  | 24,259 |  | 46,310 |  | 13.99 |  | 3,310 |  |
| 2015 | 802,691.00 |  | 212,932 |  | 230,741 |  | 644,192 |  | 13.99 |  | 46,047 |  |
| 2016 | 1,021.00 |  | 223 |  | 242 |  | 871 |  | 13.99 |  | 62 |  |
| 2018 | 58,049.89 |  | 6,123 |  | 6,635 |  | 56,639 |  | 14.00 |  | 4,046 |  |
|  | 939,444.89 |  | 246,992 |  | 267,650 |  | 756,345 |  |  |  | 54,061 |  |

| NEWMAN UNIT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1960 | 2,933,802.21 |  | 2,958,133 |  | 3,109,830 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1961 | 1,348.00 |  | 1,358 |  | 1,429 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1963 | 30,740.00 |  | 30,920 |  | 32,584 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1966 | 4,207.00 |  | 4,220 |  | 4,459 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1967 | 2,382.00 |  | 2,387 |  | 2,525 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1968 | 5,741.00 |  | 5,747 |  | 6,085 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1969 | 5,416.00 |  | 5,417 |  | 5,741 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1970 | 551.00 |  | 550 |  | 584 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1972 | 1,296.00 |  | 1,292 |  | 1,374 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1973 | 32.00 |  | 32 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1975 | 20,973.00 |  | 20,821 |  | 22,231 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1976 | 23,988.00 |  | 23,782 |  | 25,427 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1977 | 47,202.00 |  | 46,729 |  | 50,034 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1979 | 70,512.00 |  | 69,573 |  | 74,743 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | 3,899.00 |  | 3,841 |  | 4,133 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1981 | 14,402.00 |  | 14,161 |  | 15,266 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1983 | 16,341.00 |  | 16,002 |  | 17,321 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1985 | 8,849.00 |  | 8,628 |  | 9,380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1986 | 1,411.00 |  | 1,373 |  | 1,496 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1988 | 13,676.00 |  | 13,236 |  | 14,489 |  | 7 |  | 2.99 |  | 2 |  |
| 1990 | 89,243.00 |  | 85,868 |  | 93,998 |  | 600 |  | 2.99 |  | 201 |  |
| 1992 | 73.00 |  | 70 |  | 77 |  | 1 |  | 2.99 |  |  |  |
| 1994 | 22,268.21 |  | 21,115 |  | 23,114 |  | 490 |  | 3.00 |  | 163 |  |
| 1995 | 245,317.10 |  | 231,627 |  | 253,556 |  | 6,480 |  | 3.00 |  | 2,160 |  |
| 1997 | 30,257.73 |  | 28,295 |  | 30,974 |  | 1,099 |  | 3.00 |  | 366 |  |
| 1999 | 882,397.44 |  | 815,833 |  | 893,073 |  | 42,269 |  | 3.00 |  | 14,090 |  |
| 2004 | 39,363.99 |  | 34,956 |  | 38,265 |  | 3,460 |  | 3.00 |  | 1,153 |  |
| 2006 | 2,403,287.56 |  | 2,084,021 |  | 2,281,328 |  | 266,157 |  | 3.00 |  | 88,719 |  |
| 2012 | 117.00 |  | 89 |  | 97 |  | 27 |  | 3.00 |  | 9 |  |
| 2015 | 261.00 |  | 166 |  | 182 |  | 95 |  | 3.00 |  | 32 |  |
| 2016 | 313,276.00 |  | 178,808 |  | 195,737 |  | 136,336 |  | 3.00 |  | 45,445 |  |
| 2017 | 1,125,420.20 |  | 542,253 |  | 593,591 |  | 599,354 |  | 3.00 |  | 199,785 |  |
| 2018 | 209,498.46 |  | 74,022 |  | 81,030 |  | 141,038 |  | 3.00 |  | 47,013 |  |
| 2019 | 129,088.61 |  | 19,548 |  | 21,399 |  | 115,435 |  | 3.00 |  | 38,478 |  |
|  | 8,696,637.51 |  | 7,344,873 |  | 7,905,587 |  | 1,312,848 |  |  |  | 437,616 |  |

| NEWMAN UNIT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1962 | 2,749,530.00 |  | 2,767,640 |  | 2,362,705 |  | 551,797 |  | 2.92 |  | 188,972 |  |
| 1963 | 14,360.06 |  | 14,444 |  | 12,331 |  | 2,891 |  | 2.92 |  | 990 |  |
| 1966 | 4,207.00 |  | 4,220 |  | 3,603 |  | 857 |  | 2.94 |  | 291 |  |
| 1967 | 2,382.00 |  | 2,387 |  | 2,038 |  | 487 |  | 2.94 |  | 166 |  |
| 1968 | 5,741.00 |  | 5,747 |  | 4,906 |  | 1,179 |  | 2.95 |  | 400 |  |
| 1969 | 5,416.00 |  | 5,417 |  | 4,624 |  | 1,117 |  | 2.95 |  | 379 |  |
| 1970 | 551.00 |  | 550 |  | 470 |  | 115 |  | 2.95 |  | 39 |  |
| 1972 | 1,296.00 |  | 1,292 |  | 1,103 |  | 271 |  | 2.96 |  | 92 |  |
| 1973 | 32.00 |  | 32 |  | 27 |  | 7 |  | 2.96 |  | 2 |  |
| 1975 | 20,973.00 |  | 20,821 |  | 17,775 |  | 4,457 |  | 2.97 |  | 1,501 |  |
| 1976 | 23,988.00 |  | 23,782 |  | 20,302 |  | 5,125 |  | 2.97 |  | 1,726 |  |
| 1977 | 47,202.00 |  | 46,729 |  | 39,892 |  | 10,142 |  | 2.97 |  | 3,415 |  |
| 1979 | 73,071.00 |  | 72,098 |  | 61,549 |  | 15,906 |  | 2.98 |  | 5,338 |  |
| 1980 | 3,899.00 |  | 3,841 |  | 3,279 |  | 854 |  | 2.98 |  | 287 |  |
| 1981 | 14,402.00 |  | 14,161 |  | 12,089 |  | 3,177 |  | 2.98 |  | 1,066 |  |
| 1983 | 19,475.00 |  | 19,070 |  | 16,280 |  | 4,364 |  | 2.99 |  | 1,460 |  |
| 1985 | 8,849.00 |  | 8,628 |  | 7,366 |  | 2,014 |  | 2.99 |  | 674 |  |
| 1986 | 1,411.00 |  | 1,373 |  | 1,172 |  | 324 |  | 2.99 |  | 108 |  |
| 1988 | 6,211.00 |  | 6,011 |  | 5,132 |  | 1,452 |  | 2.99 |  | 486 |  |
| 1990 | 1,619.00 |  | 1,558 |  | 1,330 |  | 386 |  | 2.99 |  | 129 |  |
| 1992 | 73.00 |  | 70 |  | 60 |  | 18 |  | 2.99 |  | 6 |  |
| 1994 | 22,850.55 |  | 21,667 |  | 18,497 |  | 5,725 |  | 3.00 |  | 1,908 |  |
| 1995 | 1,206.94 |  | 1,140 |  | 973 |  | 306 |  | 3.00 |  | 102 |  |
| 1997 | 30,257.70 |  | 28,295 |  | 24,155 |  | 7,918 |  | 3.00 |  | 2,639 |  |
| 1999 | 552,679.41 |  | 510,987 |  | 436,224 |  | 149,616 |  | 3.00 |  | 49,872 |  |
| 2000 | 784,646.73 |  | 720,732 |  | 615,281 |  | 216,444 |  | 3.00 |  | 72,148 |  |
| 2001 | 1,108,368.75 |  | 1,010,788 |  | 862,899 |  | 311,972 |  | 3.00 |  | 103,991 |  |
| 2004 | 13,138.14 |  | 11,667 |  | 9,960 |  | 3,966 |  | 3.00 |  | 1,322 |  |
| 2005 | 225,391.26 |  | 197,934 |  | 168,974 |  | 69,941 |  | 3.00 |  | 23,314 |  |
| 2010 | 85,771.00 |  | 69,097 |  | 58,987 |  | 31,930 |  | 3.00 |  | 10,643 |  |
| 2013 | 317.00 |  | 230 |  | 196 |  | 140 |  | 3.00 |  | 47 |  |
| 2014 | 395,038.00 |  | 270,950 |  | 231,307 |  | 187,433 |  | 3.00 |  | 62,478 |  |
| 2015 | 11,926.00 |  | 7,585 |  | 6,475 |  | 6,166 |  | 3.00 |  | 2,055 |  |
| 2016 | 176,706.00 |  | 100,858 |  | 86,101 |  | 101,207 |  | 3.00 |  | 33,736 |  |
| 2017 | 247,824.58 |  | 119,408 |  | 101,937 |  | 160,757 |  | 3.00 |  | 53,586 |  |
| 2018 | 2,058,917.66 |  | 727,477 |  | 621,039 |  | 1,561,413 |  | 3.00 |  | 520,471 |  |
| 2019 | 196,686.11 |  | 29,784 |  | 25,426 |  | 183,061 |  | 3.00 |  | 61,020 |  |
|  | 8,916,413.89 |  | 6,848,470 |  | 5,846,465 |  | 3,604,934 |  |  |  | 1,206,859 |  |

| NEWMAN UNIT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1966 | 2,789,040.91 |  | 2,618,144 |  | 2,744,267 |  | 212,117 |  | 6.63 |  | 31,994 |  |
| 1967 | 206,675.00 |  | 193,555 |  | 202,879 |  | 16,196 |  | 6.66 |  | 2,432 |  |
| 1968 | 5,741.00 |  | 5,364 |  | 5,622 |  | 463 |  | 6.68 |  | 69 |  |
| 1969 | 5,416.00 |  | 5,049 |  | 5,292 |  | 449 |  | 6.70 |  | 67 |  |
| 1970 | 551.00 |  | 512 |  | 537 |  | 47 |  | 6.72 |  | 7 |  |
| 1972 | 1,296.00 |  | 1,199 |  | 1,257 |  | 117 |  | 6.76 |  | 17 |  |
| 1973 | 32.00 |  | 30 |  | 31 |  | 2 |  | 6.78 |  |  |  |
| 1975 | 20,973.00 |  | 19,230 |  | 20,156 |  | 2,075 |  | 6.81 |  | 305 |  |
| 1976 | 23,988.00 |  | 21,922 |  | 22,978 |  | 2,449 |  | 6.83 |  | 359 |  |
| 1977 | 47,202.00 |  | 42,999 |  | 45,070 |  | 4,964 |  | 6.84 |  | 726 |  |
| 1979 | 61,908.00 |  | 55,994 |  | 58,691 |  | 6,931 |  | 6.87 |  | 1,009 |  |
| 1980 | 3,899.00 |  | 3,513 |  | 3,682 |  | 451 |  | 6.88 |  | 66 |  |
| 1981 | 14,402.00 |  | 12,927 |  | 13,550 |  | 1,716 |  | 6.89 |  | 249 |  |
| 1983 | 16,341.00 |  | 14,543 |  | 15,244 |  | 2,078 |  | 6.91 |  | 301 |  |
| 1985 | 8,849.00 |  | 7,801 |  | 8,177 |  | 1,203 |  | 6.93 |  | 174 |  |
| 1986 | 1,411.00 |  | 1,238 |  | 1,298 |  | 198 |  | 6.93 |  | 29 |  |
| 1988 | 13,676.00 |  | 11,865 |  | 12,437 |  | 2,060 |  | 6.95 |  | 296 |  |
| 1990 | 81,092.00 |  | 69,490 |  | 72,838 |  | 13,120 |  | 6.96 |  | 1,885 |  |
| 1992 | 73.00 |  | 62 |  | 65 |  | 12 |  | 6.97 |  | 2 |  |
| 1994 | 207,012.09 |  | 172,228 |  | 180,525 |  | 38,908 |  | 6.97 |  | 5,582 |  |
| 1995 | 1,206.95 |  | 995 |  | 1,043 |  | 236 |  | 6.98 |  | 34 |  |
| 1997 | 30,257.70 |  | 24,469 |  | 25,648 |  | 6,425 |  | 6.98 |  | 920 |  |
| 1999 | 111,553.83 |  | 88,147 |  | 92,393 |  | 25,854 |  | 6.99 |  | 3,699 |  |
| 2004 | 171,533.26 |  | 125,289 |  | 131,324 |  | 50,501 |  | 6.99 |  | 7,225 |  |
| 2005 | 250,287.74 |  | 178,969 |  | 187,590 |  | 77,715 |  | 6.99 |  | 11,118 |  |
| 2007 | 31,353.08 |  | 21,298 |  | 22,324 |  | 10,910 |  | 7.00 |  | 1,559 |  |
| 2008 | 351,350.57 |  | 231,436 |  | 242,585 |  | 129,847 |  | 7.00 |  | 18,550 |  |
| 2009 | 392,201.00 |  | 249,344 |  | 261,356 |  | 154,378 |  | 7.00 |  | 22,054 |  |
| 2011 | 668.00 |  | 388 |  | 407 |  | 301 |  | 7.00 |  | 43 |  |
| 2016 | 1,316,151.00 |  | 465,035 |  | 487,437 |  | 907,683 |  | 7.00 |  | 129,669 |  |
| 2017 | 44,927.22 |  | 12,532 |  | 13,136 |  | 34,487 |  | 7.00 |  | 4,927 |  |
| 2018 | 239,207.85 |  | 44,746 |  | 46,902 |  | 206,659 |  | 7.00 |  | 29,523 |  |
| 2019 | 292,958.29 |  | 20,703 |  | 21,700 |  | 288,835 |  | 7.00 |  | 41,262 |  |
|  | 6,743,234.49 |  | 4,721,016 |  | 4,948,440 |  | 2,199,389 |  |  |  | 316,152 |  |

| NEWMAN UNIT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1988 | 139,925.00 |  | 121,391 |  | 121,615 |  | 26,705 |  | 6.95 |  | 3,842 |  |
| 1990 | 1,619.00 |  | 1,387 |  | 1,390 |  | 327 |  | 6.96 |  | 47 |  |
| 1992 | 73.00 |  | 62 |  | 62 |  | 15 |  | 6.97 |  | 2 |  |
| 1994 | 22,850.55 |  | 19,011 |  | 19,046 |  | 5,175 |  | 6.97 |  | 742 |  |
| 1995 | 2,488.49 |  | 2,052 |  | 2,056 |  | 582 |  | 6.98 |  | 83 |  |
| 1996 | 13,753.72 |  | 11,235 |  | 11,256 |  | 3,323 |  | 6.98 |  | 476 |  |
| 1997 | 40,792.36 |  | 32,988 |  | 33,049 |  | 10,191 |  | 6.98 |  | 1,460 |  |
| 1999 | 58,852.47 |  | 46,504 |  | 46,590 |  | 15,794 |  | 6.99 |  | 2,260 |  |
| 2004 | 328,880.51 |  | 240,216 |  | 240,660 |  | 107,953 |  | 6.99 |  | 15,444 |  |
| 2005 | 85,869.00 |  | 61,401 |  | 61,515 |  | 29,507 |  | 6.99 |  | 4,221 |  |
| 2007 | 21.35 |  | 15 |  | 15 |  | 8 |  | 7.00 |  | 1 |  |
| 2012 | 99,967.00 |  | 54,809 |  | 54,910 |  | 51,055 |  | 7.00 |  | 7,294 |  |
| 2014 | 2,202,071.00 |  | 1,027,046 |  | 1,028,945 |  | 1,305,250 |  | 7.00 |  | 186,464 |  |
| 2015 | 136,363.00 |  | 56,560 |  | 56,665 |  | 87,880 |  | 7.00 |  | 12,554 |  |
| 2018 | 141,053.26 |  | 26,385 |  | 26,434 |  | 123,083 |  | 7.00 |  | 17,583 |  |
| 2019 | 28,482.04 |  | 2,013 |  | 2,017 |  | 28,174 |  | 7.00 |  | 4,025 |  |
|  | 3,303,061.75 |  | 1,703,075 |  | 1,706,224 |  | 1,795,022 |  |  |  | 256,498 |  |

| NEWMAN UNIT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 284,318.00 |  | 61,589 |  | 89,925 |  | 211,452 |  | 40.84 |  | 5,178 |  |
| 2011 | 105,108,024.98 |  | 19,089,762 |  | 27,872,532 |  | 83,541,975 |  | 41.06 |  | 2,034,632 |  |
| 2014 | 33,449.00 |  | 4,158 |  | 6,071 |  | 29,385 |  | 41.33 |  | 711 |  |
| 2015 | 665,280.00 |  | 68,996 |  | 100,740 |  | 604,457 |  | 41.40 |  | 14,600 |  |
| 2016 | 147,060.00 |  | 12,136 |  | 17,720 |  | 138,164 |  | 41.46 |  | 3,332 |  |
| 2017 | 866,997.74 |  | 52,191 |  | 76,203 |  | 842,815 |  | 41.52 |  | 20,299 |  |
| 2018 | 431,841.46 |  | 15,939 |  | 23,272 |  | 434,480 |  | 41.58 |  | 10,449 |  |
| 2019 | 5,304,640.56 |  | 65,395 |  | 95,482 |  | 5,527,437 |  | 41.63 |  | 132,775 |  |
|  | 112,841,611.74 |  | 19,370,166 |  | 28,281,943 |  | 91,330,165 |  |  |  | 2,221,976 |  |

| NEWMAN COMMON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 43,764.00 |  | 8,719 |  | 8,942 |  | 37,448 |  | 40.96 |  | 914 |  |
| 2011 | 17,000.35 |  | 3,088 |  | 3,167 |  | 14,853 |  | 41.06 |  | 362 |  |
| 2012 | 2,397,353.00 |  | 391,242 |  | 401,258 |  | 2,139,936 |  | 41.16 |  | 51,991 |  |
| 2013 | 416,566.00 |  | 60,026 |  | 61,563 |  | 379,997 |  | 41.25 |  | 9,212 |  |
| 2015 | 528.00 |  | 55 |  | 56 |  | 503 |  | 41.40 |  | 12 |  |
| 2016 | 248,959.73 |  | 20,544 |  | 21,070 |  | 242,827 |  | 41.46 |  | 5,857 |  |
| 2017 | 3,457,802.02 |  | 208,151 |  | 213,480 |  | 3,451,790 |  | 41.52 |  | 83,136 |  |
| 2018 | 160,966.13 |  | 5,941 |  | 6,093 |  | 164,531 |  | 41.58 |  | 3,957 |  |
| 2019 | 9,731.17 |  | 120 |  | 123 |  | 10,192 |  | 41.63 |  | 245 |  |
|  | 6,752,670.40 |  | 697,886 |  | 715,753 |  | 6,442,078 |  |  |  | 155,686 |  |
|  | 171,348,074.83 |  | 57,548,813 |  | 68,063,781 |  | 114,288,012 |  |  |  | 5,302,999 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 21.6 3.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NEWMAN UNIT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 55-R2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1983 | 316,489.00 |  | 291,436 |  | 316,489 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1992 | 11,008.00 |  | 9,897 |  | 11,008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 327,497.00 |  | 301,333 |  | 327,497 |  |  |  |  |  |  |  |

| NEWMAN UNIT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 55-R2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1976 | 9,083,664.12 |  | 7,781,158 |  | 7,551,507 |  | 1,532,158 |  | 6.48 |  | 236,444 |  |
| 1978 | 14,739.00 |  | 12,542 |  | 12,172 |  | 2,567 |  | 6.54 |  | 393 |  |
| 1981 | 16,258.00 |  | 13,681 |  | 13,277 |  | 2,981 |  | 6.62 |  | 450 |  |
| 1982 | 13,482.00 |  | 11,300 |  | 10,966 |  | 2,516 |  | 6.64 |  | 379 |  |
| 1983 | 103,713.00 |  | 86,565 |  | 84,010 |  | 19,703 |  | 6.66 |  | 2,958 |  |
| 1994 | 21,573.67 |  | 16,851 |  | 16,354 |  | 5,220 |  | 6.83 |  | 764 |  |
| 2005 | 269,140.04 |  | 180,830 |  | 175,493 |  | 93,647 |  | 6.92 |  | 13,533 |  |
| 2006 | 1,214,289.08 |  | 797,071 |  | 773,546 |  | 440,743 |  | 6.92 |  | 63,691 |  |
| 2007 | 211,049.46 |  | 134,795 |  | 130,817 |  | 80,233 |  | 6.93 |  | 11,578 |  |
| 2008 | 773,305.00 |  | 479,178 |  | 465,036 |  | 308,269 |  | 6.93 |  | 44,483 |  |
| 2010 | 1,590,460.00 |  | 912,876 |  | 885,934 |  | 704,526 |  | 6.94 |  | 101,517 |  |
| 2011 | 23,225.00 |  | 12,689 |  | 12,314 |  | 10,911 |  | 6.95 |  | 1,570 |  |
| 2012 | 19,378.00 |  | 9,993 |  | 9,698 |  | 9,680 |  | 6.95 |  | 1,393 |  |
| 2014 | 1,367,730.00 |  | 599,421 |  | 581,730 |  | 786,000 |  | 6.96 |  | 112,931 |  |
| 2015 | 570,068.00 |  | 222,332 |  | 215,770 |  | 354,298 |  | 6.96 |  | 50,905 |  |
| 2016 | 3,223,034.91 |  | 1,072,271 |  | 1,040,624 |  | 2,182,411 |  | 6.96 |  | 313,565 |  |
| 2017 | 602,564.82 |  | 157,661 |  | 153,008 |  | 449,557 |  | 6.97 |  | 64,499 |  |
| 2019 | 5,662,358.32 |  | 378,982 |  | 367,797 |  | 5,294,562 |  | 6.97 |  | 759,622 |  |
|  | 24,780,032.42 |  | 12,880,196 |  | 12,500,053 |  | 12,279,980 |  |  |  | 1,780,675 |  |

| NEWMAN UNIT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 55-R2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 31,709,713.19 |  | 6,728,484 |  | 4,425,199 |  | 27,284,515 |  | 36.57 |  | 746,090 |  |
| 2010 | 1,153.00 |  | 225 |  | 148 |  | 1,005 |  | 36.87 |  | 27 |  |
| 2011 | 1,348.00 |  | 240 |  | 158 |  | 1,190 |  | 37.16 |  | 32 |  |
| 2012 | 17,187.00 |  | 2,740 |  | 1,802 |  | 15,385 |  | 37.44 |  | 411 |  |
| 2013 | 3,794,837.00 |  | 532,833 |  | 350,434 |  | 3,444,403 |  | 37.71 |  | 91,339 |  |
| 2014 | 59,128.00 |  | 7,160 |  | 4,709 |  | 54,419 |  | 37.96 |  | 1,434 |  |
| 2015 | 76,615.00 |  | 7,735 |  | 5,087 |  | 71,528 |  | 38.20 |  | 1,872 |  |
| 2016 | 9,235,878.45 |  | 740,717 |  | 487,156 |  | 8,748,723 |  | 38.42 |  | 227,713 |  |
| 2017 | 187,497.81 |  | 10,922 |  | 7,183 |  | 180,315 |  | 38.64 |  | 4,667 |  |
| 2018 | 1,299,787.62 |  | 46,467 |  | 30,560 |  | 1,269,227 |  | 38.84 |  | 32,678 |  |
| 2019 | 2,049,572.36 |  | 24,902 |  | 16,378 |  | 2,033,195 |  | 39.04 |  | 52,080 |  |
|  | 48,432,717.43 |  | 8,102,425 |  | 5,328,814 |  | 43,103,903 |  |  |  | 1,158,343 |  |
|  | 73,540,246.85 |  | 21,283,954 |  | 18,156,364 |  | 55,383,883 |  |  |  | 2,939,018 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 18.8 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RIO GRANDE UNIT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 75-R2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1957 | 2,648,949.00 |  | 2,790,455 |  | 2,816,685 |  | 70,669 |  | 1.97 |  | 35,873 |  |
| 1959 | 87,471.00 |  | 92,065 |  | 92,930 |  | 2,413 |  | 1.97 |  | 1,225 |  |
| 1960 | 1,740.00 |  | 1,831 |  | 1,848 |  | 48 |  | 1.97 |  | 24 |  |
| 1961 | 1,580.00 |  | 1,661 |  | 1,677 |  | 46 |  | 1.97 |  | 23 |  |
| 1962 | 407.00 |  | 428 |  | 432 |  | 12 |  | 1.97 |  | 6 |  |
| 1965 | 87.00 |  | 91 |  | 92 |  | 3 |  | 1.98 |  | 2 |  |
| 1966 | 944.00 |  | 990 |  | 999 |  | 30 |  | 1.98 |  | 15 |  |
| 1970 | 1,577.00 |  | 1,649 |  | 1,665 |  | 54 |  | 1.98 |  | 27 |  |
| 1973 | 17,661.00 |  | 18,425 |  | 18,598 |  | 652 |  | 1.98 |  | 329 |  |
| 1976 | 30,882.00 |  | 32,125 |  | 32,427 |  | 1,234 |  | 1.99 |  | 620 |  |
| 1977 | 5,457.00 |  | 5,671 |  | 5,724 |  | 224 |  | 1.99 |  | 113 |  |
| 1979 | 5,726.00 |  | 5,938 |  | 5,994 |  | 248 |  | 1.99 |  | 125 |  |
| 1980 | 509.00 |  | 527 |  | 532 |  | 23 |  | 1.99 |  | 12 |  |
| 1981 | 1,701.00 |  | 1,760 |  | 1,777 |  | 78 |  | 1.99 |  | 39 |  |
| 1982 | 4,872.00 |  | 5,034 |  | 5,081 |  | 229 |  | 1.99 |  | 115 |  |
| 1983 | 6,687.00 |  | 6,900 |  | 6,965 |  | 324 |  | 1.99 |  | 163 |  |
| 1985 | 1,882.00 |  | 1,936 |  | 1,954 |  | 97 |  | 1.99 |  | 49 |  |
| 1986 | 1,354.00 |  | 1,391 |  | 1,404 |  | 72 |  | 1.99 |  | 36 |  |
| 1987 | 1,532.00 |  | 1,571 |  | 1,586 |  | 84 |  | 1.99 |  | 42 |  |
| 1990 | 3,754.00 |  | 3,828 |  | 3,864 |  | 228 |  | 1.99 |  | 115 |  |
| 1993 | 509,331.00 |  | 515,687 |  | 520,534 |  | 34,636 |  | 1.99 |  | 17,405 |  |
| 1994 | 538.01 |  | 543 |  | 548 |  | 38 |  | 1.99 |  | 19 |  |
| 1995 | 17,943.45 |  | 18,065 |  | 18,235 |  | 1,324 |  | 1.99 |  | 665 |  |
| 1999 | 74,195.78 |  | 73,594 |  | 74,286 |  | 6,588 |  | 2.00 |  | 3,294 |  |
| 2006 | 26.73 |  | 25 |  | 25 |  | 4 |  | 2.00 |  | 2 |  |
| 2007 | 13,742.98 |  | 12,899 |  | 13,020 |  | 1,960 |  | 2.00 |  | 980 |  |
| 2008 | 29,363.91 |  | 27,233 |  | 27,489 |  | 4,518 |  | 2.00 |  | 2,259 |  |
| 2009 | 52,515.00 |  | 48,031 |  | 48,482 |  | 8,759 |  | 2.00 |  | 4,380 |  |
| 2011 | 4,931.00 |  | 4,346 |  | 4,387 |  | 988 |  | 2.00 |  | 494 |  |
| 2015 | 32,638.00 |  | 24,595 |  | 24,826 |  | 10,749 |  | 2.00 |  | 5,374 |  |
|  | 3,559,997.86 |  | 3,699,294 |  | 3,734,067 |  | 146,331 |  |  |  | 73,825 |  |

| RIO GRANDE UNIT 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 75-R2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1958 | 2,849,904.00 |  | 2,951,355 |  | 2,934,942 |  | 171,454 |  | 2.93 |  | 58,517 |  |
| 1959 | 300.00 |  | 310 |  | 308 |  | 19 |  | 2.93 |  | 6 |  |
| 1960 | 1,440.00 |  | 1,489 |  | 1,481 |  | 89 |  | 2.93 |  | 30 |  |
| 1961 | 1,580.00 |  | 1,633 |  | 1,624 |  | 98 |  | 2.94 |  | 33 |  |
| 1962 | 407.00 |  | 420 |  | 418 |  | 26 |  | 2.94 |  | 9 |  |
| 1963 | 10,589.00 |  | 10,926 |  | 10,865 |  | 677 |  | 2.94 |  | 230 |  |
| 1965 | 87.00 |  | 90 |  | 89 |  | 5 |  | 2.95 |  | 2 |  |
| 1966 | 944.00 |  | 971 |  | 966 |  | 63 |  | 2.95 |  | 21 |  |
| 1970 | 1,577.00 |  | 1,616 |  | 1,607 |  | 112 |  | 2.96 |  | 38 |  |
| 1973 | 17,661.00 |  | 18,039 |  | 17,939 |  | 1,312 |  | 2.96 |  | 443 |  |
| 1974 | 106,426.00 |  | 108,544 |  | 107,940 |  | 8,064 |  | 2.97 |  | 2,715 |  |
| 1976 | 30,882.00 |  | 31,413 |  | 31,238 |  | 2,423 |  | 2.97 |  | 816 |  |
| 1977 | 5,457.00 |  | 5,543 |  | 5,512 |  | 436 |  | 2.97 |  | 147 |  |
| 1979 | 5,726.00 |  | 5,798 |  | 5,766 |  | 476 |  | 2.97 |  | 160 |  |
| 1980 | 509.00 |  | 515 |  | 512 |  | 43 |  | 2.97 |  | 14 |  |
| 1981 | 1,701.00 |  | 1,716 |  | 1,706 |  | 148 |  | 2.98 |  | 50 |  |
| 1982 | 4,872.00 |  | 4,906 |  | 4,879 |  | 432 |  | 2.98 |  | 145 |  |
| 1983 | 6,687.00 |  | 6,721 |  | 6,684 |  | 605 |  | 2.98 |  | 203 |  |
| 1984 | 1,882.00 |  | 1,888 |  | 1,878 |  | 174 |  | 2.98 |  | 58 |  |
| 1986 | 1,354.00 |  | 1,352 |  | 1,344 |  | 131 |  | 2.98 |  | 44 |  |
| 1987 | 1,532.00 |  | 1,526 |  | 1,518 |  | 152 |  | 2.98 |  | 51 |  |
| 1990 | 3,754.00 |  | 3,708 |  | 3,687 |  | 404 |  | 2.98 |  | 136 |  |
| 1994 | 538.01 |  | 524 |  | 521 |  | 65 |  | 2.99 |  | 22 |  |
| 1995 | 17,943.45 |  | 17,395 |  | 17,298 |  | 2,260 |  | 2.99 |  | 756 |  |
| 1997 | 862,356.73 |  | 828,037 |  | 823,432 |  | 116,537 |  | 2.99 |  | 38,976 |  |
| 1999 | 21,357.86 |  | 20,277 |  | 20,164 |  | 3,116 |  | 2.99 |  | 1,042 |  |
| 2005 | 25,662.02 |  | 23,148 |  | 23,019 |  | 4,952 |  | 2.99 |  | 1,656 |  |
| 2006 | 29.40 |  | 26 |  | 26 |  | 6 |  | 2.99 |  | 2 |  |
| 2008 | 12,055.56 |  | 10,412 |  | 10,354 |  | 2,786 |  | 2.99 |  | 932 |  |
| 2016 | 110,958.00 |  | 64,952 |  | 64,591 |  | 56,353 |  | 3.00 |  | 18,784 |  |
| 2019 | 98,195.27 |  | 15,291 |  | 15,206 |  | 91,827 |  | 3.00 |  | 30,609 |  |
|  | 4,204,367.30 |  | 4,140,541 |  | 4,117,514 |  | 465,246 |  |  |  | 156,647 |  |

| RIO GRANDE UNIT 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 75-R2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1973 | 6,928,400.20 |  | 5,781,022 |  | 6,921,555 |  | 630,401 |  | 13.09 |  | 48,159 |  |
| 1974 | 7,924.00 |  | 6,578 |  | 7,876 |  | 761 |  | 13.13 |  | 58 |  |
| 1976 | 30,882.00 |  | 25,354 |  | 30,356 |  | 3,305 |  | 13.21 |  | 250 |  |
| 1977 | 5,457.00 |  | 4,455 |  | 5,334 |  | 614 |  | 13.24 |  | 46 |  |
| 1978 | 80,616.00 |  | 65,413 |  | 78,318 |  | 9,553 |  | 13.28 |  | 719 |  |
| 1979 | 5,726.00 |  | 4,618 |  | 5,529 |  | 712 |  | 13.31 |  | 53 |  |
| 1980 | 509.00 |  | 408 |  | 488 |  | 66 |  | 13.34 |  | 5 |  |
| 1981 | 1,701.00 |  | 1,354 |  | 1,621 |  | 233 |  | 13.37 |  | 17 |  |
| 1982 | 4,872.00 |  | 3,850 |  | 4,610 |  | 701 |  | 13.40 |  | 52 |  |
| 1983 | 6,687.00 |  | 5,245 |  | 6,280 |  | 1,009 |  | 13.42 |  | 75 |  |
| 1985 | 13,975.00 |  | 10,790 |  | 12,919 |  | 2,314 |  | 13.47 |  | 172 |  |
| 1986 | 1,354.00 |  | 1,036 |  | 1,240 |  | 235 |  | 13.50 |  | 17 |  |
| 1987 | 1,532.00 |  | 1,162 |  | 1,391 |  | 279 |  | 13.52 |  | 21 |  |
| 1988 | 235.00 |  | 177 |  | 212 |  | 44 |  | 13.54 |  | 3 |  |
| 1990 | 3,754.00 |  | 2,763 |  | 3,308 |  | 784 |  | 13.58 |  | 58 |  |
| 1993 | 15,179.66 |  | 10,780 |  | 12,907 |  | 3,639 |  | 13.64 |  | 267 |  |
| 1994 | 538.01 |  | 377 |  | 451 |  | 135 |  | 13.65 |  | 10 |  |
| 1995 | 17,943.46 |  | 12,394 |  | 14,839 |  | 4,719 |  | 13.67 |  | 345 |  |
| 1999 | 21,357.86 |  | 13,776 |  | 16,494 |  | 6,786 |  | 13.73 |  | 494 |  |
| 2000 | 2,196,999.57 |  | 1,388,512 |  | 1,662,450 |  | 732,279 |  | 13.74 |  | 53,295 |  |
| 2004 | 376,079.70 |  | 214,527 |  | 256,851 |  | 153,076 |  | 13.79 |  | 11,101 |  |
| 2005 | 14,749.49 |  | 8,148 |  | 9,756 |  | 6,321 |  | 13.80 |  | 458 |  |
| 2007 | 20,450.85 |  | 10,475 |  | 12,542 |  | 9,750 |  | 13.82 |  | 705 |  |
| 2008 | 140,999.30 |  | 69,040 |  | 82,661 |  | 71,028 |  | 13.83 |  | 5,136 |  |
| 2010 | 3,186.00 |  | 1,398 |  | 1,674 |  | 1,799 |  | 13.85 |  | 130 |  |
| 2011 | 142.00 |  | 58 |  | 69 |  | 85 |  | 13.85 |  | 6 |  |
| 2013 | 84,453.00 |  | 29,065 |  | 34,799 |  | 57,255 |  | 13.87 |  | 4,128 |  |
| 2015 | 128,932.00 |  | 34,060 |  | 40,780 |  | 99,756 |  | 13.88 |  | 7,187 |  |
| 2016 | 74,204.00 |  | 16,092 |  | 19,267 |  | 61,616 |  | 13.89 |  | 4,436 |  |
| 2018 | 1,579,798.65 |  | 165,706 |  | 198,398 |  | 1,523,583 |  | 13.90 |  | 109,610 |  |
| 2019 | 8,010.23 |  | 303 |  | 363 |  | 8,368 |  | 13.90 |  | 602 |  |
|  | 11,776,647.98 |  | 7,888,936 |  | 9,445,338 |  | 3,391,208 |  |  |  | 247,615 |  |

| NEWMAN UNIT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 75-R2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1960 | 3,591,429.01 |  | 3,612,191 |  | 3,607,186 |  | 199,729 |  | 2.93 |  | 68,167 |  |
| 1963 | 4,924.00 |  | 4,941 |  | 4,934 |  | 285 |  | 2.94 |  | 97 |  |
| 1966 | 558.00 |  | 558 |  | 557 |  | 34 |  | 2.95 |  | 12 |  |
| 1968 | 5,143.00 |  | 5,137 |  | 5,130 |  | 322 |  | 2.95 |  | 109 |  |
| 1972 | 168,741.00 |  | 167,806 |  | 167,573 |  | 11,292 |  | 2.96 |  | 3,815 |  |
| 1976 | 582.00 |  | 576 |  | 575 |  | 42 |  | 2.97 |  | 14 |  |
| 1977 | 336.00 |  | 332 |  | 332 |  | 25 |  | 2.97 |  | 8 |  |
| 1980 | 5,191.00 |  | 5,103 |  | 5,096 |  | 407 |  | 2.97 |  | 137 |  |
| 1981 | 2,376.00 |  | 2,331 |  | 2,328 |  | 191 |  | 2.98 |  | 64 |  |
| 1982 | 3,363.00 |  | 3,293 |  | 3,288 |  | 276 |  | 2.98 |  | 93 |  |
| 1983 | 32,328.00 |  | 31,597 |  | 31,553 |  | 2,714 |  | 2.98 |  | 911 |  |
| 1990 | 477.00 |  | 458 |  | 457 |  | 48 |  | 2.98 |  | 16 |  |
| 1993 | 876,964.00 |  | 833,510 |  | 832,355 |  | 97,227 |  | 2.99 |  | 32,517 |  |
| 1995 | 1,310,387.34 |  | 1,235,358 |  | 1,233,646 |  | 155,364 |  | 2.99 |  | 51,961 |  |
| 1999 | 1,184.21 |  | 1,093 |  | 1,091 |  | 164 |  | 2.99 |  | 55 |  |
| 2000 | 1,960,390.13 |  | 1,798,396 |  | 1,795,904 |  | 282,110 |  | 2.99 |  | 94,351 |  |
| 2001 | 8,542.98 |  | 7,781 |  | 7,770 |  | 1,285 |  | 2.99 |  | 430 |  |
| 2004 | 97,010.48 |  | 86,048 |  | 85,929 |  | 16,902 |  | 2.99 |  | 5,653 |  |
| 2006 | 1,191,724.24 |  | 1,032,360 |  | 1,030,929 |  | 232,298 |  | 2.99 |  | 77,692 |  |
| 2007 | 52,088.00 |  | 44,479 |  | 44,417 |  | 10,796 |  | 2.99 |  | 3,611 |  |
| 2010 | 8,959.00 |  | 7,212 |  | 7,202 |  | 2,295 |  | 2.99 |  | 768 |  |
| 2011 | 38,896.00 |  | 30,454 |  | 30,412 |  | 10,818 |  | 2.99 |  | 3,618 |  |
| 2014 | 3,235,641.00 |  | 2,214,986 |  | 2,211,917 |  | 1,217,863 |  | 3.00 |  | 405,954 |  |
| 2016 | 165,785.00 |  | 94,375 |  | 94,244 |  | 81,488 |  | 3.00 |  | 27,163 |  |
| 2017 | 137,126.94 |  | 65,926 |  | 65,835 |  | 79,520 |  | 3.00 |  | 26,507 |  |
| 2018 | 612,068.49 |  | 215,302 |  | 215,004 |  | 433,789 |  | 3.00 |  | 144,596 |  |
| 2019 | 204,167.57 |  | 30,917 |  | 30,874 |  | 185,543 |  | 3.00 |  | 61,848 |  |
|  | 13,716,383.39 |  | 11,532,520 |  | 11,516,540 |  | 3,022,827 |  |  |  | 1,010,167 |  |

| NEWMAN UNIT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 75-R2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1962 | 2,744,836.55 |  | 2,756,282 |  | 2,763,784 |  | 145,743 |  | 2.94 |  | 49,572 |  |
| 1963 | 131,311.00 |  | 131,758 |  | 132,117 |  | 7,073 |  | 2.94 |  | 2,406 |  |
| 1966 | 559.00 |  | 559 |  | 561 |  | 32 |  | 2.95 |  | 11 |  |
| 1968 | 5,143.00 |  | 5,137 |  | 5,151 |  | 301 |  | 2.95 |  | 102 |  |
| 1976 | 582.00 |  | 576 |  | 578 |  | 39 |  | 2.97 |  | 13 |  |
| 1977 | 336.00 |  | 332 |  | 333 |  | 23 |  | 2.97 |  | 8 |  |
| 1980 | 5,191.00 |  | 5,103 |  | 5,117 |  | 386 |  | 2.97 |  | 130 |  |
| 1981 | 2,376.00 |  | 2,331 |  | 2,337 |  | 181 |  | 2.98 |  | 61 |  |
| 1982 | 3,363.00 |  | 3,293 |  | 3,302 |  | 263 |  | 2.98 |  | 88 |  |
| 1983 | 349.00 |  | 341 |  | 342 |  | 28 |  | 2.98 |  | 9 |  |
| 1990 | 477.00 |  | 458 |  | 459 |  | 46 |  | 2.98 |  | 15 |  |
| 1995 | 1,301,972.32 |  | 1,227,425 |  | 1,230,766 |  | 149,325 |  | 2.99 |  | 49,941 |  |
| 1999 | 1,184.19 |  | 1,093 |  | 1,096 |  | 159 |  | 2.99 |  | 53 |  |
| 2000 | 662,637.90 |  | 607,882 |  | 609,537 |  | 92,860 |  | 2.99 |  | 31,057 |  |
| 2001 | 869,304.19 |  | 791,803 |  | 793,958 |  | 127,504 |  | 2.99 |  | 42,643 |  |
| 2004 | 66,777.11 |  | 59,231 |  | 59,392 |  | 11,392 |  | 2.99 |  | 3,810 |  |
| 2005 | 1,912,890.75 |  | 1,678,034 |  | 1,682,601 |  | 345,063 |  | 2.99 |  | 115,406 |  |
| 2010 | 243.00 |  | 196 |  | 197 |  | 61 |  | 2.99 |  | 20 |  |
| 2014 | 2,691,450.00 |  | 1,842,455 |  | 1,847,470 |  | 1,005,467 |  | 3.00 |  | 335,156 |  |
| 2015 | 23,176.00 |  | 14,714 |  | 14,754 |  | 9,813 |  | 3.00 |  | 3,271 |  |
| 2018 | 924,840.31 |  | 325,323 |  | 326,208 |  | 654,122 |  | 3.00 |  | 218,041 |  |
| 2019 | 90,310.24 |  | 13,676 |  | 13,713 |  | 82,016 |  | 3.00 |  | 27,339 |  |
|  | 11,439,309.56 |  | 9,468,002 |  | 9,493,772 |  | 2,631,896 |  |  |  | 879,152 |  |

| NEWMAN UNIT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 75-R2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1966 | 3,748,861.00 |  | 3,495,388 |  | 3,500,849 |  | 472,943 |  | 6.72 |  | 70,378 |  |
| 1967 | 222,425.00 |  | 206,957 |  | 207,280 |  | 28,490 |  | 6.73 |  | 4,233 |  |
| 1968 | 5,143.00 |  | 4,775 |  | 4,782 |  | 669 |  | 6.74 |  | 99 |  |
| 1976 | 582.00 |  | 529 |  | 530 |  | 87 |  | 6.82 |  | 13 |  |
| 1977 | 335.00 |  | 304 |  | 304 |  | 51 |  | 6.83 |  | 7 |  |
| 1980 | 5,191.00 |  | 4,655 |  | 4,662 |  | 840 |  | 6.85 |  | 123 |  |
| 1981 | 2,376.00 |  | 2,122 |  | 2,125 |  | 393 |  | 6.86 |  | 57 |  |
| 1982 | 3,363.00 |  | 2,992 |  | 2,997 |  | 568 |  | 6.86 |  | 83 |  |
| 1983 | 349.00 |  | 309 |  | 309 |  | 60 |  | 6.87 |  | 9 |  |
| 1990 | 477.00 |  | 407 |  | 408 |  | 98 |  | 6.91 |  | 14 |  |
| 1994 | 430,949.75 |  | 357,278 |  | 357,836 |  | 98,971 |  | 6.92 |  | 14,302 |  |
| 1995 | 1,282,857.32 |  | 1,054,071 |  | 1,055,718 |  | 304,111 |  | 6.93 |  | 43,883 |  |
| 1999 | 56,979.76 |  | 44,891 |  | 44,961 |  | 15,437 |  | 6.94 |  | 2,224 |  |
| 2001 | 8,542.95 |  | 6,549 |  | 6,559 |  | 2,496 |  | 6.95 |  | 359 |  |
| 2005 | 42,346.06 |  | 30,185 |  | 30,232 |  | 14,655 |  | 6.96 |  | 2,106 |  |
| 2007 | 70,776.72 |  | 47,968 |  | 48,043 |  | 26,980 |  | 6.96 |  | 3,876 |  |
| 2008 | 315,516.15 |  | 207,387 |  | 207,711 |  | 126,736 |  | 6.96 |  | 18,209 |  |
| 2009 | 679,380.00 |  | 431,092 |  | 431,766 |  | 288,377 |  | 6.96 |  | 41,433 |  |
| 2010 | 2,169.00 |  | 1,320 |  | 1,322 |  | 977 |  | 6.97 |  | 140 |  |
| 2011 | 5,154.00 |  | 2,987 |  | 2,992 |  | 2,472 |  | 6.97 |  | 355 |  |
| 2013 | 48,273.00 |  | 24,574 |  | 24,612 |  | 26,557 |  | 6.97 |  | 3,810 |  |
| 2014 | 103,176.00 |  | 48,040 |  | 48,115 |  | 61,252 |  | 6.97 |  | 8,788 |  |
| 2015 | 171,938.00 |  | 71,212 |  | 71,323 |  | 110,931 |  | 6.97 |  | 15,915 |  |
| 2016 | 69,037.00 |  | 24,300 |  | 24,338 |  | 48,841 |  | 6.98 |  | 6,997 |  |
| 2017 | 322,753.76 |  | 89,690 |  | 89,830 |  | 252,289 |  | 6.98 |  | 36,145 |  |
| 2018 | 3,172,214.38 |  | 591,506 |  | 592,430 |  | 2,770,117 |  | 6.98 |  | 396,865 |  |
| 2019 | 1,318,699.25 |  | 93,430 |  | 93,576 |  | 1,304,245 |  | 6.98 |  | 186,855 |  |
|  | 12,089,865.10 |  | 6,844,918 |  | 6,855,613 |  | 5,959,645 |  |  |  | 857,278 |  |

| NEWMAN UNIT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 75-R2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1975 | 8,169,644.93 |  | 7,449,094 |  | 8,659,824 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1977 | 336.00 |  | 304 |  | 356 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1978 | 54,860.00 |  | 49,538 |  | 58,152 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1979 | 169,001.00 |  | 152,103 |  | 179,141 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | 5,191.00 |  | 4,655 |  | 5,502 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1981 | 3,117.00 |  | 2,784 |  | 3,304 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1982 | 3,363.00 |  | 2,992 |  | 3,565 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1983 | 424.00 |  | 376 |  | 449 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1990 | 477.00 |  | 407 |  | 506 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1995 | 1,362,236.32 |  | 1,119,294 |  | 1,399,888 |  | 44,083 |  | 6.93 |  | 6,361 |  |
| 1996 | 7,236,555.43 |  | 5,891,672 |  | 7,368,646 |  | 302,103 |  | 6.93 |  | 43,594 |  |
| 1999 | 1,184.19 |  | 933 |  | 1,167 |  | 88 |  | 6.94 |  | 13 |  |
| 2000 | 834,457.14 |  | 649,055 |  | 811,766 |  | 72,759 |  | 6.94 |  | 10,484 |  |
| 2001 | 3,211,265.78 |  | 2,461,799 |  | 3,078,943 |  | 324,998 |  | 6.95 |  | 46,762 |  |
| 2004 | 2,805,168.50 |  | 2,043,434 |  | 2,555,699 |  | 417,779 |  | 6.95 |  | 60,112 |  |
| 2006 | 220,841.69 |  | 153,714 |  | 192,248 |  | 41,844 |  | 6.96 |  | 6,012 |  |
| 2007 | 1,271,795.15 |  | 861,950 |  | 1,078,031 |  | 270,072 |  | 6.96 |  | 38,803 |  |
| 2008 | 42,965.05 |  | 28,241 |  | 35,321 |  | 10,222 |  | 6.96 |  | 1,469 |  |
| 2009 | 3,200,491.00 |  | 2,030,831 |  | 2,539,937 |  | 852,584 |  | 6.96 |  | 122,498 |  |
| 2010 | 26,199.00 |  | 15,939 |  | 19,935 |  | 7,836 |  | 6.97 |  | 1,124 |  |
| 2012 | 1,468,751.00 |  | 803,301 |  | 1,004,679 |  | 552,197 |  | 6.97 |  | 79,225 |  |
| 2016 | 3,454,586.15 |  | 1,215,958 |  | 1,520,785 |  | 2,141,077 |  | 6.98 |  | 306,745 |  |
| 2017 | 67,288.64 |  | 18,699 |  | 23,387 |  | 47,939 |  | 6.98 |  | 6,868 |  |
| 2018 | 254,135.82 |  | 47,387 |  | 59,266 |  | 210,118 |  | 6.98 |  | 30,103 |  |
| 2019 | 104,639.89 |  | 7,414 |  | 9,273 |  | 101,646 |  | 6.98 |  | 14,562 |  |
|  | 33,968,974.68 |  | 25,011,874 |  | 30,609,768 |  | 5,397,345 |  |  |  | 774,735 |  |

| NEWMAN UNIT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 75-R2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | 38,397,553.01 |  | 6,937,962 |  | 7,861,023 |  | 32,840,383 |  | 39.71 |  | 827,005 |  |
| 2012 | 156,960.00 |  | 25,507 |  | 28,901 |  | 137,477 |  | 39.82 |  | 3,452 |  |
| 2016 | 148,338.99 |  | 12,229 |  | 13,856 |  | 143,383 |  | 40.20 |  | 3,567 |  |
| 2017 | 21,483,821.45 |  | 1,290,310 |  | 1,461,979 |  | 21,310,871 |  | 40.29 |  | 528,937 |  |
| 2018 | 1,001,016.75 |  | 37,032 |  | 41,959 |  | 1,019,119 |  | 40.37 |  | 25,244 |  |
| 2019 | 463,281.94 |  | 5,878 |  | 6,660 |  | 484,419 |  | 40.45 |  | 11,976 |  |
|  | 61,650,972.14 |  | 8,308,918 |  | 9,414,378 |  | 55,935,653 |  |  |  | 1,400,181 |  |

| NEWMAN COMMON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 75-R2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 30,272.00 |  | 6,511 |  | 32,088 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 27,824.94 |  | 353 |  | 75,541 |  | 46,047 | - |  |  |  |  |
|  | 58,096.94 |  | 6,864 |  | 107,629 |  | 46,047 | - |  |  |  |  |
|  | 152,464,614.95 |  | 76,901,867 |  | 85,294,619 |  | 76,904,104 |  |  |  | 5,399,600 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 14.2 3.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RIO GRANDE UNIT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 65-S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1957 | 532,902.00 |  | 562,723 |  | 520,284 |  | 60,579 |  | 1.88 |  | 32,223 |  |
| 1959 | 2,400.00 |  | 2,532 |  | 2,341 |  | 275 |  | 1.90 |  | 145 |  |
| 1960 | 841.00 |  | 887 |  | 820 |  | 97 |  | 1.91 |  | 51 |  |
| 1961 | 92.00 |  | 97 |  | 90 |  | 11 |  | 1.91 |  | 6 |  |
| 1966 | 8.00 |  | 8 |  | 7 |  | 1 |  | 1.95 |  | 1 |  |
| 1967 | 12.00 |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1969 | 537.00 |  | 563 |  | 521 |  | 65 |  | 1.96 |  | 33 |  |
| 1972 | 659.00 |  | 689 |  | 637 |  | 81 |  | 1.97 |  | 41 |  |
| 1974 | 470.00 |  | 491 |  | 454 |  | 58 |  | 1.98 |  | 29 |  |
| 1976 | 1,545.00 |  | 1,610 |  | 1,489 |  | 195 |  | 1.99 |  | 98 |  |
| 1983 | 112.00 |  | 116 |  | 107 |  | 15 |  | 2.00 |  | 8 |  |
| 1984 | 8,814.00 |  | 9,095 |  | 8,409 |  | 1,198 |  | 2.00 |  | 599 |  |
| 1986 | 17,443.00 |  | 17,941 |  | 16,588 |  | 2,425 |  | 2.00 |  | 1,212 |  |
| 1988 | 10,329.00 |  | 10,586 |  | 9,788 |  | 1,471 |  | 2.00 |  | 736 |  |
| 1994 | 10,166.61 |  | 10,276 |  | 9,501 |  | 1,581 |  | 2.00 |  | 790 |  |
| 1997 | 14,870.91 |  | 14,886 |  | 13,763 |  | 2,446 |  | 2.00 |  | 1,223 |  |
| 2001 | 71,186.11 |  | 70,023 |  | 64,742 |  | 12,851 |  | 2.00 |  | 6,426 |  |
| 2007 | 49,835.30 |  | 46,828 |  | 43,296 |  | 11,024 |  | 2.00 |  | 5,512 |  |
| 2008 | 2,751.42 |  | 2,555 |  | 2,362 |  | 637 |  | 2.00 |  | 318 |  |
| 2010 | 64.00 |  | 58 |  | 54 |  | 16 |  | 2.00 |  | 8 |  |
| 2011 | 1.00 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 59,220.00 |  | 47,336 |  | 43,766 |  | 20,784 |  | 2.00 |  | 10,392 |  |
|  | 784,259.35 |  | 799,314 |  | 739,032 |  | 115,811 |  |  |  | 59,851 |  |

| RIO GRANDE UNIT 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 65-S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1958 | 483,575.00 |  | 502,929 |  | 461,283 |  | 65,814 |  | 2.76 |  | 23,846 |  |
| 1959 | 5,863.00 |  | 6,094 |  | 5,589 |  | 801 |  | 2.77 |  | 289 |  |
| 1960 | 841.00 |  | 873 |  | 801 |  | 116 |  | 2.79 |  | 42 |  |
| 1961 | 92.00 |  | 95 |  | 87 |  | 13 |  | 2.81 |  | 5 |  |
| 1966 | 8.00 |  | 8 |  | 7 |  | 1 |  | 2.88 |  |  |  |
| 1967 | 12.00 |  | 12 |  | 11 |  | 2 |  | 2.89 |  | 1 |  |
| 1969 | 537.00 |  | 553 |  | 507 |  | 78 |  | 2.91 |  | 27 |  |
| 1971 | 659.00 |  | 677 |  | 621 |  | 97 |  | 2.93 |  | 33 |  |
| 1974 | 470.00 |  | 481 |  | 441 |  | 71 |  | 2.95 |  | 24 |  |
| 1977 | 1,545.00 |  | 1,574 |  | 1,444 |  | 240 |  | 2.97 |  | 81 |  |
| 1983 | 112.00 |  | 113 |  | 104 |  | 18 |  | 2.99 |  | 6 |  |
| 1985 | 8,814.00 |  | 8,838 |  | 8,106 |  | 1,501 |  | 3.00 |  | 500 |  |
| 1990 | 27,680.00 |  | 27,386 |  | 25,118 |  | 5,053 |  | 3.00 |  | 1,684 |  |
| 1994 | 10,166.61 |  | 9,915 |  | 9,094 |  | 1,988 |  | 3.00 |  | 663 |  |
| 1997 | 14,870.91 |  | 14,302 |  | 13,118 |  | 3,092 |  | 3.00 |  | 1,031 |  |
| 2008 | 5,154.23 |  | 4,456 |  | 4,087 |  | 1,531 |  | 3.00 |  | 510 |  |
| 2009 | 184.00 |  | 156 |  | 143 |  | 57 |  | 3.00 |  | 19 |  |
| 2012 | 469.00 |  | 365 |  | 335 |  | 176 |  | 3.00 |  | 59 |  |
| 2014 | 70,143.00 |  | 49,472 |  | 45,375 |  | 31,080 |  | 3.00 |  | 10,360 |  |
| 2015 | 24,070.00 |  | 15,742 |  | 14,438 |  | 11,798 |  | 3.00 |  | 3,933 |  |
| 2018 | 144,074.26 |  | 52,346 |  | 48,011 |  | 109,030 |  | 3.00 |  | 36,343 |  |
| 2019 | 57,347.82 |  | 8,930 |  | 8,191 |  | 54,319 |  | 3.00 |  | 18,106 |  |
|  | 856,687.83 |  | 705,317 |  | 646,912 |  | 286,878 |  |  |  | 97,562 |  |

| RIO GRANDE UNIT 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 65-S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1973 | 672,084.55 |  | 578,109 |  | 591,081 |  | 141,491 |  | 12.20 |  | 11,598 |  |
| 1976 | 1,545.00 |  | 1,300 |  | 1,329 |  | 355 |  | 12.72 |  | 28 |  |
| 1983 | 112.00 |  | 89 |  | 91 |  | 31 |  | 13.55 |  | 2 |  |
| 1985 | 13,423.00 |  | 10,472 |  | 10,707 |  | 3,924 |  | 13.69 |  | 287 |  |
| 1986 | 18,932.00 |  | 14,627 |  | 14,955 |  | 5,681 |  | 13.75 |  | 413 |  |
| 1987 | 2,176.00 |  | 1,665 |  | 1,702 |  | 669 |  | 13.80 |  | 48 |  |
| 1994 | 10,166.61 |  | 7,159 |  | 7,320 |  | 3,762 |  | 13.97 |  | 269 |  |
| 1995 | 187.51 |  | 130 |  | 133 |  | 71 |  | 13.98 |  | 5 |  |
| 1997 | 14,870.91 |  | 9,995 |  | 10,219 |  | 5,990 |  | 13.99 |  | 428 |  |
| 1999 | 46,243.03 |  | 29,960 |  | 30,632 |  | 19,773 |  | 13.99 |  | 1,413 |  |
| 2004 | 1,167,106.75 |  | 668,411 |  | 683,410 |  | 588,737 |  | 14.00 |  | 42,053 |  |
| 2010 | 608,846.00 |  | 268,284 |  | 274,304 |  | 389,338 |  | 14.00 |  | 27,810 |  |
| 2013 | 15,816.00 |  | 5,466 |  | 5,589 |  | 11,651 |  | 14.00 |  | 832 |  |
| 2015 | 864,898.37 |  | 229,312 |  | 234,458 |  | 708,282 |  | 14.00 |  | 50,592 |  |
| 2016 | 2,746.00 |  | 599 |  | 612 |  | 2,381 |  | 14.00 |  | 170 |  |
| 2018 | 243,748.16 |  | 25,710 |  | 26,287 |  | 239,399 |  | 14.00 |  | 17,100 |  |
| 2019 | 2,852,620.73 |  | 107,211 |  | 109,617 |  | 2,999,740 |  | 14.00 |  | 214,267 |  |
|  | 6,535,522.62 |  | 1,958,499 |  | 2,002,447 |  | 5,121,273 |  |  |  | 367,315 |  |

| NEWMAN UNIT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 65-S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1960 | 869,064.00 |  | 877,718 |  | 879,644 |  | 41,564 |  | 2.79 |  | 14,897 |  |
| 1962 | 1,856.00 |  | 1,871 |  | 1,875 |  | 92 |  | 2.82 |  | 33 |  |
| 1963 | 24,005.00 |  | 24,182 |  | 24,235 |  | 1,210 |  | 2.84 |  | 426 |  |
| 1966 | 1,099.00 |  | 1,104 |  | 1,106 |  | 59 |  | 2.88 |  | 20 |  |
| 1968 | 272.00 |  | 273 |  | 274 |  | 15 |  | 2.90 |  | 5 |  |
| 1971 | 263.00 |  | 263 |  | 264 |  | 15 |  | 2.93 |  | 5 |  |
| 1977 | 3,066.00 |  | 3,037 |  | 3,044 |  | 206 |  | 2.97 |  | 69 |  |
| 1979 | 13.00 |  | 13 |  | 13 |  | 1 |  | 2.98 |  |  |  |
| 1983 | 267.00 |  | 262 |  | 263 |  | 20 |  | 2.99 |  | 7 |  |
| 1986 | 4,004.00 |  | 3,895 |  | 3,904 |  | 341 |  | 3.00 |  | 114 |  |
| 1987 | 244.00 |  | 237 |  | 238 |  | 21 |  | 3.00 |  | 7 |  |
| 1988 | 39,539.00 |  | 38,266 |  | 38,350 |  | 3,561 |  | 3.00 |  | 1,187 |  |
| 1992 | 9,398.00 |  | 8,982 |  | 9,002 |  | 960 |  | 3.00 |  | 320 |  |
| 1994 | 180,019.73 |  | 170,735 |  | 171,110 |  | 19,711 |  | 3.00 |  | 6,570 |  |
| 1995 | 11,623.01 |  | 10,976 |  | 11,000 |  | 1,320 |  | 3.00 |  | 440 |  |
| 1997 | 3,442.45 |  | 3,220 |  | 3,227 |  | 422 |  | 3.00 |  | 141 |  |
|  | 1,148,175.19 |  | 1,145,034 |  | 1,147,547 |  | 69,519 |  |  |  | 24,241 |  |

| NEWMAN UNIT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 65-S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1962 | 859,299.00 |  | 866,462 |  | 868,801 |  | 42,056 |  | 2.82 |  | 14,913 |  |
| 1963 | 73,114.00 |  | 73,652 |  | 73,851 |  | 3,650 |  | 2.84 |  | 1,285 |  |
| 1966 | 1,099.00 |  | 1,104 |  | 1,107 |  | 58 |  | 2.88 |  | 20 |  |
| 1968 | 273.00 |  | 274 |  | 275 |  | 15 |  | 2.90 |  | 5 |  |
| 1972 | 263.00 |  | 262 |  | 263 |  | 16 |  | 2.94 |  | 5 |  |
| 1977 | 3,066.00 |  | 3,037 |  | 3,045 |  | 205 |  | 2.97 |  | 69 |  |
| 1980 | 13.00 |  | 13 |  | 13 |  | 1 |  | 2.98 |  |  |  |
| 1983 | 267.00 |  | 262 |  | 263 |  | 20 |  | 2.99 |  | 7 |  |
| 1985 | 5,624.00 |  | 5,484 |  | 5,499 |  | 463 |  | 3.00 |  | 154 |  |
| 1986 | 4,004.00 |  | 3,895 |  | 3,906 |  | 339 |  | 3.00 |  | 113 |  |
| 1987 | 244.00 |  | 237 |  | 238 |  | 21 |  | 3.00 |  | 7 |  |
| 1988 | 2,017.00 |  | 1,952 |  | 1,957 |  | 181 |  | 3.00 |  | 60 |  |
| 1990 | 16,331.00 |  | 15,713 |  | 15,755 |  | 1,555 |  | 3.00 |  | 518 |  |
| 1994 | 1,457.55 |  | 1,382 |  | 1,386 |  | 159 |  | 3.00 |  | 53 |  |
| 1995 | 11,623.01 |  | 10,976 |  | 11,006 |  | 1,315 |  | 3.00 |  | 438 |  |
| 1997 | 3,442.45 |  | 3,220 |  | 3,229 |  | 420 |  | 3.00 |  | 140 |  |
| 2005 | 70,818.46 |  | 62,199 |  | 62,367 |  | 12,701 |  | 3.00 |  | 4,234 |  |
|  | 1,052,955.47 |  | 1,050,124 |  | 1,052,959 |  | 63,174 |  |  |  | 22,021 |  |

| NEWMAN UNIT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 65-S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1966 | 700,883.00 |  | 662,558 |  | 661,424 |  | 81,512 |  | 6.26 |  | 13,021 |  |
| 1967 | 43,632.00 |  | 41,131 |  | 41,061 |  | 5,189 |  | 6.33 |  | 820 |  |
| 1968 | 273.00 |  | 257 |  | 257 |  | 33 |  | 6.39 |  | 5 |  |
| 1971 | 263.00 |  | 245 |  | 245 |  | 34 |  | 6.56 |  | 5 |  |
| 1977 | 3,066.00 |  | 2,799 |  | 2,794 |  | 456 |  | 6.81 |  | 67 |  |
| 1980 | 13.00 |  | 12 |  | 12 |  | 2 |  | 6.89 |  |  |  |
| 1983 | 267.00 |  | 238 |  | 238 |  | 45 |  | 6.94 |  | 6 |  |
| 1985 | 5,624.00 |  | 4,960 |  | 4,952 |  | 1,010 |  | 6.96 |  | 145 |  |
| 1986 | 4,004.00 |  | 3,513 |  | 3,507 |  | 737 |  | 6.97 |  | 106 |  |
| 1987 | 244.00 |  | 213 |  | 213 |  | 46 |  | 6.98 |  | 7 |  |
| 1988 | 12,748.00 |  | 11,062 |  | 11,043 |  | 2,470 |  | 6.98 |  | 354 |  |
| 1990 | 18,788.00 |  | 16,100 |  | 16,072 |  | 3,843 |  | 6.99 |  | 550 |  |
| 1994 | 1,457.55 |  | 1,212 |  | 1,210 |  | 335 |  | 7.00 |  | 48 |  |
| 1995 | 5,603.01 |  | 4,619 |  | 4,611 |  | 1,328 |  | 7.00 |  | 190 |  |
| 1997 | 3,442.45 |  | 2,783 |  | 2,778 |  | 871 |  | 7.00 |  | 124 |  |
| 2018 | 87,961.49 |  | 16,454 |  | 16,426 |  | 76,813 |  | 7.00 |  | 10,973 |  |
| 2019 | 262,622.46 |  | 18,560 |  | 18,528 |  | 259,852 |  | 7.00 |  | 37,122 |  |
|  | 1,150,891.96 |  | 786,716 |  | 785,370 |  | 434,575 |  |  |  | 63,543 |  |

| NEWMAN UNIT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 65-S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1975 | 6,121,853.00 |  | 5,629,415 |  | 6,132,221 |  | 356,944 |  | 6.74 |  | 52,959 |  |
| 1977 | 3,066.00 |  | 2,799 |  | 3,049 |  | 201 |  | 6.81 |  | 30 |  |
| 1980 | 13.00 |  | 12 |  | 13 |  | 1 |  | 6.89 |  |  |  |
| 1983 | 33,017.00 |  | 29,401 |  | 32,027 |  | 2,971 |  | 6.94 |  | 428 |  |
| 1985 | 36,788.00 |  | 32,446 |  | 35,344 |  | 3,651 |  | 6.96 |  | 525 |  |
| 1986 | 56,525.00 |  | 49,592 |  | 54,021 |  | 5,895 |  | 6.97 |  | 846 |  |
| 1987 | 33,956.00 |  | 29,628 |  | 32,274 |  | 3,719 |  | 6.98 |  | 533 |  |
| 1988 | 27,685.00 |  | 24,023 |  | 26,169 |  | 3,177 |  | 6.98 |  | 455 |  |
| 1994 | 1,457.55 |  | 1,212 |  | 1,320 |  | 225 |  | 7.00 |  | 32 |  |
| 1995 | 11,623.01 |  | 9,583 |  | 10,439 |  | 1,881 |  | 7.00 |  | 269 |  |
| 1997 | 3,442.45 |  | 2,783 |  | 3,032 |  | 617 |  | 7.00 |  | 88 |  |
| 2000 | 3,312.77 |  | 2,584 |  | 2,815 |  | 697 |  | 7.00 |  | 100 |  |
| 2011 | 24.00 |  | 14 |  | 15 |  | 10 |  | 7.00 |  | 1 |  |
|  | 6,332,762.78 |  | 5,813,492 |  | 6,332,739 |  | 379,990 |  |  |  | 56,266 |  |

| NEWMAN UNIT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 65-S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 7,527,349.00 |  | 1,619,256 |  | 2,377,428 |  | 5,601,562 |  | 41.24 |  | 135,828 |  |
| 2011 | 12,308,989.00 |  | 2,218,993 |  | 3,257,976 |  | 9,789,552 |  | 41.48 |  | 236,007 |  |
| 2017 | 46,588.25 |  | 2,783 |  | 4,086 |  | 45,297 |  | 41.86 |  | 1,082 |  |
| 2019 | 4,215,650.49 |  | 52,685 |  | 77,353 |  | 4,391,236 |  | 41.92 |  | 104,753 |  |
|  | 24,098,576.74 |  | 3,893,717 |  | 5,716,844 |  | 19,827,648 |  |  |  | 477,670 |  |

| NEWMAN COMMON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 65-S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 157,236.60 |  | 1,965 |  | 4 |  | 166,667 |  | 41.92 |  | 3,976 |  |
|  | 157,236.60 |  | 1,965 |  | 4 |  | 166,667 |  |  |  | 3,976 |  |
|  | 42,117,068.54 |  | 16,154,178 |  | 18,423,853 |  | 26,465,535 |  |  |  | 1,172,445 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 22.6 2.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RIO GRANDE UNIT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-S2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1957 | 52,277.00 |  | 55,110 |  | 54,867 |  | 2,115 |  | 1.94 |  | 1,090 |  |
| 1959 | 13,613.00 |  | 14,338 |  | 14,275 |  | 563 |  | 1.95 |  | 289 |  |
| 1960 | 136.00 |  | 143 |  | 142 |  | 6 |  | 1.95 |  | 3 |  |
| 1961 | 4,013.00 |  | 4,223 |  | 4,204 |  | 170 |  | 1.95 |  | 87 |  |
| 1962 | 872.00 |  | 917 |  | 913 |  | 38 |  | 1.95 |  | 19 |  |
| 1963 | 553.00 |  | 581 |  | 578 |  | 24 |  | 1.96 |  | 12 |  |
| 1964 | 57.00 |  | 60 |  | 60 |  | 2 |  | 1.96 |  | 1 |  |
| 1965 | 357.00 |  | 375 |  | 373 |  | 16 |  | 1.96 |  | 8 |  |
| 1966 | 4,634.00 |  | 4,864 |  | 4,843 |  | 209 |  | 1.96 |  | 107 |  |
| 1967 | 1,278.00 |  | 1,341 |  | 1,335 |  | 58 |  | 1.96 |  | 30 |  |
| 1968 | 27,848.00 |  | 29,189 |  | 29,060 |  | 1,294 |  | 1.97 |  | 657 |  |
| 1969 | 1,680.00 |  | 1,760 |  | 1,752 |  | 79 |  | 1.97 |  | 40 |  |
| 1972 | 1,004.00 |  | 1,049 |  | 1,044 |  | 50 |  | 1.97 |  | 25 |  |
| 1974 | 3,781.00 |  | 3,945 |  | 3,928 |  | 194 |  | 1.98 |  | 98 |  |
| 1975 | 2,141.00 |  | 2,232 |  | 2,222 |  | 112 |  | 1.98 |  | 57 |  |
| 1976 | 1,076.00 |  | 1,121 |  | 1,116 |  | 57 |  | 1.98 |  | 29 |  |
| 1977 | 1,382.00 |  | 1,438 |  | 1,432 |  | 75 |  | 1.98 |  | 38 |  |
| 1978 | 2,785.00 |  | 2,895 |  | 2,882 |  | 153 |  | 1.98 |  | 77 |  |
| 1979 | 18,411.00 |  | 19,118 |  | 19,034 |  | 1,034 |  | 1.98 |  | 522 |  |
| 1981 | 13,943.00 |  | 14,441 |  | 14,377 |  | 821 |  | 1.99 |  | 413 |  |
| 1982 | 30,252.00 |  | 31,294 |  | 31,156 |  | 1,819 |  | 1.99 |  | 914 |  |
| 1983 | 2,021.00 |  | 2,088 |  | 2,079 |  | 124 |  | 1.99 |  | 62 |  |
| 1985 | 14,928.00 |  | 15,377 |  | 15,309 |  | 962 |  | 1.99 |  | 483 |  |
| 1987 | 23,234.00 |  | 23,855 |  | 23,750 |  | 1,575 |  | 1.99 |  | 791 |  |
| 1990 | 3,347.00 |  | 3,417 |  | 3,402 |  | 246 |  | 1.99 |  | 124 |  |
| 1992 | 7,334.00 |  | 7,450 |  | 7,417 |  | 577 |  | 2.00 |  | 288 |  |
| 1993 | 457.95 |  | 464 |  | 462 |  | 37 |  | 2.00 |  | 18 |  |
| 1994 | 37,774.22 |  | 38,173 |  | 38,004 |  | 3,169 |  | 2.00 |  | 1,584 |  |
| 1995 | 17,295.97 |  | 17,427 |  | 17,350 |  | 1,503 |  | 2.00 |  | 752 |  |
| 1996 | 716,873.22 |  | 720,013 |  | 716,834 |  | 64,558 |  | 2.00 |  | 32,279 |  |
| 1997 | 71,598.68 |  | 71,664 |  | 71,348 |  | 6,695 |  | 2.00 |  | 3,348 |  |
| 1998 | 133,175.54 |  | 132,791 |  | 132,205 |  | 12,957 |  | 2.00 |  | 6,478 |  |
| 1999 | 40,752.51 |  | 40,468 |  | 40,289 |  | 4,131 |  | 2.00 |  | 2,066 |  |
| 2000 | 110,502.00 |  | 109,232 |  | 108,750 |  | 11,698 |  | 2.00 |  | 5,849 |  |
| 2001 | 108,657.88 |  | 106,876 |  | 106,404 |  | 12,033 |  | 2.00 |  | 6,016 |  |
| 2011 | 133.00 |  | 117 |  | 116 |  | 28 |  | 2.00 |  | 14 |  |
| 2012 | 12,898.00 |  | 11,099 |  | 11,050 |  | 3,009 |  | 2.00 |  | 1,504 |  |
| 2014 | 6,288.00 |  | 5,026 |  | 5,004 |  | 1,850 |  | 2.00 |  | 925 |  |
|  | 1,489,363.97 |  | 1,495,971 |  | 1,489,365 |  | 134,042 |  |  |  | 67,097 |  |

| RIO GRANDE UNIT 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-S2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1958 | 19,151.00 |  | 19,860 |  | 20,875 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1959 | 4,741.00 |  | 4,913 |  | 5,168 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1960 | 136.00 |  | 141 |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1961 | 4,014.00 |  | 4,154 |  | 4,375 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1962 | 872.00 |  | 902 |  | 950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1963 | 553.00 |  | 571 |  | 603 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1964 | 57.00 |  | 59 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1965 | 357.00 |  | 368 |  | 389 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1966 | 4,634.00 |  | 4,776 |  | 5,051 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1967 | 1,278.00 |  | 1,316 |  | 1,393 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1968 | 27,848.00 |  | 28,653 |  | 30,354 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1969 | 1,680.00 |  | 1,727 |  | 1,831 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1972 | 1,004.00 |  | 1,029 |  | 1,094 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1974 | 3,781.00 |  | 3,864 |  | 4,121 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1975 | 2,141.00 |  | 2,185 |  | 2,334 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1976 | 1,076.00 |  | 1,097 |  | 1,173 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1977 | 1,382.00 |  | 1,406 |  | 1,506 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1978 | 2,785.00 |  | 2,830 |  | 3,032 |  | 4 |  | 2.96 |  | 1 |  |
| 1979 | 18,411.00 |  | 18,678 |  | 20,009 |  | 59 |  | 2.96 |  | 20 |  |
| 1981 | 13,943.00 |  | 14,095 |  | 15,099 |  | 99 |  | 2.97 |  | 33 |  |
| 1982 | 30,252.00 |  | 30,525 |  | 32,700 |  | 275 |  | 2.97 |  | 93 |  |
| 1983 | 2,021.00 |  | 2,035 |  | 2,180 |  | 23 |  | 2.97 |  | 8 |  |
| 1985 | 17,730.00 |  | 17,776 |  | 19,043 |  | 283 |  | 2.98 |  | 95 |  |
| 1987 | 61.00 |  | 61 |  | 65 |  | 1 |  | 2.98 |  |  |  |
| 1990 | 3,347.00 |  | 3,311 |  | 3,547 |  | 101 |  | 2.99 |  | 34 |  |
| 1992 | 94.00 |  | 92 |  | 99 |  | 4 |  | 2.99 |  | 1 |  |
| 1993 | 457.95 |  | 448 |  | 480 |  | 19 |  | 2.99 |  | 6 |  |
| 1994 | 37,774.15 |  | 36,842 |  | 39,467 |  | 1,707 |  | 2.99 |  | 571 |  |
| 1995 | 17,295.95 |  | 16,798 |  | 17,995 |  | 858 |  | 2.99 |  | 287 |  |
| 1996 | 716,873.15 |  | 693,063 |  | 742,444 |  | 38,948 |  | 2.99 |  | 13,026 |  |
| 1997 | 29,203.60 |  | 28,094 |  | 30,096 |  | 1,736 |  | 2.99 |  | 581 |  |
| 1998 | 133,175.52 |  | 127,365 |  | 136,440 |  | 8,722 |  | 3.00 |  | 2,907 |  |
| 1999 | 40,752.50 |  | 38,742 |  | 41,502 |  | 2,918 |  | 3.00 |  | 973 |  |
| 2000 | 110,501.96 |  | 104,373 |  | 111,810 |  | 8,638 |  | 3.00 |  | 2,879 |  |
| 2001 | 123,244.49 |  | 115,575 |  | 123,810 |  | 10,527 |  | 3.00 |  | 3,509 |  |
| 2002 | 463,285.80 |  | 431,047 |  | 461,759 |  | 43,222 |  | 3.00 |  | 14,407 |  |
| 2004 | 10,168.71 |  | 9,286 |  | 9,948 |  | 1,136 |  | 3.00 |  | 379 |  |
| 2014 | 5,350.00 |  | 3,773 |  | 4,042 |  | 1,790 |  | 3.00 |  | 597 |  |
|  | 1,851,432.78 |  | 1,771,830 |  | 1,896,993 |  | 121,069 |  |  |  | 40,407 |  |

| RIO GRANDE UNIT 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-S2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1973 | 317,792.00 |  | 269,425 |  | 327,572 |  | 18,822 |  | 12.55 |  | 1,500 |  |
| 1975 | 2,141.00 |  | 1,795 |  | 2,182 |  | 151 |  | 12.71 |  | 12 |  |
| 1976 | 1,076.00 |  | 897 |  | 1,091 |  | 82 |  | 12.78 |  | 6 |  |
| 1977 | 1,286.00 |  | 1,066 |  | 1,296 |  | 106 |  | 12.85 |  | 8 |  |
| 1978 | 2,785.00 |  | 2,294 |  | 2,789 |  | 247 |  | 12.92 |  | 19 |  |
| 1979 | 18,411.00 |  | 15,064 |  | 18,315 |  | 1,753 |  | 12.99 |  | 135 |  |
| 1981 | 13,943.00 |  | 11,250 |  | 13,678 |  | 1,520 |  | 13.12 |  | 116 |  |
| 1982 | 30,242.00 |  | 24,222 |  | 29,450 |  | 3,514 |  | 13.18 |  | 267 |  |
| 1983 | 7,645.00 |  | 6,075 |  | 7,386 |  | 947 |  | 13.24 |  | 72 |  |
| 1985 | 14,897.00 |  | 11,642 |  | 14,155 |  | 2,083 |  | 13.35 |  | 156 |  |
| 1987 | 826.00 |  | 634 |  | 771 |  | 130 |  | 13.45 |  | 10 |  |
| 1990 | 3,347.00 |  | 2,489 |  | 3,026 |  | 622 |  | 13.58 |  | 46 |  |
| 1992 | 1,468.00 |  | 1,066 |  | 1,296 |  | 304 |  | 13.65 |  | 22 |  |
| 1993 | 457.94 |  | 328 |  | 399 |  | 100 |  | 13.68 |  | 7 |  |
| 1994 | 37,774.14 |  | 26,708 |  | 32,472 |  | 8,702 |  | 13.72 |  | 634 |  |
| 1995 | 17,295.95 |  | 12,051 |  | 14,652 |  | 4,201 |  | 13.75 |  | 306 |  |
| 1996 | 716,873.15 |  | 491,839 |  | 597,987 |  | 183,405 |  | 13.77 |  | 13,319 |  |
| 1997 | 2,656,463.50 |  | 1,791,705 |  | 2,178,387 |  | 717,159 |  | 13.80 |  | 51,968 |  |
| 1998 | 133,175.52 |  | 88,249 |  | 107,295 |  | 37,867 |  | 13.82 |  | 2,740 |  |
| 1999 | 40,752.50 |  | 26,486 |  | 32,202 |  | 12,218 |  | 13.84 |  | 883 |  |
| 2000 | 150,468.03 |  | 95,767 |  | 116,435 |  | 47,575 |  | 13.86 |  | 3,433 |  |
| 2001 | 1,524,446.98 |  | 948,485 |  | 1,153,185 |  | 508,462 |  | 13.88 |  | 36,633 |  |
| 2005 | 79,100.00 |  | 43,959 |  | 53,446 |  | 32,773 |  | 13.93 |  | 2,353 |  |
| 2006 | 8.00 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 13.94 |  |  |  |
| 2014 | 75,484.00 |  | 23,219 |  | 28,230 |  | 54,047 |  | 13.99 |  | 3,863 |  |
| 2017 | 22,559.39 |  | 3,726 |  | 4,530 |  | 20,060 |  | 14.00 |  | 1,433 |  |
| 2018 | 988.52 |  | 104 |  | 126 |  | 951 |  | 14.00 |  | 68 |  |
| 2019 | 80,000.82 |  | 3,007 |  | 3,656 |  | 83,545 |  | 14.00 |  | 5,968 |  |
|  | 5,951,707.44 |  | 3,903,556 |  | 4,746,012 |  | 1,741,349 |  |  |  | 125,977 |  |

| RIO GRANDE COMMON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-S2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 | 47,427.49 |  | 25,433 |  | 34,886 |  | 16,810 |  | 13.94 |  | 1,206 |  |
| 2007 | 505,951.76 |  | 260,627 |  | 357,501 |  | 193,987 |  | 13.95 |  | 13,906 |  |
| 2008 | 5,388.12 |  | 2,653 |  | 3,639 |  | 2,234 |  | 13.96 |  | 160 |  |
| 2009 | 167,199.00 |  | 78,202 |  | 107,269 |  | 74,978 |  | 13.97 |  | 5,367 |  |
| 2011 | 9,090.00 |  | 3,746 |  | 5,138 |  | 4,770 |  | 13.98 |  | 341 |  |
| 2013 | 257,488.00 |  | 89,034 |  | 122,127 |  | 158,534 |  | 13.99 |  | 11,332 |  |
| 2014 | 77,412.00 |  | 23,812 |  | 32,663 |  | 51,716 |  | 13.99 |  | 3,697 |  |
| 2015 | 171,487.00 |  | 45,491 |  | 62,400 |  | 124,521 |  | 13.99 |  | 8,901 |  |
| 2016 | 35,706.00 |  | 7,788 |  | 10,683 |  | 28,237 |  | 13.99 |  | 2,018 |  |
| 2017 | 75,784.59 |  | 12,516 |  | 17,168 |  | 65,437 |  | 14.00 |  | 4,674 |  |
| 2018 | 172,114.96 |  | 18,155 |  | 24,903 |  | 162,702 |  | 14.00 |  | 11,622 |  |
| 2019 | 413,647.29 |  | 15,546 |  | 21,324 |  | 429,551 |  | 14.00 |  | 30,682 |  |
|  | 1,938,696.21 |  | 583,003 |  | 799,702 |  | 1,313,477 |  |  |  | 93,906 |  |

| NEWMAN UNIT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-S2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1959 | 178,963.00 |  | 180,354 |  | 189,701 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1960 | 81.00 |  | 82 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1961 | 9,487.00 |  | 9,548 |  | 10,056 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1962 | 149.00 |  | 150 |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1963 | 358.00 |  | 360 |  | 379 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1964 | 1,091.00 |  | 1,095 |  | 1,156 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1965 | 1,250.00 |  | 1,254 |  | 1,325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1966 | 6,842.00 |  | 6,858 |  | 7,253 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1967 | 715.00 |  | 716 |  | 758 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1968 | 4,130.00 |  | 4,132 |  | 4,378 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1969 | 197.00 |  | 197 |  | 209 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1970 | 312.00 |  | 312 |  | 331 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1972 | 1,917.00 |  | 1,910 |  | 2,032 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1974 | 1,107.00 |  | 1,100 |  | 1,173 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1975 | 232.00 |  | 230 |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1976 | 7,372.00 |  | 7,307 |  | 7,814 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1977 | 6,276.00 |  | 6,211 |  | 6,653 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1978 | 2,458.00 |  | 2,429 |  | 2,605 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1979 | 18,600.00 |  | 18,351 |  | 19,716 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | 917.00 |  | 903 |  | 972 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1981 | 283.00 |  | 278 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1982 | 8,462.00 |  | 8,303 |  | 8,947 |  | 22 |  | 2.97 |  | 7 |  |
| 1983 | 57.00 |  | 56 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1985 | 29,399.00 |  | 28,664 |  | 30,889 |  | 274 |  | 2.98 |  | 92 |  |
| 1990 | 390.00 |  | 375 |  | 404 |  | 9 |  | 2.99 |  | 3 |  |
| 1994 | 252,758.25 |  | 239,735 |  | 258,344 |  | 9,580 |  | 2.99 |  | 3,204 |  |
| 1995 | 28,767.29 |  | 27,170 |  | 29,279 |  | 1,214 |  | 2.99 |  | 406 |  |
| 1996 | 1,072,272.03 |  | 1,008,126 |  | 1,086,379 |  | 50,229 |  | 2.99 |  | 16,799 |  |
| 1997 | 35,415.31 |  | 33,132 |  | 35,704 |  | 1,836 |  | 2.99 |  | 614 |  |
| 1999 | 63,879.37 |  | 59,057 |  | 63,641 |  | 4,071 |  | 3.00 |  | 1,357 |  |
| 2000 | 35,075.07 |  | 32,218 |  | 34,719 |  | 2,461 |  | 3.00 |  | 820 |  |
| 2001 | 14,389.28 |  | 13,122 |  | 14,141 |  | 1,112 |  | 3.00 |  | 371 |  |
| 2002 | 4,110.32 |  | 3,719 |  | 4,008 |  | 349 |  | 3.00 |  | 116 |  |
| 2003 | 269,582.28 |  | 241,771 |  | 260,538 |  | 25,219 |  | 3.00 |  | 8,406 |  |
| 2004 | 14,154.28 |  | 12,569 |  | 13,545 |  | 1,459 |  | 3.00 |  | 486 |  |
| 2006 | 331.75 |  | 288 |  | 310 |  | 41 |  | 3.00 |  | 14 |  |
| 2014 | 105,911.00 |  | 72,643 |  | 78,282 |  | 33,984 |  | 3.00 |  | 11,328 |  |
|  | 2,177,691.23 |  | 2,024,725 |  | 2,176,490 |  | 131,862 |  |  |  | 44,023 |  |

| NEWMAN UNIT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-S2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1962 | 39,041.00 |  | 39,258 |  | 41,383 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1963 | 3,356.00 |  | 3,372 |  | 3,557 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1964 | 1,091.00 |  | 1,095 |  | 1,156 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1965 | 1,250.00 |  | 1,254 |  | 1,325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1966 | 6,842.00 |  | 6,858 |  | 7,253 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1967 | 715.00 |  | 716 |  | 758 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1968 | 4,131.00 |  | 4,133 |  | 4,379 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1969 | 197.00 |  | 197 |  | 209 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1970 | 312.00 |  | 312 |  | 331 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1972 | 1,917.00 |  | 1,910 |  | 2,032 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1974 | 1,107.00 |  | 1,100 |  | 1,173 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1975 | 232.00 |  | 230 |  | 245 |  | 1 |  | 2.95 |  |  |  |
| 1976 | 7,372.00 |  | 7,307 |  | 7,793 |  | 22 |  | 2.95 |  | 7 |  |
| 1977 | 6,276.00 |  | 6,211 |  | 6,624 |  | 29 |  | 2.96 |  | 10 |  |
| 1978 | 2,458.00 |  | 2,429 |  | 2,590 |  | 15 |  | 2.96 |  | 5 |  |
| 1979 | 18,600.00 |  | 18,351 |  | 19,571 |  | 145 |  | 2.96 |  | 49 |  |
| 1980 | 917.00 |  | 903 |  | 963 |  | 9 |  | 2.97 |  | 3 |  |
| 1981 | 283.00 |  | 278 |  | 296 |  | 4 |  | 2.97 |  | 1 |  |
| 1982 | 8,462.00 |  | 8,303 |  | 8,855 |  | 115 |  | 2.97 |  | 39 |  |
| 1985 | 29,399.00 |  | 28,664 |  | 30,569 |  | 594 |  | 2.98 |  | 199 |  |
| 1990 | 390.00 |  | 375 |  | 400 |  | 13 |  | 2.99 |  | 4 |  |
| 1994 | 252,758.21 |  | 239,735 |  | 255,667 |  | 12,257 |  | 2.99 |  | 4,099 |  |
| 1995 | 28,767.29 |  | 27,170 |  | 28,976 |  | 1,518 |  | 2.99 |  | 508 |  |
| 1996 | 1,948,687.35 |  | 1,832,112 |  | 1,953,869 |  | 111,739 |  | 2.99 |  | 37,371 |  |
| 1998 | 20,578.58 |  | 19,139 |  | 20,411 |  | 1,402 |  | 3.00 |  | 467 |  |
| 1999 | 106,657.72 |  | 98,606 |  | 105,159 |  | 7,898 |  | 3.00 |  | 2,633 |  |
| 2000 | 35,075.03 |  | 32,218 |  | 34,359 |  | 2,820 |  | 3.00 |  | 940 |  |
| 2001 | 14,389.26 |  | 13,122 |  | 13,994 |  | 1,259 |  | 3.00 |  | 420 |  |
| 2002 | 4,110.31 |  | 3,719 |  | 3,966 |  | 391 |  | 3.00 |  | 130 |  |
| 2003 | 269,582.26 |  | 241,771 |  | 257,838 |  | 27,919 |  | 3.00 |  | 9,306 |  |
| 2004 | 14,154.28 |  | 12,569 |  | 13,404 |  | 1,599 |  | 3.00 |  | 533 |  |
|  | 2,829,108.29 |  | 2,653,417 |  | 2,829,106 |  | 169,749 |  |  |  | 56,724 |  |

| NEWMAN UNIT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-S2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1966 | 37,311.00 |  | 34,984 |  | 39,550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1967 | 6,896.00 |  | 6,453 |  | 7,310 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1968 | 4,131.00 |  | 3,857 |  | 4,379 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1969 | 197.00 |  | 184 |  | 209 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1970 | 312.00 |  | 290 |  | 331 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1972 | 1,918.00 |  | 1,774 |  | 2,033 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1974 | 1,107.00 |  | 1,018 |  | 1,173 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1975 | 232.00 |  | 213 |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1976 | 7,372.00 |  | 6,738 |  | 7,814 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1977 | 6,276.00 |  | 5,718 |  | 6,653 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1978 | 2,458.00 |  | 2,232 |  | 2,605 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1979 | 18,600.00 |  | 16,830 |  | 19,716 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | 917.00 |  | 827 |  | 972 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1981 | 283.00 |  | 254 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1982 | 8,462.00 |  | 7,566 |  | 8,970 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1985 | 29,399.00 |  | 25,930 |  | 31,000 |  | 163 |  | 6.87 |  | 24 |  |
| 1990 | 390.00 |  | 334 |  | 399 |  | 14 |  | 6.92 |  | 2 |  |
| 1994 | 252,758.21 |  | 210,347 |  | 251,478 |  | 16,446 |  | 6.95 |  | 2,366 |  |
| 1995 | 1,168,219.41 |  | 963,964 |  | 1,152,456 |  | 85,857 |  | 6.95 |  | 12,354 |  |
| 1996 | 1,050,490.42 |  | 858,502 |  | 1,026,372 |  | 87,148 |  | 6.96 |  | 12,521 |  |
| 1998 | 20,234.54 |  | 16,188 |  | 19,353 |  | 2,095 |  | 6.97 |  | 301 |  |
| 1999 | 43,644.79 |  | 34,512 |  | 41,260 |  | 5,003 |  | 6.97 |  | 718 |  |
| 2000 | 2,681,439.63 |  | 2,092,265 |  | 2,501,383 |  | 340,943 |  | 6.98 |  | 48,846 |  |
| 2001 | 14,389.26 |  | 11,071 |  | 13,236 |  | 2,017 |  | 6.98 |  | 289 |  |
| 2002 | 4,110.31 |  | 3,114 |  | 3,723 |  | 634 |  | 6.98 |  | 91 |  |
| 2003 | 269,582.27 |  | 200,650 |  | 239,885 |  | 45,872 |  | 6.99 |  | 6,563 |  |
| 2004 | 14,154.28 |  | 10,338 |  | 12,359 |  | 2,644 |  | 6.99 |  | 378 |  |
| 2007 | 11.72 |  | 8 |  | 10 |  | 3 |  | 6.99 |  |  |  |
|  | 5,645,295.84 |  | 4,516,161 |  | 5,395,175 |  | 588,839 |  |  |  | 84,453 |  |

| NEWMAN UNIT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-S2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1975 | 503,252.00 |  | 461,426 |  | 533,447 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1977 | 6,276.00 |  | 5,718 |  | 6,653 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1978 | 20,612.00 |  | 18,713 |  | 21,849 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1979 | 18,600.00 |  | 16,830 |  | 19,716 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | 917.00 |  | 827 |  | 972 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1981 | 2,092.00 |  | 1,879 |  | 2,218 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1982 | 9,819.00 |  | 8,780 |  | 10,408 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1985 | 9,779.00 |  | 8,625 |  | 10,366 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1990 | 10,432.00 |  | 8,944 |  | 11,058 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1994 | 252,758.21 |  | 210,347 |  | 267,924 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1995 | 721,545.84 |  | 595,389 |  | 764,839 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1996 | 1,228,296.63 |  | 1,003,812 |  | 1,300,946 |  | 1,048 |  | 6.96 |  | 151 |  |
| 1999 | 308,927.57 |  | 244,284 |  | 316,594 |  | 10,870 |  | 6.97 |  | 1,560 |  |
| 2000 | 2,703,892.03 |  | 2,109,784 |  | 2,734,293 |  | 131,833 |  | 6.98 |  | 18,887 |  |
| 2001 | 2,165,098.39 |  | 1,665,806 |  | 2,158,895 |  | 136,110 |  | 6.98 |  | 19,500 |  |
| 2002 | 50,483.31 |  | 38,248 |  | 49,570 |  | 3,943 |  | 6.98 |  | 565 |  |
| 2003 | 36,965.41 |  | 27,513 |  | 35,657 |  | 3,526 |  | 6.99 |  | 504 |  |
| 2004 | 3,421,582.37 |  | 2,499,136 |  | 3,238,895 |  | 387,982 |  | 6.99 |  | 55,505 |  |
| 2016 | 23,923.00 |  | 8,453 |  | 10,955 |  | 14,403 |  | 7.00 |  | 2,058 |  |
|  | 11,495,251.76 |  | 8,934,514 |  | 11,495,252 |  | 689,714 |  |  |  | 98,730 |  |

| NEWMAN UNIT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-S2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 1,111,963.00 |  | 244,788 |  | 516,904 |  | 661,777 |  | 40.02 |  | 16,536 |  |
| 2011 | 659,294.00 |  | 121,551 |  | 256,672 |  | 442,180 |  | 40.37 |  | 10,953 |  |
|  | 1,771,257.00 |  | 366,339 |  | 773,576 |  | 1,103,957 |  |  |  | 27,489 |  |

| NEWMAN ZERO LIQUID DISCHARGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-S2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | 13,079,566.00 |  | 2,411,425 |  | 3,046,657 |  | 10,817,683 |  | 40.37 |  | 267,963 |  |
| 2013 | 799,390.00 |  | 116,765 |  | 147,524 |  | 699,829 |  | 40.67 |  | 17,207 |  |
| 2014 | 496,618.00 |  | 62,517 |  | 78,986 |  | 447,429 |  | 40.81 |  | 10,964 |  |
|  | 14,375,574.00 |  | 2,590,707 |  | 3,273,166 |  | 11,964,942 |  |  |  | 296,134 |  |

| NEWMAN COMMON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-S2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 | 49,032.56 |  | 14,772 |  | 18,030 |  | 33,944 |  | 38.91 |  | 872 |  |
| 2005 | 0.40 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 | 134,487.48 |  | 36,348 |  | 44,365 |  | 98,192 |  | 39.39 |  | 2,493 |  |
| 2007 | 534,839.12 |  | 135,910 |  | 165,887 |  | 401,042 |  | 39.61 |  | 10,125 |  |
| 2008 | 139,666.00 |  | 33,152 |  | 40,464 |  | 107,582 |  | 39.82 |  | 2,702 |  |
| 2009 | 745,434.00 |  | 164,100 |  | 200,295 |  | 589,865 |  | 40.02 |  | 14,739 |  |
| 2011 | 4,804.00 |  | 886 |  | 1,081 |  | 4,011 |  | 40.37 |  | 99 |  |
| 2012 | 2,791.00 |  | 462 |  | 564 |  | 2,395 |  | 40.53 |  | 59 |  |
| 2013 | 311,991.00 |  | 45,572 |  | 55,624 |  | 275,087 |  | 40.67 |  | 6,764 |  |
| 2014 | 551,150.00 |  | 69,382 |  | 84,685 |  | 499,534 |  | 40.81 |  | 12,240 |  |
| 2015 | 196,656.34 |  | 20,648 |  | 25,202 |  | 183,253 |  | 40.93 |  | 4,477 |  |
| 2016 | 60,024.22 |  | 4,998 |  | 6,100 |  | 57,525 |  | 41.05 |  | 1,401 |  |
| 2017 | 113,496.72 |  | 6,890 |  | 8,410 |  | 111,897 |  | 41.15 |  | 2,719 |  |
| 2018 | 101,106.19 |  | 3,761 |  | 4,591 |  | 102,582 |  | 41.25 |  | 2,487 |  |
| 2019 | 125,450.88 |  | 1,589 |  | 1,939 |  | 131,038 |  | 41.33 |  | 3,171 |  |
|  | 3,070,929.91 |  | 538,470 |  | 657,238 |  | 2,597,948 |  |  |  | 64,348 |  |
|  | 52,596,308.43 |  | 29,378,693 |  | 35,532,076 |  | 20,556,948 |  |  |  | 999,288 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 20.6 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| COPPER POWER STATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 60-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | 569,351.47 |  | 484,738 |  | 561,994 |  | 52,906 |  | 10.29 |  | 5,141 |  |
| 1982 | 11,100.00 |  | 9,332 |  | 10,819 |  | 1,169 |  | 10.41 |  | 112 |  |
| 1994 | 17,445.00 |  | 13,196 |  | 15,299 |  | 3,541 |  | 10.84 |  | 327 |  |
| 1999 | 4,097.00 |  | 2,883 |  | 3,342 |  | 1,082 |  | 10.92 |  | 99 |  |
| 2006 | 68,671.81 |  | 40,890 |  | 47,407 |  | 26,759 |  | 10.97 |  | 2,439 |  |
| 2014 | 22,828.00 |  | 8,223 |  | 9,534 |  | 15,121 |  | 10.99 |  | 1,376 |  |
| 2016 | 91,987.00 |  | 23,928 |  | 27,742 |  | 71,604 |  | 11.00 |  | 6,509 |  |
| 2019 | 6,383.89 |  | 300 |  | 348 |  | 6,547 |  | 11.00 |  | 595 |  |
|  | 791,864.17 |  | 583,490 |  | 676,484 |  | 178,729 |  |  |  | 16,598 |  |

| RIO GRANDE UNIT 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 60-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 14,315.00 |  | 2,558 |  | 1,843 |  | 13,331 |  | 36.94 |  | 361 |  |
| 2013 | 21,964,717.00 |  | 3,469,573 |  | 2,499,113 |  | 20,783,487 |  | 37.06 |  | 560,806 |  |
| 2014 | 55,737.00 |  | 7,616 |  | 5,486 |  | 53,595 |  | 37.17 |  | 1,442 |  |
| 2015 | 57,899.00 |  | 6,599 |  | 4,753 |  | 56,620 |  | 37.27 |  | 1,519 |  |
| 2016 | 0.16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 65,464.88 |  | 911 |  | 656 |  | 68,737 |  | 37.57 |  | 1,830 |  |
|  | 22,158,133.04 |  | 3,487,257 |  | 2,511,851 |  | 20,975,770 |  |  |  | 565,958 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 60-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0.37 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0.13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 53,393.15 |  | 3,316 |  | 12,651 |  | 43,946 |  | 40.17 |  | 1,094 |  |
| 2018 | 44,026.81 |  | 1,665 |  | 6,352 |  | 40,316 |  | 40.27 |  | 1,001 |  |
| 2019 | 217,926.95 |  | 2,827 |  | 10,785 |  | 220,218 |  | 40.35 |  | 5,458 |  |
|  | 315,347.41 |  | 7,808 |  | 29,788 |  | 304,480 |  |  |  | 7,553 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 60-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0.13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 38,756.30 |  | 1,466 |  | 8,292 |  | 32,790 |  | 40.27 |  | 814 |  |
| 2019 | 218,425.00 |  | 2,834 |  | 16,029 |  | 215,501 |  | 40.35 |  | 5,341 |  |
|  | 257,181.43 |  | 4,300 |  | 24,321 |  | 248,291 |  |  |  | 6,155 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 60-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0.17 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 21,889.97 |  | 816 |  | 4,885 |  | 18,318 |  | 41.17 |  | 445 |  |
| 2019 | 184,924.94 |  | 2,346 |  | 14,045 |  | 181,976 |  | 41.26 |  | 4,410 |  |
|  | 206,815.08 |  | 3,162 |  | 18,930 |  | 200,294 |  |  |  | 4,855 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 60-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 52,232.69 |  | 1,946 |  | 8,850 |  | 46,517 |  | 41.17 |  | 1,130 |  |
| 2019 | 185,253.51 |  | 2,351 |  | 10,691 |  | 185,677 |  | 41.26 |  | 4,500 |  |
|  | 237,486.20 |  | 4,297 |  | 19,541 |  | 232,194 |  |  |  | 5,630 |  |

| MONTANA POWER STATION COMMON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 60-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 12,407,156.00 |  | 1,318,804 |  | 1,277,330 |  | 11,998,327 |  | 40.80 |  | 294,077 |  |
| 2016 | 462,284.88 |  | 38,854 |  | 37,632 |  | 457,013 |  | 40.94 |  | 11,163 |  |
| 2017 | 20,325.37 |  | 1,244 |  | 1,205 |  | 20,543 |  | 41.06 |  | 500 |  |
| 2018 | 69,116.48 |  | 2,600 |  | 2,518 |  | 71,436 |  | 41.17 |  | 1,735 |  |
| 2019 | 5,049,094.68 |  | 64,668 |  | 62,634 |  | 5,339,897 |  | 41.26 |  | 129,421 |  |
|  | 18,007,977.41 |  | 1,426,170 |  | 1,381,319 |  | 17,887,217 |  |  |  | 436,896 |  |
|  | 41,974,804.74 |  | 5,516,484 |  | 4,662,234 |  | 40,026,975 |  |  |  | 1,043,645 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 38.4 2.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SOLAR FACILITIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 35-S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 39,814.00 |  | 16,988 |  | 14,564 |  | 25,250 |  | 13.96 |  | 1,809 |  |
| 2013 | 52,054.00 |  | 16,102 |  | 13,805 |  | 38,249 |  | 14.49 |  | 2,640 |  |
|  | 91,868.00 |  | 33,090 |  | 28,369 |  | 63,499 |  |  |  | 4,449 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 14.3 4.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| COPPER POWER STATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 50-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | 267,720.00 |  | 231,148 |  | 264,793 |  | 24,344 |  | 9.27 |  | 2,626 |  |
| 1981 | 207,840.00 |  | 178,070 |  | 203,990 |  | 20,478 |  | 9.44 |  | 2,169 |  |
| 1985 | 5,333.00 |  | 4,429 |  | 5,074 |  | 686 |  | 9.95 |  | 69 |  |
| 2017 | 30,797.65 |  | 6,164 |  | 7,061 |  | 26,200 |  | 10.99 |  | 2,384 |  |
|  | 511,690.65 |  | 419,811 |  | 480,918 |  | 71,708 |  |  |  | 7,248 |  |

| RIO GRANDE UNIT 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 50-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 3,118,540.00 |  | 506,459 |  | 499,114 |  | 2,806,538 |  | 35.87 |  | 78,242 |  |
| 2015 | 280,628.00 |  | 32,778 |  | 32,303 |  | 265,163 |  | 36.34 |  | 7,297 |  |
| 2016 | 26,734.00 |  | 2,477 |  | 2,441 |  | 25,897 |  | 36.54 |  | 709 |  |
| 2018 | 89,857.58 |  | 3,721 |  | 3,667 |  | 91,582 |  | 36.89 |  | 2,483 |  |
| 2019 | 253,018.91 |  | 3,572 |  | 3,520 |  | 264,680 |  | 37.03 |  | 7,148 |  |
|  | 3,768,778.49 |  | 549,007 |  | 541,045 |  | 3,453,860 |  |  |  | 95,879 |  |

| MONTANA POWER STATION COMMON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 50-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 5,489,927.00 |  | 603,811 |  | 533,767 |  | 5,340,455 |  | 39.28 |  | 135,959 |  |
| 2016 | 9,689,787.30 |  | 839,918 |  | 742,485 |  | 9,625,588 |  | 39.59 |  | 243,132 |  |
| 2017 | 40,162.88 |  | 2,536 |  | 2,242 |  | 40,732 |  | 39.86 |  | 1,022 |  |
| 2018 | 41,440.78 |  | 1,599 |  | 1,414 |  | 42,928 |  | 40.11 |  | 1,070 |  |
| 2019 | 5,616,109.70 |  | 73,553 |  | 65,021 |  | 5,944,217 |  | 40.34 |  | 147,353 |  |
|  | 20,877,427.66 |  | 1,521,417 |  | 1,344,928 |  | 20,993,920 |  |  |  | 528,536 |  |
|  | 25,157,896.80 |  | 2,490,235 |  | 2,366,890 |  | 24,519,488 |  |  |  | 631,663 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 38.8 2.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RIO GRANDE UNIT 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 40-S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 55,119,692.31 |  | 10,356,163 |  | 8,741,166 |  | 49,685,707 |  | 29.29 |  | 1,696,337 |  |
| 2015 | 226,256.00 |  | 30,567 |  | 25,800 |  | 214,031 |  | 30.33 |  | 7,057 |  |
| 2016 | 740,668.00 |  | 79,194 |  | 66,844 |  | 718,264 |  | 30.84 |  | 23,290 |  |
| 2017 | 376,461.48 |  | 29,370 |  | 24,790 |  | 374,259 |  | 31.34 |  | 11,942 |  |
| 2018 | 2,128,825.45 |  | 101,545 |  | 85,710 |  | 2,170,845 |  | 31.83 |  | 68,201 |  |
| 2019 | 963,154.84 |  | 15,559 |  | 13,133 |  | 1,007,811 |  | 32.30 |  | 31,202 |  |
|  | 59,555,058.08 |  | 10,612,398 |  | 8,957,443 |  | 54,170,919 |  |  |  | 1,838,029 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 40-S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 37,410,047.21 |  | 4,881,091 |  | 6,233,560 |  | 33,421,090 |  | 31.56 |  | 1,058,970 |  |
| 2016 | 12,002,288.82 |  | 1,236,493 |  | 1,579,105 |  | 11,143,322 |  | 32.14 |  | 346,712 |  |
| 2017 | 314,755.88 |  | 23,608 |  | 30,149 |  | 303,492 |  | 32.70 |  | 9,281 |  |
| 2018 | 2,676,625.13 |  | 122,426 |  | 156,348 |  | 2,680,874 |  | 33.26 |  | 80,604 |  |
| 2019 | 22,049,315.82 |  | 340,768 |  | 435,189 |  | 22,937,086 |  | 33.80 |  | 678,612 |  |
|  | 74,453,032.86 |  | 6,604,386 |  | 8,434,351 |  | 70,485,864 |  |  |  | 2,174,179 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 40-S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 46,340,626.85 |  | 6,046,312 |  | 7,390,536 |  | 41,730,528 |  | 31.56 |  | 1,322,260 |  |
| 2017 | 709,092.25 |  | 53,186 |  | 65,010 |  | 686,627 |  | 32.70 |  | 20,998 |  |
| 2018 | 56,092.24 |  | 2,566 |  | 3,136 |  | 56,321 |  | 33.26 |  | 1,693 |  |
| 2019 | 22,508,197.70 |  | 347,860 |  | 425,197 |  | 23,433,493 |  | 33.80 |  | 693,299 |  |
|  | 69,614,009.04 |  | 6,449,924 |  | 7,883,880 |  | 65,906,970 |  |  |  | 2,038,250 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 40-S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 4,811,651.36 |  | 620,203 |  | 556,456 |  | 4,543,894 |  | 31.93 |  | 142,308 |  |
| 2016 | 50,480,044.14 |  | 5,159,323 |  | 4,629,026 |  | 48,879,821 |  | 32.52 |  | 1,503,070 |  |
| 2017 | 35,212.76 |  | 2,611 |  | 2,343 |  | 34,983 |  | 33.11 |  | 1,057 |  |
| 2018 | 51,285.90 |  | 2,317 |  | 2,079 |  | 52,284 |  | 33.69 |  | 1,552 |  |
| 2019 | 12,443,014.35 |  | 189,666 |  | 170,171 |  | 13,019,424 |  | 34.26 |  | 380,018 |  |
|  | 67,821,208.51 |  | 5,974,120 |  | 5,360,075 |  | 66,530,406 |  |  |  | 2,028,005 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 40-S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 4,729,473.47 |  | 609,610 |  | 494,019 |  | 4,519,223 |  | 31.93 |  | 141,535 |  |
| 2016 | 49,380,041.64 |  | 5,046,897 |  | 4,089,931 |  | 48,252,913 |  | 32.52 |  | 1,483,792 |  |
| 2017 | 5,665.96 |  | 420 |  | 340 |  | 5,666 |  | 33.11 |  | 171 |  |
| 2018 | 51,228.00 |  | 2,315 |  | 1,876 |  | 52,426 |  | 33.69 |  | 1,556 |  |
| 2019 | 12,988,503.50 |  | 197,981 |  | 160,441 |  | 13,607,373 |  | 34.26 |  | 397,180 |  |
|  | 67,154,912.57 |  | 5,857,223 |  | 4,746,607 |  | 66,437,600 |  |  |  | 2,024,234 |  |

| MONTANA POWER STATION COMMON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 40-S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 23,256,162.11 |  | 3,025,906 |  | 2,979,305 |  | 21,904,789 |  | 31.93 |  | 686,025 |  |
| 2016 | 7,977,795.33 |  | 823,064 |  | 810,388 |  | 7,725,853 |  | 32.52 |  | 237,572 |  |
| 2017 | 227,231.98 |  | 17,005 |  | 16,743 |  | 226,395 |  | 33.11 |  | 6,838 |  |
| 2018 | 1,051,552.70 |  | 47,966 |  | 47,227 |  | 1,077,934 |  | 33.69 |  | 31,996 |  |
| 2019 | 680,190.98 |  | 10,466 |  | 10,305 |  | 717,500 |  | 34.26 |  | 20,943 |  |
|  | 33,192,933.10 |  | 3,924,407 |  | 3,863,968 |  | 31,652,470 |  |  |  | 983,374 |  |
|  | 371,791,154.16 |  | 39,422,458 |  | 39,246,324 |  | 355,184,229 |  |  |  | 11,086,071 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 32.0 2.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| COPPER POWER STATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 45-S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | 490,433.99 |  | 430,149 |  | 439,985 |  | 89,683 |  | 8.04 |  | 11,155 |  |
| 1981 | 165,233.00 |  | 143,946 |  | 147,238 |  | 31,214 |  | 8.21 |  | 3,802 |  |
| 2003 | 8,031,516.27 |  | 5,238,772 |  | 5,358,567 |  | 3,315,471 |  | 10.80 |  | 306,988 |  |
| 2008 | 183,557.85 |  | 101,506 |  | 103,827 |  | 94,415 |  | 10.95 |  | 8,622 |  |
| 2009 | 26,669.00 |  | 14,092 |  | 14,414 |  | 14,388 |  | 10.96 |  | 1,313 |  |
| 2010 | 184,727.00 |  | 92,588 |  | 94,705 |  | 104,800 |  | 10.97 |  | 9,553 |  |
| 2012 | 36,792.00 |  | 16,117 |  | 16,486 |  | 23,250 |  | 10.99 |  | 2,116 |  |
| 2016 | 319,161.20 |  | 83,202 |  | 85,105 |  | 259,590 |  | 11.00 |  | 23,599 |  |
| 2017 | 811,112.47 |  | 162,227 |  | 165,937 |  | 710,065 |  | 11.00 |  | 64,551 |  |
| 2018 | 68,195.22 |  | 8,838 |  | 9,040 |  | 64,611 |  | 11.00 |  | 5,874 |  |
| 2019 | 51,994.47 |  | 2,442 |  | 2,498 |  | 53,656 |  | 11.00 |  | 4,878 |  |
|  | 10,369,392.47 |  | 6,293,879 |  | 6,437,801 |  | 4,761,143 |  |  |  | 442,451 |  |

| RIO GRANDE UNIT 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 45-S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 8,420,577.00 |  | 1,234,440 |  | 977,806 |  | 7,948,005 |  | 34.27 |  | 231,923 |  |
|  | 8,420,577.00 |  | 1,234,440 |  | 977,806 |  | 7,948,005 |  |  |  | 231,923 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 45-S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 4,453,424.00 |  | 520,638 |  | 381,299 |  | 4,339,330 |  | 36.30 |  | 119,541 |  |
| 2016 | 0.07 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 15,176.96 |  | 1,011 |  | 740 |  | 15,347 |  | 37.27 |  | 412 |  |
| 2019 | 1,654,089.86 |  | 22,723 |  | 16,642 |  | 1,736,694 |  | 38.09 |  | 45,594 |  |
|  | 6,122,690.89 |  | 544,372 |  | 398,681 |  | 6,091,371 |  |  |  | 165,547 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 45-S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 4,518,913.00 |  | 528,294 |  | 388,095 |  | 4,401,953 |  | 36.30 |  | 121,266 |  |
| 2016 | 0.07 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 20,165.07 |  | 1,344 |  | 987 |  | 20,388 |  | 37.27 |  | 547 |  |
| 2019 | 1,583,612.76 |  | 21,755 |  | 15,982 |  | 1,662,648 |  | 38.09 |  | 43,651 |  |
|  | 6,122,690.90 |  | 551,393 |  | 405,064 |  | 6,084,988 |  |  |  | 165,464 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 45-S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 4,534,801.97 |  | 412,335 |  | 433,701 |  | 4,373,189 |  | 37.30 |  | 117,244 |  |
| 2018 | 43,254.16 |  | 1,729 |  | 1,819 |  | 44,031 |  | 38.27 |  | 1,151 |  |
| 2019 | 1,663,040.30 |  | 22,494 |  | 23,660 |  | 1,739,163 |  | 38.70 |  | 44,940 |  |
|  | 6,241,096.43 |  | 436,558 |  | 459,179 |  | 6,156,383 |  |  |  | 163,335 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 45-S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 4,490,700.58 |  | 408,325 |  | 394,646 |  | 4,365,497 |  | 37.30 |  | 117,037 |  |
| 2019 | 1,635,527.31 |  | 22,121 |  | 21,380 |  | 1,712,279 |  | 38.70 |  | 44,245 |  |
|  | 6,126,227.89 |  | 430,446 |  | 416,026 |  | 6,077,776 |  |  |  | 161,282 |  |

| MONTANA POWER STATION COMMON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 45-S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 63.16 |  | 7 |  | 10 |  | 58 |  | 36.77 |  | 2 |  |
|  | 63.16 |  | 7 |  | 10 |  | 58 |  |  |  | 2 |  |
|  | 43,402,738.74 |  | 9,491,095 |  | 9,094,567 |  | 37,119,724 |  |  |  | 1,330,004 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 27.9 3.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SOLAR FACILITIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 25-S2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 226,663.00 |  | 103,728 |  | 88,650 |  | 138,013 |  | 12.16 |  | 11,350 |  |
| 2011 | 360,913.00 |  | 141,864 |  | 121,242 |  | 239,671 |  | 12.97 |  | 18,479 |  |
| 2012 | 309,233.00 |  | 110,823 |  | 94,713 |  | 214,520 |  | 13.32 |  | 16,105 |  |
| 2013 | 47,621.00 |  | 15,329 |  | 13,101 |  | 34,520 |  | 13.63 |  | 2,533 |  |
| 2015 | 242,832.00 |  | 58,525 |  | 50,018 |  | 192,814 |  | 14.14 |  | 13,636 |  |
|  | 1,187,262.00 |  | 430,269 |  | 367,724 |  | 819,538 |  |  |  | 62,103 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 13.2 5.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| COPPER POWER STATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 45-S1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | 451,417.00 |  | 382,975 |  | 363,571 |  | 123,959 |  | 8.78 |  | 14,118 |  |
| 2012 | 536,392.00 |  | 236,414 |  | 224,436 |  | 354,867 |  | 10.82 |  | 32,797 |  |
| 2017 | 15,875.13 |  | 3,179 |  | 3,018 |  | 14,127 |  | 10.94 |  | 1,291 |  |
| 2018 | 1,239.49 |  | 161 |  | 153 |  | 1,186 |  | 10.95 |  | 108 |  |
| 2019 | 1,301,936.99 |  | 61,348 |  | 58,240 |  | 1,347,852 |  | 10.96 |  | 122,979 |  |
|  | 2,306,860.61 |  | 684,077 |  | 649,418 |  | 1,841,992 |  |  |  | 171,293 |  |

| RIO GRANDE UNIT 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 45-S1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 4,666,024.00 |  | 829,491 |  | 779,734 |  | 4,166,252 |  | 31.86 |  | 130,767 |  |
| 2014 | 50,603.00 |  | 7,742 |  | 7,278 |  | 46,362 |  | 32.31 |  | 1,435 |  |
| 2015 | 193,495.00 |  | 24,639 |  | 23,161 |  | 181,944 |  | 32.74 |  | 5,557 |  |
| 2016 | 248,559.77 |  | 25,025 |  | 23,524 |  | 239,949 |  | 33.16 |  | 7,236 |  |
| 2019 | 27,928.77 |  | 425 |  | 400 |  | 29,205 |  | 34.30 |  | 851 |  |
|  | 5,186,610.54 |  | 887,322 |  | 834,096 |  | 4,663,711 |  |  |  | 145,846 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 45-S1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 2,298,034.00 |  | 280,788 |  | 256,842 |  | 2,179,074 |  | 34.31 |  | 63,511 |  |
| 2016 | 6,460.42 |  | 623 |  | 570 |  | 6,278 |  | 34.80 |  | 180 |  |
| 2017 | 73,776.95 |  | 5,157 |  | 4,717 |  | 73,486 |  | 35.27 |  | 2,084 |  |
| 2019 | 737,246.97 |  | 10,667 |  | 9,757 |  | 771,724 |  | 36.14 |  | 21,354 |  |
|  | 3,115,518.34 |  | 297,235 |  | 271,887 |  | 3,030,563 |  |  |  | 87,129 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 45-S1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 2,319,983.00 |  | 283,470 |  | 259,169 |  | 2,200,013 |  | 34.31 |  | 64,122 |  |
| 2017 | 11,595.07 |  | 810 |  | 741 |  | 11,550 |  | 35.27 |  | 327 |  |
| 2018 | 11,229.51 |  | 477 |  | 436 |  | 11,467 |  | 35.72 |  | 321 |  |
| 2019 | 687,154.74 |  | 9,942 |  | 9,090 |  | 719,294 |  | 36.14 |  | 19,903 |  |
|  | 3,029,962.32 |  | 294,699 |  | 269,436 |  | 2,942,324 |  |  |  | 84,673 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 45-S1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 2,305,411.81 |  | 219,301 |  | 188,118 |  | 2,255,618 |  | 35.30 |  | 63,899 |  |
| 2019 | 381,237.87 |  | 5,431 |  | 4,659 |  | 399,453 |  | 36.71 |  | 10,881 |  |
|  | 2,686,649.68 |  | 224,732 |  | 192,777 |  | 2,655,072 |  |  |  | 74,780 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 45-S1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 1,837,822.10 |  | 174,822 |  | 133,930 |  | 1,814,162 |  | 35.30 |  | 51,393 |  |
| 2019 | 412,952.31 |  | 5,883 |  | 4,507 |  | 433,223 |  | 36.71 |  | 11,801 |  |
|  | 2,250,774.41 |  | 180,705 |  | 138,436 |  | 2,247,384 |  |  |  | 63,194 |  |

| MONTANA POWER STATION COMMON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 45-S1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 7,655,912.00 |  | 932,721 |  | 951,737 |  | 7,240,089 |  | 34.79 |  | 208,108 |  |
| 2016 | 718,565.63 |  | 68,998 |  | 70,405 |  | 698,461 |  | 35.30 |  | 19,786 |  |
| 2017 | 398,263.35 |  | 27,721 |  | 28,286 |  | 397,856 |  | 35.79 |  | 11,116 |  |
| 2018 | 33,384.89 |  | 1,419 |  | 1,448 |  | 34,274 |  | 36.26 |  | 945 |  |
| 2019 | 509,954.69 |  | 7,334 |  | 7,484 |  | 538,168 |  | 36.71 |  | 14,660 |  |
|  | 9,316,080.56 |  | 1,038,193 |  | 1,059,360 |  | 8,908,847 |  |  |  | 254,615 |  |
|  | 27,892,456.46 |  | 3,606,963 |  | 3,415,409 |  | 26,289,893 |  |  |  | 881,530 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 29.8 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SOLAR FACILITIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 25-S2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 48,070.00 |  | 21,998 |  | 17,565 |  | 30,505 |  | 12.16 |  | 2,509 |  |
| 2011 | 57,817.00 |  | 22,726 |  | 18,147 |  | 39,670 |  | 12.97 |  | 3,059 |  |
| 2012 | 61,473.00 |  | 22,031 |  | 17,592 |  | 43,881 |  | 13.32 |  | 3,294 |  |
|  | 167,360.00 |  | 66,755 |  | 53,304 |  | 114,056 |  |  |  | 8,862 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 12.9 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| COPPER POWER STATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 50-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | 362,392.76 |  | 312,888 |  | 391,384 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1981 | 81,622.00 |  | 69,931 |  | 88,152 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1982 | 71,612.00 |  | 60,901 |  | 77,341 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1983 | 1,335.00 |  | 1,126 |  | 1,442 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1994 | 66,355.00 |  | 50,413 |  | 69,617 |  | 2,047 |  | 10.61 |  | 193 |  |
| 1995 | 448,516.00 |  | 336,356 |  | 464,482 |  | 19,915 |  | 10.66 |  | 1,868 |  |
| 1996 | 1,572,516.00 |  | 1,163,381 |  | 1,606,541 |  | 91,776 |  | 10.70 |  | 8,577 |  |
| 1997 | 50,533.00 |  | 36,841 |  | 50,875 |  | 3,701 |  | 10.74 |  | 345 |  |
| 1998 | 44,484.00 |  | 31,914 |  | 44,071 |  | 3,972 |  | 10.78 |  | 368 |  |
| 1999 | 19,864.00 |  | 14,013 |  | 19,351 |  | 2,102 |  | 10.81 |  | 194 |  |
| 2000 | 132,241.00 |  | 91,655 |  | 126,569 |  | 16,252 |  | 10.83 |  | 1,501 |  |
| 2001 | 653,839.54 |  | 444,145 |  | 613,331 |  | 92,816 |  | 10.86 |  | 8,547 |  |
| 2002 | 210,134.73 |  | 139,726 |  | 192,951 |  | 33,994 |  | 10.88 |  | 3,124 |  |
| 2003 | 100,682.83 |  | 65,386 |  | 90,293 |  | 18,444 |  | 10.90 |  | 1,692 |  |
| 2004 | 8,366.12 |  | 5,297 |  | 7,315 |  | 1,721 |  | 10.91 |  | 158 |  |
| 2007 | 42,554.16 |  | 24,480 |  | 33,805 |  | 12,153 |  | 10.95 |  | 1,110 |  |
| 2012 | 147,216.00 |  | 64,526 |  | 89,106 |  | 69,888 |  | 10.98 |  | 6,365 |  |
| 2015 | 156,360.00 |  | 49,058 |  | 67,745 |  | 101,123 |  | 10.99 |  | 9,201 |  |
|  | 4,170,624.14 |  | 2,962,037 |  | 4,034,370 |  | 469,904 |  |  |  | 43,243 |  |

| RIO GRANDE UNIT 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 50-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 347,016.00 |  | 56,356 |  | 54,986 |  | 312,851 |  | 35.87 |  | 8,722 |  |
| 2015 | 63,044.00 |  | 7,364 |  | 7,185 |  | 59,642 |  | 36.34 |  | 1,641 |  |
|  | 410,060.00 |  | 63,720 |  | 62,171 |  | 372,492 |  |  |  | 10,363 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 50-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 157,176.29 |  | 17,364 |  | 27,007 |  | 139,599 |  | 38.59 |  | 3,617 |  |
| 2016 | 9,448.44 |  | 828 |  | 1,288 |  | 8,728 |  | 38.86 |  | 225 |  |
| 2017 | 25,577.62 |  | 1,629 |  | 2,534 |  | 24,579 |  | 39.11 |  | 628 |  |
| 2019 | 105,366.45 |  | 1,395 |  | 2,170 |  | 109,519 |  | 39.54 |  | 2,770 |  |
|  | 297,568.80 |  | 21,216 |  | 32,999 |  | 282,424 |  |  |  | 7,240 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 50-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 163,198.86 |  | 18,029 |  | 28,367 |  | 144,624 |  | 38.59 |  | 3,748 |  |
| 2016 | 9,445.55 |  | 827 |  | 1,301 |  | 8,711 |  | 38.86 |  | 224 |  |
| 2017 | 1,398.71 |  | 89 |  | 140 |  | 1,343 |  | 39.11 |  | 34 |  |
| 2019 | 101,707.62 |  | 1,347 |  | 2,119 |  | 105,691 |  | 39.54 |  | 2,673 |  |
|  | 275,750.74 |  | 20,292 |  | 31,927 |  | 260,368 |  |  |  | 6,679 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 50-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 164,399.45 |  | 14,117 |  | 20,601 |  | 153,663 |  | 39.59 |  | 3,881 |  |
| 2019 | 64,958.90 |  | 843 |  | 1,230 |  | 67,626 |  | 40.34 |  | 1,676 |  |
|  | 229,358.35 |  | 14,960 |  | 21,831 |  | 221,289 |  |  |  | 5,557 |  |

| MONTANA POWER STATION UNIT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 50-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 159,884.27 |  | 13,729 |  | 18,303 |  | 151,174 |  | 39.59 |  | 3,818 |  |
| 2019 | 71,343.41 |  | 926 |  | 1,235 |  | 74,389 |  | 40.34 |  | 1,844 |  |
|  | 231,227.68 |  | 14,655 |  | 19,538 |  | 225,564 |  |  |  | 5,662 |  |

| MONTANA POWER STATION COMMON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 50-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. -7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 460,840.04 |  | 50,686 |  | 86,781 |  | 406,317 |  | 39.28 |  | 10,344 |  |
| 2016 | 246,367.59 |  | 21,355 |  | 36,563 |  | 227,051 |  | 39.59 |  | 5,735 |  |
| 2017 | 28,253.29 |  | 1,784 |  | 3,054 |  | 27,177 |  | 39.86 |  | 682 |  |
| 2018 | 13.50 |  | 1 |  | 2 |  | 13 |  | 40.11 |  |  |  |
| 2019 | 5,456.71 |  | 71 |  | 122 |  | 5,717 |  | 40.34 |  | 142 |  |
|  | 740,931.13 |  | 73,897 |  | 126,522 |  | 666,275 |  |  |  | 16,903 |  |
|  | 6,355,520.84 |  | 3,170,777 |  | 4,329,358 |  | 2,498,316 |  |  |  | 95,647 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 26.1 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 80-R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1951 | 15,275.26 |  | 11,013 |  | 15,275 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1952 | 41.73 |  | 30 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1953 | 550.50 |  | 389 |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1955 | 20,387.85 |  | 14,065 |  | 20,388 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1956 | 38,702.06 |  | 26,385 |  | 38,702 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1957 | 89,645.89 |  | 60,377 |  | 89,646 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1958 | 29,536.78 |  | 19,649 |  | 29,536 |  | 1 |  | 26.78 |  |  |  |
| 1959 | 18,172.65 |  | 11,935 |  | 17,941 |  | 232 |  | 27.46 |  | 8 |  |
| 1960 | 41,276.70 |  | 26,752 |  | 40,214 |  | 1,063 |  | 28.15 |  | 38 |  |
| 1961 | 5,826.87 |  | 3,726 |  | 5,601 |  | 226 |  | 28.84 |  | 8 |  |
| 1962 | 9,733.61 |  | 6,139 |  | 9,228 |  | 506 |  | 29.54 |  | 17 |  |
| 1963 | 75,681.96 |  | 47,065 |  | 70,748 |  | 4,934 |  | 30.25 |  | 163 |  |
| 1964 | 15,799.75 |  | 9,683 |  | 14,555 |  | 1,245 |  | 30.97 |  | 40 |  |
| 1965 | 19,856.23 |  | 11,988 |  | 18,020 |  | 1,836 |  | 31.70 |  | 58 |  |
| 1966 | 21,384.40 |  | 12,716 |  | 19,115 |  | 2,269 |  | 32.43 |  | 70 |  |
| 1967 | 11,449.68 |  | 6,702 |  | 10,074 |  | 1,376 |  | 33.17 |  | 41 |  |
| 1968 | 40,970.31 |  | 23,599 |  | 35,474 |  | 5,496 |  | 33.92 |  | 162 |  |
| 1969 | 310,487.13 |  | 175,891 |  | 264,400 |  | 46,087 |  | 34.68 |  | 1,329 |  |
| 1970 | 53,398.94 |  | 29,743 |  | 44,710 |  | 8,689 |  | 35.44 |  | 245 |  |
| 1971 | 44,592.89 |  | 24,409 |  | 36,692 |  | 7,901 |  | 36.21 |  | 218 |  |
| 1972 | 7,029.57 |  | 3,779 |  | 5,681 |  | 1,349 |  | 36.99 |  | 36 |  |
| 1973 | 22,378.65 |  | 11,813 |  | 17,757 |  | 4,622 |  | 37.77 |  | 122 |  |
| 1974 | 49,951.89 |  | 25,869 |  | 38,886 |  | 11,066 |  | 38.57 |  | 287 |  |
| 1975 | 85,383.90 |  | 43,375 |  | 65,201 |  | 20,183 |  | 39.36 |  | 513 |  |
| 1976 | 29,894.34 |  | 14,884 |  | 22,374 |  | 7,520 |  | 40.17 |  | 187 |  |
| 1977 | 8,971.30 |  | 4,376 |  | 6,578 |  | 2,393 |  | 40.98 |  | 58 |  |
| 1978 | 1,220,096.96 |  | 582,596 |  | 875,759 |  | 344,338 |  | 41.80 |  | 8,238 |  |
| 1979 | 45,436.98 |  | 21,230 |  | 31,913 |  | 13,524 |  | 42.62 |  | 317 |  |
| 1980 | 93,757.93 |  | 42,836 |  | 64,391 |  | 29,367 |  | 43.45 |  | 676 |  |
| 1981 | 29,847.36 |  | 13,323 |  | 20,027 |  | 9,820 |  | 44.29 |  | 222 |  |
| 1982 | 28,842.42 |  | 12,572 |  | 18,898 |  | 9,944 |  | 45.13 |  | 220 |  |
| 1983 | 8,926.63 |  | 3,796 |  | 5,706 |  | 3,221 |  | 45.98 |  | 70 |  |
| 1984 | 2,061,078.70 |  | 854,564 |  | 1,284,582 |  | 776,497 |  | 46.83 |  | 16,581 |  |
| 1985 | 15,271.07 |  | 6,168 |  | 9,272 |  | 5,999 |  | 47.69 |  | 126 |  |
| 1986 | 1,212.16 |  | 477 |  | 717 |  | 495 |  | 48.55 |  | 10 |  |
| 1987 | 219,448.40 |  | 83,884 |  | 126,094 |  | 93,354 |  | 49.42 |  | 1,889 |  |
| 1988 | 6,316.34 |  | 2,345 |  | 3,525 |  | 2,791 |  | 50.30 |  | 55 |  |
| 1989 | 2,623,279.26 |  | 945,036 |  | 1,420,579 |  | 1,202,700 |  | 51.18 |  | 23,499 |  |
| 1990 | 482,502.79 |  | 168,451 |  | 253,216 |  | 229,287 |  | 52.07 |  | 4,403 |  |
| 1991 | 234,043.48 |  | 79,107 |  | 118,914 |  | 115,129 |  | 52.96 |  | 2,174 |  |
| 2003 | 923,884.28 |  | 184,546 |  | 277,410 |  | 646,474 |  | 64.02 |  | 10,098 |  |
| 2004 | 160,833.96 |  | 30,217 |  | 45,422 |  | 115,412 |  | 64.97 |  | 1,776 |  |
| 2006 | 533,274.85 |  | 87,521 |  | 131,562 |  | 401,713 |  | 66.87 |  | 6,007 |  |
| 2013 | 2,439,651.00 |  | 194,245 |  | 291,989 |  | 2,147,662 |  | 73.63 |  | 29,168 |  |
| 2016 | 301,706.00 |  | 12,973 |  | 19,501 |  | 282,205 |  | 76.56 |  | 3,686 |  |
| 2017 | 547,311.79 |  | 16,830 |  | 25,299 |  | 522,013 |  | 77.54 |  | 6,732 |  |
| 2019 | 5,874,643.18 |  | 35,953 |  | 54,044 |  | 5,820,599 |  | 79.51 |  | 73,206 |  |
|  | 18,917,746.38 |  | 4,005,022 |  | 6,016,208 |  | 12,901,538 |  |  |  | 192,753 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 66.9 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| INTERIM SURVIVOR CURVE.. SQUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 16,824,155.75 |  | 989,597 |  | 1,540,524 |  | 15,283,632 |  | 24.00 |  | 636,818 |  |
|  | 16,824,155.75 |  | 989,597 |  | 1,540,524 |  | 15,283,632 |  |  |  | 636,818 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 24.0 3.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 75-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1956 | 29,981.00 |  | 24,063 |  | 31,480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1957 | 37,951.00 |  | 30,099 |  | 39,849 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1958 | 13,335.00 |  | 10,449 |  | 14,002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1959 | 4,459.00 |  | 3,450 |  | 4,682 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1960 | 48,046.00 |  | 36,700 |  | 50,448 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1962 | 4,090.00 |  | 3,042 |  | 4,294 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1963 | 21,859.00 |  | 16,033 |  | 22,952 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1964 | 3,042.00 |  | 2,199 |  | 3,164 |  | 30 |  | 23.36 |  | 1 |  |
| 1966 | 6,572.00 |  | 4,611 |  | 6,635 |  | 266 |  | 24.88 |  | 11 |  |
| 1967 | 32,486.00 |  | 22,445 |  | 32,299 |  | 1,811 |  | 25.65 |  | 71 |  |
| 1971 | 456.00 |  | 295 |  | 425 |  | 54 |  | 28.85 |  | 2 |  |
| 1972 | 2,819.00 |  | 1,789 |  | 2,574 |  | 386 |  | 29.68 |  | 13 |  |
| 1981 | 4,582.00 |  | 2,406 |  | 3,462 |  | 1,349 |  | 37.49 |  | 36 |  |
| 1982 | 1,439.00 |  | 737 |  | 1,061 |  | 450 |  | 38.40 |  | 12 |  |
| 1984 | 3,241,336.00 |  | 1,577,375 |  | 2,269,916 |  | 1,133,487 |  | 40.24 |  | 28,168 |  |
| 1985 | 47,694.00 |  | 22,596 |  | 32,517 |  | 17,562 |  | 41.16 |  | 427 |  |
| 1986 | 359,249.00 |  | 165,471 |  | 238,120 |  | 139,091 |  | 42.10 |  | 3,304 |  |
| 1987 | 14,928.00 |  | 6,679 |  | 9,611 |  | 6,063 |  | 43.04 |  | 141 |  |
| 1988 | 16,942.00 |  | 7,358 |  | 10,589 |  | 7,200 |  | 43.98 |  | 164 |  |
| 1989 | 281,386.00 |  | 118,457 |  | 170,465 |  | 124,990 |  | 44.93 |  | 2,782 |  |
| 1990 | 8,045.00 |  | 3,280 |  | 4,720 |  | 3,727 |  | 45.88 |  | 81 |  |
| 1991 | 7,422.00 |  | 2,926 |  | 4,211 |  | 3,582 |  | 46.84 |  | 76 |  |
| 1992 | 111,851.63 |  | 42,593 |  | 61,293 |  | 56,151 |  | 47.80 |  | 1,175 |  |
| 1995 | 204,486.52 |  | 69,538 |  | 100,068 |  | 114,643 |  | 50.71 |  | 2,261 |  |
| 1997 | 51,534.00 |  | 16,118 |  | 23,195 |  | 30,916 |  | 52.66 |  | 587 |  |
| 1999 | 8,688.00 |  | 2,479 |  | 3,567 |  | 5,555 |  | 54.62 |  | 102 |  |
| 2000 | 186,804.00 |  | 50,737 |  | 73,013 |  | 123,131 |  | 55.60 |  | 2,215 |  |
| 2001 | 5,617.00 |  | 1,448 |  | 2,084 |  | 3,814 |  | 56.59 |  | 67 |  |
| 2002 | 339,287.33 |  | 82,747 |  | 119,077 |  | 237,175 |  | 57.58 |  | 4,119 |  |
| 2003 | 111,377.29 |  | 25,619 |  | 36,867 |  | 80,079 |  | 58.57 |  | 1,367 |  |
| 2004 | 140.01 |  | 30 |  | 43 |  | 104 |  | 59.56 |  | 2 |  |
| 2005 | 46,842.89 |  | 9,476 |  | 13,636 |  | 35,549 |  | 60.55 |  | 587 |  |
| 2006 | 451,866.31 |  | 85,151 |  | 122,536 |  | 351,924 |  | 61.54 |  | 5,719 |  |
| 2007 | 85,199.55 |  | 14,874 |  | 21,404 |  | 68,056 |  | 62.53 |  | 1,088 |  |
| 2008 | 35,297.00 |  | 5,668 |  | 8,157 |  | 28,905 |  | 63.53 |  | 455 |  |
| 2009 | 1,067,512.00 |  | 156,622 |  | 225,386 |  | 895,502 |  | 64.52 |  | 13,879 |  |
| 2010 | 3,221.00 |  | 427 |  | 614 |  | 2,768 |  | 65.52 |  | 42 |  |
| 2011 | 729,999.00 |  | 86,668 |  | 124,720 |  | 641,779 |  | 66.52 |  | 9,648 |  |
| 2012 | 60,714.00 |  | 6,367 |  | 9,162 |  | 54,588 |  | 67.51 |  | 809 |  |
| 2013 | 720,228.00 |  | 65,437 |  | 94,167 |  | 662,072 |  | 68.51 |  | 9,664 |  |
| 2014 | 133,432.00 |  | 10,256 |  | 14,759 |  | 125,345 |  | 69.51 |  | 1,803 |  |
| 2015 | 575,101.79 |  | 36,153 |  | 52,026 |  | 551,831 |  | 70.51 |  | 7,826 |  |
| 2016 | 1,607,154.42 |  | 78,756 |  | 113,334 |  | 1,574,178 |  | 71.50 |  | 22,016 |  |
| 2017 | 421,104.21 |  | 14,737 |  | 21,207 |  | 420,952 |  | 72.50 |  | 5,806 |  |
| 2018 | 653,206.46 |  | 13,717 |  | 19,739 |  | 666,128 |  | 73.50 |  | 9,063 |  |
| 2019 | 664,659.17 |  | 4,655 |  | 6,699 |  | 691,193 |  | 74.50 |  | 9,278 |  |
|  | 12,463,442.58 |  | 2,942,733 |  | 4,224,229 |  | 8,862,386 |  |  |  | 144,867 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 61.2 1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 50-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1971 | 526,623.00 |  | 463,929 |  | 552,954 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1972 | 1,465,123.00 |  | 1,274,393 |  | 1,538,379 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1973 | 830,125.00 |  | 712,297 |  | 871,631 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1974 | 457,149.00 |  | 386,501 |  | 480,006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1975 | 12,440.00 |  | 10,356 |  | 13,062 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1976 | 659,449.00 |  | 540,089 |  | 692,421 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1978 | 3,158,528.00 |  | 2,497,290 |  | 3,266,284 |  | 50,170 |  | 12.35 |  | 4,062 |  |
| 1979 | 172,153.00 |  | 133,618 |  | 174,763 |  | 5,998 |  | 13.04 |  | 460 |  |
| 1980 | 1,750,237.00 |  | 1,332,735 |  | 1,743,126 |  | 94,623 |  | 13.74 |  | 6,887 |  |
| 1981 | 454,991.00 |  | 339,578 |  | 444,145 |  | 33,596 |  | 14.46 |  | 2,323 |  |
| 1982 | 474,315.00 |  | 346,629 |  | 453,367 |  | 44,664 |  | 15.20 |  | 2,938 |  |
| 1983 | 67,742.00 |  | 48,439 |  | 63,355 |  | 7,774 |  | 15.95 |  | 487 |  |
| 1984 | 30,136,091.13 |  | 21,067,840 |  | 27,555,290 |  | 4,087,606 |  | 16.71 |  | 244,620 |  |
| 1985 | 446,273.00 |  | 304,675 |  | 398,494 |  | 70,093 |  | 17.49 |  | 4,008 |  |
| 1986 | 365,093.00 |  | 243,119 |  | 317,983 |  | 65,365 |  | 18.29 |  | 3,574 |  |
| 1987 | 3,728,603.00 |  | 2,419,490 |  | 3,164,527 |  | 750,506 |  | 19.10 |  | 39,294 |  |
| 1988 | 40,283.00 |  | 25,446 |  | 33,282 |  | 9,015 |  | 19.92 |  | 453 |  |
| 1989 | 18,304,721.00 |  | 11,239,831 |  | 14,700,928 |  | 4,519,029 |  | 20.76 |  | 217,680 |  |
| 1990 | 1,202,871.09 |  | 717,140 |  | 937,970 |  | 325,045 |  | 21.61 |  | 15,041 |  |
| 1991 | 486,654.83 |  | 281,248 |  | 367,853 |  | 143,135 |  | 22.48 |  | 6,367 |  |
| 1992 | 245,717.72 |  | 137,464 |  | 179,793 |  | 78,211 |  | 23.36 |  | 3,348 |  |
| 1994 | 816,065.00 |  | 425,864 |  | 557,001 |  | 299,867 |  | 25.15 |  | 11,923 |  |
| 1995 | 341,890.76 |  | 171,882 |  | 224,810 |  | 134,175 |  | 26.06 |  | 5,149 |  |
| 1996 | 91,907.52 |  | 44,430 |  | 58,111 |  | 38,392 |  | 26.98 |  | 1,423 |  |
| 1997 | 7,116,863.78 |  | 3,301,442 |  | 4,318,060 |  | 3,154,647 |  | 27.91 |  | 113,029 |  |
| 1998 | 175,658.00 |  | 78,019 |  | 102,044 |  | 82,397 |  | 28.85 |  | 2,856 |  |
| 1999 | 590,888.00 |  | 250,779 |  | 328,002 |  | 292,430 |  | 29.79 |  | 9,816 |  |
| 2000 | 5,501,615.28 |  | 2,224,028 |  | 2,908,876 |  | 2,867,820 |  | 30.75 |  | 93,262 |  |
| 2001 | 283,287.13 |  | 108,808 |  | 142,313 |  | 155,138 |  | 31.71 |  | 4,892 |  |
| 2002 | 983,371.56 |  | 357,878 |  | 468,080 |  | 564,460 |  | 32.67 |  | 17,278 |  |
| 2003 | 8,363,933.16 |  | 2,873,513 |  | 3,758,358 |  | 5,023,772 |  | 33.64 |  | 149,339 |  |
| 2004 | 1,451,295.11 |  | 468,739 |  | 613,078 |  | 910,782 |  | 34.62 |  | 26,308 |  |
| 2005 | 30,224.48 |  | 9,140 |  | 11,954 |  | 19,782 |  | 35.60 |  | 556 |  |
| 2006 | 823,449.97 |  | 232,065 |  | 303,525 |  | 561,097 |  | 36.58 |  | 15,339 |  |
| 2007 | 875,249.45 |  | 228,650 |  | 299,059 |  | 619,953 |  | 37.56 |  | 16,506 |  |
| 2008 | 13,069,854.10 |  | 3,142,646 |  | 4,110,366 |  | 9,612,981 |  | 38.55 |  | 249,364 |  |
| 2009 | 8,325,190.16 |  | 1,828,711 |  | 2,391,829 |  | 6,349,621 |  | 39.54 |  | 160,587 |  |
| 2010 | 768,558.00 |  | 152,843 |  | 199,908 |  | 607,078 |  | 40.53 |  | 14,978 |  |
| 2011 | 11,856,654.77 |  | 2,111,433 |  | 2,761,610 |  | 9,687,878 |  | 41.52 |  | 233,330 |  |
| 2012 | 4,266,962.65 |  | 670,254 |  | 876,646 |  | 3,603,665 |  | 42.52 |  | 84,752 |  |
| 2013 | 4,698,296.24 |  | 640,331 |  | 837,509 |  | 4,095,702 |  | 43.51 |  | 94,132 |  |
| 2014 | 3,791,123.75 |  | 437,079 |  | 571,669 |  | 3,409,011 |  | 44.51 |  | 76,590 |  |
| 2015 | 8,131,729.00 |  | 766,741 |  | 1,002,845 |  | 7,535,470 |  | 45.51 |  | 165,578 |  |
| 2016 | 27,725,691.45 |  | 2,037,838 |  | 2,665,352 |  | 26,446,624 |  | 46.50 |  | 568,745 |  |
| 2017 | 7,271,160.92 |  | 381,736 |  | 499,285 |  | 7,135,434 |  | 47.50 |  | 150,220 |  |
| 2018 | 4,284,404.78 |  | 134,959 |  | 176,517 |  | 4,322,108 |  | 48.50 |  | 89,116 |  |
| 2019 | 2,023,057.91 |  | 21,242 |  | 27,783 |  | 2,096,428 |  | 49.50 |  | 42,352 |  |
|  | 188,643,565.70 |  | 67,623,157 |  | 88,164,203 |  | 109,911,541 |  |  |  | 2,948,962 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 37.3 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 75-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1984 | 4,016,755.00 |  | 2,047,810 |  | 2,727,137 |  | 1,691,294 |  | 40.24 |  | 42,030 |  |
| 1985 | 74.00 |  | 37 |  | 49 |  | 32 |  | 41.16 |  | 1 |  |
| 1986 | 3,408.00 |  | 1,644 |  | 2,189 |  | 1,560 |  | 42.10 |  | 37 |  |
| 1987 | 57,701.00 |  | 27,047 |  | 36,019 |  | 27,452 |  | 43.04 |  | 638 |  |
| 1989 | 18,753,205.00 |  | 8,270,595 |  | 11,014,229 |  | 9,614,296 |  | 44.93 |  | 213,984 |  |
| 1991 | 706,563.00 |  | 291,823 |  | 388,630 |  | 388,589 |  | 46.84 |  | 8,296 |  |
| 1995 | 5,348.00 |  | 1,905 |  | 2,537 |  | 3,346 |  | 50.71 |  | 66 |  |
| 1997 | 3,811.00 |  | 1,249 |  | 1,663 |  | 2,529 |  | 52.66 |  | 48 |  |
| 1998 | 42,687.00 |  | 13,373 |  | 17,809 |  | 29,147 |  | 53.64 |  | 543 |  |
| 2000 | 258,419.00 |  | 73,530 |  | 97,922 |  | 186,339 |  | 55.60 |  | 3,351 |  |
| 2005 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 | 5,079.53 |  | 1,003 |  | 1,336 |  | 4,251 |  | 61.54 |  | 69 |  |
| 2009 | 216,147.00 |  | 33,222 |  | 44,243 |  | 193,519 |  | 64.52 |  | 2,999 |  |
| 2011 | 56,900.00 |  | 7,077 |  | 9,425 |  | 53,165 |  | 66.52 |  | 799 |  |
| 2012 | 1,109,100.00 |  | 121,842 |  | 162,261 |  | 1,057,749 |  | 67.51 |  | 15,668 |  |
| 2013 | 364,942.00 |  | 34,736 |  | 46,259 |  | 355,177 |  | 68.51 |  | 5,184 |  |
| 2016 | 1,289,691.07 |  | 66,209 |  | 88,173 |  | 1,330,487 |  | 71.50 |  | 18,608 |  |
| 2017 | 3,280,950.86 |  | 120,290 |  | 160,194 |  | 3,448,852 |  | 72.50 |  | 47,570 |  |
|  | 30,170,781.59 |  | 11,113,392 |  | 14,800,075 |  | 18,387,784 |  |  |  | 359,891 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 51.1 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 55-S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1964 | 260.00 |  | 251 |  | 306 |  | 6 |  | 10.68 |  | 1 |  |
| 1965 | 53,553.55 |  | 51,341 |  | 62,601 |  | 1,663 |  | 11.06 |  | 150 |  |
| 1966 | 123,561.79 |  | 117,380 |  | 143,124 |  | 5,150 |  | 11.46 |  | 449 |  |
| 1967 | 44,697.90 |  | 42,061 |  | 51,286 |  | 2,351 |  | 11.87 |  | 198 |  |
| 1968 | 159,942.14 |  | 149,044 |  | 181,732 |  | 10,199 |  | 12.29 |  | 830 |  |
| 1969 | 2,585,632.92 |  | 2,384,626 |  | 2,907,618 |  | 195,142 |  | 12.73 |  | 15,329 |  |
| 1970 | 211,260.96 |  | 192,716 |  | 234,982 |  | 18,531 |  | 13.19 |  | 1,405 |  |
| 1971 | 183,504.19 |  | 165,515 |  | 201,815 |  | 18,390 |  | 13.66 |  | 1,346 |  |
| 1972 | 28,927.40 |  | 25,782 |  | 31,436 |  | 3,277 |  | 14.15 |  | 232 |  |
| 1973 | 92,090.40 |  | 81,052 |  | 98,828 |  | 11,680 |  | 14.66 |  | 797 |  |
| 1974 | 205,557.01 |  | 178,544 |  | 217,702 |  | 28,966 |  | 15.19 |  | 1,907 |  |
| 1975 | 346,600.58 |  | 296,967 |  | 362,097 |  | 53,824 |  | 15.73 |  | 3,422 |  |
| 1976 | 123,018.13 |  | 103,873 |  | 126,654 |  | 20,968 |  | 16.30 |  | 1,286 |  |
| 1977 | 36,917.79 |  | 30,705 |  | 37,439 |  | 6,862 |  | 16.88 |  | 407 |  |
| 1978 | 5,243,933.05 |  | 4,292,767 |  | 5,234,250 |  | 1,058,470 |  | 17.48 |  | 60,553 |  |
| 1979 | 198,509.59 |  | 159,776 |  | 194,818 |  | 43,394 |  | 18.11 |  | 2,396 |  |
| 1980 | 410,278.68 |  | 324,493 |  | 395,660 |  | 96,674 |  | 18.75 |  | 5,156 |  |
| 1981 | 130,737.77 |  | 101,519 |  | 123,784 |  | 33,101 |  | 19.41 |  | 1,705 |  |
| 1982 | 126,335.97 |  | 96,200 |  | 117,298 |  | 34,305 |  | 20.10 |  | 1,707 |  |
| 1983 | 39,100.51 |  | 29,168 |  | 35,565 |  | 11,356 |  | 20.81 |  | 546 |  |
| 1984 | 9,296,819.43 |  | 6,789,095 |  | 8,278,068 |  | 2,878,115 |  | 21.53 |  | 133,679 |  |
| 1985 | 67,027.42 |  | 47,850 |  | 58,344 |  | 22,089 |  | 22.28 |  | 991 |  |
| 1986 | 42,452.80 |  | 29,594 |  | 36,085 |  | 14,858 |  | 23.05 |  | 645 |  |
| 1987 | 963,198.15 |  | 654,840 |  | 798,458 |  | 357,380 |  | 23.84 |  | 14,991 |  |
| 1988 | 27,723.53 |  | 18,358 |  | 22,384 |  | 10,884 |  | 24.65 |  | 442 |  |
| 1989 | 20,793,025.00 |  | 13,392,288 |  | 16,329,463 |  | 8,622,167 |  | 25.48 |  | 338,390 |  |
| 1990 | 1,299,408.66 |  | 812,811 |  | 991,075 |  | 568,215 |  | 26.33 |  | 21,581 |  |
| 1991 | 1,043,442.09 |  | 633,127 |  | 771,983 |  | 480,148 |  | 27.19 |  | 17,659 |  |
| 1992 | 17,364.97 |  | 10,203 |  | 12,441 |  | 8,397 |  | 28.07 |  | 299 |  |
| 1993 | 2,912,039.05 |  | 1,653,817 |  | 2,016,530 |  | 1,477,917 |  | 28.97 |  | 51,015 |  |
| 1994 | 2,003,571.55 |  | 1,098,109 |  | 1,338,945 |  | 1,065,341 |  | 29.88 |  | 35,654 |  |
| 1995 | 1,102,537.73 |  | 582,140 |  | 709,814 |  | 613,231 |  | 30.80 |  | 19,910 |  |
| 1996 | 5,649,141.45 |  | 2,866,894 |  | 3,495,657 |  | 3,283,313 |  | 31.74 |  | 103,444 |  |
| 1997 | 2,106,341.00 |  | 1,025,754 |  | 1,250,721 |  | 1,276,888 |  | 32.68 |  | 39,072 |  |
| 1998 | 1,507,945.19 |  | 702,751 |  | 856,877 |  | 952,657 |  | 33.64 |  | 28,319 |  |
| 1999 | 1,181,374.35 |  | 525,565 |  | 640,831 |  | 776,818 |  | 34.61 |  | 22,445 |  |
| 2000 | 1,270,898.69 |  | 538,490 |  | 656,591 |  | 868,487 |  | 35.58 |  | 24,409 |  |
| 2001 | 352,755.32 |  | 141,922 |  | 173,048 |  | 250,258 |  | 36.56 |  | 6,845 |  |
| 2002 | 877,300.63 |  | 334,199 |  | 407,495 |  | 645,266 |  | 37.54 |  | 17,189 |  |
| 2003 | 1,159,769.20 |  | 416,751 |  | 508,152 |  | 883,571 |  | 38.53 |  | 22,932 |  |
| 2004 | 4,664,575.00 |  | 1,575,414 |  | 1,920,931 |  | 3,676,559 |  | 39.52 |  | 93,030 |  |
| 2005 | 928,837.60 |  | 293,643 |  | 358,044 |  | 756,561 |  | 40.51 |  | 18,676 |  |
| 2006 | 62,187.85 |  | 18,303 |  | 22,317 |  | 52,308 |  | 41.51 |  | 1,260 |  |
| 2007 | 625,988.03 |  | 170,722 |  | 208,164 |  | 543,022 |  | 42.50 |  | 12,777 |  |
| 2008 | 4,829,670.08 |  | 1,211,803 |  | 1,477,574 |  | 4,318,030 |  | 43.50 |  | 99,265 |  |
| 2009 | 696,439.00 |  | 159,549 |  | 194,541 |  | 641,186 |  | 44.50 |  | 14,409 |  |
| 2010 | 1,473,299.00 |  | 305,380 |  | 372,355 |  | 1,395,604 |  | 45.50 |  | 30,673 |  |
| 2011 | 5,593,230.75 |  | 1,037,321 |  | 1,264,825 |  | 5,447,052 |  | 46.50 |  | 117,141 |  |
| 2012 | 9,016,252.09 |  | 1,475,347 |  | 1,798,918 |  | 9,020,585 |  | 47.50 |  | 189,907 |  |
| 2013 | 15,326,116.13 |  | 2,173,488 |  | 2,650,174 |  | 15,741,165 |  | 48.50 |  | 324,560 |  |
| 2014 | 2,639,010.08 |  | 316,681 |  | 386,135 |  | 2,780,677 |  | 49.50 |  | 56,175 |  |
| 2015 | 12,868,396.00 |  | 1,263,471 |  | 1,540,574 |  | 13,901,501 |  | 50.50 |  | 275,277 |  |
| 2016 | 6,045,537.58 |  | 461,686 |  | 562,942 |  | 6,691,703 |  | 51.50 |  | 129,936 |  |
| 2017 | 9,875,730.04 |  | 538,622 |  | 656,752 |  | 11,194,124 |  | 52.50 |  | 213,221 |  |
| 2018 | 14,731,560.48 |  | 482,076 |  | 587,804 |  | 17,090,069 |  | 53.50 |  | 319,441 |  |
| 2019 | 10,089,154.02 |  | 110,052 |  | 134,188 |  | 11,972,796 |  | 54.50 |  | 219,684 |  |
|  | 163,484,540.27 |  | 52,691,896 |  | 64,248,195 |  | 131,933,253 |  |  |  | 3,115,165 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 42.4 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 60-R5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1956 | 146,272.02 |  | 155,429 |  | 168,213 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1957 | 704,843.42 |  | 743,965 |  | 810,570 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1958 | 134,966.97 |  | 141,449 |  | 155,212 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1959 | 59,410.78 |  | 61,786 |  | 68,322 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1960 | 172,635.92 |  | 178,049 |  | 198,531 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1961 | 30,353.87 |  | 31,032 |  | 34,907 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1962 | 59,669.77 |  | 60,420 |  | 68,620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1963 | 419,687.88 |  | 420,622 |  | 479,903 |  | 2,738 |  | 7.71 |  | 355 |  |
| 1964 | 78,008.11 |  | 77,329 |  | 88,228 |  | 1,481 |  | 8.28 |  | 179 |  |
| 1965 | 98,298.61 |  | 96,313 |  | 109,887 |  | 3,156 |  | 8.88 |  | 355 |  |
| 1966 | 196,059.68 |  | 189,770 |  | 216,516 |  | 8,953 |  | 9.50 |  | 942 |  |
| 1967 | 50,228.98 |  | 47,982 |  | 54,744 |  | 3,019 |  | 10.16 |  | 297 |  |
| 1968 | 78,467.25 |  | 73,920 |  | 84,338 |  | 5,899 |  | 10.85 |  | 544 |  |
| 1969 | 4,389,413.96 |  | 4,074,454 |  | 4,648,696 |  | 399,130 |  | 11.57 |  | 34,497 |  |
| 1970 | 240,182.42 |  | 219,540 |  | 250,481 |  | 25,729 |  | 12.31 |  | 2,090 |  |
| 1971 | 140,778.76 |  | 126,630 |  | 144,477 |  | 17,419 |  | 13.07 |  | 1,333 |  |
| 1972 | 4,331.31 |  | 3,830 |  | 4,370 |  | 611 |  | 13.86 |  | 44 |  |
| 1973 | 86,552.63 |  | 75,182 |  | 85,778 |  | 13,758 |  | 14.68 |  | 937 |  |
| 1974 | 125,203.94 |  | 106,765 |  | 121,812 |  | 22,173 |  | 15.51 |  | 1,430 |  |
| 1975 | 214,114.22 |  | 179,091 |  | 204,332 |  | 41,899 |  | 16.36 |  | 2,561 |  |
| 1976 | 82,001.04 |  | 67,237 |  | 76,713 |  | 17,588 |  | 17.22 |  | 1,021 |  |
| 1977 | 45,063.42 |  | 36,190 |  | 41,291 |  | 10,532 |  | 18.10 |  | 582 |  |
| 1978 | 6,274,378.22 |  | 4,930,591 |  | 5,625,495 |  | 1,590,040 |  | 19.00 |  | 83,686 |  |
| 1979 | 120,396.33 |  | 92,512 |  | 105,550 |  | 32,906 |  | 19.91 |  | 1,653 |  |
| 1980 | 273,032.84 |  | 204,981 |  | 233,870 |  | 80,118 |  | 20.83 |  | 3,846 |  |
| 1981 | 83,929.04 |  | 61,514 |  | 70,184 |  | 26,334 |  | 21.76 |  | 1,210 |  |
| 1982 | 85,727.06 |  | 61,288 |  | 69,926 |  | 28,660 |  | 22.70 |  | 1,263 |  |
| 1983 | 7,433.17 |  | 5,177 |  | 5,907 |  | 2,641 |  | 23.66 |  | 112 |  |
| 1984 | 10,445,319.43 |  | 7,083,185 |  | 8,081,470 |  | 3,930,647 |  | 24.62 |  | 159,653 |  |
| 1985 | 122,949.49 |  | 81,088 |  | 92,516 |  | 48,876 |  | 25.59 |  | 1,910 |  |
| 1986 | 8,924.57 |  | 5,720 |  | 6,526 |  | 3,737 |  | 26.56 |  | 141 |  |
| 1987 | 1,461,532.50 |  | 909,292 |  | 1,037,445 |  | 643,317 |  | 27.54 |  | 23,359 |  |
| 1988 | 6,526.22 |  | 3,936 |  | 4,491 |  | 3,014 |  | 28.53 |  | 106 |  |
| 1989 | 32,221,214.00 |  | 18,823,633 |  | 21,476,584 |  | 15,577,812 |  | 29.52 |  | 527,704 |  |
| 1990 | 924,495.66 |  | 522,548 |  | 596,194 |  | 466,976 |  | 30.51 |  | 15,306 |  |
| 1991 | 1,548,213.09 |  | 845,409 |  | 964,559 |  | 815,886 |  | 31.51 |  | 25,893 |  |
| 1993 | 3,252,007.17 |  | 1,651,761 |  | 1,884,556 |  | 1,855,252 |  | 33.50 |  | 55,381 |  |
| 1994 | 104,011.00 |  | 50,835 |  | 58,000 |  | 61,613 |  | 34.50 |  | 1,786 |  |
| 1995 | 323,456.00 |  | 151,888 |  | 173,295 |  | 198,679 |  | 35.50 |  | 5,597 |  |
| 1996 | 1,749,955.00 |  | 788,216 |  | 899,305 |  | 1,113,143 |  | 36.50 |  | 30,497 |  |
| 1997 | 1,503,797.00 |  | 648,512 |  | 739,911 |  | 989,456 |  | 37.50 |  | 26,385 |  |
| 1998 | 767,106.00 |  | 316,109 |  | 360,660 |  | 521,512 |  | 38.50 |  | 13,546 |  |
| 1999 | 108,455.00 |  | 42,614 |  | 48,620 |  | 76,103 |  | 39.50 |  | 1,927 |  |
| 2000 | 136,281.00 |  | 50,935 |  | 58,114 |  | 98,609 |  | 40.50 |  | 2,435 |  |
| 2001 | 24,980.00 |  | 8,857 |  | 10,105 |  | 18,622 |  | 41.50 |  | 449 |  |
| 2002 | 4,542.99 |  | 1,524 |  | 1,739 |  | 3,485 |  | 42.50 |  | 82 |  |
| 2003 | 417,846.75 |  | 132,144 |  | 150,768 |  | 329,756 |  | 43.50 |  | 7,581 |  |
| 2004 | 1,601,976.76 |  | 475,914 |  | 542,988 |  | 1,299,285 |  | 44.50 |  | 29,197 |  |
| 2005 | 11,239.99 |  | 3,124 |  | 3,564 |  | 9,362 |  | 45.50 |  | 206 |  |
| 2006 | 18,896.47 |  | 4,889 |  | 5,578 |  | 16,153 |  | 46.50 |  | 347 |  |
| 2007 | 61.29 |  | 15 |  | 17 |  | 53 |  | 47.50 |  | 1 |  |
| 2008 | 4,964,821.00 |  | 1,094,348 |  | 1,248,582 |  | 4,460,962 |  | 48.50 |  | 91,979 |  |
| 2009 | 480,169.09 |  | 96,634 |  | 110,253 |  | 441,941 |  | 49.50 |  | 8,928 |  |
| 2010 | 381,848.00 |  | 69,527 |  | 79,326 |  | 359,799 |  | 50.50 |  | 7,125 |  |
| 2011 | 331,951.00 |  | 54,082 |  | 61,704 |  | 320,040 |  | 51.50 |  | 6,214 |  |
| 2012 | 72,725.20 |  | 10,454 |  | 11,927 |  | 71,707 |  | 52.50 |  | 1,366 |  |
| 2013 | 5,292,660.48 |  | 659,357 |  | 752,285 |  | 5,334,275 |  | 53.50 |  | 99,706 |  |
| 2014 | 671,915.00 |  | 70,834 |  | 80,817 |  | 691,885 |  | 54.50 |  | 12,695 |  |
| 2015 | 6,252,900.00 |  | 539,313 |  | 615,323 |  | 6,575,512 |  | 55.50 |  | 118,478 |  |
| 2016 | 5,757,857.43 |  | 386,234 |  | 440,669 |  | 6,180,867 |  | 56.50 |  | 109,396 |  |
| 2017 | 1,078,321.01 |  | 51,674 |  | 58,957 |  | 1,181,112 |  | 57.50 |  | 20,541 |  |
| 2018 | 959,064.79 |  | 27,573 |  | 31,459 |  | 1,071,466 |  | 58.50 |  | 18,316 |  |
| 2019 | 856,286.68 |  | 8,203 |  | 9,359 |  | 975,371 |  | 59.50 |  | 16,393 |  |
|  | 98,265,748.68 |  | 48,193,429 |  | 54,924,539 |  | 58,081,072 |  |  |  | 1,579,563 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 36.8 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1984 | 204,695.73 |  | 95,798 |  | 152,924 |  | 51,772 |  | 37.24 |  | 1,390 |  |
| 1992 | 114,156.16 |  | 42,287 |  | 67,503 |  | 46,653 |  | 44.07 |  | 1,059 |  |
| 1997 | 162,489.55 |  | 49,814 |  | 79,519 |  | 82,971 |  | 48.54 |  | 1,709 |  |
| 1999 | 298,154.03 |  | 83,653 |  | 133,537 |  | 164,617 |  | 50.36 |  | 3,269 |  |
| 2000 | 238,490.86 |  | 63,746 |  | 101,759 |  | 136,732 |  | 51.29 |  | 2,666 |  |
| 2009 | 77,514.00 |  | 11,328 |  | 18,083 |  | 59,431 |  | 59.77 |  | 994 |  |
| 2016 | 1,119,075.47 |  | 54,991 |  | 87,783 |  | 1,031,292 |  | 66.56 |  | 15,494 |  |
| 2017 | 17,065.57 |  | 600 |  | 958 |  | 16,108 |  | 67.54 |  | 238 |  |
| 2018 | 261,016.36 |  | 5,518 |  | 8,808 |  | 252,208 |  | 68.52 |  | 3,681 |  |
| 2019 | 1,080,695.21 |  | 7,565 |  | 12,077 |  | 1,068,619 |  | 69.51 |  | 15,374 |  |
|  | 3,573,352.94 |  | 415,300 |  | 662,951 |  | 2,910,402 |  |  |  | 45,874 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 63.4 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1988 | 33,783.01 |  | 14,927 |  | 19,435 |  | 14,348 |  | 39.07 |  | 367 |  |
| 1989 | 41,548.73 |  | 17,801 |  | 23,177 |  | 18,372 |  | 40.01 |  | 459 |  |
| 1990 | 33,083.33 |  | 13,730 |  | 17,876 |  | 15,207 |  | 40.95 |  | 371 |  |
| 1991 | 42,621.21 |  | 17,109 |  | 22,276 |  | 20,345 |  | 41.90 |  | 486 |  |
| 1992 | 326,935.42 |  | 126,756 |  | 165,035 |  | 161,900 |  | 42.86 |  | 3,777 |  |
| 1993 | 1,094.00 |  | 409 |  | 533 |  | 561 |  | 43.81 |  | 13 |  |
| 1994 | 5,529.00 |  | 1,992 |  | 2,594 |  | 2,935 |  | 44.78 |  | 66 |  |
| 1995 | 11,252.00 |  | 3,900 |  | 5,078 |  | 6,174 |  | 45.74 |  | 135 |  |
| 1996 | 3,290.00 |  | 1,095 |  | 1,426 |  | 1,864 |  | 46.71 |  | 40 |  |
| 1997 | 14,019.00 |  | 4,470 |  | 5,820 |  | 8,199 |  | 47.68 |  | 172 |  |
| 1998 | 6,927.00 |  | 2,112 |  | 2,750 |  | 4,177 |  | 48.66 |  | 86 |  |
| 1999 | 10,111.00 |  | 2,941 |  | 3,829 |  | 6,282 |  | 49.64 |  | 127 |  |
| 2000 | 6,916.00 |  | 1,915 |  | 2,493 |  | 4,423 |  | 50.62 |  | 87 |  |
| 2001 | 7,383.00 |  | 1,941 |  | 2,527 |  | 4,856 |  | 51.60 |  | 94 |  |
| 2002 | 2,821.00 |  | 702 |  | 914 |  | 1,907 |  | 52.59 |  | 36 |  |
| 2003 | 43,281.42 |  | 10,159 |  | 13,227 |  | 30,054 |  | 53.57 |  | 561 |  |
| 2004 | 252,126.61 |  | 55,612 |  | 72,406 |  | 179,721 |  | 54.56 |  | 3,294 |  |
| 2005 | 88,977.90 |  | 18,368 |  | 23,915 |  | 65,063 |  | 55.55 |  | 1,171 |  |
| 2010 | 1,330,649.00 |  | 180,210 |  | 234,629 |  | 1,096,020 |  | 60.52 |  | 18,110 |  |
| 2015 | 1,415.00 |  | 91 |  | 118 |  | 1,297 |  | 65.51 |  | 20 |  |
| 2019 | 315,031.63 |  | 2,249 |  | 2,929 |  | 312,103 |  | 69.50 |  | 4,491 |  |
|  | 2,578,795.26 |  | 478,489 |  | 622,987 |  | 1,955,808 |  |  |  | 33,963 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 57.6 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 70-R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1947 | 622.27 |  | 532 |  | 611 |  | 42 |  | 12.99 |  | 3 |  |
| 1948 | 5,427.80 |  | 4,606 |  | 5,291 |  | 408 |  | 13.43 |  | 30 |  |
| 1949 | 5,298.47 |  | 4,459 |  | 5,123 |  | 440 |  | 13.89 |  | 32 |  |
| 1950 | 6,259.13 |  | 5,224 |  | 6,001 |  | 571 |  | 14.36 |  | 40 |  |
| 1951 | 18,542.46 |  | 15,342 |  | 17,625 |  | 1,845 |  | 14.84 |  | 124 |  |
| 1952 | 9,782.16 |  | 8,020 |  | 9,214 |  | 1,057 |  | 15.34 |  | 69 |  |
| 1953 | 5,773.47 |  | 4,689 |  | 5,387 |  | 675 |  | 15.85 |  | 43 |  |
| 1954 | 5,652.50 |  | 4,547 |  | 5,224 |  | 711 |  | 16.37 |  | 43 |  |
| 1955 | 62,860.80 |  | 50,059 |  | 57,509 |  | 8,495 |  | 16.91 |  | 502 |  |
| 1956 | 60,446.70 |  | 47,638 |  | 54,727 |  | 8,742 |  | 17.46 |  | 501 |  |
| 1957 | 3,881.42 |  | 3,026 |  | 3,476 |  | 599 |  | 18.03 |  | 33 |  |
| 1958 | 12,561.30 |  | 9,685 |  | 11,126 |  | 2,063 |  | 18.60 |  | 111 |  |
| 1959 | 1,919.77 |  | 1,463 |  | 1,681 |  | 335 |  | 19.19 |  | 17 |  |
| 1960 | 6,157.57 |  | 4,638 |  | 5,328 |  | 1,137 |  | 19.79 |  | 57 |  |
| 1961 | 16,794.32 |  | 12,492 |  | 14,351 |  | 3,283 |  | 20.41 |  | 161 |  |
| 1962 | 15,114.01 |  | 11,102 |  | 12,754 |  | 3,116 |  | 21.03 |  | 148 |  |
| 1963 | 9,600.97 |  | 6,960 |  | 7,996 |  | 2,085 |  | 21.67 |  | 96 |  |
| 1964 | 10,551.15 |  | 7,546 |  | 8,669 |  | 2,410 |  | 22.32 |  | 108 |  |
| 1965 | 3,319.75 |  | 2,341 |  | 2,689 |  | 797 |  | 22.98 |  | 35 |  |
| 1966 | 395.24 |  | 275 |  | 316 |  | 99 |  | 23.65 |  | 4 |  |
| 1967 | 30,638.57 |  | 20,989 |  | 24,113 |  | 8,057 |  | 24.33 |  | 331 |  |
| 1968 | 37,929.35 |  | 25,591 |  | 29,399 |  | 10,427 |  | 25.02 |  | 417 |  |
| 1969 | 21,504.38 |  | 14,283 |  | 16,409 |  | 6,171 |  | 25.72 |  | 240 |  |
| 1970 | 26,945.47 |  | 17,610 |  | 20,231 |  | 8,062 |  | 26.43 |  | 305 |  |
| 1971 | 4,105.39 |  | 2,639 |  | 3,032 |  | 1,279 |  | 27.14 |  | 47 |  |
| 1972 | 16,037.03 |  | 10,135 |  | 11,643 |  | 5,196 |  | 27.87 |  | 186 |  |
| 1973 | 49,658.98 |  | 30,831 |  | 35,419 |  | 16,723 |  | 28.61 |  | 585 |  |
| 1974 | 54,577.26 |  | 33,278 |  | 38,230 |  | 19,076 |  | 29.35 |  | 650 |  |
| 1975 | 42,282.52 |  | 25,300 |  | 29,065 |  | 15,332 |  | 30.11 |  | 509 |  |
| 1976 | 24,453.19 |  | 14,353 |  | 16,489 |  | 9,187 |  | 30.87 |  | 298 |  |
| 1977 | 11,083.69 |  | 6,378 |  | 7,327 |  | 4,311 |  | 31.64 |  | 136 |  |
| 1978 | 26,440.20 |  | 14,904 |  | 17,122 |  | 10,640 |  | 32.42 |  | 328 |  |
| 1979 | 19,595.28 |  | 10,817 |  | 12,427 |  | 8,148 |  | 33.20 |  | 245 |  |
| 1980 | 430,145.07 |  | 232,344 |  | 266,921 |  | 184,731 |  | 33.99 |  | 5,435 |  |
| 1981 | 49,011.58 |  | 25,885 |  | 29,737 |  | 21,725 |  | 34.79 |  | 624 |  |
| 1982 | 38,982.23 |  | 20,115 |  | 23,109 |  | 17,822 |  | 35.60 |  | 501 |  |
| 1983 | 156,091.50 |  | 78,623 |  | 90,324 |  | 73,572 |  | 36.42 |  | 2,020 |  |
| 1984 | 49,549.94 |  | 24,349 |  | 27,973 |  | 24,054 |  | 37.24 |  | 646 |  |
| 1985 | 58,960.11 |  | 28,239 |  | 32,442 |  | 29,466 |  | 38.07 |  | 774 |  |
| 1986 | 142,186.52 |  | 66,308 |  | 76,176 |  | 73,120 |  | 38.91 |  | 1,879 |  |
| 1987 | 156,582.13 |  | 71,049 |  | 81,622 |  | 82,789 |  | 39.75 |  | 2,083 |  |
| 1988 | 2,428.00 |  | 1,071 |  | 1,230 |  | 1,319 |  | 40.60 |  | 32 |  |
| 1989 | 179,715.25 |  | 76,935 |  | 88,384 |  | 100,317 |  | 41.46 |  | 2,420 |  |
| 1990 | 49,708.61 |  | 20,639 |  | 23,711 |  | 28,483 |  | 42.32 |  | 673 |  |
| 1992 | 66,448.38 |  | 25,845 |  | 29,691 |  | 40,080 |  | 44.07 |  | 909 |  |
| 1993 | 104,449.00 |  | 39,247 |  | 45,088 |  | 64,583 |  | 44.95 |  | 1,437 |  |
| 1994 | 142,021.47 |  | 51,468 |  | 59,127 |  | 89,996 |  | 45.84 |  | 1,963 |  |
| 1995 | 26,972.00 |  | 9,415 |  | 10,816 |  | 17,505 |  | 46.73 |  | 375 |  |
| 1996 | 1,517.00 |  | 509 |  | 585 |  | 1,008 |  | 47.63 |  | 21 |  |
| 1997 | 25,538.76 |  | 8,221 |  | 9,444 |  | 17,372 |  | 48.54 |  | 358 |  |
| 1998 | 4,305.00 |  | 1,327 |  | 1,524 |  | 2,996 |  | 49.45 |  | 61 |  |
| 2000 | 848,691.42 |  | 238,189 |  | 273,637 |  | 617,489 |  | 51.29 |  | 12,039 |  |
| 2001 | 59,830.00 |  | 15,965 |  | 18,341 |  | 44,480 |  | 52.21 |  | 852 |  |
| 2003 | 48,377.86 |  | 11,553 |  | 13,272 |  | 37,525 |  | 54.08 |  | 694 |  |
| 2004 | 164,980.49 |  | 37,071 |  | 42,588 |  | 130,642 |  | 55.02 |  | 2,374 |  |
| 2005 | 45,831.37 |  | 9,652 |  | 11,088 |  | 37,035 |  | 55.96 |  | 662 |  |
| 2006 | 196,168.65 |  | 38,518 |  | 44,250 |  | 161,727 |  | 56.91 |  | 2,842 |  |
| 2007 | 23,172.93 |  | 4,220 |  | 4,848 |  | 19,484 |  | 57.86 |  | 337 |  |
| 2008 | 84,898.73 |  | 14,251 |  | 16,372 |  | 72,772 |  | 58.81 |  | 1,237 |  |
| 2009 | 19,406.00 |  | 2,978 |  | 3,421 |  | 16,955 |  | 59.77 |  | 284 |  |
| 2010 | 2,086,711.00 |  | 290,160 |  | 333,342 |  | 1,857,705 |  | 60.73 |  | 30,590 |  |
| 2011 | 39,793.82 |  | 4,954 |  | 5,691 |  | 36,093 |  | 61.70 |  | 585 |  |
| 2012 | 564,371.74 |  | 62,050 |  | 71,284 |  | 521,306 |  | 62.67 |  | 8,318 |  |
| 2013 | 1,416,163.04 |  | 135,106 |  | 155,213 |  | 1,331,758 |  | 63.64 |  | 20,926 |  |
| 2014 | 223,771.34 |  | 18,092 |  | 20,784 |  | 214,176 |  | 64.61 |  | 3,315 |  |
| 2015 | 262,363.00 |  | 17,355 |  | 19,938 |  | 255,543 |  | 65.59 |  | 3,896 |  |
| 2016 | 2,187,446.81 |  | 112,866 |  | 129,663 |  | 2,167,156 |  | 66.56 |  | 32,559 |  |
| 2017 | 3,605,512.43 |  | 133,033 |  | 152,831 |  | 3,632,957 |  | 67.54 |  | 53,790 |  |
| 2018 | 2,680,277.50 |  | 59,494 |  | 68,348 |  | 2,745,943 |  | 68.52 |  | 40,075 |  |
| 2019 | 4,919,962.18 |  | 36,162 |  | 41,544 |  | 5,124,416 |  | 69.51 |  | 73,722 |  |
|  | 21,788,555.43 |  | 2,455,010 |  | 2,820,363 |  | 20,057,620 |  |  |  | 317,742 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 63.1 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 65-R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1949 | 132,785.39 |  | 106,177 |  | 139,425 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1950 | 154,482.58 |  | 122,453 |  | 162,207 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1951 | 14,430.28 |  | 11,336 |  | 15,152 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1952 | 180,419.37 |  | 140,419 |  | 189,440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1953 | 387,333.37 |  | 298,579 |  | 406,700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1954 | 230,058.09 |  | 175,634 |  | 241,561 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1955 | 1,135,479.90 |  | 858,053 |  | 1,190,232 |  | 2,022 |  | 18.22 |  | 111 |  |
| 1956 | 659,221.01 |  | 492,937 |  | 683,768 |  | 8,414 |  | 18.71 |  | 450 |  |
| 1957 | 374,558.35 |  | 277,117 |  | 384,398 |  | 8,888 |  | 19.20 |  | 463 |  |
| 1958 | 185,114.29 |  | 135,460 |  | 187,901 |  | 6,469 |  | 19.70 |  | 328 |  |
| 1959 | 491,666.14 |  | 355,737 |  | 493,454 |  | 22,795 |  | 20.21 |  | 1,128 |  |
| 1960 | 501,793.03 |  | 358,765 |  | 497,654 |  | 29,229 |  | 20.74 |  | 1,409 |  |
| 1961 | 906,271.17 |  | 640,198 |  | 888,038 |  | 63,547 |  | 21.27 |  | 2,988 |  |
| 1962 | 5,985,649.41 |  | 4,176,086 |  | 5,792,778 |  | 492,154 |  | 21.81 |  | 22,566 |  |
| 1963 | 87,922.18 |  | 60,575 |  | 84,025 |  | 8,293 |  | 22.35 |  | 371 |  |
| 1964 | 400,555.68 |  | 272,345 |  | 377,778 |  | 42,805 |  | 22.91 |  | 1,868 |  |
| 1965 | 292,893.27 |  | 196,446 |  | 272,496 |  | 35,042 |  | 23.48 |  | 1,492 |  |
| 1966 | 500,346.56 |  | 330,979 |  | 459,111 |  | 66,253 |  | 24.05 |  | 2,755 |  |
| 1967 | 319,100.35 |  | 208,043 |  | 288,583 |  | 46,472 |  | 24.64 |  | 1,886 |  |
| 1968 | 1,053,457.46 |  | 676,786 |  | 938,791 |  | 167,339 |  | 25.23 |  | 6,633 |  |
| 1969 | 697,514.04 |  | 441,353 |  | 612,214 |  | 120,176 |  | 25.83 |  | 4,653 |  |
| 1970 | 630,760.87 |  | 392,896 |  | 544,998 |  | 117,301 |  | 26.44 |  | 4,436 |  |
| 1971 | 667,652.22 |  | 409,187 |  | 567,596 |  | 133,439 |  | 27.06 |  | 4,931 |  |
| 1972 | 757,663.36 |  | 456,644 |  | 633,425 |  | 162,122 |  | 27.69 |  | 5,855 |  |
| 1973 | 122,135.52 |  | 72,368 |  | 100,384 |  | 27,858 |  | 28.32 |  | 984 |  |
| 1974 | 715,664.54 |  | 416,648 |  | 577,945 |  | 173,503 |  | 28.96 |  | 5,991 |  |
| 1975 | 1,642,629.05 |  | 939,063 |  | 1,302,603 |  | 422,158 |  | 29.61 |  | 14,257 |  |
| 1976 | 1,959,201.97 |  | 1,099,162 |  | 1,524,682 |  | 532,480 |  | 30.27 |  | 17,591 |  |
| 1977 | 224,490.42 |  | 123,515 |  | 171,331 |  | 64,384 |  | 30.94 |  | 2,081 |  |
| 1978 | 1,112,069.70 |  | 599,822 |  | 832,032 |  | 335,641 |  | 31.61 |  | 10,618 |  |
| 1979 | 156,304.54 |  | 82,590 |  | 114,563 |  | 49,557 |  | 32.29 |  | 1,535 |  |
| 1980 | 2,060,100.29 |  | 1,065,589 |  | 1,478,112 |  | 684,993 |  | 32.98 |  | 20,770 |  |
| 1981 | 677,360.53 |  | 342,812 |  | 475,525 |  | 235,704 |  | 33.67 |  | 7,000 |  |
| 1982 | 495,451.80 |  | 245,067 |  | 339,940 |  | 180,284 |  | 34.38 |  | 5,244 |  |
| 1983 | 3,041,273.46 |  | 1,469,414 |  | 2,038,270 |  | 1,155,067 |  | 35.09 |  | 32,917 |  |
| 1984 | 640,730.20 |  | 302,227 |  | 419,228 |  | 253,539 |  | 35.80 |  | 7,082 |  |
| 1985 | 937,138.22 |  | 430,990 |  | 597,840 |  | 386,155 |  | 36.53 |  | 10,571 |  |
| 1986 | 451,516.43 |  | 202,328 |  | 280,655 |  | 193,437 |  | 37.26 |  | 5,192 |  |
| 1987 | 2,121,394.43 |  | 925,600 |  | 1,283,928 |  | 943,536 |  | 37.99 |  | 24,836 |  |
| 1988 | 383,155.22 |  | 162,534 |  | 225,456 |  | 176,857 |  | 38.74 |  | 4,565 |  |
| 1989 | 4,195,982.44 |  | 1,729,093 |  | 2,398,478 |  | 2,007,304 |  | 39.49 |  | 50,831 |  |
| 1990 | 2,502,513.27 |  | 1,000,920 |  | 1,388,407 |  | 1,239,232 |  | 40.24 |  | 30,796 |  |
| 1991 | 2,083,436.75 |  | 807,403 |  | 1,119,974 |  | 1,067,635 |  | 41.01 |  | 26,034 |  |
| 1992 | 603,189.62 |  | 226,346 |  | 313,972 |  | 319,377 |  | 41.77 |  | 7,646 |  |
| 1993 | 4,259,761.00 |  | 1,544,798 |  | 2,142,837 |  | 2,329,912 |  | 42.55 |  | 54,757 |  |
| 1994 | 4,877,113.92 |  | 1,707,229 |  | 2,368,150 |  | 2,752,820 |  | 43.33 |  | 63,532 |  |
| 1995 | 2,686,212.84 |  | 906,037 |  | 1,256,792 |  | 1,563,731 |  | 44.12 |  | 35,443 |  |
| 1996 | 3,565,975.39 |  | 1,157,280 |  | 1,605,299 |  | 2,138,975 |  | 44.91 |  | 47,628 |  |
| 1998 | 3,836,536.09 |  | 1,145,908 |  | 1,589,524 |  | 2,438,839 |  | 46.51 |  | 52,437 |  |
| 1999 | 1,099,558.01 |  | 314,034 |  | 435,606 |  | 718,930 |  | 47.32 |  | 15,193 |  |
| 2000 | 4,471,004.40 |  | 1,217,674 |  | 1,689,073 |  | 3,005,482 |  | 48.14 |  | 62,432 |  |
| 2001 | 3,036,108.43 |  | 786,682 |  | 1,091,231 |  | 2,096,683 |  | 48.96 |  | 42,824 |  |
| 2002 | 1,880,479.20 |  | 462,330 |  | 641,312 |  | 1,333,191 |  | 49.78 |  | 26,782 |  |
| 2003 | 6,876,593.16 |  | 1,598,457 |  | 2,217,269 |  | 5,003,154 |  | 50.61 |  | 98,857 |  |
| 2004 | 9,247,214.37 |  | 2,024,058 |  | 2,807,634 |  | 6,901,941 |  | 51.45 |  | 134,149 |  |
| 2005 | 4,210,946.31 |  | 864,579 |  | 1,199,284 |  | 3,222,210 |  | 52.29 |  | 61,622 |  |
| 2006 | 5,283,396.30 |  | 1,013,097 |  | 1,405,298 |  | 4,142,268 |  | 53.13 |  | 77,965 |  |
| 2007 | 1,516,022.60 |  | 269,623 |  | 374,002 |  | 1,217,822 |  | 53.99 |  | 22,556 |  |
| 2008 | 10,664,651.53 |  | 1,750,341 |  | 2,427,953 |  | 8,769,931 |  | 54.84 |  | 159,919 |  |
| 2009 | 12,989,999.38 |  | 1,951,540 |  | 2,707,042 |  | 10,932,457 |  | 55.70 |  | 196,274 |  |
| 2010 | 7,839,712.21 |  | 1,067,569 |  | 1,480,858 |  | 6,750,840 |  | 56.57 |  | 119,336 |  |
| 2011 | 3,903,549.10 |  | 476,723 |  | 661,277 |  | 3,437,450 |  | 57.44 |  | 59,844 |  |
| 2012 | 15,715,505.73 |  | 1,698,312 |  | 2,355,782 |  | 14,145,499 |  | 58.31 |  | 242,591 |  |
| 2013 | 12,841,627.23 |  | 1,205,174 |  | 1,671,734 |  | 11,811,975 |  | 59.19 |  | 199,560 |  |
| 2014 | 17,697,216.39 |  | 1,409,451 |  | 1,955,093 |  | 16,626,984 |  | 60.07 |  | 276,793 |  |
| 2015 | 7,662,667.00 |  | 500,046 |  | 693,629 |  | 7,352,171 |  | 60.96 |  | 120,606 |  |
| 2016 | 8,088,380.63 |  | 411,561 |  | 570,889 |  | 7,921,911 |  | 61.85 |  | 128,083 |  |
| 2017 | 14,099,908.61 |  | 512,546 |  | 710,969 |  | 14,093,935 |  | 62.75 |  | 224,605 |  |
| 2018 | 27,826,349.93 |  | 611,234 |  | 847,862 |  | 28,369,805 |  | 63.64 |  | 445,786 |  |
| 2019 | 48,573,423.21 |  | 352,934 |  | 489,566 |  | 50,512,529 |  | 64.55 |  | 782,533 |  |
|  | 287,622,779.74 |  | 50,796,913 |  | 70,431,015 |  | 231,572,904 |  |  |  | 4,102,971 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 56.4 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 45-R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1929 | 3,280.00 |  | 4,264 |  | 4,264 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1930 | 5,130.00 |  | 6,669 |  | 6,669 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1931 | 1,905.00 |  | 2,476 |  | 2,476 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1932 | 1,704.00 |  | 2,215 |  | 2,215 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1933 | 1,856.00 |  | 2,413 |  | 2,413 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1934 | 2,177.00 |  | 2,830 |  | 2,830 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1935 | 1,777.00 |  | 2,310 |  | 2,310 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1936 | 3,013.00 |  | 3,917 |  | 3,917 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1937 | 1,612.00 |  | 2,096 |  | 2,096 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1938 | 390.00 |  | 507 |  | 507 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1939 | 2,265.00 |  | 2,944 |  | 2,944 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1940 | 3,372.00 |  | 4,384 |  | 4,384 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1941 | 639.00 |  | 831 |  | 831 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1942 | 1,388.00 |  | 1,804 |  | 1,804 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1943 | 4,351.00 |  | 5,656 |  | 5,656 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1944 | 5,560.00 |  | 7,185 |  | 6,327 |  | 901 |  | 0.27 |  | 901 |  |
| 1946 | 661.69 |  | 848 |  | 747 |  | 113 |  | 0.62 |  | 113 |  |
| 1949 | 3,600.00 |  | 4,543 |  | 4,000 |  | 680 |  | 1.32 |  | 515 |  |
| 1950 | 10,600.00 |  | 13,302 |  | 11,713 |  | 2,067 |  | 1.56 |  | 1,325 |  |
| 1951 | 12,822.00 |  | 15,998 |  | 14,087 |  | 2,582 |  | 1.81 |  | 1,427 |  |
| 1952 | 2,817.10 |  | 3,494 |  | 3,077 |  | 585 |  | 2.07 |  | 283 |  |
| 1953 | 7.90 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1955 | 37,880.00 |  | 46,147 |  | 40,634 |  | 8,610 |  | 2.83 |  | 3,042 |  |
| 1956 | 35,482.00 |  | 42,959 |  | 37,827 |  | 8,300 |  | 3.09 |  | 2,686 |  |
| 1957 | 32,311.00 |  | 38,877 |  | 34,233 |  | 7,771 |  | 3.35 |  | 2,320 |  |
| 1958 | 29,344.00 |  | 35,095 |  | 30,903 |  | 7,244 |  | 3.60 |  | 2,012 |  |
| 1959 | 24,394.00 |  | 28,992 |  | 25,529 |  | 6,183 |  | 3.86 |  | 1,602 |  |
| 1963 | 3,306.59 |  | 3,829 |  | 3,372 |  | 927 |  | 4.92 |  | 188 |  |
| 1964 | 8,322.49 |  | 9,567 |  | 8,424 |  | 2,395 |  | 5.21 |  | 460 |  |
| 1965 | 8,062.22 |  | 9,200 |  | 8,101 |  | 2,380 |  | 5.50 |  | 433 |  |
| 1966 | 17,125.46 |  | 19,394 |  | 17,077 |  | 5,186 |  | 5.80 |  | 894 |  |
| 1967 | 51,059.06 |  | 57,350 |  | 50,499 |  | 15,878 |  | 6.12 |  | 2,594 |  |
| 1968 | 50,489.11 |  | 56,213 |  | 49,498 |  | 16,138 |  | 6.46 |  | 2,498 |  |
| 1969 | 69,515.00 |  | 76,694 |  | 67,532 |  | 22,838 |  | 6.81 |  | 3,354 |  |
| 1970 | 83,553.97 |  | 91,289 |  | 80,384 |  | 28,236 |  | 7.18 |  | 3,933 |  |
| 1971 | 26,900.75 |  | 29,096 |  | 25,620 |  | 9,351 |  | 7.56 |  | 1,237 |  |
| 1972 | 160,877.03 |  | 172,099 |  | 151,540 |  | 57,600 |  | 7.97 |  | 7,227 |  |
| 1973 | 211,657.46 |  | 223,792 |  | 197,058 |  | 78,097 |  | 8.40 |  | 9,297 |  |
| 1974 | 405,324.36 |  | 423,292 |  | 372,726 |  | 154,196 |  | 8.85 |  | 17,423 |  |
| 1975 | 478,674.69 |  | 493,397 |  | 434,456 |  | 187,821 |  | 9.32 |  | 20,152 |  |
| 1976 | 530,549.78 |  | 539,357 |  | 474,926 |  | 214,789 |  | 9.81 |  | 21,895 |  |
| 1977 | 523,848.45 |  | 524,829 |  | 462,134 |  | 218,869 |  | 10.32 |  | 21,208 |  |
| 1978 | 1,077,052.15 |  | 1,062,573 |  | 935,639 |  | 464,529 |  | 10.85 |  | 42,814 |  |
| 1979 | 1,291,669.60 |  | 1,253,400 |  | 1,103,671 |  | 575,499 |  | 11.41 |  | 50,438 |  |
| 1980 | 1,262,124.11 |  | 1,203,958 |  | 1,060,135 |  | 580,626 |  | 11.98 |  | 48,466 |  |
| 1981 | 1,253,022.58 |  | 1,173,921 |  | 1,033,686 |  | 595,243 |  | 12.57 |  | 47,354 |  |
| 1982 | 1,676,489.56 |  | 1,540,622 |  | 1,356,581 |  | 822,855 |  | 13.19 |  | 62,385 |  |
| 1983 | 1,312,682.33 |  | 1,182,408 |  | 1,041,159 |  | 665,328 |  | 13.82 |  | 48,142 |  |
| 1984 | 1,571,541.15 |  | 1,386,525 |  | 1,220,893 |  | 822,110 |  | 14.46 |  | 56,854 |  |
| 1985 | 1,733,487.78 |  | 1,495,851 |  | 1,317,159 |  | 936,375 |  | 15.13 |  | 61,889 |  |
| 1986 | 1,877,579.30 |  | 1,583,308 |  | 1,394,168 |  | 1,046,685 |  | 15.81 |  | 66,204 |  |
| 1987 | 1,795,974.26 |  | 1,478,164 |  | 1,301,585 |  | 1,033,182 |  | 16.51 |  | 62,579 |  |
| 1988 | 1,776,177.74 |  | 1,425,434 |  | 1,255,154 |  | 1,053,877 |  | 17.22 |  | 61,201 |  |
| 1989 | 1,997,138.10 |  | 1,561,221 |  | 1,374,720 |  | 1,221,560 |  | 17.94 |  | 68,091 |  |
| 1990 | 1,575,164.56 |  | 1,197,687 |  | 1,054,613 |  | 993,101 |  | 18.68 |  | 53,164 |  |
| 1991 | 2,066,613.30 |  | 1,525,987 |  | 1,343,695 |  | 1,342,902 |  | 19.44 |  | 69,079 |  |
| 1992 | 1,660,273.05 |  | 1,189,491 |  | 1,047,396 |  | 1,110,959 |  | 20.20 |  | 54,998 |  |
| 1993 | 1,770,004.72 |  | 1,228,231 |  | 1,081,508 |  | 1,219,498 |  | 20.98 |  | 58,127 |  |
| 1994 | 2,144,602.87 |  | 1,439,213 |  | 1,267,287 |  | 1,520,697 |  | 21.77 |  | 69,853 |  |
| 1995 | 3,509,597.25 |  | 2,274,121 |  | 2,002,458 |  | 2,560,018 |  | 22.57 |  | 113,426 |  |
| 1996 | 2,908,934.61 |  | 1,816,839 |  | 1,599,802 |  | 2,181,813 |  | 23.38 |  | 93,320 |  |
| 1997 | 3,175,827.48 |  | 1,907,402 |  | 1,679,546 |  | 2,449,030 |  | 24.21 |  | 101,158 |  |
| 1998 | 3,204,732.10 |  | 1,847,938 |  | 1,627,186 |  | 2,538,966 |  | 25.04 |  | 101,396 |  |
| 1999 | 5,017,810.87 |  | 2,770,188 |  | 2,439,265 |  | 4,083,889 |  | 25.89 |  | 157,740 |  |
| 2000 | 5,660,755.73 |  | 2,986,128 |  | 2,629,409 |  | 4,729,573 |  | 26.74 |  | 176,873 |  |
| 2001 | 4,774,544.76 |  | 2,398,598 |  | 2,112,065 |  | 4,094,843 |  | 27.61 |  | 148,310 |  |
| 2002 | 4,035,045.15 |  | 1,924,543 |  | 1,694,640 |  | 3,550,919 |  | 28.49 |  | 124,637 |  |
| 2003 | 4,148,373.25 |  | 1,873,111 |  | 1,649,352 |  | 3,743,533 |  | 29.37 |  | 127,461 |  |
| 2004 | 6,464,916.18 |  | 2,751,009 |  | 2,422,377 |  | 5,982,014 |  | 30.27 |  | 197,622 |  |
| 2005 | 9,417,229.48 |  | 3,762,456 |  | 3,312,998 |  | 8,929,400 |  | 31.17 |  | 286,474 |  |
| 2006 | 4,212,170.89 |  | 1,572,163 |  | 1,384,354 |  | 4,091,468 |  | 32.08 |  | 127,540 |  |
| 2007 | 6,750,025.87 |  | 2,340,038 |  | 2,060,500 |  | 6,714,534 |  | 33.00 |  | 203,471 |  |
| 2008 | 6,683,683.62 |  | 2,137,442 |  | 1,882,106 |  | 6,806,683 |  | 33.93 |  | 200,610 |  |
| 2009 | 6,588,687.92 |  | 1,930,018 |  | 1,699,461 |  | 6,865,833 |  | 34.86 |  | 196,954 |  |
| 2010 | 5,832,179.58 |  | 1,548,362 |  | 1,363,397 |  | 6,218,436 |  | 35.81 |  | 173,651 |  |
| 2011 | 7,807,302.67 |  | 1,860,707 |  | 1,638,429 |  | 8,511,064 |  | 36.75 |  | 231,594 |  |
| 2012 | 7,455,012.55 |  | 1,570,026 |  | 1,382,473 |  | 8,309,043 |  | 37.71 |  | 220,341 |  |
| 2013 | 6,159,693.99 |  | 1,126,429 |  | 991,867 |  | 7,015,735 |  | 38.67 |  | 181,426 |  |
| 2014 | 6,688,503.46 |  | 1,037,581 |  | 913,633 |  | 7,781,421 |  | 39.63 |  | 196,352 |  |
| 2015 | 8,061,961.93 |  | 1,024,788 |  | 902,368 |  | 9,578,183 |  | 40.60 |  | 235,916 |  |
| 2016 | 8,413,201.92 |  | 833,631 |  | 734,047 |  | 10,203,115 |  | 41.57 |  | 245,444 |  |
| 2017 | 8,515,489.81 |  | 602,658 |  | 530,665 |  | 10,539,472 |  | 42.55 |  | 247,696 |  |
| 2018 | 7,667,680.81 |  | 325,654 |  | 286,752 |  | 9,681,233 |  | 43.53 |  | 222,404 |  |
| 2019 | 9,513,207.90 |  | 134,678 |  | 118,589 |  | 12,248,581 |  | 44.51 |  | 275,187 |  |
|  | 183,367,772.05 |  | 70,296,666 |  | 61,904,538 |  | 176,473,566 |  |  |  | 5,697,660 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 31.0 3.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 48-R2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1932 | 1,770.00 |  | 2,017 |  | 2,036 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1933 | 2,100.00 |  | 2,381 |  | 2,415 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1934 | 1,553.00 |  | 1,751 |  | 1,786 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1935 | 2,848.00 |  | 3,193 |  | 3,275 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1936 | 3,132.00 |  | 3,492 |  | 3,602 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1937 | 5,757.00 |  | 6,382 |  | 6,621 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1938 | 2,865.00 |  | 3,157 |  | 3,276 |  | 19 |  | 2.01 |  | 9 |  |
| 1939 | 2,594.00 |  | 2,841 |  | 2,948 |  | 35 |  | 2.28 |  | 15 |  |
| 1940 | 4,978.00 |  | 5,421 |  | 5,626 |  | 99 |  | 2.55 |  | 39 |  |
| 1941 | 1,615.00 |  | 1,748 |  | 1,814 |  | 43 |  | 2.82 |  | 15 |  |
| 1943 | 3,548.00 |  | 3,800 |  | 3,943 |  | 137 |  | 3.30 |  | 42 |  |
| 1948 | 21,873.89 |  | 22,844 |  | 23,706 |  | 1,449 |  | 4.41 |  | 329 |  |
| 1949 | 7,946.80 |  | 8,257 |  | 8,569 |  | 570 |  | 4.63 |  | 123 |  |
| 1951 | 12,966.67 |  | 13,334 |  | 13,837 |  | 1,075 |  | 5.08 |  | 212 |  |
| 1952 | 6,053.70 |  | 6,192 |  | 6,426 |  | 536 |  | 5.31 |  | 101 |  |
| 1953 | 2,217.23 |  | 2,256 |  | 2,341 |  | 209 |  | 5.54 |  | 38 |  |
| 1958 | 37,774.00 |  | 37,313 |  | 38,722 |  | 4,718 |  | 6.77 |  | 697 |  |
| 1961 | 57,730.31 |  | 55,878 |  | 57,988 |  | 8,402 |  | 7.60 |  | 1,106 |  |
| 1962 | 82,193.07 |  | 78,984 |  | 81,966 |  | 12,556 |  | 7.89 |  | 1,591 |  |
| 1963 | 51,934.16 |  | 49,522 |  | 51,392 |  | 8,332 |  | 8.20 |  | 1,016 |  |
| 1964 | 97,719.88 |  | 92,407 |  | 95,896 |  | 16,482 |  | 8.53 |  | 1,932 |  |
| 1965 | 89,407.76 |  | 83,841 |  | 87,006 |  | 15,813 |  | 8.86 |  | 1,785 |  |
| 1966 | 135,692.37 |  | 126,073 |  | 130,833 |  | 25,213 |  | 9.22 |  | 2,735 |  |
| 1967 | 181,205.86 |  | 166,753 |  | 173,048 |  | 35,339 |  | 9.59 |  | 3,685 |  |
| 1968 | 285,669.69 |  | 260,283 |  | 270,109 |  | 58,411 |  | 9.97 |  | 5,859 |  |
| 1969 | 348,763.94 |  | 314,345 |  | 326,212 |  | 74,867 |  | 10.38 |  | 7,213 |  |
| 1970 | 384,486.79 |  | 342,674 |  | 355,611 |  | 86,549 |  | 10.80 |  | 8,014 |  |
| 1971 | 25,268.53 |  | 22,254 |  | 23,094 |  | 5,965 |  | 11.24 |  | 531 |  |
| 1972 | 296,878.86 |  | 258,192 |  | 267,939 |  | 73,472 |  | 11.70 |  | 6,280 |  |
| 1973 | 385,224.76 |  | 330,595 |  | 343,076 |  | 99,932 |  | 12.18 |  | 8,205 |  |
| 1974 | 452,458.62 |  | 382,982 |  | 397,440 |  | 122,887 |  | 12.67 |  | 9,699 |  |
| 1975 | 572,675.42 |  | 477,606 |  | 495,637 |  | 162,940 |  | 13.19 |  | 12,353 |  |
| 1976 | 533,418.39 |  | 438,094 |  | 454,633 |  | 158,798 |  | 13.72 |  | 11,574 |  |
| 1977 | 351,660.99 |  | 284,183 |  | 294,912 |  | 109,498 |  | 14.27 |  | 7,673 |  |
| 1978 | 906,102.23 |  | 720,076 |  | 747,260 |  | 294,758 |  | 14.83 |  | 19,876 |  |
| 1979 | 981,787.58 |  | 766,584 |  | 795,524 |  | 333,532 |  | 15.41 |  | 21,644 |  |
| 1980 | 795,517.88 |  | 609,708 |  | 632,726 |  | 282,120 |  | 16.01 |  | 17,621 |  |
| 1981 | 844,531.21 |  | 634,929 |  | 658,899 |  | 312,312 |  | 16.62 |  | 18,791 |  |
| 1982 | 1,052,329.88 |  | 775,519 |  | 804,797 |  | 405,382 |  | 17.24 |  | 23,514 |  |
| 1983 | 689,640.78 |  | 497,662 |  | 516,450 |  | 276,637 |  | 17.88 |  | 15,472 |  |
| 1984 | 870,100.69 |  | 614,128 |  | 637,313 |  | 363,303 |  | 18.54 |  | 19,596 |  |
| 1985 | 1,142,594.49 |  | 788,114 |  | 817,867 |  | 496,117 |  | 19.21 |  | 25,826 |  |
| 1986 | 836,044.93 |  | 563,045 |  | 584,301 |  | 377,151 |  | 19.89 |  | 18,962 |  |
| 1987 | 761,338.28 |  | 500,152 |  | 519,034 |  | 356,505 |  | 20.58 |  | 17,323 |  |
| 1988 | 1,007,468.81 |  | 644,952 |  | 669,300 |  | 489,289 |  | 21.28 |  | 22,993 |  |
| 1989 | 1,106,778.77 |  | 689,435 |  | 715,463 |  | 557,333 |  | 22.00 |  | 25,333 |  |
| 1990 | 1,004,161.62 |  | 608,191 |  | 631,152 |  | 523,634 |  | 22.72 |  | 23,047 |  |
| 1991 | 1,320,648.43 |  | 776,459 |  | 805,772 |  | 712,974 |  | 23.46 |  | 30,391 |  |
| 1992 | 1,349,710.09 |  | 769,285 |  | 798,327 |  | 753,840 |  | 24.21 |  | 31,138 |  |
| 1993 | 799,969.18 |  | 441,390 |  | 458,053 |  | 461,912 |  | 24.97 |  | 18,499 |  |
| 1994 | 996,774.23 |  | 531,592 |  | 551,661 |  | 594,629 |  | 25.74 |  | 23,101 |  |
| 1995 | 1,977,351.84 |  | 1,018,072 |  | 1,056,507 |  | 1,217,448 |  | 26.51 |  | 45,924 |  |
| 1996 | 1,663,940.60 |  | 825,211 |  | 856,365 |  | 1,057,167 |  | 27.30 |  | 38,724 |  |
| 1997 | 1,803,845.24 |  | 860,014 |  | 892,481 |  | 1,181,941 |  | 28.10 |  | 42,062 |  |
| 1998 | 1,673,447.84 |  | 765,783 |  | 794,693 |  | 1,129,772 |  | 28.90 |  | 39,092 |  |
| 1999 | 2,464,471.67 |  | 1,079,326 |  | 1,120,073 |  | 1,714,069 |  | 29.72 |  | 57,674 |  |
| 2000 | 1,512,474.38 |  | 632,687 |  | 656,572 |  | 1,082,774 |  | 30.54 |  | 35,454 |  |
| 2001 | 2,415,735.52 |  | 961,916 |  | 998,230 |  | 1,779,866 |  | 31.38 |  | 56,720 |  |
| 2002 | 1,737,093.67 |  | 656,730 |  | 681,523 |  | 1,316,135 |  | 32.22 |  | 40,848 |  |
| 2003 | 1,820,914.30 |  | 651,334 |  | 675,923 |  | 1,418,128 |  | 33.07 |  | 42,883 |  |
| 2004 | 2,906,686.11 |  | 980,511 |  | 1,017,528 |  | 2,325,161 |  | 33.92 |  | 68,548 |  |
| 2005 | 4,992,114.41 |  | 1,579,962 |  | 1,639,609 |  | 4,101,323 |  | 34.79 |  | 117,888 |  |
| 2006 | 2,235,578.31 |  | 660,931 |  | 685,883 |  | 1,885,032 |  | 35.66 |  | 52,861 |  |
| 2007 | 3,993,585.33 |  | 1,096,489 |  | 1,137,884 |  | 3,454,739 |  | 36.54 |  | 94,547 |  |
| 2008 | 4,183,113.79 |  | 1,060,348 |  | 1,100,379 |  | 3,710,202 |  | 37.42 |  | 99,150 |  |
| 2009 | 3,390,304.82 |  | 787,100 |  | 816,815 |  | 3,082,036 |  | 38.31 |  | 80,450 |  |
| 2010 | 3,190,336.07 |  | 671,846 |  | 697,210 |  | 2,971,676 |  | 39.21 |  | 75,789 |  |
| 2011 | 4,984,770.21 |  | 942,306 |  | 977,880 |  | 4,754,606 |  | 40.11 |  | 118,539 |  |
| 2012 | 4,201,595.98 |  | 702,646 |  | 729,172 |  | 4,102,663 |  | 41.02 |  | 100,016 |  |
| 2013 | 3,425,270.63 |  | 497,306 |  | 516,080 |  | 3,422,981 |  | 41.94 |  | 81,616 |  |
| 2014 | 5,206,339.93 |  | 641,119 |  | 665,323 |  | 5,321,968 |  | 42.86 |  | 124,171 |  |
| 2015 | 5,059,067.44 |  | 511,512 |  | 530,823 |  | 5,287,105 |  | 43.78 |  | 120,765 |  |
| 2016 | 9,854,461.46 |  | 776,739 |  | 806,062 |  | 10,526,569 |  | 44.71 |  | 235,441 |  |
| 2017 | 4,579,926.96 |  | 257,868 |  | 267,603 |  | 4,999,313 |  | 45.65 |  | 109,514 |  |
| 2018 | 7,132,181.23 |  | 240,975 |  | 250,072 |  | 7,951,936 |  | 46.59 |  | 170,679 |  |
| 2019 | 9,712,207.33 |  | 109,345 |  | 113,474 |  | 11,055,565 |  | 47.53 |  | 232,602 |  |
|  | 117,036,295.84 |  | 33,790,342 |  | 35,065,798 |  | 99,525,943 |  |  |  | 2,747,955 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 36.2 2.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 65-R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1952 | 69.87 |  | 64 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1953 | 3,233.44 |  | 2,933 |  | 3,395 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1957 | 17,755.63 |  | 15,560 |  | 18,595 |  | 48 |  | 10.75 |  | 4 |  |
| 1958 | 23,485.27 |  | 20,372 |  | 24,345 |  | 315 |  | 11.30 |  | 28 |  |
| 1959 | 1,024.57 |  | 880 |  | 1,052 |  | 24 |  | 11.86 |  | 2 |  |
| 1960 | 8,967.72 |  | 7,613 |  | 9,098 |  | 318 |  | 12.45 |  | 26 |  |
| 1961 | 4,755.42 |  | 3,990 |  | 4,768 |  | 225 |  | 13.06 |  | 17 |  |
| 1962 | 70,605.51 |  | 58,521 |  | 69,935 |  | 4,201 |  | 13.69 |  | 307 |  |
| 1963 | 13,389.25 |  | 10,957 |  | 13,094 |  | 965 |  | 14.34 |  | 67 |  |
| 1964 | 7,826.61 |  | 6,321 |  | 7,554 |  | 664 |  | 15.00 |  | 44 |  |
| 1965 | 79,971.40 |  | 63,726 |  | 76,155 |  | 7,815 |  | 15.67 |  | 499 |  |
| 1966 | 26,373.62 |  | 20,722 |  | 24,764 |  | 2,928 |  | 16.36 |  | 179 |  |
| 1967 | 12,058.25 |  | 9,340 |  | 11,162 |  | 1,499 |  | 17.05 |  | 88 |  |
| 1968 | 29,995.59 |  | 22,890 |  | 27,354 |  | 4,141 |  | 17.76 |  | 233 |  |
| 1969 | 170,812.21 |  | 128,361 |  | 153,396 |  | 25,957 |  | 18.48 |  | 1,405 |  |
| 1970 | 115,300.43 |  | 85,305 |  | 101,943 |  | 19,122 |  | 19.20 |  | 996 |  |
| 1971 | 21,289.78 |  | 15,497 |  | 18,520 |  | 3,834 |  | 19.94 |  | 192 |  |
| 1972 | 3,807.43 |  | 2,725 |  | 3,256 |  | 742 |  | 20.69 |  | 36 |  |
| 1973 | 299,361.82 |  | 210,554 |  | 251,620 |  | 62,710 |  | 21.46 |  | 2,922 |  |
| 1974 | 770,539.83 |  | 532,366 |  | 636,198 |  | 172,869 |  | 22.23 |  | 7,776 |  |
| 1975 | 320,544.24 |  | 217,375 |  | 259,771 |  | 76,800 |  | 23.02 |  | 3,336 |  |
| 1976 | 679,247.57 |  | 451,954 |  | 540,102 |  | 173,108 |  | 23.81 |  | 7,270 |  |
| 1977 | 348,744.37 |  | 227,483 |  | 271,851 |  | 94,331 |  | 24.62 |  | 3,831 |  |
| 1978 | 736,270.06 |  | 470,514 |  | 562,282 |  | 210,802 |  | 25.44 |  | 8,286 |  |
| 1979 | 723,393.09 |  | 452,585 |  | 540,857 |  | 218,706 |  | 26.27 |  | 8,325 |  |
| 1980 | 894,628.90 |  | 547,431 |  | 654,201 |  | 285,159 |  | 27.12 |  | 10,515 |  |
| 1981 | 815,811.33 |  | 487,998 |  | 583,176 |  | 273,426 |  | 27.97 |  | 9,776 |  |
| 1982 | 700,253.44 |  | 409,146 |  | 488,945 |  | 246,321 |  | 28.83 |  | 8,544 |  |
| 1983 | 892,305.36 |  | 508,823 |  | 608,063 |  | 328,858 |  | 29.70 |  | 11,073 |  |
| 1984 | 1,605,075.12 |  | 892,449 |  | 1,066,511 |  | 618,818 |  | 30.58 |  | 20,236 |  |
| 1985 | 1,337,967.15 |  | 724,700 |  | 866,044 |  | 538,822 |  | 31.47 |  | 17,122 |  |
| 1986 | 1,207,537.33 |  | 636,493 |  | 760,634 |  | 507,280 |  | 32.37 |  | 15,671 |  |
| 1987 | 1,411,487.33 |  | 723,246 |  | 864,307 |  | 617,755 |  | 33.28 |  | 18,562 |  |
| 1988 | 1,235,347.37 |  | 614,638 |  | 734,516 |  | 562,599 |  | 34.20 |  | 16,450 |  |
| 1989 | 1,229,239.00 |  | 593,322 |  | 709,043 |  | 581,658 |  | 35.12 |  | 16,562 |  |
| 1990 | 1,114,041.57 |  | 520,980 |  | 622,591 |  | 547,153 |  | 36.05 |  | 15,178 |  |
| 1991 | 1,004,159.01 |  | 454,348 |  | 542,963 |  | 511,404 |  | 36.99 |  | 13,825 |  |
| 1992 | 1,049,587.54 |  | 458,967 |  | 548,483 |  | 553,584 |  | 37.93 |  | 14,595 |  |
| 1993 | 1,081,834.06 |  | 456,472 |  | 545,502 |  | 590,424 |  | 38.88 |  | 15,186 |  |
| 1994 | 1,504,406.99 |  | 611,679 |  | 730,980 |  | 848,647 |  | 39.83 |  | 21,307 |  |
| 1995 | 2,457,277.98 |  | 961,000 |  | 1,148,432 |  | 1,431,710 |  | 40.79 |  | 35,100 |  |
| 1996 | 2,738,595.73 |  | 1,028,547 |  | 1,229,153 |  | 1,646,373 |  | 41.75 |  | 39,434 |  |
| 1997 | 2,252,983.99 |  | 810,868 |  | 969,018 |  | 1,396,615 |  | 42.72 |  | 32,692 |  |
| 1998 | 4,445,985.23 |  | 1,530,497 |  | 1,829,003 |  | 2,839,281 |  | 43.69 |  | 64,987 |  |
| 1999 | 4,190,942.40 |  | 1,377,001 |  | 1,645,569 |  | 2,754,921 |  | 44.66 |  | 61,687 |  |
| 2000 | 3,818,249.54 |  | 1,194,129 |  | 1,427,030 |  | 2,582,132 |  | 45.64 |  | 56,576 |  |
| 2001 | 4,019,085.33 |  | 1,193,301 |  | 1,426,041 |  | 2,793,999 |  | 46.62 |  | 59,931 |  |
| 2002 | 4,977,792.08 |  | 1,399,130 |  | 1,672,014 |  | 3,554,668 |  | 47.60 |  | 74,678 |  |
| 2003 | 5,358,382.29 |  | 1,421,316 |  | 1,698,527 |  | 3,927,774 |  | 48.58 |  | 80,852 |  |
| 2004 | 7,901,354.10 |  | 1,969,405 |  | 2,353,515 |  | 5,942,907 |  | 49.57 |  | 119,889 |  |
| 2005 | 6,794,769.02 |  | 1,584,931 |  | 1,894,054 |  | 5,240,453 |  | 50.56 |  | 103,648 |  |
| 2006 | 5,073,437.78 |  | 1,102,286 |  | 1,317,274 |  | 4,009,836 |  | 51.55 |  | 77,785 |  |
| 2007 | 7,071,508.27 |  | 1,423,314 |  | 1,700,915 |  | 5,724,169 |  | 52.54 |  | 108,949 |  |
| 2008 | 5,443,699.10 |  | 1,008,625 |  | 1,205,346 |  | 4,510,538 |  | 53.53 |  | 84,262 |  |
| 2009 | 4,886,039.37 |  | 826,395 |  | 987,574 |  | 4,142,767 |  | 54.53 |  | 75,972 |  |
| 2010 | 2,440,363.75 |  | 373,723 |  | 446,613 |  | 2,115,769 |  | 55.52 |  | 38,108 |  |
| 2011 | 3,022,456.18 |  | 414,025 |  | 494,776 |  | 2,678,803 |  | 56.52 |  | 47,396 |  |
| 2012 | 4,692,725.35 |  | 567,780 |  | 678,519 |  | 4,248,843 |  | 57.51 |  | 73,880 |  |
| 2013 | 4,486,032.56 |  | 470,327 |  | 562,059 |  | 4,148,275 |  | 58.51 |  | 70,899 |  |
| 2014 | 5,850,132.74 |  | 518,807 |  | 619,995 |  | 5,522,644 |  | 59.51 |  | 92,802 |  |
| 2015 | 3,812,436.00 |  | 276,531 |  | 330,465 |  | 3,672,593 |  | 60.51 |  | 60,694 |  |
| 2016 | 6,402,652.64 |  | 362,022 |  | 432,630 |  | 6,290,155 |  | 61.50 |  | 102,279 |  |
| 2017 | 5,067,903.99 |  | 204,657 |  | 244,573 |  | 5,076,726 |  | 62.50 |  | 81,228 |  |
| 2018 | 5,500,517.88 |  | 133,300 |  | 159,299 |  | 5,616,245 |  | 63.50 |  | 88,445 |  |
| 2019 | 7,552,464.59 |  | 60,982 |  | 72,876 |  | 7,857,212 |  | 64.50 |  | 121,817 |  |
|  | 141,830,292.37 |  | 33,892,199 |  | 40,502,369 |  | 108,419,438 |  |  |  | 2,124,461 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 51.0 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 41-S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1964 | 2,269.81 |  | 2,347 |  | 2,116 |  | 608 |  | 5.67 |  | 107 |  |
| 1965 | 14,365.73 |  | 14,741 |  | 13,292 |  | 3,947 |  | 5.94 |  | 664 |  |
| 1966 | 23,893.58 |  | 24,322 |  | 21,931 |  | 6,741 |  | 6.22 |  | 1,084 |  |
| 1967 | 58,518.31 |  | 59,089 |  | 53,281 |  | 16,941 |  | 6.50 |  | 2,606 |  |
| 1968 | 19,101.74 |  | 19,120 |  | 17,241 |  | 5,681 |  | 6.80 |  | 835 |  |
| 1969 | 26,823.01 |  | 26,614 |  | 23,998 |  | 8,190 |  | 7.10 |  | 1,154 |  |
| 1970 | 69,095.13 |  | 67,929 |  | 61,252 |  | 21,662 |  | 7.41 |  | 2,923 |  |
| 1974 | 70,763.39 |  | 66,856 |  | 60,284 |  | 24,632 |  | 8.72 |  | 2,825 |  |
| 1975 | 152,882.92 |  | 142,875 |  | 128,830 |  | 54,630 |  | 9.07 |  | 6,023 |  |
| 1976 | 115,858.54 |  | 107,020 |  | 96,500 |  | 42,530 |  | 9.44 |  | 4,505 |  |
| 1977 | 84,578.11 |  | 77,209 |  | 69,619 |  | 31,875 |  | 9.81 |  | 3,249 |  |
| 1978 | 222,473.04 |  | 200,616 |  | 180,895 |  | 86,073 |  | 10.19 |  | 8,447 |  |
| 1979 | 307,885.79 |  | 274,034 |  | 247,096 |  | 122,367 |  | 10.59 |  | 11,555 |  |
| 1980 | 478,694.44 |  | 420,319 |  | 379,002 |  | 195,431 |  | 11.00 |  | 17,766 |  |
| 1981 | 581,489.31 |  | 503,426 |  | 453,939 |  | 243,848 |  | 11.42 |  | 21,353 |  |
| 1982 | 303,899.06 |  | 259,188 |  | 233,710 |  | 130,969 |  | 11.86 |  | 11,043 |  |
| 1983 | 485,959.74 |  | 408,066 |  | 367,953 |  | 215,199 |  | 12.31 |  | 17,482 |  |
| 1984 | 662,719.86 |  | 547,571 |  | 493,745 |  | 301,519 |  | 12.77 |  | 23,612 |  |
| 1985 | 748,302.52 |  | 607,768 |  | 548,024 |  | 349,939 |  | 13.25 |  | 26,410 |  |
| 1986 | 506,165.56 |  | 403,847 |  | 364,149 |  | 243,250 |  | 13.74 |  | 17,704 |  |
| 1987 | 596,418.40 |  | 466,781 |  | 420,896 |  | 294,806 |  | 14.26 |  | 20,674 |  |
| 1988 | 884,969.90 |  | 678,882 |  | 612,148 |  | 449,816 |  | 14.79 |  | 30,414 |  |
| 1989 | 945,918.50 |  | 710,687 |  | 640,826 |  | 494,276 |  | 15.33 |  | 32,242 |  |
| 1990 | 810,717.87 |  | 595,586 |  | 537,040 |  | 435,821 |  | 15.90 |  | 27,410 |  |
| 1991 | 1,069,031.21 |  | 767,201 |  | 691,785 |  | 591,052 |  | 16.48 |  | 35,865 |  |
| 1992 | 1,018,421.80 |  | 712,696 |  | 642,638 |  | 579,468 |  | 17.09 |  | 33,907 |  |
| 1993 | 1,110,916.11 |  | 756,934 |  | 682,527 |  | 650,572 |  | 17.72 |  | 36,714 |  |
| 1994 | 2,102,360.21 |  | 1,393,108 |  | 1,256,165 |  | 1,266,667 |  | 18.36 |  | 68,991 |  |
| 1995 | 2,472,826.23 |  | 1,590,077 |  | 1,433,772 |  | 1,533,619 |  | 19.03 |  | 80,590 |  |
| 1996 | 2,030,041.77 |  | 1,264,359 |  | 1,140,072 |  | 1,295,978 |  | 19.72 |  | 65,719 |  |
| 1997 | 3,027,165.90 |  | 1,822,511 |  | 1,643,358 |  | 1,989,241 |  | 20.43 |  | 97,369 |  |
| 1998 | 3,767,259.38 |  | 2,186,487 |  | 1,971,555 |  | 2,549,156 |  | 21.17 |  | 120,414 |  |
| 1999 | 3,556,652.14 |  | 1,986,191 |  | 1,790,948 |  | 2,477,035 |  | 21.92 |  | 113,003 |  |
| 2000 | 3,208,600.83 |  | 1,718,552 |  | 1,549,618 |  | 2,300,703 |  | 22.70 |  | 101,353 |  |
| 2001 | 3,884,601.98 |  | 1,989,678 |  | 1,794,092 |  | 2,867,430 |  | 23.50 |  | 122,018 |  |
| 2002 | 4,238,354.54 |  | 2,069,148 |  | 1,865,751 |  | 3,220,274 |  | 24.32 |  | 132,413 |  |
| 2003 | 3,599,463.37 |  | 1,667,703 |  | 1,503,768 |  | 2,815,588 |  | 25.17 |  | 111,863 |  |
| 2004 | 8,296,548.01 |  | 3,635,083 |  | 3,277,754 |  | 6,678,104 |  | 26.03 |  | 256,554 |  |
| 2005 | 8,748,496.84 |  | 3,605,186 |  | 3,250,796 |  | 7,247,400 |  | 26.92 |  | 269,220 |  |
| 2006 | 7,681,015.23 |  | 2,962,967 |  | 2,671,707 |  | 6,545,511 |  | 27.82 |  | 235,281 |  |
| 2007 | 8,041,614.10 |  | 2,885,524 |  | 2,601,877 |  | 7,048,060 |  | 28.74 |  | 245,235 |  |
| 2008 | 7,538,046.87 |  | 2,499,677 |  | 2,253,958 |  | 6,791,698 |  | 29.67 |  | 228,908 |  |
| 2009 | 7,243,110.90 |  | 2,200,486 |  | 1,984,178 |  | 6,707,555 |  | 30.62 |  | 219,058 |  |
| 2010 | 2,438,030.35 |  | 672,194 |  | 606,117 |  | 2,319,519 |  | 31.58 |  | 73,449 |  |
| 2011 | 4,916,395.56 |  | 1,215,923 |  | 1,096,398 |  | 4,803,277 |  | 32.55 |  | 147,566 |  |
| 2012 | 6,222,874.16 |  | 1,360,569 |  | 1,226,825 |  | 6,240,624 |  | 33.53 |  | 186,121 |  |
| 2013 | 8,471,564.39 |  | 1,606,717 |  | 1,448,776 |  | 8,717,101 |  | 34.52 |  | 252,523 |  |
| 2014 | 11,738,584.43 |  | 1,886,156 |  | 1,700,747 |  | 12,385,554 |  | 35.51 |  | 348,791 |  |
| 2015 | 10,425,291.00 |  | 1,373,136 |  | 1,238,156 |  | 11,272,193 |  | 36.50 |  | 308,827 |  |
| 2016 | 62,366.10 |  | 6,389 |  | 5,761 |  | 69,078 |  | 37.50 |  | 1,842 |  |
| 2017 | 11,515,271.48 |  | 842,642 |  | 759,810 |  | 13,058,516 |  | 38.50 |  | 339,182 |  |
| 2018 | 10,637,835.50 |  | 467,086 |  | 421,172 |  | 12,344,231 |  | 39.50 |  | 312,512 |  |
| 2019 | 9,560,541.60 |  | 139,966 |  | 126,207 |  | 11,346,443 |  | 40.50 |  | 280,159 |  |
|  | 166,797,046.25 |  | 53,969,239 |  | 48,664,055 |  | 151,492,400 |  |  |  | 5,117,534 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 29.6 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 52-R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1925 | 932.44 |  | 1,072 |  | 1,072 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1926 | 2,971.63 |  | 3,417 |  | 3,417 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1927 | 2,051.34 |  | 2,359 |  | 2,359 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1928 | 1,480.90 |  | 1,703 |  | 1,703 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1929 | 2,908.48 |  | 3,345 |  | 3,345 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1930 | 2,796.52 |  | 3,216 |  | 3,216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1931 | 1,751.77 |  | 2,015 |  | 2,015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1932 | 545.35 |  | 625 |  | 549 |  | 78 |  | 0.19 |  | 78 |  |
| 1933 | 843.94 |  | 963 |  | 846 |  | 125 |  | 0.38 |  | 125 |  |
| 1934 | 1,838.63 |  | 2,091 |  | 1,837 |  | 277 |  | 0.58 |  | 277 |  |
| 1935 | 2,767.01 |  | 3,132 |  | 2,751 |  | 431 |  | 0.81 |  | 431 |  |
| 1936 | 4,513.95 |  | 5,087 |  | 4,469 |  | 722 |  | 1.04 |  | 694 |  |
| 1937 | 6,385.45 |  | 7,162 |  | 6,292 |  | 1,051 |  | 1.28 |  | 821 |  |
| 1938 | 4,284.49 |  | 4,783 |  | 4,202 |  | 725 |  | 1.52 |  | 477 |  |
| 1939 | 4,594.30 |  | 5,105 |  | 4,485 |  | 798 |  | 1.76 |  | 453 |  |
| 1940 | 4,415.99 |  | 4,882 |  | 4,289 |  | 789 |  | 2.01 |  | 393 |  |
| 1941 | 7,771.81 |  | 8,549 |  | 7,510 |  | 1,428 |  | 2.26 |  | 632 |  |
| 1942 | 1,571.24 |  | 1,720 |  | 1,511 |  | 296 |  | 2.51 |  | 118 |  |
| 1943 | 932.81 |  | 1,016 |  | 893 |  | 180 |  | 2.77 |  | 65 |  |
| 1944 | 670.57 |  | 726 |  | 638 |  | 133 |  | 3.02 |  | 44 |  |
| 1945 | 16,638.00 |  | 17,927 |  | 15,749 |  | 3,385 |  | 3.28 |  | 1,032 |  |
| 1946 | 23,756.72 |  | 25,460 |  | 22,366 |  | 4,954 |  | 3.54 |  | 1,399 |  |
| 1947 | 26,089.47 |  | 27,816 |  | 24,436 |  | 5,567 |  | 3.79 |  | 1,469 |  |
| 1948 | 31,233.64 |  | 33,121 |  | 29,096 |  | 6,823 |  | 4.05 |  | 1,685 |  |
| 1949 | 30,503.37 |  | 32,172 |  | 28,263 |  | 6,816 |  | 4.31 |  | 1,581 |  |
| 1950 | 28,961.40 |  | 30,379 |  | 26,687 |  | 6,619 |  | 4.57 |  | 1,448 |  |
| 1951 | 42,905.14 |  | 44,758 |  | 39,319 |  | 10,022 |  | 4.83 |  | 2,075 |  |
| 1952 | 49,430.43 |  | 51,281 |  | 45,049 |  | 11,796 |  | 5.09 |  | 2,317 |  |
| 1953 | 64,631.28 |  | 66,664 |  | 58,563 |  | 15,763 |  | 5.36 |  | 2,941 |  |
| 1954 | 21,048.90 |  | 21,585 |  | 18,962 |  | 5,244 |  | 5.63 |  | 931 |  |
| 1955 | 4,174.00 |  | 4,255 |  | 3,738 |  | 1,062 |  | 5.91 |  | 180 |  |
| 1956 | 24,352.00 |  | 24,666 |  | 21,669 |  | 6,336 |  | 6.20 |  | 1,022 |  |
| 1957 | 36,112.00 |  | 36,338 |  | 31,922 |  | 9,607 |  | 6.50 |  | 1,478 |  |
| 1958 | 97,118.20 |  | 97,060 |  | 85,265 |  | 26,421 |  | 6.81 |  | 3,880 |  |
| 1959 | 134,229.25 |  | 133,197 |  | 117,011 |  | 37,353 |  | 7.13 |  | 5,239 |  |
| 1960 | 110,621.41 |  | 108,964 |  | 95,723 |  | 31,492 |  | 7.46 |  | 4,221 |  |
| 1961 | 156,790.81 |  | 153,229 |  | 134,609 |  | 45,700 |  | 7.81 |  | 5,851 |  |
| 1962 | 179,987.81 |  | 174,425 |  | 153,229 |  | 53,757 |  | 8.18 |  | 6,572 |  |
| 1963 | 89,831.68 |  | 86,300 |  | 75,813 |  | 27,493 |  | 8.56 |  | 3,212 |  |
| 1964 | 158,067.21 |  | 150,455 |  | 132,172 |  | 49,605 |  | 8.96 |  | 5,536 |  |
| 1965 | 212,482.34 |  | 200,324 |  | 175,981 |  | 68,374 |  | 9.37 |  | 7,297 |  |
| 1966 | 179,611.99 |  | 167,587 |  | 147,222 |  | 59,332 |  | 9.81 |  | 6,048 |  |
| 1967 | 234,417.71 |  | 216,389 |  | 190,094 |  | 79,486 |  | 10.26 |  | 7,747 |  |
| 1968 | 229,566.79 |  | 209,525 |  | 184,064 |  | 79,938 |  | 10.73 |  | 7,450 |  |
| 1969 | 270,902.56 |  | 244,317 |  | 214,628 |  | 96,910 |  | 11.22 |  | 8,637 |  |
| 1970 | 278,353.39 |  | 247,961 |  | 217,829 |  | 102,277 |  | 11.72 |  | 8,727 |  |
| 1971 | 300,524.03 |  | 264,186 |  | 232,083 |  | 113,520 |  | 12.25 |  | 9,267 |  |
| 1972 | 420,269.81 |  | 364,435 |  | 320,149 |  | 163,161 |  | 12.79 |  | 12,757 |  |
| 1973 | 846,102.22 |  | 723,215 |  | 635,331 |  | 337,687 |  | 13.35 |  | 25,295 |  |
| 1974 | 1,115,116.26 |  | 938,859 |  | 824,770 |  | 457,614 |  | 13.93 |  | 32,851 |  |
| 1975 | 695,596.46 |  | 576,570 |  | 506,506 |  | 293,430 |  | 14.52 |  | 20,209 |  |
| 1976 | 961,978.14 |  | 784,393 |  | 689,075 |  | 417,200 |  | 15.13 |  | 27,574 |  |
| 1977 | 1,195,997.47 |  | 958,542 |  | 842,062 |  | 533,335 |  | 15.76 |  | 33,841 |  |
| 1978 | 1,626,740.92 |  | 1,280,754 |  | 1,125,119 |  | 745,633 |  | 16.40 |  | 45,465 |  |
| 1979 | 1,473,140.82 |  | 1,138,308 |  | 999,983 |  | 694,129 |  | 17.06 |  | 40,688 |  |
| 1980 | 1,505,778.32 |  | 1,141,223 |  | 1,002,543 |  | 729,102 |  | 17.73 |  | 41,123 |  |
| 1981 | 1,507,908.08 |  | 1,120,156 |  | 984,037 |  | 750,057 |  | 18.41 |  | 40,742 |  |
| 1982 | 1,670,241.57 |  | 1,214,892 |  | 1,067,260 |  | 853,518 |  | 19.11 |  | 44,663 |  |
| 1983 | 1,776,240.81 |  | 1,264,111 |  | 1,110,498 |  | 932,179 |  | 19.82 |  | 47,032 |  |
| 1984 | 2,043,921.98 |  | 1,421,612 |  | 1,248,860 |  | 1,101,650 |  | 20.55 |  | 53,608 |  |
| 1985 | 2,057,576.55 |  | 1,397,888 |  | 1,228,019 |  | 1,138,194 |  | 21.28 |  | 53,487 |  |
| 1986 | 2,742,199.66 |  | 1,817,537 |  | 1,596,673 |  | 1,556,857 |  | 22.03 |  | 70,670 |  |
| 1987 | 2,179,886.12 |  | 1,408,184 |  | 1,237,064 |  | 1,269,805 |  | 22.79 |  | 55,718 |  |
| 1988 | 2,445,056.47 |  | 1,537,838 |  | 1,350,963 |  | 1,460,852 |  | 23.56 |  | 62,006 |  |
| 1989 | 1,881,088.95 |  | 1,150,677 |  | 1,010,849 |  | 1,152,403 |  | 24.34 |  | 47,346 |  |
| 1990 | 2,099,046.05 |  | 1,247,336 |  | 1,095,762 |  | 1,318,141 |  | 25.13 |  | 52,453 |  |
| 1991 | 2,054,611.73 |  | 1,184,592 |  | 1,040,642 |  | 1,322,161 |  | 25.93 |  | 50,990 |  |
| 1992 | 2,037,147.17 |  | 1,138,023 |  | 999,732 |  | 1,342,987 |  | 26.74 |  | 50,224 |  |
| 1993 | 231,282.44 |  | 125,008 |  | 109,817 |  | 156,158 |  | 27.56 |  | 5,666 |  |
| 1994 | 4,780,918.27 |  | 2,496,337 |  | 2,192,986 |  | 3,305,070 |  | 28.39 |  | 116,417 |  |
| 1995 | 4,429,354.65 |  | 2,230,455 |  | 1,959,414 |  | 3,134,344 |  | 29.23 |  | 107,230 |  |
| 1996 | 550,449.52 |  | 266,842 |  | 234,416 |  | 398,601 |  | 30.08 |  | 13,251 |  |
| 1997 | 6,997,315.64 |  | 3,260,529 |  | 2,864,315 |  | 5,182,598 |  | 30.93 |  | 167,559 |  |
| 1998 | 4,511,154.04 |  | 2,015,263 |  | 1,770,372 |  | 3,417,455 |  | 31.80 |  | 107,467 |  |
| 1999 | 3,747,269.17 |  | 1,601,918 |  | 1,407,256 |  | 2,902,104 |  | 32.67 |  | 88,831 |  |
| 2000 | 2,735,213.55 |  | 1,115,456 |  | 979,908 |  | 2,165,588 |  | 33.56 |  | 64,529 |  |
| 2001 | 4,697,031.34 |  | 1,823,035 |  | 1,601,503 |  | 3,800,083 |  | 34.45 |  | 110,307 |  |
| 2002 | 4,105,494.25 |  | 1,511,719 |  | 1,328,017 |  | 3,393,301 |  | 35.35 |  | 95,992 |  |
| 2003 | 3,352,066.34 |  | 1,167,565 |  | 1,025,684 |  | 2,829,192 |  | 36.25 |  | 78,047 |  |
| 2004 | 1,089,435.47 |  | 357,539 |  | 314,091 |  | 938,760 |  | 37.16 |  | 25,263 |  |
| 2005 | 15,718,615.72 |  | 4,838,874 |  | 4,250,862 |  | 13,825,546 |  | 38.08 |  | 363,066 |  |
| 2006 | 6,924,786.01 |  | 1,989,363 |  | 1,747,619 |  | 6,215,885 |  | 39.01 |  | 159,341 |  |
| 2007 | 16,842,649.24 |  | 4,492,069 |  | 3,946,200 |  | 15,422,847 |  | 39.94 |  | 386,150 |  |
| 2008 | 13,816,921.66 |  | 3,397,961 |  | 2,985,047 |  | 12,904,413 |  | 40.88 |  | 315,666 |  |
| 2009 | 14,549,945.36 |  | 3,272,530 |  | 2,874,858 |  | 13,857,579 |  | 41.83 |  | 331,283 |  |
| 2010 | 9,554,903.86 |  | 1,948,307 |  | 1,711,552 |  | 9,276,587 |  | 42.78 |  | 216,844 |  |
| 2011 | 15,249,426.32 |  | 2,789,059 |  | 2,450,137 |  | 15,086,703 |  | 43.73 |  | 344,997 |  |
| 2012 | 17,096,629.93 |  | 2,763,961 |  | 2,428,089 |  | 17,233,035 |  | 44.69 |  | 385,613 |  |
| 2013 | 10,451,153.72 |  | 1,467,739 |  | 1,289,382 |  | 10,729,445 |  | 45.65 |  | 235,037 |  |
| 2014 | 12,013,984.23 |  | 1,429,412 |  | 1,255,712 |  | 12,560,370 |  | 46.62 |  | 269,420 |  |
| 2015 | 11,456,828.14 |  | 1,117,402 |  | 981,617 |  | 12,193,735 |  | 47.59 |  | 256,225 |  |
| 2016 | 20,949,366.27 |  | 1,589,093 |  | 1,395,990 |  | 22,695,781 |  | 48.57 |  | 467,280 |  |
| 2017 | 15,340,009.34 |  | 834,596 |  | 733,177 |  | 16,907,834 |  | 49.54 |  | 341,297 |  |
| 2018 | 12,068,975.96 |  | 395,006 |  | 347,006 |  | 13,532,316 |  | 50.52 |  | 267,861 |  |
| 2019 | 12,923,815.70 |  | 140,004 |  | 122,991 |  | 14,739,397 |  | 51.51 |  | 286,146 |  |
|  | 283,609,011.85 |  | 77,179,496 |  | 67,802,856 |  | 258,347,508 |  |  |  | 6,629,377 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 39.0 2.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 65-S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1939 | 11,846.03 |  | 11,940 |  | 13,623 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1940 | 11,803.19 |  | 11,845 |  | 13,574 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1941 | 14,682.50 |  | 14,667 |  | 16,885 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1942 | 7,016.95 |  | 6,976 |  | 8,069 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1943 | 2,587.40 |  | 2,560 |  | 2,976 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1944 | 6,103.35 |  | 6,007 |  | 7,019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1945 | 10,204.13 |  | 9,993 |  | 11,735 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1946 | 19,097.14 |  | 18,600 |  | 21,962 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1947 | 28,423.52 |  | 27,527 |  | 32,687 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1948 | 38,963.42 |  | 37,521 |  | 44,808 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1949 | 42,692.59 |  | 40,871 |  | 49,096 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1950 | 75,892.48 |  | 72,198 |  | 87,276 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1951 | 76,085.81 |  | 71,924 |  | 87,499 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1952 | 80,461.65 |  | 75,563 |  | 92,531 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1953 | 108,262.61 |  | 100,981 |  | 124,502 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1954 | 114,629.62 |  | 106,168 |  | 131,824 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1955 | 324,398.13 |  | 298,215 |  | 373,058 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1956 | 113,961.79 |  | 103,977 |  | 131,056 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1957 | 125,132.36 |  | 113,263 |  | 143,902 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1958 | 203,082.15 |  | 182,309 |  | 233,544 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1959 | 158,397.88 |  | 140,990 |  | 182,158 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1960 | 112,291.96 |  | 99,077 |  | 129,136 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1961 | 180,208.67 |  | 157,533 |  | 207,059 |  | 181 |  | 15.59 |  | 12 |  |
| 1962 | 172,583.18 |  | 149,433 |  | 196,413 |  | 2,058 |  | 16.06 |  | 128 |  |
| 1963 | 152,305.67 |  | 130,554 |  | 171,598 |  | 3,554 |  | 16.55 |  | 215 |  |
| 1964 | 189,983.56 |  | 161,171 |  | 211,841 |  | 6,640 |  | 17.05 |  | 389 |  |
| 1965 | 196,336.00 |  | 164,790 |  | 216,598 |  | 9,188 |  | 17.56 |  | 523 |  |
| 1966 | 201,519.07 |  | 167,215 |  | 219,785 |  | 11,962 |  | 18.10 |  | 661 |  |
| 1967 | 236,600.99 |  | 194,064 |  | 255,075 |  | 17,016 |  | 18.64 |  | 913 |  |
| 1968 | 234,812.50 |  | 190,228 |  | 250,033 |  | 20,001 |  | 19.21 |  | 1,041 |  |
| 1969 | 292,910.49 |  | 234,291 |  | 307,949 |  | 28,898 |  | 19.79 |  | 1,460 |  |
| 1970 | 321,234.23 |  | 253,592 |  | 333,318 |  | 36,101 |  | 20.38 |  | 1,771 |  |
| 1971 | 239,492.08 |  | 186,435 |  | 245,047 |  | 30,369 |  | 21.00 |  | 1,446 |  |
| 1972 | 331,021.07 |  | 253,997 |  | 333,850 |  | 46,824 |  | 21.63 |  | 2,165 |  |
| 1973 | 414,087.15 |  | 312,973 |  | 411,367 |  | 64,833 |  | 22.28 |  | 2,910 |  |
| 1974 | 555,876.28 |  | 413,651 |  | 543,697 |  | 95,561 |  | 22.94 |  | 4,166 |  |
| 1975 | 350,564.88 |  | 256,589 |  | 337,257 |  | 65,893 |  | 23.63 |  | 2,789 |  |
| 1976 | 466,416.91 |  | 335,607 |  | 441,117 |  | 95,262 |  | 24.33 |  | 3,915 |  |
| 1977 | 763,302.19 |  | 539,512 |  | 709,127 |  | 168,671 |  | 25.05 |  | 6,733 |  |
| 1978 | 799,826.65 |  | 554,851 |  | 729,288 |  | 190,513 |  | 25.79 |  | 7,387 |  |
| 1979 | 800,868.43 |  | 544,946 |  | 716,269 |  | 204,730 |  | 26.54 |  | 7,714 |  |
| 1980 | 875,574.26 |  | 583,857 |  | 767,413 |  | 239,497 |  | 27.31 |  | 8,770 |  |
| 1981 | 711,501.78 |  | 464,499 |  | 610,531 |  | 207,696 |  | 28.10 |  | 7,391 |  |
| 1982 | 801,360.92 |  | 511,681 |  | 672,546 |  | 249,019 |  | 28.91 |  | 8,614 |  |
| 1983 | 1,049,797.46 |  | 655,087 |  | 861,037 |  | 346,230 |  | 29.73 |  | 11,646 |  |
| 1984 | 1,138,303.76 |  | 693,390 |  | 911,382 |  | 397,667 |  | 30.57 |  | 13,008 |  |
| 1985 | 1,044,420.03 |  | 620,504 |  | 815,581 |  | 385,502 |  | 31.42 |  | 12,269 |  |
| 1986 | 903,573.98 |  | 522,911 |  | 687,307 |  | 351,803 |  | 32.29 |  | 10,895 |  |
| 1987 | 802,403.71 |  | 451,868 |  | 593,929 |  | 328,835 |  | 33.17 |  | 9,914 |  |
| 1988 | 738,189.56 |  | 403,958 |  | 530,957 |  | 317,961 |  | 34.07 |  | 9,333 |  |
| 1989 | 837,242.36 |  | 444,682 |  | 584,484 |  | 378,345 |  | 34.98 |  | 10,816 |  |
| 1990 | 824,935.29 |  | 424,713 |  | 558,237 |  | 390,439 |  | 35.90 |  | 10,876 |  |
| 1991 | 740,696.83 |  | 369,290 |  | 485,389 |  | 366,412 |  | 36.82 |  | 9,951 |  |
| 1992 | 851,212.76 |  | 410,235 |  | 539,207 |  | 439,688 |  | 37.76 |  | 11,644 |  |
| 1993 | 6,199.00 |  | 2,883 |  | 3,789 |  | 3,340 |  | 38.71 |  | 86 |  |
| 1994 | 1,507,909.00 |  | 675,760 |  | 888,209 |  | 845,886 |  | 39.67 |  | 21,323 |  |
| 1995 | 1,285,661.04 |  | 554,323 |  | 728,594 |  | 749,916 |  | 40.63 |  | 18,457 |  |
| 1997 | 1,799,193.00 |  | 713,664 |  | 938,030 |  | 1,131,042 |  | 42.58 |  | 26,563 |  |
| 1998 | 1,008,319.00 |  | 382,483 |  | 502,730 |  | 656,837 |  | 43.56 |  | 15,079 |  |
| 1999 | 549,898.00 |  | 199,055 |  | 261,635 |  | 370,748 |  | 44.54 |  | 8,324 |  |
| 2000 | 1,020,817.63 |  | 351,642 |  | 462,193 |  | 711,747 |  | 45.53 |  | 15,632 |  |
| 2001 | 871,771.03 |  | 285,031 |  | 374,641 |  | 627,896 |  | 46.52 |  | 13,497 |  |
| 2002 | 835,903.25 |  | 258,510 |  | 339,782 |  | 621,507 |  | 47.52 |  | 13,079 |  |
| 2003 | 939,163.09 |  | 273,995 |  | 360,135 |  | 719,903 |  | 48.51 |  | 14,840 |  |
| 2004 | 1,105,897.02 |  | 303,078 |  | 398,361 |  | 873,421 |  | 49.51 |  | 17,641 |  |
| 2005 | 4,226,368.58 |  | 1,084,241 |  | 1,425,110 |  | 3,435,214 |  | 50.50 |  | 68,024 |  |
| 2006 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 | 2,775,535.97 |  | 613,828 |  | 806,806 |  | 2,385,060 |  | 52.50 |  | 45,430 |  |
| 2008 | 5,666.28 |  | 1,153 |  | 1,515 |  | 5,001 |  | 53.50 |  | 93 |  |
| 2010 | 969,221.23 |  | 162,899 |  | 214,112 |  | 900,492 |  | 55.50 |  | 16,225 |  |
| 2011 | 839,696.00 |  | 126,278 |  | 165,978 |  | 799,672 |  | 56.50 |  | 14,153 |  |
| 2012 | 1,187,345.00 |  | 157,545 |  | 207,075 |  | 1,158,372 |  | 57.50 |  | 20,146 |  |
| 2013 | 891,459.00 |  | 102,518 |  | 134,748 |  | 890,430 |  | 58.50 |  | 15,221 |  |
| 2015 | 4,828,753.00 |  | 384,439 |  | 505,301 |  | 5,047,765 |  | 60.50 |  | 83,434 |  |
| 2016 | 795,015.88 |  | 49,233 |  | 64,711 |  | 849,557 |  | 61.50 |  | 13,814 |  |
| 2017 | 2,990,342.85 |  | 132,260 |  | 173,841 |  | 3,265,053 |  | 62.50 |  | 52,241 |  |
| 2018 | 2,783,762.45 |  | 73,887 |  | 97,116 |  | 3,104,211 |  | 63.50 |  | 48,885 |  |
| 2019 | 3,168,374.79 |  | 28,020 |  | 36,830 |  | 3,606,801 |  | 64.50 |  | 55,919 |  |
|  | 56,297,451.56 |  | 20,228,004 |  | 26,484,850 |  | 38,257,220 |  |  |  | 779,571 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 49.1 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 35-R2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1970 | 2,470.10 |  | 2,531 |  | 2,841 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1971 | 69,163.44 |  | 70,357 |  | 79,538 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1972 | 68,517.24 |  | 69,182 |  | 78,795 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1973 | 79,307.46 |  | 79,426 |  | 91,204 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1974 | 74,270.03 |  | 73,770 |  | 85,411 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1975 | 94,835.43 |  | 93,388 |  | 109,061 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1976 | 115,894.35 |  | 113,096 |  | 133,279 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1977 | 150,762.92 |  | 145,736 |  | 173,377 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1978 | 127,849.82 |  | 122,284 |  | 147,027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1979 | 206,728.96 |  | 195,556 |  | 237,738 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | 248,429.01 |  | 232,229 |  | 285,693 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1981 | 163,088.60 |  | 150,524 |  | 187,552 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1982 | 390,227.73 |  | 355,289 |  | 448,762 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1983 | 340,531.84 |  | 305,457 |  | 388,830 |  | 2,782 |  | 7.70 |  | 361 |  |
| 1984 | 392,387.39 |  | 346,299 |  | 440,820 |  | 10,425 |  | 8.14 |  | 1,281 |  |
| 1985 | 566,506.53 |  | 491,407 |  | 625,535 |  | 25,948 |  | 8.60 |  | 3,017 |  |
| 1986 | 579,762.80 |  | 493,758 |  | 628,527 |  | 38,200 |  | 9.08 |  | 4,207 |  |
| 1987 | 590,650.12 |  | 493,134 |  | 627,733 |  | 51,515 |  | 9.59 |  | 5,372 |  |
| 1988 | 857,509.49 |  | 701,005 |  | 892,342 |  | 93,794 |  | 10.12 |  | 9,268 |  |
| 1989 | 649,071.07 |  | 518,666 |  | 660,234 |  | 86,198 |  | 10.68 |  | 8,071 |  |
| 1990 | 745,379.90 |  | 581,421 |  | 740,118 |  | 117,069 |  | 11.26 |  | 10,397 |  |
| 1991 | 855,064.25 |  | 650,115 |  | 827,562 |  | 155,762 |  | 11.86 |  | 13,133 |  |
| 1992 | 589,927.24 |  | 436,513 |  | 555,658 |  | 122,758 |  | 12.48 |  | 9,836 |  |
| 1993 | 129,167.00 |  | 92,860 |  | 118,206 |  | 30,336 |  | 13.12 |  | 2,312 |  |
| 1994 | 1,156,984.26 |  | 807,061 |  | 1,027,345 |  | 303,187 |  | 13.77 |  | 22,018 |  |
| 1995 | 392,360.06 |  | 264,926 |  | 337,237 |  | 113,977 |  | 14.45 |  | 7,888 |  |
| 1997 | 1,542,295.21 |  | 970,429 |  | 1,235,304 |  | 538,335 |  | 15.85 |  | 33,964 |  |
| 1998 | 888,648.06 |  | 537,840 |  | 684,642 |  | 337,303 |  | 16.58 |  | 20,344 |  |
| 1999 | 1,563,325.68 |  | 908,153 |  | 1,156,030 |  | 641,795 |  | 17.32 |  | 37,055 |  |
| 2000 | 1,749,442.40 |  | 973,156 |  | 1,238,775 |  | 773,084 |  | 18.07 |  | 42,783 |  |
| 2001 | 2,622,320.56 |  | 1,392,364 |  | 1,772,405 |  | 1,243,264 |  | 18.84 |  | 65,991 |  |
| 2002 | 1,664,568.64 |  | 841,181 |  | 1,070,778 |  | 843,476 |  | 19.62 |  | 42,991 |  |
| 2003 | 1,245,095.77 |  | 596,885 |  | 759,803 |  | 672,057 |  | 20.41 |  | 32,928 |  |
| 2004 | 247.30 |  | 112 |  | 143 |  | 141 |  | 21.22 |  | 7 |  |
| 2005 | 4,298,300.14 |  | 1,830,360 |  | 2,329,950 |  | 2,613,095 |  | 22.04 |  | 118,561 |  |
| 2006 | 2,577,593.83 |  | 1,027,314 |  | 1,307,716 |  | 1,656,517 |  | 22.87 |  | 72,432 |  |
| 2007 | 94,509.99 |  | 35,059 |  | 44,628 |  | 64,058 |  | 23.71 |  | 2,702 |  |
| 2008 | 72,174.13 |  | 24,758 |  | 31,516 |  | 51,484 |  | 24.56 |  | 2,096 |  |
| 2009 | 8,316,390.76 |  | 2,615,043 |  | 3,328,809 |  | 6,235,040 |  | 25.43 |  | 245,184 |  |
| 2010 | 18,313.65 |  | 5,235 |  | 6,664 |  | 14,397 |  | 26.30 |  | 547 |  |
| 2011 | 15,949.33 |  | 4,098 |  | 5,217 |  | 13,125 |  | 27.18 |  | 483 |  |
| 2012 | 21,319.44 |  | 4,847 |  | 6,170 |  | 18,347 |  | 28.08 |  | 653 |  |
| 2013 | 8,863,865.70 |  | 1,753,273 |  | 2,231,822 |  | 7,961,624 |  | 28.98 |  | 274,728 |  |
| 2014 | 1,087,534.18 |  | 182,960 |  | 232,898 |  | 1,017,766 |  | 29.88 |  | 34,062 |  |
| 2015 | 3,040,579.00 |  | 419,600 |  | 534,128 |  | 2,962,538 |  | 30.80 |  | 96,186 |  |
| 2016 | 3,279,447.95 |  | 353,415 |  | 449,879 |  | 3,321,486 |  | 31.72 |  | 104,713 |  |
| 2017 | 2,686,806.35 |  | 207,451 |  | 264,074 |  | 2,825,753 |  | 32.65 |  | 86,547 |  |
| 2018 | 2,055,357.95 |  | 95,232 |  | 121,225 |  | 2,242,437 |  | 33.59 |  | 66,759 |  |
| 2019 | 3,669,322.26 |  | 56,671 |  | 72,139 |  | 4,147,581 |  | 34.53 |  | 120,115 |  |
|  | 61,010,255.32 |  | 22,721,426 |  | 28,815,140 |  | 41,346,653 |  |  |  | 1,598,992 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 25.9 2.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 35-R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1969 | 544.59 |  | 554 |  | 570 |  | 56 |  | 4.03 |  | 14 |  |
| 1970 | 1,811.32 |  | 1,826 |  | 1,878 |  | 205 |  | 4.32 |  | 47 |  |
| 1971 | 9,038.51 |  | 9,022 |  | 9,277 |  | 1,117 |  | 4.62 |  | 242 |  |
| 1972 | 14,382.79 |  | 14,210 |  | 14,612 |  | 1,928 |  | 4.93 |  | 391 |  |
| 1973 | 22,224.10 |  | 21,731 |  | 22,346 |  | 3,212 |  | 5.24 |  | 613 |  |
| 1974 | 18,470.90 |  | 17,867 |  | 18,372 |  | 2,870 |  | 5.56 |  | 516 |  |
| 1975 | 22,429.87 |  | 21,461 |  | 22,068 |  | 3,726 |  | 5.88 |  | 634 |  |
| 1976 | 18,812.23 |  | 17,789 |  | 18,292 |  | 3,342 |  | 6.22 |  | 537 |  |
| 1977 | 22,525.80 |  | 21,042 |  | 21,637 |  | 4,268 |  | 6.57 |  | 650 |  |
| 1978 | 26,194.64 |  | 24,151 |  | 24,834 |  | 5,290 |  | 6.94 |  | 762 |  |
| 1979 | 24,209.19 |  | 22,018 |  | 22,641 |  | 5,200 |  | 7.32 |  | 710 |  |
| 1980 | 23,668.30 |  | 21,223 |  | 21,823 |  | 5,396 |  | 7.71 |  | 700 |  |
| 1981 | 50,891.13 |  | 44,947 |  | 46,218 |  | 12,307 |  | 8.12 |  | 1,516 |  |
| 1982 | 85,598.29 |  | 74,391 |  | 76,495 |  | 21,943 |  | 8.55 |  | 2,566 |  |
| 1983 | 101,495.29 |  | 86,739 |  | 89,192 |  | 27,528 |  | 8.99 |  | 3,062 |  |
| 1984 | 70,313.91 |  | 59,029 |  | 60,698 |  | 20,163 |  | 9.45 |  | 2,134 |  |
| 1985 | 60,952.05 |  | 50,228 |  | 51,648 |  | 18,447 |  | 9.92 |  | 1,860 |  |
| 1986 | 66,340.96 |  | 53,601 |  | 55,117 |  | 21,175 |  | 10.41 |  | 2,034 |  |
| 1987 | 91,448.13 |  | 72,354 |  | 74,400 |  | 30,765 |  | 10.92 |  | 2,817 |  |
| 1988 | 96,745.97 |  | 74,861 |  | 76,978 |  | 34,280 |  | 11.45 |  | 2,994 |  |
| 1989 | 125,836.91 |  | 95,138 |  | 97,828 |  | 46,884 |  | 11.99 |  | 3,910 |  |
| 1990 | 82,634.51 |  | 60,927 |  | 62,650 |  | 32,380 |  | 12.56 |  | 2,578 |  |
| 1991 | 132,038.94 |  | 94,882 |  | 97,565 |  | 54,280 |  | 13.13 |  | 4,134 |  |
| 1992 | 250,292.88 |  | 175,005 |  | 179,954 |  | 107,883 |  | 13.72 |  | 7,863 |  |
| 1993 | 122.15 |  | 83 |  | 85 |  | 55 |  | 14.33 |  | 4 |  |
| 1994 | 359,042.48 |  | 236,413 |  | 243,098 |  | 169,801 |  | 14.96 |  | 11,350 |  |
| 1995 | 366,096.93 |  | 233,362 |  | 239,961 |  | 181,050 |  | 15.60 |  | 11,606 |  |
| 1996 | 601.97 |  | 371 |  | 381 |  | 311 |  | 16.25 |  | 19 |  |
| 1997 | 553,001.23 |  | 328,513 |  | 337,803 |  | 298,148 |  | 16.92 |  | 17,621 |  |
| 1998 | 333,861.42 |  | 190,872 |  | 196,269 |  | 187,672 |  | 17.60 |  | 10,663 |  |
| 1999 | 373,187.40 |  | 204,896 |  | 210,690 |  | 218,476 |  | 18.29 |  | 11,945 |  |
| 2000 | 312,788.75 |  | 164,436 |  | 169,086 |  | 190,621 |  | 19.00 |  | 10,033 |  |
| 2001 | 478,448.79 |  | 240,208 |  | 247,001 |  | 303,215 |  | 19.72 |  | 15,376 |  |
| 2002 | 513,869.23 |  | 245,498 |  | 252,440 |  | 338,510 |  | 20.46 |  | 16,545 |  |
| 2003 | 916,813.79 |  | 415,714 |  | 427,470 |  | 626,866 |  | 21.20 |  | 29,569 |  |
| 2004 | 324,199.49 |  | 138,905 |  | 142,833 |  | 229,996 |  | 21.96 |  | 10,473 |  |
| 2005 | 1,796,393.47 |  | 724,226 |  | 744,706 |  | 1,321,146 |  | 22.73 |  | 58,123 |  |
| 2006 | 67,332.18 |  | 25,420 |  | 26,139 |  | 51,293 |  | 23.51 |  | 2,182 |  |
| 2007 | 965,946.51 |  | 339,594 |  | 349,197 |  | 761,641 |  | 24.30 |  | 31,343 |  |
| 2008 | 362,620.38 |  | 117,835 |  | 121,167 |  | 295,846 |  | 25.11 |  | 11,782 |  |
| 2009 | 427,195.40 |  | 127,451 |  | 131,055 |  | 360,220 |  | 25.92 |  | 13,897 |  |
| 2010 | 452,723.51 |  | 122,869 |  | 126,343 |  | 394,289 |  | 26.74 |  | 14,745 |  |
| 2011 | 378,806.84 |  | 92,479 |  | 95,094 |  | 340,534 |  | 27.57 |  | 12,352 |  |
| 2012 | 364,624.46 |  | 78,832 |  | 81,061 |  | 338,257 |  | 28.42 |  | 11,902 |  |
| 2013 | 382,403.53 |  | 71,994 |  | 74,030 |  | 365,734 |  | 29.27 |  | 12,495 |  |
| 2014 | 410,175.60 |  | 65,633 |  | 67,489 |  | 404,213 |  | 30.13 |  | 13,416 |  |
| 2015 | 314,376.63 |  | 41,421 |  | 42,592 |  | 318,941 |  | 30.99 |  | 10,292 |  |
| 2016 | 599,675.52 |  | 61,673 |  | 63,417 |  | 626,210 |  | 31.87 |  | 19,649 |  |
| 2017 | 706,343.52 |  | 51,987 |  | 53,457 |  | 758,838 |  | 32.76 |  | 23,164 |  |
| 2018 | 470,778.41 |  | 20,882 |  | 21,473 |  | 519,922 |  | 33.65 |  | 15,451 |  |
| 2019 | 448,252.94 |  | 6,629 |  | 6,817 |  | 508,674 |  | 34.55 |  | 14,723 |  |
|  | 14,098,583.74 |  | 5,483,192 |  | 5,638,247 |  | 10,575,125 |  |  |  | 454,004 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 23.3 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 55-R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1939 | 1,868.78 |  | 2,119 |  | 2,219 |  | 24 |  | 3.03 |  | 8 |  |
| 1940 | 1,499.73 |  | 1,692 |  | 1,772 |  | 28 |  | 3.29 |  | 9 |  |
| 1941 | 693.70 |  | 779 |  | 816 |  | 16 |  | 3.55 |  | 5 |  |
| 1942 | 705.02 |  | 788 |  | 825 |  | 21 |  | 3.80 |  | 6 |  |
| 1943 | 374.69 |  | 416 |  | 436 |  | 14 |  | 4.06 |  | 3 |  |
| 1944 | 681.73 |  | 754 |  | 790 |  | 28 |  | 4.32 |  | 6 |  |
| 1946 | 562.50 |  | 616 |  | 645 |  | 30 |  | 4.83 |  | 6 |  |
| 1947 | 4,278.59 |  | 4,658 |  | 4,878 |  | 256 |  | 5.10 |  | 50 |  |
| 1948 | 13,715.76 |  | 14,855 |  | 15,557 |  | 902 |  | 5.36 |  | 168 |  |
| 1949 | 17,086.15 |  | 18,408 |  | 19,277 |  | 1,226 |  | 5.62 |  | 218 |  |
| 1950 | 13,222.72 |  | 14,165 |  | 14,834 |  | 1,033 |  | 5.90 |  | 175 |  |
| 1951 | 11,887.43 |  | 12,665 |  | 13,263 |  | 1,002 |  | 6.17 |  | 162 |  |
| 1952 | 25,366.04 |  | 26,864 |  | 28,133 |  | 2,306 |  | 6.46 |  | 357 |  |
| 1953 | 31,199.75 |  | 32,845 |  | 34,396 |  | 3,044 |  | 6.75 |  | 451 |  |
| 1955 | 2,026.00 |  | 2,105 |  | 2,204 |  | 227 |  | 7.37 |  | 31 |  |
| 1957 | 10,961.81 |  | 11,231 |  | 11,761 |  | 1,393 |  | 8.04 |  | 173 |  |
| 1958 | 51,577.45 |  | 52,440 |  | 54,917 |  | 6,976 |  | 8.40 |  | 830 |  |
| 1959 | 72,812.60 |  | 73,443 |  | 76,912 |  | 10,463 |  | 8.77 |  | 1,193 |  |
| 1960 | 186,953.31 |  | 186,979 |  | 195,810 |  | 28,534 |  | 9.16 |  | 3,115 |  |
| 1961 | 62,059.48 |  | 61,527 |  | 64,433 |  | 10,038 |  | 9.56 |  | 1,050 |  |
| 1962 | 132,518.04 |  | 130,167 |  | 136,314 |  | 22,708 |  | 9.98 |  | 2,275 |  |
| 1963 | 68,297.68 |  | 66,445 |  | 69,583 |  | 12,374 |  | 10.41 |  | 1,189 |  |
| 1964 | 52,604.75 |  | 50,662 |  | 53,055 |  | 10,071 |  | 10.86 |  | 927 |  |
| 1965 | 99,671.65 |  | 94,967 |  | 99,452 |  | 20,154 |  | 11.33 |  | 1,779 |  |
| 1966 | 41,457.64 |  | 39,058 |  | 40,903 |  | 8,846 |  | 11.82 |  | 748 |  |
| 1967 | 119,743.67 |  | 111,479 |  | 116,744 |  | 26,948 |  | 12.33 |  | 2,186 |  |
| 1968 | 113,172.15 |  | 104,077 |  | 108,992 |  | 26,815 |  | 12.85 |  | 2,087 |  |
| 1969 | 113,036.76 |  | 102,622 |  | 107,469 |  | 28,175 |  | 13.39 |  | 2,104 |  |
| 1970 | 64,494.94 |  | 57,778 |  | 60,507 |  | 16,887 |  | 13.94 |  | 1,211 |  |
| 1971 | 62,013.57 |  | 54,784 |  | 57,371 |  | 17,045 |  | 14.51 |  | 1,175 |  |
| 1972 | 191,059.64 |  | 166,325 |  | 174,180 |  | 55,092 |  | 15.10 |  | 3,648 |  |
| 1973 | 104,934.38 |  | 89,953 |  | 94,201 |  | 31,720 |  | 15.71 |  | 2,019 |  |
| 1974 | 179,324.44 |  | 151,336 |  | 158,483 |  | 56,706 |  | 16.32 |  | 3,475 |  |
| 1975 | 82,068.19 |  | 68,114 |  | 71,331 |  | 27,151 |  | 16.96 |  | 1,601 |  |
| 1976 | 94,078.52 |  | 76,748 |  | 80,373 |  | 32,521 |  | 17.61 |  | 1,847 |  |
| 1977 | 72,356.49 |  | 57,985 |  | 60,723 |  | 26,105 |  | 18.27 |  | 1,429 |  |
| 1978 | 129,136.85 |  | 101,601 |  | 106,399 |  | 48,565 |  | 18.94 |  | 2,564 |  |
| 1979 | 66,800.92 |  | 51,551 |  | 53,986 |  | 26,175 |  | 19.63 |  | 1,333 |  |
| 1980 | 99,297.27 |  | 75,112 |  | 78,659 |  | 40,498 |  | 20.33 |  | 1,992 |  |
| 1981 | 68,559.88 |  | 50,799 |  | 53,198 |  | 29,074 |  | 21.04 |  | 1,382 |  |
| 1982 | 82,856.88 |  | 60,073 |  | 62,910 |  | 36,518 |  | 21.77 |  | 1,677 |  |
| 1983 | 70,603.66 |  | 50,064 |  | 52,428 |  | 32,296 |  | 22.50 |  | 1,435 |  |
| 1984 | 68,653.12 |  | 47,558 |  | 49,804 |  | 32,580 |  | 23.25 |  | 1,401 |  |
| 1985 | 87,457.73 |  | 59,134 |  | 61,927 |  | 43,022 |  | 24.01 |  | 1,792 |  |
| 1986 | 54,690.20 |  | 36,072 |  | 37,776 |  | 27,852 |  | 24.77 |  | 1,124 |  |
| 1987 | 42,658.82 |  | 27,410 |  | 28,704 |  | 22,487 |  | 25.55 |  | 880 |  |
| 1988 | 4,728.54 |  | 2,957 |  | 3,097 |  | 2,577 |  | 26.34 |  | 98 |  |
| 1989 | 8,738.04 |  | 5,312 |  | 5,563 |  | 4,923 |  | 27.14 |  | 181 |  |
| 1990 | 459,175.73 |  | 271,097 |  | 283,900 |  | 267,111 |  | 27.94 |  | 9,560 |  |
| 1991 | 414,869.08 |  | 237,516 |  | 248,733 |  | 249,110 |  | 28.76 |  | 8,662 |  |
| 1992 | 705,094.72 |  | 390,905 |  | 409,366 |  | 436,748 |  | 29.59 |  | 14,760 |  |
| 1993 | 471.79 |  | 253 |  | 265 |  | 301 |  | 30.42 |  | 10 |  |
| 1994 | 1,224,432.16 |  | 634,217 |  | 664,169 |  | 805,150 |  | 31.26 |  | 25,757 |  |
| 1995 | 507,695.77 |  | 253,551 |  | 265,526 |  | 343,709 |  | 32.11 |  | 10,704 |  |
| 1996 | 29,157.00 |  | 14,015 |  | 14,677 |  | 20,311 |  | 32.97 |  | 616 |  |
| 1997 | 967,815.08 |  | 446,817 |  | 467,919 |  | 693,459 |  | 33.84 |  | 20,492 |  |
| 1998 | 508,019.67 |  | 224,787 |  | 235,403 |  | 374,221 |  | 34.72 |  | 10,778 |  |
| 1999 | 346,188.03 |  | 146,533 |  | 153,453 |  | 261,973 |  | 35.60 |  | 7,359 |  |
| 2000 | 225,488.34 |  | 91,066 |  | 95,367 |  | 175,219 |  | 36.49 |  | 4,802 |  |
| 2001 | 20,135.35 |  | 7,736 |  | 8,101 |  | 16,061 |  | 37.39 |  | 430 |  |
| 2002 | 98,748.96 |  | 35,981 |  | 37,680 |  | 80,819 |  | 38.30 |  | 2,110 |  |
| 2003 | 97,851.02 |  | 33,710 |  | 35,302 |  | 82,119 |  | 39.21 |  | 2,094 |  |
| 2005 | 506,249.68 |  | 153,971 |  | 161,243 |  | 446,257 |  | 41.06 |  | 10,868 |  |
| 2006 | 429,206.02 |  | 121,834 |  | 127,588 |  | 387,459 |  | 41.99 |  | 9,227 |  |
| 2007 | 176,019.72 |  | 46,353 |  | 48,542 |  | 162,682 |  | 42.93 |  | 3,789 |  |
| 2008 | 52,363.46 |  | 12,716 |  | 13,317 |  | 49,519 |  | 43.87 |  | 1,129 |  |
| 2009 | 88,761.00 |  | 19,734 |  | 20,666 |  | 85,847 |  | 44.81 |  | 1,916 |  |
| 2010 | 40,223.83 |  | 8,100 |  | 8,483 |  | 39,786 |  | 45.77 |  | 869 |  |
| 2011 | 55,660.64 |  | 10,056 |  | 10,531 |  | 56,262 |  | 46.72 |  | 1,204 |  |
| 2012 | 812.17 |  | 130 |  | 136 |  | 839 |  | 47.69 |  | 18 |  |
| 2013 | 174,892.37 |  | 24,230 |  | 25,374 |  | 184,497 |  | 48.65 |  | 3,792 |  |
| 2014 | 147,307.20 |  | 17,292 |  | 18,109 |  | 158,660 |  | 49.62 |  | 3,198 |  |
| 2015 | 162,817.66 |  | 15,666 |  | 16,406 |  | 178,975 |  | 50.59 |  | 3,538 |  |
| 2016 | 572,077.54 |  | 42,810 |  | 44,831 |  | 641,662 |  | 51.57 |  | 12,443 |  |
| 2017 | 373,862.67 |  | 20,067 |  | 21,015 |  | 427,620 |  | 52.54 |  | 8,139 |  |
| 2018 | 350,126.46 |  | 11,306 |  | 11,839 |  | 408,313 |  | 53.52 |  | 7,629 |  |
| 2019 | 130,939.09 |  | 1,400 |  | 1,467 |  | 155,660 |  | 54.51 |  | 2,856 |  |
|  | 11,751,009.87 |  | 5,803,341 |  | 6,077,418 |  | 8,023,794 |  |  |  | 242,324 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 33.1 2.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SYSTEMS OPERATIONS BUILDING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 80-R2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 6-2041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1991 | 3,248,534.25 |  | 1,846,987 |  | 1,639,551 |  | 1,608,984 |  | 20.61 |  | 78,068 |  |
| 1995 | 147,847.30 |  | 78,534 |  | 69,714 |  | 78,134 |  | 20.75 |  | 3,765 |  |
| 1996 | 1,101.93 |  | 574 |  | 510 |  | 592 |  | 20.78 |  | 28 |  |
| 1997 | 4,017.94 |  | 2,049 |  | 1,819 |  | 2,199 |  | 20.81 |  | 106 |  |
| 1998 | 15,214.70 |  | 7,584 |  | 6,732 |  | 8,482 |  | 20.85 |  | 407 |  |
| 1999 | 95,821.92 |  | 46,638 |  | 41,400 |  | 54,422 |  | 20.87 |  | 2,608 |  |
| 2000 | 38,230.33 |  | 18,129 |  | 16,093 |  | 22,137 |  | 20.90 |  | 1,059 |  |
| 2003 | 38,583.83 |  | 16,700 |  | 14,824 |  | 23,759 |  | 20.98 |  | 1,132 |  |
| 2005 | 45,754.98 |  | 18,365 |  | 16,302 |  | 29,453 |  | 21.03 |  | 1,401 |  |
| 2006 | 749,370.72 |  | 287,998 |  | 255,653 |  | 493,718 |  | 21.05 |  | 23,455 |  |
| 2010 | 1,102,763.13 |  | 336,773 |  | 298,950 |  | 803,813 |  | 21.13 |  | 38,041 |  |
| 2014 | 1,947,260.00 |  | 395,450 |  | 351,037 |  | 1,596,223 |  | 21.19 |  | 75,329 |  |
| 2015 | 11,150.00 |  | 1,923 |  | 1,707 |  | 9,443 |  | 21.21 |  | 445 |  |
| 2016 | 4,427,780.30 |  | 617,675 |  | 548,304 |  | 3,879,477 |  | 21.22 |  | 182,822 |  |
| 2017 | 1,501,783.48 |  | 155,885 |  | 138,377 |  | 1,363,406 |  | 21.24 |  | 64,190 |  |
| 2018 | 953,716.96 |  | 62,097 |  | 55,123 |  | 898,594 |  | 21.25 |  | 42,287 |  |
| 2019 | 989,803.46 |  | 22,300 |  | 19,795 |  | 970,008 |  | 21.26 |  | 45,626 |  |
|  | 15,318,735.23 |  | 3,915,661 |  | 3,475,891 |  | 11,842,845 |  |  |  | 560,769 |  |

| STANTON TOWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 80-R2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 6-2058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 17,007,410.68 |  | 3,937,726 |  | 3,454,669 |  | 13,552,741 |  | 36.71 |  | 369,184 |  |
| 2010 | 2,529,852.70 |  | 503,011 |  | 441,305 |  | 2,088,548 |  | 36.87 |  | 56,646 |  |
| 2011 | 3,555,513.94 |  | 645,895 |  | 566,660 |  | 2,988,853 |  | 36.94 |  | 80,911 |  |
| 2012 | 86,690.19 |  | 14,200 |  | 12,458 |  | 74,232 |  | 37.01 |  | 2,006 |  |
| 2013 | 1,793,213.74 |  | 260,070 |  | 228,166 |  | 1,565,048 |  | 37.08 |  | 42,207 |  |
| 2014 | 2,769,987.00 |  | 347,633 |  | 304,987 |  | 2,465,000 |  | 37.14 |  | 66,370 |  |
| 2015 | 2,988,216.00 |  | 314,121 |  | 275,587 |  | 2,712,629 |  | 37.20 |  | 72,920 |  |
| 2016 | 4,954,631.13 |  | 414,306 |  | 363,481 |  | 4,591,150 |  | 37.26 |  | 123,219 |  |
| 2017 | 1,658,116.15 |  | 101,361 |  | 88,927 |  | 1,569,190 |  | 37.32 |  | 42,047 |  |
| 2018 | 1,044,033.19 |  | 39,245 |  | 34,431 |  | 1,009,603 |  | 37.38 |  | 27,009 |  |
| 2019 | 545,457.79 |  | 7,047 |  | 6,183 |  | 539,275 |  | 37.43 |  | 14,408 |  |
|  | 38,933,122.51 |  | 6,584,615 |  | 5,776,854 |  | 33,156,269 |  |  |  | 896,927 |  |

| EASTSIDE OPERATIONS CENTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERIM SURVIVOR CURVE.. IOWA 80-R2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABLE RETIREMENT YEAR.. 12-2065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 40,665,138.00 |  | 3,661,489 |  | 3,167,413 |  | 37,497,725 |  | 43.86 |  | 854,941 |  |
| 2016 | 272,657.19 |  | 19,470 |  | 16,843 |  | 255,814 |  | 43.95 |  | 5,821 |  |
| 2017 | 249,021.26 |  | 12,972 |  | 11,222 |  | 237,800 |  | 44.04 |  | 5,400 |  |
| 2018 | 315,984.35 |  | 10,118 |  | 8,753 |  | 307,232 |  | 44.13 |  | 6,962 |  |
| 2019 | 1,128,618.72 |  | 12,121 |  | 10,485 |  | 1,118,133 |  | 44.22 |  | 25,286 |  |
|  | 42,631,419.52 |  | 3,716,170 |  | 3,214,715 |  | 39,416,705 |  |  |  | 898,410 |  |

| OTHER STRUCTURES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SURVIVOR CURVE.. IOWA 40-S0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1964 | 26,691.00 |  | 21,086 |  | 14,292 |  | 12,399 |  | 8.40 |  | 1,476 |  |
| 1965 | 15,860.00 |  | 12,391 |  | 8,399 |  | 7,461 |  | 8.75 |  | 853 |  |
| 1966 | 243,327.23 |  | 187,909 |  | 127,367 |  | 115,960 |  | 9.11 |  | 12,729 |  |
| 1967 | 202,507.00 |  | 154,513 |  | 104,731 |  | 97,776 |  | 9.48 |  | 10,314 |  |
| 1968 | 299,598.00 |  | 225,897 |  | 153,116 |  | 146,482 |  | 9.84 |  | 14,886 |  |
| 1969 | 53,498.00 |  | 39,843 |  | 27,006 |  | 26,492 |  | 10.21 |  | 2,595 |  |
| 1970 | 33,169.00 |  | 24,388 |  | 16,530 |  | 16,639 |  | 10.59 |  | 1,571 |  |
| 1971 | 8,087.00 |  | 5,869 |  | 3,978 |  | 4,109 |  | 10.97 |  | 375 |  |
| 1972 | 15,465.00 |  | 11,077 |  | 7,508 |  | 7,957 |  | 11.35 |  | 701 |  |
| 1973 | 167,354.00 |  | 118,236 |  | 80,142 |  | 87,212 |  | 11.74 |  | 7,429 |  |
| 1974 | 48,381.00 |  | 33,709 |  | 22,848 |  | 25,533 |  | 12.13 |  | 2,105 |  |
| 1975 | 117,087.00 |  | 80,439 |  | 54,523 |  | 62,564 |  | 12.52 |  | 4,997 |  |
| 1976 | 264,998.00 |  | 179,404 |  | 121,602 |  | 143,396 |  | 12.92 |  | 11,099 |  |
| 1977 | 154,940.00 |  | 103,306 |  | 70,022 |  | 84,918 |  | 13.33 |  | 6,370 |  |
| 1978 | 33,195.00 |  | 21,793 |  | 14,772 |  | 18,423 |  | 13.74 |  | 1,341 |  |
| 1979 | 11,823.00 |  | 7,638 |  | 5,177 |  | 6,646 |  | 14.16 |  | 469 |  |
| 1980 | 85,641.96 |  | 54,404 |  | 36,876 |  | 48,766 |  | 14.59 |  | 3,342 |  |
| 1981 | 322,292.00 |  | 201,271 |  | 136,424 |  | 185,868 |  | 15.02 |  | 12,375 |  |
| 1982 | 104,206.56 |  | 63,957 |  | 43,351 |  | 60,856 |  | 15.45 |  | 3,939 |  |
| 1983 | 104,279.95 |  | 62,829 |  | 42,586 |  | 61,694 |  | 15.90 |  | 3,880 |  |
| 1984 | 61,639.69 |  | 36,444 |  | 24,702 |  | 36,937 |  | 16.35 |  | 2,259 |  |
| 1985 | 59,784.13 |  | 34,675 |  | 23,503 |  | 36,281 |  | 16.80 |  | 2,160 |  |
| 1986 | 151,138.98 |  | 85,885 |  | 58,214 |  | 92,925 |  | 17.27 |  | 5,381 |  |
| 1987 | 194,092.00 |  | 108,012 |  | 73,212 |  | 120,880 |  | 17.74 |  | 6,814 |  |
| 1989 | 283,178.19 |  | 150,722 |  | 102,161 |  | 181,017 |  | 18.71 |  | 9,675 |  |
| 1990 | 243,327.40 |  | 126,469 |  | 85,722 |  | 157,605 |  | 19.21 |  | 8,204 |  |
| 1992 | 107,041.28 |  | 52,878 |  | 35,841 |  | 71,200 |  | 20.24 |  | 3,518 |  |
| 1994 | 454,129.13 |  | 212,305 |  | 143,903 |  | 310,226 |  | 21.30 |  | 14,565 |  |
| 1995 | 205,690.41 |  | 93,332 |  | 63,262 |  | 142,429 |  | 21.85 |  | 6,518 |  |
| 1996 | 388,173.25 |  | 170,699 |  | 115,702 |  | 272,471 |  | 22.41 |  | 12,158 |  |
| 1997 | 859,113.31 |  | 365,553 |  | 247,776 |  | 611,337 |  | 22.98 |  | 26,603 |  |
| 1998 | 201,769.16 |  | 82,877 |  | 56,175 |  | 145,594 |  | 23.57 |  | 6,177 |  |
| 1999 | 144,942.25 |  | 57,397 |  | 38,904 |  | 106,038 |  | 24.16 |  | 4,389 |  |
| 2002 | 214,249.81 |  | 74,827 |  | 50,719 |  | 163,531 |  | 26.03 |  | 6,282 |  |
| 2003 | 322,460.18 |  | 107,379 |  | 72,783 |  | 249,677 |  | 26.68 |  | 9,358 |  |
| 2004 | 49,103.16 |  | 15,541 |  | 10,534 |  | 38,569 |  | 27.34 |  | 1,411 |  |
| 2005 | 140,828.42 |  | 42,143 |  | 28,565 |  | 112,263 |  | 28.03 |  | 4,005 |  |
| 2006 | 220,637.05 |  | 62,220 |  | 42,173 |  | 178,464 |  | 28.72 |  | 6,214 |  |
| 2007 | 87,174.15 |  | 23,014 |  | 15,599 |  | 71,575 |  | 29.44 |  | 2,431 |  |
| 2008 | 222,606.77 |  | 54,706 |  | 37,080 |  | 185,526 |  | 30.17 |  | 6,149 |  |
| 2010 | 741,126.96 |  | 154,154 |  | 104,487 |  | 636,639 |  | 31.68 |  | 20,096 |  |
| 2011 | 313,055.13 |  | 58,933 |  | 39,946 |  | 273,110 |  | 32.47 |  | 8,411 |  |
| 2012 | 147,440.45 |  | 24,807 |  | 16,814 |  | 130,626 |  | 33.27 |  | 3,926 |  |
| 2013 | 57,010.69 |  | 8,409 |  | 5,700 |  | 51,311 |  | 34.10 |  | 1,505 |  |
| 2014 | 360,054.62 |  | 45,547 |  | 30,872 |  | 329,182 |  | 34.94 |  | 9,421 |  |
| 2015 | 4,731,988.23 |  | 495,676 |  | 335,975 |  | 4,396,013 |  | 35.81 |  | 122,759 |  |
| 2016 | 1,220,705.33 |  | 100,708 |  | 68,261 |  | 1,152,444 |  | 36.70 |  | 31,402 |  |
| 2017 | 1,950,945.37 |  | 116,569 |  | 79,012 |  | 1,871,933 |  | 37.61 |  | 49,772 |  |
| 2018 | 302,599.41 |  | 11,045 |  | 7,486 |  | 295,113 |  | 38.54 |  | 7,657 |  |
| 2019 | 880,425.26 |  | 10,785 |  | 7,310 |  | 873,115 |  | 39.51 |  | 22,099 |  |
|  | 17,628,830.87 |  | 4,593,670 |  | 3,113,647 |  | 14,515,184 |  |  |  | 524,165 |  |
|  | 114,512,108.13 |  | 18,810,116 |  | 15,581,106 |  | 98,931,003 |  |  |  | 2,880,271 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 34.3 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. 20-SQUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 | 156,977.70 |  | 145,204 |  | 156,978 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 1,465,595.57 |  | 1,282,396 |  | 1,465,596 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2003 | 62,401.74 |  | 51,481 |  | 62,402 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 | 1,470,994.53 |  | 1,140,021 |  | 1,470,995 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 | 784,959.89 |  | 569,096 |  | 784,960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 | 121,671.40 |  | 82,128 |  | 121,671 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 | 637,709.63 |  | 398,569 |  | 637,710 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 681,482.46 |  | 391,852 |  | 681,482 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 9,533.63 |  | 5,005 |  | 9,534 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 5,843.85 |  | 2,776 |  | 5,844 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | 367,008.60 |  | 155,979 |  | 367,009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 115,597.15 |  | 43,349 |  | 109,737 |  | 5,860 |  | 12.50 |  | 469 |  |
| 2013 | 82,105.15 |  | 26,684 |  | 67,550 |  | 14,555 |  | 13.50 |  | 1,078 |  |
| 2014 | 7,117.00 |  | 1,957 |  | 4,954 |  | 2,163 |  | 14.50 |  | 149 |  |
| 2015 | 73,802.00 |  | 16,605 |  | 42,035 |  | 31,767 |  | 15.50 |  | 2,049 |  |
| 2016 | 133,273.30 |  | 23,323 |  | 59,042 |  | 74,231 |  | 16.50 |  | 4,499 |  |
| 2017 | 208,254.91 |  | 26,032 |  | 65,899 |  | 142,356 |  | 17.50 |  | 8,135 |  |
| 2018 | 303,201.37 |  | 22,740 |  | 57,566 |  | 245,635 |  | 18.50 |  | 13,278 |  |
| 2019 | 64,426.01 |  | 1,611 |  | 4,078 |  | 60,348 |  | 19.50 |  | 3,095 |  |
|  | 6,751,955.89 |  | 4,386,808 |  | 6,175,042 |  | 576,914 |  |  |  | 32,752 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 17.6 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. 25-SQUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1995 | 23,571.22 |  | 23,100 |  | 23,571 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1997 | 4,369.42 |  | 3,932 |  | 4,369 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 | 15,464.20 |  | 13,299 |  | 15,464 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1999 | 2,062.17 |  | 1,691 |  | 2,062 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 | 7,880.61 |  | 4,886 |  | 6,023 |  | 1,857 |  | 9.50 |  | 195 |  |
|  | 53,347.62 |  | 46,908 |  | 51,489 |  | 1,858 |  |  |  | 195 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 9.5 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. 25-SQUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1992 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1994 | 182,442.45 |  | 182,442 |  | 182,442 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1995 | 7,285.34 |  | 7,140 |  | 7,285 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1996 | 168,391.99 |  | 158,288 |  | 168,392 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1997 | 215,123.08 |  | 193,611 |  | 211,135 |  | 3,988 |  | 2.50 |  | 1,595 |  |
| 1998 | 89,898.59 |  | 77,313 |  | 84,311 |  | 5,588 |  | 3.50 |  | 1,597 |  |
| 1999 | 45,835.65 |  | 37,585 |  | 40,987 |  | 4,849 |  | 4.50 |  | 1,078 |  |
| 2000 | 12,490.79 |  | 9,743 |  | 10,625 |  | 1,866 |  | 5.50 |  | 339 |  |
| 2001 | 131,389.69 |  | 97,228 |  | 106,028 |  | 25,362 |  | 6.50 |  | 3,902 |  |
| 2002 | 69,769.18 |  | 48,838 |  | 53,258 |  | 16,511 |  | 7.50 |  | 2,201 |  |
| 2003 | 27,767.36 |  | 18,326 |  | 19,985 |  | 7,782 |  | 8.50 |  | 916 |  |
| 2004 | 217,340.15 |  | 134,751 |  | 146,947 |  | 70,393 |  | 9.50 |  | 7,410 |  |
| 2007 | 313,676.74 |  | 156,838 |  | 171,034 |  | 142,643 |  | 12.50 |  | 11,411 |  |
| 2010 | 240,653.60 |  | 91,448 |  | 99,725 |  | 140,929 |  | 15.50 |  | 9,092 |  |
| 2011 | 22,566.80 |  | 7,673 |  | 8,367 |  | 14,200 |  | 16.50 |  | 861 |  |
| 2012 | 219,690.49 |  | 65,907 |  | 71,872 |  | 147,818 |  | 17.50 |  | 8,447 |  |
| 2013 | 334,404.64 |  | 86,945 |  | 94,815 |  | 239,590 |  | 18.50 |  | 12,951 |  |
| 2014 | 514,830.00 |  | 113,263 |  | 123,515 |  | 391,315 |  | 19.50 |  | 20,067 |  |
| 2015 | 243,753.00 |  | 43,876 |  | 47,847 |  | 195,906 |  | 20.50 |  | 9,556 |  |
| 2016 | 402,336.21 |  | 56,327 |  | 61,425 |  | 340,911 |  | 21.50 |  | 15,856 |  |
| 2017 | 565,800.16 |  | 56,580 |  | 61,701 |  | 504,099 |  | 22.50 |  | 22,404 |  |
| 2018 | 1,037,142.18 |  | 62,229 |  | 67,862 |  | 969,280 |  | 23.50 |  | 41,246 |  |
| 2019 | 617,487.64 |  | 12,350 |  | 13,467 |  | 604,020 |  | 24.50 |  | 24,654 |  |
|  | 5,680,075.99 |  | 1,718,701 |  | 1,853,025 |  | 3,827,051 |  |  |  | 195,583 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 19.6 3.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. 15-SQUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 | 192,560.17 |  | 192,560 |  | 192,560 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 | 49,129.80 |  | 47,492 |  | 45,691 |  | 3,439 |  | 0.50 |  | 3,439 |  |
| 2007 | 414,152.23 |  | 345,125 |  | 332,038 |  | 82,114 |  | 2.50 |  | 32,846 |  |
| 2008 | 11,738.77 |  | 9,000 |  | 8,659 |  | 3,080 |  | 3.50 |  | 880 |  |
| 2010 | 415,102.66 |  | 262,897 |  | 252,928 |  | 162,175 |  | 5.50 |  | 29,486 |  |
| 2011 | 517,148.78 |  | 293,053 |  | 281,940 |  | 235,209 |  | 6.50 |  | 36,186 |  |
| 2012 | 316,791.37 |  | 158,396 |  | 152,390 |  | 164,401 |  | 7.50 |  | 21,920 |  |
| 2013 | 30,060.00 |  | 13,026 |  | 12,532 |  | 17,528 |  | 8.50 |  | 2,062 |  |
| 2014 | 442,295.00 |  | 162,176 |  | 156,026 |  | 286,269 |  | 9.50 |  | 30,134 |  |
| 2015 | 400,113.00 |  | 120,034 |  | 115,482 |  | 284,631 |  | 10.50 |  | 27,108 |  |
| 2016 | 802,637.69 |  | 187,279 |  | 180,178 |  | 622,460 |  | 11.50 |  | 54,127 |  |
| 2017 | 931,011.19 |  | 155,172 |  | 149,288 |  | 781,723 |  | 12.50 |  | 62,538 |  |
| 2018 | 122,182.71 |  | 12,218 |  | 11,755 |  | 110,428 |  | 13.50 |  | 8,180 |  |
| 2019 | 581,209.01 |  | 19,372 |  | 18,637 |  | 562,572 |  | 14.50 |  | 38,798 |  |
|  | 5,226,132.38 |  | 1,977,800 |  | 1,910,104 |  | 3,316,028 |  |  |  | 347,704 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 9.5 6.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. IOWA 21-R2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. +15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1999 | 53,296.61 |  | 33,977 |  | 37,508 |  | 7,794 |  | 5.25 |  | 1,485 |  |
| 2000 | 18,771.36 |  | 11,587 |  | 12,791 |  | 3,165 |  | 5.75 |  | 550 |  |
| 2001 | 32,732.87 |  | 19,489 |  | 21,514 |  | 6,309 |  | 6.29 |  | 1,003 |  |
| 2004 | 1,911.68 |  | 996 |  | 1,100 |  | 525 |  | 8.13 |  | 65 |  |
| 2005 | 8,539.02 |  | 4,213 |  | 4,651 |  | 2,607 |  | 8.81 |  | 296 |  |
| 2007 | 922,486.89 |  | 401,764 |  | 443,519 |  | 340,595 |  | 10.24 |  | 33,261 |  |
| 2009 | 14,473.95 |  | 5,407 |  | 5,969 |  | 6,334 |  | 11.77 |  | 538 |  |
| 2010 | 163,750.56 |  | 55,874 |  | 61,681 |  | 77,507 |  | 12.57 |  | 6,166 |  |
| 2013 | 85,916.45 |  | 20,587 |  | 22,727 |  | 50,302 |  | 15.08 |  | 3,336 |  |
| 2014 | 49,907.00 |  | 10,181 |  | 11,239 |  | 31,182 |  | 15.96 |  | 1,954 |  |
| 2015 | 714,189.00 |  | 119,967 |  | 132,435 |  | 474,626 |  | 16.85 |  | 28,168 |  |
| 2016 | 1,698,864.02 |  | 223,479 |  | 246,705 |  | 1,197,329 |  | 17.75 |  | 67,455 |  |
| 2017 | 164,322.73 |  | 15,564 |  | 17,182 |  | 122,492 |  | 18.66 |  | 6,564 |  |
| 2018 | 227,365.28 |  | 12,976 |  | 14,324 |  | 178,936 |  | 19.59 |  | 9,134 |  |
| 2019 | 143,801.26 |  | 2,736 |  | 3,021 |  | 119,211 |  | 20.53 |  | 5,807 |  |
|  | 4,300,328.68 |  | 938,797 |  | 1,036,366 |  | 2,618,914 |  |  |  | 165,782 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 15.8 3.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. 15-SQUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2003 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 | 1,267,061.83 |  | 1,267,062 |  | 1,267,062 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 | 212,305.76 |  | 205,230 |  | 172,933 |  | 39,373 |  | 0.50 |  | 39,373 |  |
| 2006 | 2,589,374.71 |  | 2,330,437 |  | 1,963,692 |  | 625,683 |  | 1.50 |  | 417,122 |  |
| 2007 | 3,129,064.33 |  | 2,607,543 |  | 2,197,189 |  | 931,875 |  | 2.50 |  | 372,750 |  |
| 2008 | 482,036.87 |  | 369,563 |  | 311,404 |  | 170,633 |  | 3.50 |  | 48,752 |  |
| 2009 | 818,608.69 |  | 573,026 |  | 482,848 |  | 335,761 |  | 4.50 |  | 74,614 |  |
| 2010 | 480,535.43 |  | 304,338 |  | 256,444 |  | 224,091 |  | 5.50 |  | 40,744 |  |
| 2011 | 6,669,762.72 |  | 3,779,554 |  | 3,184,759 |  | 3,485,004 |  | 6.50 |  | 536,154 |  |
| 2012 | 880,838.98 |  | 440,419 |  | 371,109 |  | 509,730 |  | 7.50 |  | 67,964 |  |
| 2013 | 1,104,193.98 |  | 478,480 |  | 403,181 |  | 701,013 |  | 8.50 |  | 82,472 |  |
| 2014 | 1,588,013.00 |  | 582,277 |  | 490,643 |  | 1,097,370 |  | 9.50 |  | 115,513 |  |
| 2015 | 637,735.00 |  | 191,320 |  | 161,212 |  | 476,523 |  | 10.50 |  | 45,383 |  |
| 2016 | 3,250,578.76 |  | 758,458 |  | 639,098 |  | 2,611,481 |  | 11.50 |  | 227,085 |  |
| 2017 | 4,063,375.81 |  | 677,243 |  | 570,664 |  | 3,492,712 |  | 12.50 |  | 279,417 |  |
| 2018 | 2,433,353.26 |  | 243,335 |  | 205,041 |  | 2,228,312 |  | 13.50 |  | 165,060 |  |
| 2019 | 1,009,369.15 |  | 33,642 |  | 28,347 |  | 981,022 |  | 14.50 |  | 67,657 |  |
|  | 30,616,208.47 |  | 14,841,927 |  | 12,705,626 |  | 17,910,582 |  |  |  | 2,580,060 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 6.9 8.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SURVIVOR CURVE.. 15-SQUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NET SALVAGE PERCENT.. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 | 9,773.71 |  | 9,774 |  | 9,774 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 | 8,443.72 |  | 7,599 |  | 5,568 |  | 2,876 |  | 1.50 |  | 1,917 |  |
| 2007 | 404,801.10 |  | 337,333 |  | 247,159 |  | 157,642 |  | 2.50 |  | 63,057 |  |
| 2009 | 248,862.72 |  | 174,204 |  | 127,637 |  | 121,226 |  | 4.50 |  | 26,939 |  |
| 2010 | 153,929.31 |  | 97,488 |  | 71,428 |  | 82,501 |  | 5.50 |  | 15,000 |  |
| 2011 | 749,639.70 |  | 424,798 |  | 311,244 |  | 438,396 |  | 6.50 |  | 67,446 |  |
| 2012 | 490,964.60 |  | 245,482 |  | 179,861 |  | 311,104 |  | 7.50 |  | 41,481 |  |
| 2013 | 505,422.86 |  | 219,015 |  | 160,469 |  | 344,954 |  | 8.50 |  | 40,583 |  |
| 2014 | 264,413.00 |  | 96,952 |  | 71,035 |  | 193,378 |  | 9.50 |  | 20,356 |  |
| 2016 | 712,764.87 |  | 166,309 |  | 121,853 |  | 590,912 |  | 11.50 |  | 51,384 |  |
| 2017 | 481,547.21 |  | 80,259 |  | 58,805 |  | 422,742 |  | 12.50 |  | 33,819 |  |
| 2018 | 154,348.09 |  | 15,435 |  | 11,309 |  | 143,039 |  | 13.50 |  | 10,595 |  |
| 2019 | 390,450.66 |  | 13,014 |  | 9,535 |  | 380,916 |  | 14.50 |  | 26,270 |  |
|  | 4,575,361.55 |  | 1,887,662 |  | 1,385,677 |  | 3,189,685 |  |  |  | 398,847 |  |
|  | COMPOSITE REMAINING LIFE AND ANNUAL ACCRUAL RATE, PERCENT .. 8.0 8.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |