| Route | Link Sequence | Total Length (miles) |
| --- | --- | --- |
| 2 | A - B - C - F - J - K - M - O - MM - OO | 4.2 |
| 3 | A - B - C - F - I - N - M - O - MM - OO | 4.0 |
| 5 | A - B - C - F - I - Q - FF - JJ - NN - OO | 4.0 |
| 7 | A - B - C - F - R - GG - HH - NN - OO | 4.3 |
| 13 | A - B - D - S - Z - DD - FF - JJ - NN - OO | 3.6 |
| 14 | A - B - D - S - Z - DD - FF - JJ - JP - PP - QQ - OO | 3.6 |
| 17 | A - B - D - S - Z - EE - JJ - NN - OO | 3.7 |
| 18 | A - B - D - S - Z - EE - JJ - JP - PP - QQ - OO | 3.7 |
| 19 | A - B - D - S - AA - BB - GG - HH - NN - OO | 4.0 |
| 21 | A - B - D - S - AA - BB - GG - II - WW - VV - PP - QQ - OO | 4.0 |
| 22 | A - B - D - S - AA - BB - GG - II - WW - UU - TT - QQ - OO | 4.0 |
| 24 | A - B - D - S - AA - CC - XX - WW - VV - PP - QQ - OO | 4.0 |
| 25 | A - B - D - S - AA - CC - XX - WW - UU - TT - QQ - OO | 4.0 |
| 31 | A - T - U - V - X - Y - Z - DD - FF - JJ - NN - OO | 3.3 |
| 54 | A - T - U1 - V1 - X1 - Y - Z - DD - FF - JJ - NN - OO | 3.2 |
| 55 | A - T - U1 - V1 - X1 - Y - Z - DD - FF - JJ - JP - PP - QQ - OO | 3.3 |
| 57 | A - T - U1 - V1 - X1 - Y - Z - EE - JJ - NN - OO | 3.3 |
| 58 | A - T - U1 - V1 - X1 - Y - Z - EE - JJ - JP - PP - QQ - OO | 3.3 |
| 59 | A - T - U1 - V1 - X1 - Y - AA - BB - GG - HH - NN - OO | 3.6 |
| 60 | A - T - U1 - V1 - X1 - Y - AA - BB - GG - HH - JP - PP - QQ - OO | 3.6 |
| 61 | A - T - U1 - V1 - X1 - Y - AA - BB - GG - II - WW - VV - PP - QQ - OO | 3.6 |
| 62 | A - T - U1 - V1 - X1 - Y - AA - BB - GG - II - WW - UU - TT - QQ - OO | 3.6 |
| 64 | A - T - U1 - V1 - X1 - Y - AA - CC - XX - WW - VV - PP - QQ - OO | 3.6 |
| 65 | A - T - U1 - V1 - X1 - Y - AA - CC - XX - WW - UU - TT - QQ - OO | 3.6 |
| 69 | A - T - U1 - V1 - X1 - Y - S - G - H - J - L - O - MM - OO | 4.4 |
| 70 | A - T - U1 - V1 - X1 - Y - S - G - H - J - K - M - O - MM - OO | 4.0 |
| 71 | A - T - U1 - V1 - X1 - Y - S - G - H - I - N - M - O - MM - OO | 3.8 |
| 72 | A - T - U1 - V1 - X1 - Y - S - G - H - I - Q - FF - KK - P - M - O - MM - OO | 4.2 |
| 73 | A - T - U1 - V1 - X1 - Y - S - G - H - I - Q - FF - JJ - NN - OO | 3.8 |
| 74 | A - T - U1 - V1 - X1 - Y - S - G - H - I - Q - FF - JJ - JP - PP - QQ - OO | 3.8 |
| 100 | A - T - U - V - W - X1 - Y - Z - DD - FF - JJ - NN - OO | 3.3 |
| 130 | A - T - U1 - V1 - W2 - Y - AA - BB - GG - II - WW - VV - PP - QQ - OO | 3.8 |
| 131 | A - T - U1 - V1 - W2 - Y - AA - BB - GG - II - WW - UU - TT - QQ - OO | 3.8 |
| 133 | A - T - U1 - V1 - W2 - Y - AA - CC - XX - WW - VV - PP - QQ - OO | 3.8 |
| 134 | A - T - U1 - V1 - W2 - Y - AA - CC - XX - WW - UU - TT - QQ - OO | 3.8 |
| 139 | A - T - U1 - V1 - W2 - Y - S - G - H - J - K - M - O - MM - OO | 4.1 |
| 140 | A - T - U1 - V1 - W2 - Y - S - G - H - I - N - M - O - MM - OO | 3.9 |
| 144 | A - T - EEE - EEE1 - CCC - XX - WW - VV - PP - QQ - OO | 4.0 |
| 145 | A - T - EEE - EEE1 - CCC - XX - WW - UU - TT - QQ - OO | 4.0 |
| 147 | A - T - EEE - EEE1 - CCC - YY - ZZ - RR - OO | 4.6 |
| 149 | A - T - EEE - EEE1 - GGG - ZZ1 - ZZ - RR - OO | 4.7 |
| 150 | A - T - EEE - EEE1 - GGG - ZZ1 - ZZ - SS - TT - QQ - OO | 4.9 |
| 151 | A - T - U1 - DDD - EEE1 - CCC - XX - WW - VV - PP - QQ - OO | 4.2 |