## Spring 2021 LF
SPS Planning Table Forecast (Spring 2021 Load Forecast)
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Total Accredited Capacity | 5104.82 | 4851.82 | 4831.82 | 4597.82 | 4485.82 | 4485.82 | 4239.82 | 3996.82 | 2927.82 | 2354 | 1880
Planning Load Forecast | 4269.1549 | 4239.619 | 4333.2901 | 4403.235 | 4464.452 | 4521.5065 | 4565.404 | 4651.709 | 4705.5081 | 4766.6715 | 4799.31
Total Planning Reserve Margin at 12% | 512.2986 | 508.7543 | 519.9948 | 528.3882 | 535.7342 | 542.5808 | 547.8485 | 558.2051 | 564.661 | 572.0006 | 575.9172
Resource Position - Assuming all Harrington Units are Converted (MW) | 323.3665 | 103.4468 | -21.4649 | -333.8032 | -514.3663 | -578.2673 | -873.4325 | -1213.0941 | -2342.3491 | -2984.6721 | -3495.2272
Less Harrington 1, 2, 3 (MW) | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050
Resource Position - Assuming all Harrington Units are retired (MW) | -726.6335 | -946.5532 | -1071.4649 | -1383.8032 | -1564.3663 | -1628.2673 | -1923.4325 | -2263.0941 | -3392.3491 | -4034.6721 | -4545.2272
SPS Financial Table Forecast (Spring 2021 Load Forecast)
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Total Accredited Capacity | 5104.82 | 4851.82 | 4831.82 | 4597.82 | 4485.82 | 4485.82 | 4239.82 | 3996.82 | 2927.82 | 2354 | 1880
Financial Load Forecast | 3936.6731 | 3867.1967 | 3905.2172 | 3934.3807 | 3960.6612 | 3981.726 | 4007.0382 | 4032.9784 | 4061.2278 | 4084.9442 | 4121.7239
Total Planning Reserve Margin at 12% | 472.4008 | 464.0636 | 468.6261 | 472.1257 | 475.2793 | 477.8071 | 480.8446 | 483.9574 | 487.3473 | 490.1933 | 494.6069
Resource Position - Assuming all Harrington Units are Converted (MW) | 695.7461 | 520.5597 | 457.9768 | 191.3136 | 49.8794 | 26.2869 | -248.0628 | -520.1158 | -1620.7552 | -2221.1375 | -2736.3307
Less Harrington 1, 2, 3 (MW) | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050
Resource Position - Assuming all Harrington Units are retired (MW) | -354.2539 | -529.4403 | -592.0232 | -858.6864 | -1000.1206 | -1023.7131 | -1298.0628 | -1570.1158 | -2670.7552 | -3271.1375 | -3786.3307

## Summer 2021 LF
SPS Planning Table Forecast (Summer 2021 Load Forecast)
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Total Accredited Capacity | 4924.1407 | 4608.3396 | 4581.5294 | 4364.2015 | 4249.2502 | 4246.2989 | 3997.3476 | 3751.3963 | 2679.4449 | 2118.4936 | 1795.7549
Planning Load Forecast | 4264.1256 | 4236.4343 | 4326.3087 | 4400.2329 | 4470.7501 | 4532.6171 | 4582.2306 | 4670.2149 | 4731.4469 | 4800.5186 | 4841.9578
Total Planning Reserve Margin at 12% | 511.6951 | 508.3721 | 519.157 | 528.028 | 536.49 | 543.914 | 549.8677 | 560.4258 | 567.7736 | 576.0622 | 581.0349
Resource Position - Assuming all Harrington Units are Converted (MW) | 148.3201 | -136.4669 | -263.9363 | -564.0594 | -757.9899 | -830.2322 | -1134.7507 | -1479.2445 | -2619.7756 | -3258.0872 | -3627.2378
Less Harrington 1, 2, 3 (MW) | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050
Resource Position - Assuming all Harrington Units are retired (MW) | -901.6799 | -1186.4669 | -1313.9363 | -1614.0594 | -1807.9899 | -1880.2322 | -2184.7507 | -2529.2445 | -3669.7756 | -4308.0872 | -4677.2378
SPS Financial Table Forecast (Summer 2021 Load Forecast)
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Total Accredited Capacity | 4924.1407 | 4608.3396 | 4581.5294 | 4364.2015 | 4249.2502 | 4246.2989 | 3997.3476 | 3751.3963 | 2679.4449 | 2118.4936 | 1795.7549
Financial Load Forecast | 3931.9722 | 3864.2019 | 3898.8103 | 3931.5619 | 3966.079 | 3991.3306 | 4021.6324 | 4048.8401 | 4083.4379 | 4113.7767 | 4158.1906
Total Planning Reserve Margin at 12% | 471.8367 | 463.7042 | 467.8572 | 471.7874 | 475.9295 | 478.9597 | 482.5959 | 485.8608 | 490.0125 | 493.6532 | 498.9829
Resource Position - Assuming all Harrington Units are Converted (MW) | 520.3318 | 280.4334 | 214.8619 | -39.1478 | -192.7583 | -223.9914 | -506.8807 | -783.3046 | -1894.0055 | -2488.9363 | -2861.4186
Less Harrington 1, 2, 3 (MW) | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050 | -1050
Resource Position - Assuming all Harrington Units are retired (MW) | -529.6682 | -769.5666 | -835.1381 | -1089.1478 | -1242.7583 | -1273.9914 | -1556.8807 | -1833.3046 | -2944.0055 | -3538.9363 | -3911.4186