## Unadj CP prod at source
Line
No. | Description | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-05-03 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 2020-10-03 | 2020-11-03 | 2020-12-04 | 4-CP | Max Peak
1 | TEXAS RETAIL
2 | Residential Service | 577122.3243 | 436120.5297 | 359906.2777 | 519780.4204 | 733358.7885 | 814979.2004 | 832373.4306 | 709115.8421 | 658981.8511 | 473489.7509 | 507708.7485 | 503604.2667 | 753862.5811 | 832373.4306
3 | Residential Space Heating | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Residential Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Small Municipal and School Service | 3155.1131 | 3237.093 | 2681.0239 | 2060.4344 | 2623.5524 | 3129.2102 | 4407.6608 | 4213.516 | 3779.9899 | 2531.1397 | 3278.7425 | 3083.6484 | 3882.5942 | 4407.6608
6 | Small Municipal and School Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Large Municipal Service - Secondary | 21633.9663 | 17831.1618 | 19523.3071 | 18601.2167 | 26479.2715 | 28651.0432 | 31967.5943 | 27708.0716 | 28916.529 | 22434.7022 | 19893.7309 | 20769.5611 | 29310.8095 | 31967.5943
8 | Large Municipal Service - Secondary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Large Municipal Service - Primary | 3041.6056 | 2597.7915 | 2894.6883 | 3538.3535 | 5738.8905 | 6175.7828 | 6734.4298 | 5854.3518 | 5094.5306 | 4264.7222 | 3105.2968 | 2974.1341 | 5964.7737 | 6734.4298
10 | Large Municipal Service - Primary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Large School Service - Secondary | 20878.2474 | 34677.892 | 33554.4122 | 12380.1936 | 18129.4921 | 23267.9998 | 32394.1318 | 42415.1938 | 46009.6004 | 26923.9459 | 33323.1755 | 22581.6258 | 36021.7315 | 46009.6004
12 | Large School Service - Secondary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Large School Service - Primary | 312.9844 | 518.075 | 549.6144 | 260.1069 | 379.9068 | 479.0473 | 627.8573 | 752.5809 | 717.7491 | 444.0102 | 599.0212 | 384.8524 | 644.3086 | 752.5809
14 | Large School Service - Primary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Small General Service | 39373.7531 | 38593.7621 | 31131.0462 | 38747.4733 | 52685.5862 | 66693.428 | 80954.4158 | 76798.6071 | 70476.3941 | 40348.1313 | 40941.5218 | 39696.8454 | 73730.7112 | 80954.4158
16 | Small General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Secondary General Service | 232718.968 | 244791.5125 | 259682.7869 | 279969.1396 | 363389.609 | 422910.9297 | 461663.3867 | 464029.7506 | 407866.7353 | 352366.7375 | 297753.0243 | 257139.5484 | 439117.7006 | 464029.7506
18 | Secondary QF Standby Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Secondary General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Secondary General Service - Low Load Factor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Primary General Service | 240528.9202 | 239058.5699 | 233280.9336 | 201055.5254 | 198727.9715 | 213613.88 | 221834.0295 | 227075.8888 | 222275.0501 | 232298.4564 | 208856.7368 | 213021.5321 | 221199.7121 | 240528.9202
22 | Primary QF Standby Service | 1262.2548 | 1054.0107 | 1106.161 | 1072.7126 | 1177.5028 | 1111.7585 | 788.9235 | 652.8437 | 528.0281 | 1138.047 | 1093.8018 | 1169.8345 | 770.3884 | 1262.2548
23 | Primary General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Primary General Service - Low Load Factor | 18.3224 | 20.1547 | 3638.8372 | 16.4902 | 27.4837 | 14.658 | 29.3159 | 18.3224 | 16.4902 | 16.4902 | 21.9869 | 16.4902 | 19.6966 | 3638.8372
25 | LGS - Trans 69 to 115 kV | 144336.6549 | 139533.0373 | 128380.0927 | 101525.6989 | 108779.0206 | 129836.4597 | 127689.8856 | 128019.1415 | 75626.7149 | 121983.1649 | 112197.9365 | 107286.8732 | 115293.0504 | 144336.6549
26 | LGS - Trans QF Standby 69 to 115 kV | 4703.7183 | 5997.6414 | 4804.0669 | 2081.7732 | 4834.2689 | 3605.7294 | 4788.4788 | 4810.8867 | 0 | 1340.1462 | 0 | 266.2972 | 3301.2737 | 5997.6414
27 | LGS - Transmission 115+ kV | 643660.0384 | 588840.6296 | 582709.0838 | 518736.6902 | 546922.7402 | 552731.346 | 595196.2614 | 603479.8536 | 611604.1309 | 578301.4185 | 552186.4714 | 516774.129 | 590752.898 | 643660.0384
28 | LGS - Transmission QF Standby 115+kV | 24142.6661 | 22637.3158 | 20934.3374 | 17785.8446 | 12626.7126 | 19404.387 | 34619.2383 | 17260.5374 | 14461.749 | 15232.5259 | 21232.9166 | 36310.5198 | 21436.4779 | 36310.5198
29 | Municipal and State Street Lighting | 9029.1413 | 35998.0626 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5713.9106 | 0 | 12737.4073 | 0 | 35998.0626
30 | Guard and Flood Lighting | 9473.4417 | 37987.4479 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5458.3809 | 0 | 11596.0822 | 0 | 37987.4479
31 | SA - Lighting (3 Customers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SA - Highway Sign Lighting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SAS-4 (Primary General Service Voltage) | 11499.2059 | 10987.0733 | 11224.4914 | 24956.3074 | 23541.3262 | 26101.8673 | 25950.4018 | 22847.0278 | 23749.9578 | 20721.7058 | 10587.8069 | 11233.4491 | 24662.3137 | 26101.8673
34 | SAS-8 (Primary General Service Voltage) | [13 empty] | 0
35 | SAS-12 (Large General Service - Transmission 69 kV Voltage) | [13 empty] | 0
36 | Total Texas Retail | 1986891.3264 | 1860481.7609 | 1696001.1608 | 1742568.3808 | 2099422.1236 | 2312706.7272 | 2462019.442 | 2335052.4158 | 2170105.5004 | 1905007.3861 | 1812780.9186 | 1760647.0969 | 2319971.0214 | 2462019.442
| Description | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-05-03 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 2020-10-03 | 2020-11-03 | 2020-12-04 | 4-CP | Max Peak
37 | NEW MEXICO RETAIL
38 | Residential | 319145.6459 | 253340.379 | 207716.5252 | 243023.0426 | 326241.9526 | 338974.4914 | 343527.6692 | 316840.9746 | 291252.729 | 213678.0453 | 276686.0981 | 243410.7025 | 322648.966 | 343527.6692
39 | Commercial & Industrial | 741354.6131 | 727275.5232 | 741620.9739 | 706266.6895 | 713457.6825 | 784434.6593 | 796708.5878 | 834063.9932 | 805045.1338 | 796207.7968 | 718248.5056 | 719521.9107 | 805063.0935 | 834063.9932
40 | Public Authority | 17062.4988 | 19652.8131 | 17279.3358 | 17724.2314 | 19039.6331 | 22076.753 | 27089.4256 | 27852.7439 | 28824.23 | 17818.4203 | 17994.5561 | 13013.3732 | 26460.7881 | 28824.23
41 | Lighting | 9627.8318 | 38333.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5838.3751 | 0 | 12815.9623 | 0 | 38333.8141
42 | Total New Mexico Retail | 1087190.5895 | 1038602.5294 | 966616.8349 | 967013.9635 | 1058739.2683 | 1145485.9037 | 1167325.6826 | 1178757.7117 | 1125122.0928 | 1033542.6375 | 1012929.1598 | 988761.9488 | 1154172.8477 | 1178757.7117
43 | TOTAL SPS RETAIL | 3074081.9159 | 2899084.2903 | 2662617.9957 | 2709582.3443 | 3158161.3919 | 3458192.6309 | 3629345.1246 | 3513810.1276 | 3295227.5932 | 2938550.0236 | 2825710.0784 | 2749409.0457 | 3474143.8691 | 3629345.1246
44 | Total Wholesale | 482742.7243 | 480781.2277 | 438741.0851 | 441297.6177 | 446091.581 | 476261.5258 | 434103.1321 | 416688.6466 | 470013.2242 | 427320.3811 | 382089.283 | 408041.056 | 449266.6322 | 482742.7243
45 | TOTAL SPS | 3556824.6402 | 3379865.5181 | 3101359.0808 | 3150879.9621 | 3604252.9729 | 3934454.1567 | 4063448.2567 | 3930498.7742 | 3765240.8174 | 3365870.4048 | 3207799.3614 | 3157450.1017 | 3923410.5013 | 4063448.2567

## Unadj CP prod at meter
Line
No. | Description | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-05-03 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 2020-10-03 | 2020-11-02 | 2020-12-03 |  | 4-CP | Max Peak
1 | TEXAS RETAIL
2 | Residential Service | 494730.4156 | 373858.5077 | 308524.8566 | 445574.8332 | 628662.0408 | 698630.0505 | 713541.0223 | 607880.0984 | 564903.4032 | 405892.7742 | 435226.5535 | 431708.0412 | 0 | 646238.6436 | 713541.0223
3 | Residential Space Heating | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Residential Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Small Municipal and School Service | 2704.6787 | 2774.9548 | 2298.272 | 1766.2799 | 2249.0053 | 2682.4737 | 3778.4085 | 3611.9804 | 3240.346 | 2169.7857 | 2810.6583 | 2643.4164 | 0 | 3328.3021 | 3778.4085
6 | Small Municipal and School Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Large Municipal Service - Secondary | 18545.4291 | 15285.5256 | 16736.0946 | 15945.645 | 22699.0023 | 24560.7247 | 27403.7939 | 23752.3748 | 24788.3088 | 19231.8492 | 17053.6355 | 17804.4293 | 0 | 25126.3005 | 27403.7939
8 | Large Municipal Service - Secondary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Large Municipal Service - Primary | 2689.2708 | 2296.8674 | 2559.3721 | 3128.4762 | 5074.1064 | 5460.3898 | 5954.324 | 5176.1929 | 4504.3881 | 3770.7035 | 2745.5841 | 2629.6151 | 0 | 5273.8237 | 5954.324
10 | Large Municipal Service - Primary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Large School Service - Secondary | 17971.0833 | 29849.2145 | 28882.1721 | 10656.3298 | 15605.0748 | 20028.0777 | 27883.4534 | 36509.1458 | 39603.054 | 23174.9564 | 28683.1336 | 19437.277 | 0 | 31005.9327 | 39603.054
12 | Large School Service - Secondary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Large School Service - Primary | 276.7288 | 458.062 | 485.9479 | 229.9765 | 335.899 | 423.5552 | 555.1273 | 665.4031 | 634.6061 | 392.5768 | 529.6315 | 340.2717 | 0 | 569.6729 | 665.4031
14 | Large School Service - Primary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Small General Service | 33752.6247 | 33083.9879 | 26686.6742 | 33215.7547 | 45164.0161 | 57172.0517 | 69397.0933 | 65834.5817 | 60414.9489 | 34587.8974 | 35096.5735 | 34029.5913 | 0 | 63204.6689 | 69397.0933
16 | Small General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Secondary General Service | 200314.3206 | 210705.8396 | 223523.598 | 240985.2041 | 312789.8997 | 364023.2522 | 397379.6742 | 399416.5368 | 351073.8669 | 303301.8935 | 256292.7952 | 221334.4894 | 0 | 377973.3325 | 399416.5368
18 | Secondary QF Standby Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Secondary General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Secondary General Service - Low Load Factor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Primary General Service | 212666.4281 | 211366.4008 | 206258.0369 | 177765.5693 | 175707.6356 | 188869.1839 | 196137.1242 | 200771.7747 | 196527.0577 | 205389.3683 | 184663.1007 | 188345.4526 | 0 | 195576.2851 | 212666.4281
22 | Primary QF Standby Service | 1116.0372 | 931.9157 | 978.0251 | 948.4513 | 1041.1028 | 982.9741 | 697.5358 | 577.2193 | 466.8621 | 1006.2174 | 967.0975 | 1034.3227 |  | 681.1478 | 1116.0372
23 | Primary General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Primary General Service - Low Load Factor | 16.2 | 17.82 | 3217.32 | 14.58 | 24.3 | 12.96 | 25.92 | 16.2 | 14.58 | 14.58 | 19.44 | 14.58 |  | 17.415 | 3217.32
25 | LGS - Trans 69 to 115 kV | 140002.0514 | 135342.6922 | 124524.684 | 98476.7599 | 105512.2557 | 125937.3145 | 123855.2046 | 124174.5726 | 73355.5536 | 118319.8636 | 108828.4974 | 104064.9192 | 0 | 111830.6613 | 140002.0514
26 | LGS - Trans QF Standby 69 to 115 kV | 4562.46 | 5817.525 | 4659.795 | 2019.255 | 4689.09 | 3497.445 | 4644.675 | 4666.41 | 0 | 1299.9 | 0 | 258.3 |  | 3202.1325 | 5817.525
27 | LGS - Transmission 115+ kV | 628778.7321 | 575226.7384 | 569236.9529 | 506743.5897 | 534277.9831 | 539952.2951 | 581435.4291 | 589527.5061 | 597463.9515 | 564931.192 | 539420.0179 | 504826.4026 | 0 | 577094.7954 | 628778.7321
28 | LGS - Transmission QF Standby 115+kV | 23584.4919 | 22113.9451 | 20450.3393 | 17374.639 | 12334.7852 | 18955.761 | 33818.8477 | 16861.4768 | 14127.3959 | 14880.3526 | 20742.0154 | 35471.027 |  | 20940.8704 | 35471.027
29 | Municipal and State Street Lighting | 7740.111 | 30858.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4898.1737 | 0 | 10918.9725 |  | 0 | 30858.8591
30 | Guard and Flood Lighting | 8120.9815 | 32564.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679.1242 | 0 | 9940.5868 |  | 0 | 32564.2331
31 | SA - Lighting (3 Customers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SA - Highway Sign Lighting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SAS-4 (Primary General Service Voltage) | 10167.156 | 9714.348 | 9924.264 | 22065.408 | 20814.336 | 23078.268 | 22944.348 | 20200.464 | 20998.8 | 18321.336 | 9361.332 | 9932.184 | 0 | 21805.47 | 23078.268
34 | SAS-8 (Primary General Service Voltage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | SAS-12 (Large General Service - Transmission 69 kV Voltage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | Total Texas Retail | 1807739.2008 | 1692267.4369 | 1548946.4046 | 1576910.7516 | 1886980.5331 | 2074266.777 | 2209451.9813 | 2099641.9375 | 1952117.123 | 1726262.5444 | 1642440.0661 | 1594733.8788 |  | 2083869.4547 | 2209451.9813
| Description | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-05-03 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 2020-10-03 | 2020-11-02 | 2020-12-03 |  | 4-CP | Max Peak
37 | NEW MEXICO RETAIL
38 | Residential | 273583.3486 | 217172.6612 | 178062.221 | 208328.2621 | 279666.5629 | 290581.3619 | 294484.5129 | 271607.6999 | 249672.5176 | 183172.6545 | 237185.4675 | 208660.5785 |  | 276586.5231 | 294484.5129
39 | Commercial & Industrial | 683851.972 | 668756.5048 | 683134.6027 | 649365.5347 | 654652.9708 | 718210.3159 | 729308.9798 | 765176.699 | 738598.5199 | 731402.2749 | 662477.5668 | 663507.005 |  | 737823.6286 | 765176.699
40 | Public Authority | 14680.8938 | 16910.0677 | 14867.222 | 15251.5949 | 16382.7486 | 18996.3041 | 23310.0002 | 23967.6163 | 24804.084 | 15332.7231 | 15483.3213 | 11196.1197 |  | 22769.5011 | 24804.084
41 | Lighting | 8253.3304 | 32861.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5004.8692 | 0 | 10986.3128 |  | 0 | 32861.1509
42 | Total New Mexico Retail | 980369.5448 | 935700.3846 | 876064.0456 | 872945.3917 | 950702.2822 | 1027787.9819 | 1047103.4929 | 1060752.0152 | 1013075.1214 | 934912.5217 | 915146.3556 | 894350.0159 |  | 1037179.6529 | 1060752.0152
43 | TOTAL SPS RETAIL | 2788108.7457 | 2627967.8216 | 2425010.4503 | 2449856.1433 | 2837682.8153 | 3102054.7588 | 3256555.4742 | 3160393.9528 | 2965192.2444 | 2661175.0661 | 2557586.4217 | 2489083.8946 |  | 3121049.1076 | 3256555.4742
44 | Total Wholesale | 474177.9848 | 472270.2056 | 431381.3698 | 433867.8896 | 438530.5659 | 467929.0515 | 426925.2032 | 409987.6289 | 461851.8652 | 420328.2039 | 376335.7999 | 401576.8603 | 0 | 441673.4372 | 474177.9848
45 | TOTAL SPS | 3262286.7305 | 3100238.0272 | 2856391.8201 | 2883724.0328 | 3276213.3812 | 3569983.8104 | 3683480.6774 | 3570381.5817 | 3427044.1097 | 3081503.27 | 2933922.2216 | 2890660.755 |  | 3562722.5448 | 3683480.6774

## Unadj CP trans at source
Line
No. | Description | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-05-03 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 2020-10-03 | 2020-11-02 | 2020-12-03 |  | 4-CP | Max Peak
1 | TEXAS RETAIL
2 | Residential Service | 577122.3243 | 436120.5297 | 359906.2777 | 519780.4204 | 733358.7885 | 814979.2004 | 832373.4306 | 709115.8421 | 658981.8511 | 473489.7509 | 507708.7485 | 503604.2667 | 0 | 753862.5811 | 832373.4306
3 | Residential Space Heating | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Residential Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Small Municipal and School Service | 3155.1131 | 3237.093 | 2681.0239 | 2060.4344 | 2623.5524 | 3129.2102 | 4407.6608 | 4213.516 | 3779.9899 | 2531.1397 | 3278.7425 | 3083.6484 | 0 | 3882.5942 | 4407.6608
6 | Small Municipal and School Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Large Municipal Service - Secondary | 21633.9663 | 17831.1618 | 19523.3071 | 18601.2167 | 26479.2715 | 28651.0432 | 31967.5943 | 27708.0716 | 28916.529 | 22434.7022 | 19893.7309 | 20769.5611 | 0 | 29310.8095 | 31967.5943
8 | Large Municipal Service - Secondary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Large Municipal Service - Primary | 3041.6056 | 2597.7915 | 2894.6883 | 3538.3535 | 5738.8905 | 6175.7828 | 6734.4298 | 5854.3518 | 5094.5306 | 4264.7222 | 3105.2968 | 2974.1341 | 0 | 5964.7737 | 6734.4298
10 | Large Municipal Service - Primary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Large School Service - Secondary | 20878.2474 | 34677.892 | 33554.4122 | 12380.1936 | 18129.4921 | 23267.9998 | 32394.1318 | 42415.1938 | 46009.6004 | 26923.9459 | 33323.1755 | 22581.6258 | 0 | 36021.7315 | 46009.6004
12 | Large School Service - Secondary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Large School Service - Primary | 312.9844 | 518.075 | 549.6144 | 260.1069 | 379.9068 | 479.0473 | 627.8573 | 752.5809 | 717.7491 | 444.0102 | 599.0212 | 384.8524 | 0 | 644.3086 | 752.5809
14 | Large School Service - Primary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | Small General Service | 39373.7531 | 38593.7621 | 31131.0462 | 38747.4733 | 52685.5862 | 66693.428 | 80954.4158 | 76798.6071 | 70476.3941 | 40348.1313 | 40941.5218 | 39696.8454 | 0 | 73730.7112 | 80954.4158
16 | Small General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | Secondary General Service | 232718.968 | 244791.5125 | 259682.7869 | 279969.1396 | 363389.609 | 422910.9297 | 461663.3867 | 464029.7506 | 407866.7353 | 352366.7375 | 297753.0243 | 257139.5484 | 0 | 439117.7006 | 464029.7506
18 | Secondary QF Standby Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 | Secondary General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 | Secondary General Service - Low Load Factor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 | Primary General Service | 240528.9202 | 239058.5699 | 233280.9336 | 201055.5254 | 198727.9715 | 213613.88 | 221834.0295 | 227075.8888 | 222275.0501 | 232298.4564 | 208856.7368 | 213021.5321 | 0 | 221199.7121 | 240528.9202
22 | Primary QF Standby Service | 1262.2548 | 1019.7786 | 1275.2764 | 1241.5008 | 1117.0596 | 1111.7585 | 788.9235 | 475.9168 | 554.8073 | 1211.0404 | 1128.6507 | 1252.487 |  | 732.8515 | 1275.2764
23 | Primary General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
24 | Primary General Service - Low Load Factor | 18.3224 | 21.9869 | 23.8192 | 18.3224 | 16.4902 | 14.658 | 29.3159 | 18.3224 | 18.3224 | 20.1547 | 21.9869 | 18.3224 |  | 20.1547 | 29.3159
25 | LGS - Trans 69 to 115 kV | 144336.6549 | 141003.3419 | 134857.284 | 112365.5496 | 104810.5073 | 129836.4597 | 127689.8856 | 130286.3925 | 127677.6398 | 120956.2417 | 112849.5794 | 112880.8599 | 0 | 128872.5944 | 144336.6549
26 | LGS - Trans QF Standby 69 to 115 kV | 4703.7183 | 5135.3147 | 5034.9661 | 1405.5298 | 4844.9858 | 3605.7294 | 4788.4788 | 5161.782 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3388.9976 | 5161.782
27 | LGS - Transmission 115+ kV | 643660.0384 | 580914.4152 | 571710.8863 | 519064.7283 | 535929.0913 | 552731.346 | 595196.2614 | 596928.9782 | 583902.1411 | 569063.774 | 549705.5411 | 538848.7144 | 0 | 582189.6817 | 643660.0384
28 | LGS - Transmission QF Standby 115+kV | 24142.6661 | 21458.7022 | 21595.4804 | 18941.041 | 13975.3126 | 19404.387 | 34619.2383 | 16201.3052 | 11386.6263 | 14396.4374 | 21153.4251 | 21748.8475 |  | 20402.8892 | 34619.2383
29 | Municipal and State Street Lighting | 9029.1413 | 35998.0626 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5713.9106 | 0 | 12737.4073 |  | 0 | 35998.0626
30 | Guard and Flood Lighting | 9473.4417 | 37987.4479 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5458.3809 | 0 | 11596.0822 |  | 0 | 37987.4479
31 | SA - Lighting (3 Customers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SA - Highway Sign Lighting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SAS-4 (Primary General Service Voltage) | 11499.2059 | 8717.8184 | 22044.6269 | 24023.7358 | 20635.3053 | 26101.8673 | 25950.4018 | 25408.6682 | 26402.5589 | 18174.6012 | 11064.3533 | 10429.4196 | 0 | 25965.874 | 26402.5589
34 | SAS-8 (Primary General Service Voltage) | [14 empty] | 0
35 | SAS-12 (Large General Service - Transmission 69 kV Voltage) | [14 empty] | 0
36 | Total Texas Retail | 1986891.3264 | 1849683.2561 | 1699746.4295 | 1753453.2714 | 2082841.8206 | 2312706.7272 | 2462019.442 | 2332445.168 | 2194060.5256 | 1890096.1372 | 1811383.5349 | 1772768.1546 |  | 2325307.9657 | 2462019.442
| Description | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-05-03 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 2020-10-03 | 2020-11-02 | 2020-12-03 |  | 4-CP | Max Peak
37 | NEW MEXICO RETAIL
38 | Residential | 319145.6459 | 253340.379 | 207716.5252 | 243023.0426 | 326241.9526 | 338974.4914 | 343527.6692 | 316840.9746 | 291252.729 | 213678.0453 | 276686.0981 | 243410.7025 |  | 322648.966 | 343527.6692
39 | Commercial & Industrial | 741354.6131 | 751668.3266 | 740345.7244 | 715583.3509 | 719267.0683 | 784434.6593 | 796708.5878 | 828205.0692 | 802438.5501 | 797496.9034 | 711010.8254 | 735325.9496 |  | 802946.7166 | 828205.0692
40 | Public Authority | 17062.4988 | 19652.8131 | 17279.3358 | 17724.2314 | 19039.6331 | 22076.753 | 27089.4256 | 27852.7439 | 28824.23 | 17818.4203 | 17994.5561 | 13013.3732 |  | 26460.7881 | 28824.23
41 | Lighting | 9627.8318 | 38333.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5838.3751 | 0 | 12815.9623 |  | 0 | 38333.8141
42 | Total New Mexico Retail | 1087190.5895 | 1062995.3328 | 965341.5854 | 976330.6249 | 1064548.654 | 1145485.9037 | 1167325.6826 | 1172898.7877 | 1122515.5091 | 1034831.7441 | 1005691.4796 | 1004565.9877 |  | 1152056.4708 | 1172898.7877
43 | TOTAL SPS RETAIL | 3074081.9159 | 2912678.5889 | 2665088.0148 | 2729783.8963 | 3147390.4747 | 3458192.6309 | 3629345.1246 | 3505343.9557 | 3316576.0347 | 2924927.8813 | 2817075.0145 | 2777334.1424 |  | 3477364.4365 | 3629345.1246
44 | Total Wholesale | 1321103.5669 | 1348387 | 1278870 | 1731604 | 1858742 | 2190673 | 2569810 | 2454718 | 2071323 | 1613345 | 1267217 | 1327411 |  | 2321631 | 2569810
45 | TOTAL SPS | 4395185.4828 | 4261065.5889 | 3943958.0148 | 4461387.8963 | 5006132.4747 | 5648865.6309 | 6199155.1246 | 5960061.9557 | 5387899.0347 | 4538272.8813 | 4084292.0145 | 4104745.1424 |  | 5798995.4365 | 6199155.1246

## Unadj CP trans at meter
Line
No. | Description | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-05-03 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 2020-10-03 | 2020-11-02 | 2020-12-03 |  | 4-CP | Max Peak
1 | TEXAS RETAIL
2 | Residential Service | 494730.4156 | 373858.5077 | 308524.8566 | 445574.8332 | 628662.0408 | 698630.0505 | 713541.0223 | 607880.0984 | 564903.4032 | 405892.7742 | 435226.5535 | 431708.0412 | 0 | 646238.6436 | 713541.0223
3 | Residential Space Heating | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Residential Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Small Municipal and School Service | 2704.6787 | 2774.9548 | 2298.272 | 1766.2799 | 2249.0053 | 2682.4737 | 3778.4085 | 3611.9804 | 3240.346 | 2169.7857 | 2810.6583 | 2643.4164 | 0 | 3328.3021 | 3778.4085
6 | Small Municipal and School Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Large Municipal Service - Secondary | 18545.4291 | 15285.5256 | 16736.0946 | 15945.645 | 22699.0023 | 24560.7247 | 27403.7939 | 23752.3748 | 24788.3088 | 19231.8492 | 17053.6355 | 17804.4293 | 0 | 25126.3005 | 27403.7939
8 | Large Municipal Service - Secondary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Large Municipal Service - Primary | 2689.2708 | 2296.8674 | 2559.3721 | 3128.4762 | 5074.1064 | 5460.3898 | 5954.324 | 5176.1929 | 4504.3881 | 3770.7035 | 2745.5841 | 2629.6151 | 0 | 5273.8237 | 5954.324
10 | Large Municipal Service - Primary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Large School Service - Secondary | 17971.0833 | 29849.2145 | 28882.1721 | 10656.3298 | 15605.0748 | 20028.0777 | 27883.4534 | 36509.1458 | 39603.054 | 23174.9564 | 28683.1336 | 19437.277 | 0 | 31005.9327 | 39603.054
12 | Large School Service - Secondary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Large School Service - Primary | 276.7288 | 458.062 | 485.9479 | 229.9765 | 335.899 | 423.5552 | 555.1273 | 665.4031 | 634.6061 | 392.5768 | 529.6315 | 340.2717 | 0 | 569.6729 | 665.4031
14 | Large School Service - Primary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Small General Service | 33752.6247 | 33083.9879 | 26686.6742 | 33215.7547 | 45164.0161 | 57172.0517 | 69397.0933 | 65834.5817 | 60414.9489 | 34587.8974 | 35096.5735 | 34029.5913 | 0 | 63204.6689 | 69397.0933
16 | Small General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Secondary General Service | 200314.3206 | 210705.8396 | 223523.598 | 240985.2041 | 312789.8997 | 364023.2522 | 397379.6742 | 399416.5368 | 351073.8669 | 303301.8935 | 256292.7952 | 221334.4894 | 0 | 377973.3325 | 399416.5368
18 | Secondary QF Standby Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Secondary General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Secondary General Service - Low Load Factor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Primary General Service | 212666.4281 | 211366.4008 | 206258.0369 | 177765.5693 | 175707.6356 | 188869.1839 | 196137.1242 | 200771.7747 | 196527.0577 | 205389.3683 | 184663.1007 | 188345.4526 | 0 | 195576.2851 | 212666.4281
22 | Primary QF Standby Service | 1116.0372 | 901.6491 | 1127.5504 | 1097.6873 | 987.6612 | 982.9741 | 697.5358 | 420.7873 | 490.5393 | 1070.7554 | 997.9096 | 1107.4009 |  | 647.9591 | 1127.5504
23 | Primary General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
24 | Primary General Service - Low Load Factor | 16.2 | 19.44 | 21.06 | 16.2 | 14.58 | 12.96 | 25.92 | 16.2 | 16.2 | 17.82 | 19.44 | 16.2 |  | 17.82 | 25.92
25 | LGS - Trans 69 to 115 kV | 140002.0514 | 136768.8418 | 130807.3574 | 108991.0769 | 101662.9216 | 125937.3145 | 123855.2046 | 126373.7353 | 123843.3266 | 117323.7802 | 109460.5706 | 109490.9117 | 0 | 125002.3953 | 140002.0514
26 | LGS - Trans QF Standby 69 to 115 kV | 4562.46 | 4981.095 | 4883.76 | 1363.32 | 4699.485 | 3497.445 | 4644.675 | 5006.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3287.2219 | 5006.7675
27 | LGS - Transmission 115+ kV | 628778.7321 | 567483.7766 | 558493.0317 | 507064.0435 | 523538.5054 | 539952.2951 | 581435.4291 | 583128.0858 | 570402.4269 | 555907.1202 | 536996.4462 | 526390.6274 | 0 | 568729.5592 | 628778.7321
28 | LGS - Transmission QF Standby 115+kV | 23584.4919 | 20962.5808 | 21096.1967 | 18503.1275 | 13652.2058 | 18955.761 | 33818.8477 | 15826.7339 | 11123.3695 | 14063.5943 | 20664.3617 | 21246.018 |  | 19931.178 | 0
29 | Municipal and State Street Lighting | 7740.111 | 30858.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4898.1737 | 0 | 10918.9725 |  | 0 | 30858.8591
30 | Guard and Flood Lighting | 8120.9815 | 32564.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679.1242 | 0 | 9940.5868 |  | 0 | 32564.2331
31 | SA - Lighting (3 Customers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SA - Highway Sign Lighting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SAS-4 (Primary General Service Voltage) | 10167.156 | 7707.96 | 19491.012 | 21240.864 | 18244.944 | 23078.268 | 22944.348 | 22465.368 | 23344.128 | 16069.284 | 9782.676 | 9221.292 | 0 | 22958.028 | 23344.128
34 | SAS-8 (Primary General Service Voltage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | SAS-12 (Large General Service - Transmission 69 kV Voltage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | Total Texas Retail | 1807739.2008 | 1681927.7959 | 1551874.9926 | 1587544.388 | 1871086.9833 | 2074266.777 | 2209451.9813 | 2096855.7664 | 1974909.9702 | 1711941.4569 | 1641023.07 | 1606604.5933 |  | 2088871.1237 | 2209451.9813
| Description | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-05-03 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 2020-10-03 | 2020-11-02 | 2020-12-03 |  | 4-CP | Max Peak
37 | NEW MEXICO RETAIL
38 | Residential | 273583.3486 | 217172.6612 | 178062.221 | 208328.2621 | 279666.5629 | 290581.3619 | 294484.5129 | 271607.6999 | 249672.5176 | 183172.6545 | 237185.4675 | 208660.5785 |  | 276586.5231 | 294484.5129
39 | Commercial & Industrial | 683851.972 | 692602.4328 | 681904.6959 | 658462.2914 | 660302.3031 | 718210.3159 | 729308.9798 | 759433.5677 | 736032.4378 | 732636.7495 | 655415.668 | 678967.3411 |  | 735746.3253 | 759433.5677
40 | Public Authority | 14680.8938 | 16910.0677 | 14867.222 | 15251.5949 | 16382.7486 | 18996.3041 | 23310.0002 | 23967.6163 | 24804.084 | 15332.7231 | 15483.3213 | 11196.1197 |  | 22769.5011 | 24804.084
41 | Lighting | 8253.3304 | 32861.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5004.8692 | 0 | 10986.3128 |  | 0 | 32861.1509
42 | Total New Mexico Retail | 980369.5448 | 959546.3126 | 874834.1389 | 882042.1484 | 956351.6146 | 1027787.9819 | 1047103.4929 | 1055008.8839 | 1010509.0394 | 936146.9963 | 908084.4568 | 909810.3521 |  | 1035102.3495 | 1055008.8839
43 | TOTAL SPS RETAIL | 2788108.7457 | 2641474.1085 | 2426709.1314 | 2469586.5364 | 2827438.5979 | 3102054.7588 | 3256555.4742 | 3151864.6503 | 2985419.0095 | 2648088.4532 | 2549107.5268 | 2516414.9454 |  | 3123973.4732 | 3256555.4742
44 | Total Wholesale | 1249075.8115 | 1283392.3867 | 1219503.0546 | 1624850.6641 | 1762918.6103 | 2085283.7313 | 3030904.9031 | 2713218.8915 | 2403131.5847 | 1530649.3427 | 1236652.8061 | 1302698.8522 | 0 | 2558134.7777 | 3030904.9031
45 | TOTAL SPS | 4037184.5572 | 3924866.4952 | 3646212.1861 | 4094437.2004 | 4590357.2082 | 5187338.4902 | 6287460.3773 | 5865083.5418 | 5388550.5942 | 4178737.7959 | 3785760.3329 | 3819113.7976 |  | 5682108.2509 | 6287460.3773

## Unadj NCP at source
Line
No. | Description | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-05-03 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 2020-10-03 | 2020-11-02 | 2020-12-03 |  | Max Peak
1 | TEXAS RETAIL
2 | Residential Service | 599845.1655 | 567217.7513 | 552022.1715 | 552731.5663 | 742717.4723 | 850179.8873 | 939162.5203 | 827647.3068 | 908322.8937 | 674990.6756 | 581744.8336 | 648383.6154 | 0 | 939162.5203
3 | Residential Space Heating | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Residential Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Small Municipal and School Service | 3652.0436 | 3592.0412 | 3012.3252 | 2594.0868 | 3008.9948 | 3915.5369 | 4695.7454 | 4566.5447 | 4646.8377 | 3688.6114 | 3364.9288 | 3656.9114 | 0 | 4695.7454
6 | Small Municipal and School Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Large Municipal Service - Secondary | 25295.5174 | 23985.8264 | 24819.4732 | 26609.8662 | 28880.7335 | 33533.9243 | 34747.8148 | 33096.2559 | 33257.1428 | 27832.2342 | 26493.8786 | 25797.529 | 0 | 34747.8148
8 | Large Municipal Service - Secondary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Large Municipal Service - Primary | 3556.3977 | 3494.4541 | 3679.942 | 5061.7717 | 6259.3628 | 7228.2964 | 7320.1229 | 6992.8044 | 5859.2624 | 5290.7654 | 4135.5419 | 3694.1229 | 0 | 7320.1229
10 | Large Municipal Service - Primary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Large School Service - Secondary | 40497.6339 | 42010.9912 | 41208.9641 | 17392.1941 | 25298.1543 | 30948.687 | 44561.9769 | 68033.8338 | 68580.665 | 53906.341 | 38905.7974 | 39681.6351 | 0 | 68580.665
12 | Large School Service - Secondary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Large School Service - Primary | 607.0973 | 627.6289 | 674.9944 | 365.4087 | 530.1274 | 637.1792 | 863.6924 | 1207.1373 | 1069.8573 | 888.9844 | 699.375 | 676.2832 | 0 | 1207.1373
14 | Large School Service - Primary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Small General Service | 51589.7091 | 48098.0095 | 41521.057 | 45556.5142 | 60144.3185 | 78237.9031 | 87289.5118 | 81505.8904 | 74373.5825 | 54346.9356 | 48892.4216 | 48499.8984 | 0 | 87289.5118
16 | Small General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Secondary General Service | 307494.6238 | 308433.2606 | 336230.6951 | 310076.8419 | 403788.5025 | 486810.7114 | 486982.334 | 475246.1323 | 423866.4568 | 375506.1471 | 360581.4694 | 315916.7371 | 0 | 486982.334
18 | Secondary QF Standby Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | Secondary General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Secondary General Service - Low Load Factor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Primary General Service | 257733.3616 | 265405.9435 | 255329.6898 | 232418.403 | 215704.1194 | 219755.0095 | 228712.8907 | 254091.7852 | 236650.7655 | 242971.464 | 228028.8256 | 224728.7518 | 0 | 265405.9435
22 | Primary QF Standby Service | 1373.9476 | 1399.3912 | 1340.7079 | 1317.2845 | 1435.588 | 1397.0987 | 1348.6169 | 754.6397 | 1432.8056 | 1427.5305 | 1340.6114 | 1291.399 |  | 1435.588
23 | Primary General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | Primary General Service - Low Load Factor | 4091.4015 | 97.1089 | 3741.4429 | 36.6449 | 3805.5714 | 29.3159 | 3442.787 | 25.6514 | 27.4837 | 3908.1771 | 25.6514 | 3309.0332 |  | 4091.4015
25 | LGS - Trans 69 to 115 kV | [12 empty] | 0 | 0
26 | LGS - Trans QF Standby 69 to 115 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 | LGS - Transmission 115+ kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LGS - Transmission QF Standby 115+kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | Municipal and State Street Lighting | 6733.8424 | 6813.2439 | 6693.9137 | 6674.1552 | 6646.362 | 6586.7773 | 6728.3991 | 6856.9107 | 7103.9214 | 7377.6365 | 7545.4061 | 7748.993 |  | 7748.993
30 | Guard and Flood Lighting | 7065.1971 | 7189.7688 | 6990.6204 | 7085.732 | 7092.1246 | 7056.8755 | 7040.7931 | 7031.3651 | 7036.5894 | 7047.7039 | 7047.3841 | 7054.6508 |  | 7189.7688
31 | SA - Lighting (3 Customers) | [13 empty] | 0
32 | SA - Highway Sign Lighting | [13 empty] | 0
33 | SAS-4 (Primary General Service Voltage) | 18112.5492 | 18110.1877 | 23845.7231 | 25147.0237 | 27663.2244 | 27714.3644 | 27922.996 | 27613.3467 | 27605.6513 | 23217.304 | 21409.0825 | 20446.9913 | 0 | 27922.996
34 | SAS-8 (Primary General Service Voltage) | [13 empty] | 0
35 | SAS-12 (Large General Service - Transmission 69 kV Voltage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Total Texas Retail | 1327648.4879 | 1296475.6072 | 1301111.7202 | 1233067.4932 | 1532974.6559 | 1754031.5669 | 1880820.2012 | 1794669.6045 | 1799833.9151 | 1482400.5107 | 1330215.2073 | 1350886.5516 |  | 1943780.5423
| Description | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-05-03 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 2020-10-03 | 2020-11-02 | 2020-12-03 |  | Max Peak
37 | NEW MEXICO RETAIL
38 | Residential | 337609.3545 | 315909.064 | 272152.1804 | 259731.3011 | 330895.7406 | 365936.1891 | 379002.3868 | 360814.2415 | 387287.8653 | 337091.1182 | 320078.2402 | 338613.9557 |  | 387287.8653
39 | Commercial & Industrial | 462802.3583 | 484911.1425 | 504581.7042 | 462239.9283 | 454873.8559 | 505976.6048 | 496070.7942 | 523794.0849 | 494600.7894 | 488369.5537 | 445342.5597 | 439794.952 |  | 523794.0849
40 | Public Authority | 23173.2519 | 24672.9329 | 25402.6819 | 19342.3331 | 22125.9434 | 27187.4299 | 28680.815 | 30333.6991 | 31154.5265 | 21561.8569 | 21912.7093 | 20326.2372 |  | 31154.5265
41 | Lighting | 7180.3397 | 7255.3245 | 7073.3912 | 7089.7829 | 7084.7099 | 7010.9533 | 7079.305 | 7162.0252 | 7371.0914 | 7538.3415 | 7657.6741 | 7796.7832 |  | 7796.7832
42 | Total New Mexico Retail | 830765.3044 | 832748.464 | 809209.9577 | 748403.3453 | 814980.2498 | 906111.1771 | 910833.3009 | 922104.0506 | 920414.2726 | 854560.8704 | 794991.1833 | 806531.928 |  | 922104.0506
43 | TOTAL SPS RETAIL | 2158413.7923 | 2129224.0712 | 2110321.678 | 1981470.8386 | 2347954.9057 | 2660142.744 | 2791653.5021 | 2716773.6551 | 2720248.1877 | 2336961.381 | 2125206.3906 | 2157418.4796 |  | 2791653.5021
44 | Total Wholesale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | TOTAL SPS | 2158413.7923 | 2129224.0712 | 2110321.678 | 1981470.8386 | 2347954.9057 | 2660142.744 | 2791653.5021 | 2716773.6551 | 2720248.1877 | 2336961.381 | 2125206.3906 | 2157418.4796 |  | 2791653.5021

## Unadj NCP at meter
Line
No. | Description | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-05-03 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 2020-10-03 | 2020-11-02 | 2020-12-03 |  | Max Peak
1 | TEXAS RETAIL
2 | Residential Service | 514209.2682 | 486239.8525 | 473213.6444 | 473821.7636 | 636684.6478 | 728805.3698 | 805084.5452 | 709489.6157 | 778647.6867 | 578626.7545 | 498693 | 555818.207 | 0 | 805084.5452
3 | Residential Space Heating | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Residential Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Small Municipal and School Service | 3130.6657 | 3079.2294 | 2582.2756 | 2223.7463 | 2579.4206 | 3356.5418 | 4025.3651 | 3914.6096 | 3983.4397 | 3162.0129 | 2884.5403 | 3134.8385 | 0 | 4025.3651
6 | Small Municipal and School Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Large Municipal Service - Secondary | 21684.2449 | 20561.5298 | 21276.1624 | 22810.9529 | 24757.6236 | 28746.5094 | 29787.1008 | 28371.324 | 28509.2421 | 23858.8116 | 22711.5241 | 22114.5877 | 0 | 29787.1008
8 | Large Municipal Service - Secondary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Large Municipal Service - Primary | 3144.4302 | 3089.662 | 3253.6633 | 4475.424 | 5534.2881 | 6390.9819 | 6472.1714 | 6182.769 | 5180.5346 | 4677.8915 | 3656.4872 | 3266.2015 | 0 | 6472.1714
10 | Large Municipal Service - Primary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Large School Service - Secondary | 34858.594 | 36161.2259 | 35470.876 | 14970.4409 | 21775.546 | 26639.2777 | 38357.0029 | 58560.5519 | 59031.2403 | 46400.2233 | 33488.4107 | 34156.2179 | 0 | 59031.2403
12 | Large School Service - Secondary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Large School Service - Primary | 536.7721 | 554.9253 | 596.8041 | 323.0803 | 468.7183 | 563.3693 | 763.6436 | 1067.3044 | 945.9267 | 786.0058 | 618.3605 | 597.9436 | 0 | 1067.3044
14 | Large School Service - Primary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Small General Service | 44224.5901 | 41231.3772 | 35593.3723 | 39052.7143 | 51557.9149 | 67068.399 | 74827.7698 | 69869.8375 | 63755.7617 | 46588.1857 | 41912.3763 | 41575.8911 | 0 | 74827.7698
16 | Small General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Secondary General Service | 264677.9384 | 265485.8759 | 289412.6931 | 266900.5989 | 347563.5023 | 419025.3926 | 419173.1179 | 409071.1082 | 364845.7282 | 323219.2864 | 310372.7758 | 271927.3256 | 0 | 419173.1179
18 | Secondary QF Standby Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | Secondary General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Secondary General Service - Low Load Factor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Primary General Service | 227877.9341 | 234661.7361 | 225752.6999 | 205495.4205 | 190717.2933 | 194298.9346 | 202219.1489 | 224658.1922 | 209237.5128 | 214826.0315 | 201614.3248 | 198696.5264 | 0 | 234661.7361
22 | Primary QF Standby Service | 1214.7917 | 1237.288 | 1185.4024 | 1164.6923 | 1269.2917 | 1235.261 | 1192.3952 | 667.2234 | 1266.8316 | 1262.1676 | 1185.3171 | 1141.8054 |  | 1269.2917
23 | Primary General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | Primary General Service - Low Load Factor | 3617.46 | 85.86 | 3308.04 | 32.4 | 3364.74 | 25.92 | 3043.98 | 22.68 | 24.3 | 3455.46 | 22.68 | 2925.72 |  | 3617.46
25 | LGS - Trans 69 to 115 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | LGS - Trans QF Standby 69 to 115 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 | LGS - Transmission 115+ kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LGS - Transmission QF Standby 115+kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | Municipal and State Street Lighting | 5772.4966 | 5840.5625 | 5738.2682 | 5721.3306 | 5697.5051 | 5646.427 | 5767.8304 | 5877.9953 | 6089.7419 | 6324.3805 | 6468.1988 | 6642.7209 |  | 6642.7209
30 | Guard and Flood Lighting | 6056.546 | 6163.3335 | 5992.6161 | 6074.1492 | 6079.6292 | 6049.4124 | 6035.626 | 6027.544 | 6032.0224 | 6041.5502 | 6041.276 | 6047.5053 |  | 6163.3335
31 | SA - Lighting (3 Customers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 | SA - Highway Sign Lighting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | SAS-4 (Primary General Service Voltage) | 16014.42 | 16012.332 | 21083.472 | 22234.032 | 24458.76 | 24503.976 | 24688.44 | 24414.66 | 24407.856 | 20527.848 | 18929.088 | 18078.444 | 0 | 24688.44
34 | SAS-8 (Primary General Service Voltage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | SAS-12 (Large General Service - Transmission 69 kV Voltage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | Total Texas Retail | 1147020.152 | 1120404.79 | 1124459.9898 | 1065300.7458 | 1322508.8809 | 1512355.7726 | 1621438.1372 | 1548195.415 | 1551957.8247 | 1279756.6094 | 1148598.3597 | 1166123.9348 |  | 1676511.5971
| Description | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-05-03 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 2020-10-03 | 2020-11-02 | 2020-12-03 |  | Max Peak
37 | NEW MEXICO RETAIL
38 | Residential | 289411.1166 | 270808.832 | 233298.827 | 222651.1939 | 283655.9606 | 313693.9177 | 324894.7414 | 309303.1964 | 331997.3574 | 288966.8654 | 274382.8026 | 290272.2975 |  | 331997.3574
39 | Commercial & Industrial | 405100.5773 | 424527.1077 | 441778.842 | 405068.5415 | 397861.4663 | 442283.4705 | 433469.2506 | 458063.6766 | 432571.5721 | 427606.6362 | 390154.8256 | 385279.0498 |  | 458063.6766
40 | Public Authority | 19939.856 | 21230.4861 | 21858.6927 | 16643.1819 | 19038.467 | 23393.7431 | 24679.3154 | 26102.5437 | 26808.3985 | 18552.8087 | 18855.749 | 17489.7424 |  | 26808.3985
41 | Lighting | 6155.2504 | 6219.5302 | 6063.5703 | 6077.6218 | 6073.2731 | 6010.0462 | 6068.6398 | 6139.5506 | 6318.7698 | 6462.1427 | 6564.439 | 6683.6884 |  | 6683.6884
42 | Total New Mexico Retail | 720606.8002 | 722785.9559 | 702999.932 | 650440.5392 | 706629.1669 | 785381.1775 | 789111.9471 | 799608.9673 | 797696.0977 | 741588.453 | 689957.8162 | 699724.7781 |  | 799608.9673
43 | TOTAL SPS RETAIL | 1867626.9522 | 1843190.7459 | 1827459.9219 | 1715741.285 | 2029138.0478 | 2297736.9501 | 2410550.0843 | 2347804.3823 | 2349653.9224 | 2021345.0624 | 1838556.1759 | 1865848.7129 |  | 2410550.0843
44 | Total Wholesale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | TOTAL SPS | 1867626.9522 | 1843190.7459 | 1827459.9219 | 1715741.285 | 2029138.0478 | 2297736.9501 | 2410550.0843 | 2347804.3823 | 2349653.9224 | 2021345.0624 | 1838556.1759 | 1865848.7129 |  | 2410550.0843

## kWh Sales at Source
Line
No. | Description | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-05-03 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-08-02 | 2020-09-01 | 2020-10-02 | 2020-11-01 | 2020-12-02 | 2021-01-02 | Total TME Dec-20
1 | TEXAS RETAIL
2 | Residential Service | 245705321.4015 | 224261581.7934 | 186456795.5677 | 170037549.3649 | 228096407.3302 | 285572549.6554 | 349615992.6233 | 321225715.4648 | 225960283.7909 | 196316121.9654 | 201962928.0877 | 255847215.5196 |  | 2891058462.5649
3 | Residential Space Heating | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Residential Service - Time of Use | 70095.299 | 64653.5979 | 52678.0167 | 45805.0783 | 57387.2918 | 72562.6005 | 88469.568 | 83490.8223 | 55576.0921 | 50770.4526 | 55381.7948 | 69180.4802 |  | 766051.0942
5 | Small Municipal and School Service | 2131738.2698 | 1875091.3598 | 1662412.6462 | 1418109.6799 | 1518275.8349 | 1844282.7857 | 2456332.6919 | 2456433.4909 | 1957857.4404 | 1784844.613 | 1831029.0331 | 2108832.5712 |  | 23045240.4169
6 | Small Municipal and School Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Large Municipal Service - Secondary | 13759729.7281 | 12857499.4813 | 13579223.9125 | 13765733.175 | 16118311.7848 | 17667554.4504 | 19320054.5039 | 18388924.9736 | 15756088.4669 | 14249006.2396 | 12630907.28 | 12784190.395 |  | 180877224.3911
8 | Large Municipal Service - Secondary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Large Municipal Service - Primary | 1987104.0016 | 1887087.051 | 2094187.5962 | 2515533.4403 | 3433648.0025 | 3849497.4229 | 4010353.7927 | 3766409.3709 | 3035843.5529 | 2674802.4262 | 1993005.759 | 1850519.1733 |  | 33097991.5896
10 | Large Municipal Service - Primary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Large School Service - Secondary | 14203497.7533 | 14030474.4688 | 11525068.1079 | 8261258.5301 | 9354608.9734 | 11542337.8493 | 15356528.7561 | 18585660.1439 | 16564424.7459 | 14685491.3116 | 12556889.3033 | 13154378.364 |  | 159820618.3076
12 | Large School Service - Secondary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Large School Service - Primary | 219520.0563 | 213406.3314 | 199731.7478 | 166834.9097 | 195033.8378 | 241010.4855 | 294782.7409 | 323960.3114 | 274992.6409 | 239215.8121 | 227915.4035 | 226362.8555 |  | 2822767.1329
14 | Large School Service - Primary - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | Small General Service | 24541758.0006 | 22702640.9459 | 21177654.4914 | 21331456.451 | 26452034.6169 | 32076238.7691 | 39445138.3817 | 38325924.5948 | 28027434.1746 | 23509146.2866 | 22179156.0693 | 24984794.3158 |  | 324753377.0977
16 | Small General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | Secondary General Service | 163024795.1066 | 154171368.3468 | 161633919.0313 | 168241822.1708 | 201181541.2041 | 231406468.0716 | 264677559.3933 | 252708167.2033 | 200000248.5931 | 179871846.6784 | 158673899.6397 | 160499714.4525 |  | 2296091349.8918
18 | Secondary QF Standby Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | Secondary General Service - Time of Use | 2700165.8235 | 359488.5068 | 196121.3544 | 175771.2343 | 198343.986 | 195756.8392 | 205160.3308 | 206358.8996 | 519208.7742 | 10154720.1689 | 23734793.333 | 11723390.1217 |  | 50369279.3724
20 | Secondary General Service - Low Load Factor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 | Primary General Service | 173620962.215 | 164772201.7906 | 170211049.2055 | 146538636.6765 | 137599145.3389 | 139230144.0357 | 155010638.6644 | 157974227.4867 | 152322917.2704 | 153908663.2735 | 147148672.1202 | 154207194.6105 |  | 1852544452.688
22 | Primary QF Standby Service | 706594.7268 | 672779.6837 | 729268.9535 | 723796.9702 | 719712.8889 | 760884.3656 | 466348.3394 | 322604.8233 | 658566.6826 | 796322.867 | 743887.8192 | 755093.8836 |  | 8055862.0038
23 | Primary General Service - Time of Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | Primary General Service - Low Load Factor | 192597.6662 | 14410.9568 | 172166.2006 | 14642.0895 | 115803.0032 | 12101.8418 | 130049.1812 | 13219.9047 | 13650.099 | 209478.0933 | 14069.2344 | 137707.5249 |  | 1039895.7956
25 | LGS - Trans 69 to 115 kV | 102172635.0304 | 93699616.3039 | 98816539.2403 | 81842852.0734 | 74473409.2528 | 82710881.7529 | 90579970.0616 | 92298428.1208 | 89514999.7491 | 92705060.5137 | 89872647.6761 | 90493039.8828 |  | 1079180079.6578
26 | LGS - Trans QF Standby 69 to 115 kV | 3892149.6872 | 3636320.1669 | 3519918.0925 | 1893933.4146 | 3164789.5205 | 3354108.8974 | 3011696.2311 | 3699696.6554 | 65543.631 | 235637.3872 | 225278.1972 | 174191.8517 |  | 26873263.7328
27 | LGS - Transmission 115+ kV | 461086063.5722 | 424916529.687 | 447556868.1973 | 391299478.6608 | 397721181.274 | 398944446.0263 | 437760401.3372 | 441755340.3104 | 416591376.4654 | 415508028.5414 | 408338833.9925 | 418063393.3431 |  | 5059541941.4076
28 | LGS - Transmission QF Standby 115+kV | 14777797.3362 | 14358954.9874 | 14729472.5409 | 13981640.8264 | 12362869.3275 | 14270802.9581 | 12224075.8287 | 8591198.0333 | 8211433.3457 | 14187961.7758 | 15220786.6381 | 16306380.1916 |  | 159223373.7897
29 | Municipal and State Street Lighting | 2511111.0105 | 2349103.8485 | 2511111.0105 | 2430107.4295 | 2511111.0105 | 2430107.4295 | 2511111.0105 | 2511111.0105 | 2430107.4295 | 2511111.0105 | 2430107.4295 | 2511111.0105 |  | 29647310.6402
30 | Guard and Flood Lighting | 2286104.9349 | 2138614.294 | 2286104.9349 | 2212359.6145 | 2286104.9349 | 2212359.6145 | 2286104.9349 | 2286104.9349 | 2212359.6145 | 2286104.9349 | 2212359.6145 | 2286104.9349 |  | 26990787.2963
31 | SA - Lighting (3 Customers) | [13 empty] | 0
32 | SA - Highway Sign Lighting | [13 empty] | 0
33 | SAS-4 (Primary General Service Voltage) | 9278810.4599 | 7944307.8607 | 10211449.632 | 12321661.1595 | 14172843.7278 | 15758029.0738 | 16625043.1528 | 16470371.1526 | 13597118.7585 | 13365641.0363 | 10297822.4776 | 9331894.6698 |  | 149374993.1615
34 | SAS-8 (Primary General Service Voltage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | SAS-12 (Large General Service - Transmission 69 kV Voltage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | Total Texas Retail | 1238868552.0796 | 1146926131.4628 | 1149321740.4805 | 1039218982.9493 | 1131732563.1416 | 1244152124.9253 | 1416075811.5245 | 1381993347.7082 | 1177770031.3177 | 1139249975.3878 | 1112350370.9027 | 1177514690.1522 |  | 14355174322.0323
| Description | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-05-03 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-08-02 | 2020-09-01 | 2020-10-02 | 2020-11-01 | 2020-12-02 | 2021-01-02 | Total TME Dec-20
37 | NEW MEXICO RETAIL
38 | Residential | 127676722.9549 | 113698620.9557 | 90802317.9232 | 80220080.7852 | 108132399.8622 | 129275153.0561 | 152965910.5056 | 144305020.2473 | 104431669.2532 | 92573040.3755 | 95927000.48 | 126628951.3685 |  | 1366636887.7674
39 | Commercial & Industrial | 534169847.083 | 505565291.4579 | 530577350.5737 | 500894322.6779 | 480760746.7333 | 516270829.7874 | 554812817.5669 | 567100787.4553 | 532491207.8409 | 542081503.5408 | 517054958.6759 | 542316920.0592 |  | 6324096583.452
40 | Public Authority | 11120429.7759 | 10679248.1157 | 10335713.8989 | 9723236.3673 | 11508266.9389 | 12980001.1725 | 14998197.8311 | 15290836.3073 | 12901882.4811 | 11029009.1238 | 9509149.9732 | 9756265.954 |  | 139832237.9397
41 | Lighting | 3013979.066 | 2590957.6569 | 2538098.6246 | 2243496.027 | 2107530.1866 | 1933799.3717 | 2054641.3242 | 2243496.027 | 2409679.8131 | 2749594.4141 | 2870466.1968 | 3074414.9574 |  | 29830153.6654
42 | Total New Mexico Retail | 675980978.8798 | 632534118.1862 | 634253481.0204 | 593081135.8574 | 602508943.721 | 660459783.3877 | 724831567.2278 | 728940140.0369 | 652234439.3883 | 648433147.4541 | 625361575.3258 | 681776552.339 |  | 7860395862.8245
43 | TOTAL SPS RETAIL | 1914849530.9594 | 1779460249.649 | 1783575221.5009 | 1632300118.8067 | 1734241506.8626 | 1904611908.313 | 2140907378.7523 | 2110933487.7451 | 1830004470.706 | 1787683122.842 | 1737711946.2285 | 1859291242.4913 |  | 22215570184.8568
44 | Total Wholesale | 190067105.9809 | 177382204.3323 | 191215825.2746 | 176948509.6037 | 174307569.7201 | 199194703.6709 | 183320673.1385 | 191000492.111 | 149993762.1071 | 143515167.1845 | 131669545.2998 | 183693328.3262 |  | 2092308886.7497
45 | TOTAL SPS | 2104916636.9403 | 1956842453.9813 | 1974791046.7755 | 1809248628.4104 | 1908549076.5828 | 2103806611.9839 | 2324228051.8908 | 2301933979.8561 | 1979998232.8131 | 1931198290.0265 | 1869381491.5283 | 2042984570.8175 |  | 24307879071.6065

## kWh Sales at Meter
Line
No. | Description | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-05-03 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 2020-10-03 | 2020-11-03 | 2020-12-04 | Total TME Dec-20
1 | TEXAS RETAIL
2 | Residential Service | 217748774.05 | 198744920.23 | 165241592.72 | 150690541.44 | 202143416.26 | 253079877.29 | 309836406.26 | 284676397.47 | 200250342.56 | 173979117.1 | 178983425.12 | 226736715.37 | 2562111525.87
3 | Residential Space Heating | [12 empty] | 0
4 | Residential Service - Time of Use | 62119.8 | 57297.26 | 46684.27 | 40593.34 | 50857.72 | 64306.37 | 78403.43 | 73991.17 | 49252.6 | 44993.75 | 49080.41 | 61309.07 | 678889.19
5 | Small Municipal and School Service | 1889187.39 | 1661741.97 | 1473262.01 | 1256756.03 | 1345525.2 | 1634438.82 | 2176849.2 | 2176938.53 | 1735090.86 | 1581763.57 | 1622693.09 | 1868887.92 | 20423134.59
6 | Small Municipal and School Service - Time of Use | 2020-01-01: 0
7 | Large Municipal Service - Secondary | 12194136.71 | 11394562.94 | 12034168.99 | 12199457.08 | 14284357.42 | 15657326.02 | 17121803.3 | 16296618.43 | 13963348.16 | 12627742.95 | 11193752.58 | 11329595.02 | 160296869.6
8 | Large Municipal Service - Secondary - Time of Use | 2020-01-01: 0
9 | Large Municipal Service - Primary | 1796823.94 | 1706384.36 | 1893653.48 | 2274652.31 | 3104850.54 | 3480879.27 | 3626332.44 | 3405747.52 | 2745138.84 | 2418670.1 | 1802160.56 | 1673318.13 | 29928611.49
10 | Large Municipal Service - Primary - Time of Use | 2020-01-01: 0
11 | Large School Service - Secondary | 12624803.9 | 12471011.85 | 10244077.01 | 7343034.14 | 8314860.6 | 10259427.25 | 13649677.53 | 16519896.63 | 14723318 | 13053224.72 | 11161213.09 | 11692292.29 | 142056837.01
12 | Large School Service - Secondary - Time of Use | 2020-01-01: 0
13 | Large School Service - Primary | 198499.37 | 192971.08 | 180605.94 | 150859.22 | 176357.89 | 217931.93 | 266555.09 | 292938.69 | 248660.04 | 216309.11 | 206090.8 | 204686.92 | 2552466.08
14 | Large School Service - Primary - Time of Use | 2020-01-01: 0
15 | Small General Service | 21749377.21 | 20119516.36 | 18768044.08 | 18904346.33 | 23442301.03 | 28426578.75 | 34957039.09 | 33965170.34 | 24838450.37 | 20834256.88 | 19655594.01 | 22142004.5 | 287802678.95
16 | Small General Service - Time of Use | 2020-01-01: 0
17 | Secondary General Service | 144904875.18 | 137035491.27 | 143668592.54 | 149542038.84 | 178820565.9 | 205686045.18 | 235259113.08 | 224620097.83 | 177770571.89 | 159879406.53 | 141037574.11 | 142660452.81 | 2040884825.16
18 | Secondary QF Standby Service | 2020-01-01: 0
19 | Secondary General Service - Time of Use | 2400047.13 | 319531.99 | 174322.81 | 156234.57 | 176298.4 | 173998.81 | 182357.12 | 183422.47 | 461499.63 | 9026040.84 | 21096712.7 | 10420355.88 | 44770822.35
20 | Secondary General Service - Low Load Factor | 2020-01-01: 0
21 | Primary General Service | 156995457.28 | 148994031.81 | 153912068.93 | 132506466.85 | 124422998.63 | 125897817.01 | 140167211.32 | 142847014.36 | 137736859.34 | 139170758.31 | 133058086.84 | 139440703.04 | 1675149473.72
22 | Primary QF Standby Service | 638933 | 608356 | 659436 | 654488 | 650795 | 688024 | 421692 | 291713 | 595504 | 720069 | 672655 | 682788 | 7284453
23 | Primary General Service - Time of Use | 2020-01-01: 0
24 | Primary General Service - Low Load Factor | 174155 | 13031 | 155680 | 13240 | 104714 | 10943 | 117596 | 11954 | 12343 | 189419 | 12722 | 124521 | 940318
25 | LGS - Trans 69 to 115 kV | 98629946 | 90450717 | 95390218 | 79005069 | 71891151 | 79843001 | 87439240 | 89098113 | 86411196 | 89490646 | 86756443 | 87355324 | 1041761064
26 | LGS - Trans QF Standby 69 to 115 kV | 3757195 | 3510236 | 3397870 | 1828264 | 3055055 | 3237810 | 2907270 | 3571415 | 63271 | 227467 | 217467 | 168152 | 25941472
27 | LGS - Transmission 115+ kV | 447815934 | 412687365 | 434676111 | 380037818 | 386274703 | 387462762 | 425161588 | 429041552 | 404601811 | 403549642 | 396586778 | 406031463 | 4913927527
28 | LGS - Transmission QF Standby 115+kV | 14352490 | 13945702 | 14305556 | 13579247 | 12007064 | 13860087 | 11872265 | 8343942 | 7975107 | 13779630 | 14782730 | 15837080 | 154640900
29 | Municipal and State Street Lighting | 2225394.7978 | 2081820.9399 | 2225394.7978 | 2153607.8689 | 2225394.7978 | 2153607.8689 | 2225394.7978 | 2225394.7978 | 2153607.8689 | 2225394.7978 | 2153607.8689 | 2225394.7978 | 26274016
30 | Guard and Flood Lighting | 2025990.0929 | 1895281.0546 | 2025990.0929 | 1960635.5738 | 2025990.0929 | 1960635.5738 | 2025990.0929 | 2025990.0929 | 1960635.5738 | 2025990.0929 | 1960635.5738 | 2025990.0929 | 23919754
31 | SA - Lighting (3 Customers) | [12 empty] | 0
32 | SA - Highway Sign Lighting | [12 empty] | 0
33 | SAS-4 (Primary General Service Voltage) | 8390295 | 7183581 | 9233627 | 11141770 | 12815688 | 14249080 | 15033071 | 14893210 | 12295093 | 12085781 | 9311729 | 8438296 | 135071221
34 | SAS-8 (Primary General Service Voltage) | [12 empty] | 0
35 | SAS-12 (Large General Service - Transmission 69 kV Voltage) | [12 empty] | 0
36 | Total Texas Retail | 1150574434.8507 | 1065073551.1145 | 1069706955.6707 | 965439119.5926 | 1047332944.4807 | 1148044577.1426 | 1304525854.7507 | 1274561517.3307 | 1090591100.7326 | 1057126322.7507 | 1032321150.7526 | 1091119329.8407 | 13296416859.01
| Description | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-05-03 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 2020-10-03 | 2020-11-03 | 2020-12-04 | Total TME Dec-20
37 | NEW MEXICO RETAIL
38 | Residential | 113149563.63 | 100761901.22 | 80470757.8 | 71092576.04 | 95829009.2 | 114566123.08 | 135561327.26 | 127885880 | 92549350.67 | 82040006.04 | 85012349.89 | 112221008.33 | 1211139853.16
39 | Commercial & Industrial | 498584810.87 | 471696294.15 | 494666161.55 | 467303068.56 | 447962239.04 | 480797784.6 | 516623717.83 | 528733919.91 | 496721724.01 | 506262066.41 | 483237138.78 | 506760500.87 | 5899349426.58
40 | Public Authority | 9881564.3 | 9489620.34 | 9184420.56 | 8640219.02 | 10226513.21 | 11534411.97 | 13327968.92 | 13588241.53 | 11465145.29 | 9800658.19 | 8449882.81 | 8669202.24 | 124257848.38
41 | Lighting | 2239119.432 | 2094660.1139 | 2239119.432 | 2166889.773 | 2239119.432 | 2166889.773 | 2239119.432 | 2239119.432 | 2166889.773 | 2239119.432 | 2166889.773 | 2239119.432 | 26436055.23
42 | Total New Mexico Retail | 623855058.232 | 584042475.8239 | 586560459.342 | 549202753.393 | 556256880.882 | 609065209.423 | 667752133.442 | 672447160.872 | 602903109.743 | 600341850.072 | 578866261.253 | 629889830.872 | 7261183183.35
43 | TOTAL SPS RETAIL | 1774429493.0828 | 1649116026.9384 | 1656267415.0128 | 1514641872.9856 | 1603589825.3628 | 1757109786.5656 | 1972277988.1928 | 1947008678.2028 | 1693494210.4756 | 1657468172.8228 | 1611187412.0056 | 1721009160.7128 | 20557600042.36
44 | Total Wholesale | 183978876.9837 | 171700298.0686 | 185090800.5043 | 171280495.4484 | 168724150.1436 | 192814099.4905 | 177448545.859 | 184882364.892 | 145189162.3467 | 138918089.7582 | 127451906.8 | 177809264.1567 | 2025288054.4518
45 | TOTAL SPS | 1958408370.0665 | 1820816325.007 | 1841358215.5171 | 1685922368.4339 | 1772313975.5064 | 1949923886.0561 | 2149726534.0517 | 2131891043.0948 | 1838683372.8223 | 1796386262.581 | 1738639318.8055 | 1898818424.8695 | 22582888096.8118

## LFCF
Load Factors
Line
No. | Description | State | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-05-03 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 2020-09-01 | 2020-10-02 | 2020-11-01 | 2020-12-02
1 | Residential Service | TX | 0.5962 | 0.57586 | 0.4764 | 0.44445 | 0.42217 | 0.48272 | 0.48076 | 0.49992 | 0.37903 | 0.39906 | 0.51218 | 0.55471
2 | Residential Service | NM | 0.59681 | 0.59246 | 0.48023 | 0.43769 | 0.41445 | 0.47697 | 0.4735 | 0.4961 | 0.36958 | 0.40588 | 0.53185 | 0.55087
3 | Residential Space Heating | NM | 0.54275 | 0.46774 | 0.46931 | 0.45584 | 0.45458 | 0.53218 | 0.54328 | 0.53517 | 0.42068 | 0.3343 | 0.38486 | 0.52738
4 | Small General Service | TX, NM | 0.67736 | 0.69075 | 0.71306 | 0.67394 | 0.60718 | 0.58851 | 0.59514 | 0.61608 | 0.56664 | 0.59533 | 0.66167 | 0.72127
5 | Street Lighting | TX, NM | 0.53634 | 0.48432 | 0.45648 | 0.41135 | 0.37362 | 0.35601 | 0.3669 | 0.40116 | 0.4449 | 0.49051 | 0.52917 | 0.54792
6 | Area Lighting | TX, NM | 0.53634 | 0.48432 | 0.45648 | 0.41135 | 0.37362 | 0.35601 | 0.3669 | 0.40116 | 0.4449 | 0.49051 | 0.52917 | 0.54792
7 | Small Municipal and School | TX, NM | 0.8015 | 0.77239 | 0.78882 | 0.74502 | 0.68204 | 0.67544 | 0.71187 | 0.72068 | 0.64801 | 0.65838 | 0.78132 | 0.8013
8 | Large Municipal Service | TX | 0.76805 | 0.79352 | 0.78227 | 0.70591 | 0.75406 | 0.75647 | 0.75309 | 0.74038 | 0.73597 | 0.69495 | 0.68454 | 0.68859
9 | Large School Service | TX | 0.49705 | 0.49963 | 0.40675 | 0.64853 | 0.50572 | 0.53727 | 0.46916 | 0.36891 | 0.3651 | 0.36989 | 0.4629 | 0.4601
10 | Large Municipal & School | NM | 0.6571 | 0.63957 | 0.64229 | 0.71383 | 0.67056 | 0.67306 | 0.68394 | 0.66019 | 0.59124 | 0.67075 | 0.61071 | 0.65348
11 | Irrigation Service | NM | 0.35838 | 0.28787 | 0.34525 | 0.70881 | 0.82026 | 0.77192 | 0.82527 | 0.7926 | 0.64291 | 0.56979 | 0.61512 | 0.4246
12 | Secondary General | TX, NM | 0.75354 | 0.73691 | 0.71237 | 0.74695 | 0.67768 | 0.68291 | 0.71414 | 0.69413 | 0.69729 | 0.69798 | 0.73468 | 0.7604
13 | Primary General | TX, NM | 0.90325 | 0.88836 | 0.89161 | 0.8748 | 0.85989 | 0.8845 | 0.92084 | 0.84543 | 0.91193 | 0.86529 | 0.914 | 0.94325
Coincident Peak Load Factors
| Description | State | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-05-03 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 2020-09-01 | 2020-10-02 | 2020-11-01 | 2020-12-02
14 | Residential Service | TX | 0.61968 | 0.74896 | 0.73069 | 0.47262 | 0.42755 | 0.50357 | 0.54244 | 0.58348 | 0.52245 | 0.56889 | 0.58686 | 0.71418
15 | Residential Service | NM | 0.62455 | 0.78493 | 0.74676 | 0.44914 | 0.41843 | 0.49854 | 0.53944 | 0.58512 | 0.52285 | 0.54557 | 0.60913 | 0.71504
16 | Residential Space Heating | NM | 0.58054 | 0.55245 | 0.51524 | 0.51923 | 0.46473 | 0.61036 | 0.56594 | 0.57464 | 0.50439 | 0.6653 | 0.44935 | 0.7987
17 | Small General Service | TX, NM | 0.88752 | 0.86085 | 0.95105 | 0.79237 | 0.69314 | 0.69038 | 0.64171 | 0.65384 | 0.59797 | 0.80188 | 0.79017 | 0.88121
18 | Street Lighting | TX, NM | 0.4 | 0.091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0.33333
19 | Area Lighting | TX, NM | 0.4 | 0.091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0.33333
20 | Small Municipal and School | TX, NM | 0.92773 | 0.85708 | 0.8863 | 0.93798 | 0.78224 | 0.84517 | 0.7584 | 0.78106 | 0.79661 | 0.95945 | 0.80186 | 0.95027
21 | Large Municipal Service | TX | 0.89804 | 1.0674 | 0.99448 | 1.0098 | 0.82245 | 0.88539 | 0.81858 | 0.88436 | 0.84644 | 0.86215 | 0.91165 | 0.85529
22 | Large School Service | TX | 0.96412 | 0.60528 | 0.49954 | 0.91108 | 0.70569 | 0.71463 | 0.64539 | 0.59172 | 0.54421 | 0.74059 | 0.54045 | 0.80852
23 | Large Municipal & School | NM | 0.90642 | 0.81215 | 0.96895 | 0.76936 | 0.78022 | 0.82768 | 0.72374 | 0.71925 | 0.63298 | 0.79856 | 0.75505 | 1.0523
24 | Irrigation Service | NM | 0.718 | 0.79863 | 2.577 | 0.95058 | 0.97558 | 0.88567 | 0.915 | 0.92894 | 0.76332 | 0.58461 | 2.4108 | 1.6013
25 | Secondary General | TX, NM | 0.99566 | 0.92849 | 0.92236 | 0.82728 | 0.75302 | 0.7861 | 0.75331 | 0.71091 | 0.72464 | 0.74381 | 0.8897 | 0.93421
26 | Primary General | TX, NM | 0.96786 | 0.98627 | 0.97588 | 1.0113 | 0.93335 | 0.90993 | 0.9494 | 0.94601 | 0.97091 | 0.90505 | 0.9979 | 0.99509