MPPOA Water use analysis report (compiled monthly to determine 					   LINE LOSS

2021

City recorded usage

Jan		  108,600  =  3,620/day avg

Feb		  129,400 =   4,313/day avg

Mar		   148,500=   4,950/day avg

Apr		   268,300 =  8943.33/day avg

May		  242,500 =  8083.33/day avg

June		  330,449 =  11014.96/day avg

July		  422,001 = 14066.70/day avg

Aug                             567,200 = 18,906.66/day avg

Sept		   530,800 =17693.33 /day avg

Oct		  408,400 =  13,613.33/day avg

Nov		  246,600 =  8,220 / day avg

Dec		  194,400 = 6,480/day avg

Billed out      charged by Denison   diff	            MPPOA measured usage            Leaks based    								                                                                 on MPPOA 				A                           B                        C=(B-A)                        D                                             E=(D-A)

Jan	   72,032 gal         108,600 gal	   36568		110,000 from thump		37,968 gal loss     											34.5%

Feb          95,869 gal	129,400 gal            33531	 128,600from thump		32,731 gal loss      											25.45 %

Mar	   122551gal	148500 gal             25949              159200	 from thump		36,649	gal loss	   											23.02%

April	   216215	268,300 gal           52085               239,100  from thump		22,885 gal loss	    											9.6%

May         228,101              242,500               14399               274,388  from thump                    46,287 gal loss      											16.9%

June     	   276785          330,449	 53,664		300612 from  thump		23827 gal loss        											7.9%

July           412,524              422,001	  9,477		450,000  from thump		37476 gal loss        											8.32%

Aug          532,541             567,200	 34,659		566,400 from thump		33859 gal loss	    											5.97%

Sept	   429,942	530,800	100,858               559,200 from thump		129,258 gal loss    											23.11%

Oct           239,200	408,400	169,200	413,000 from thump		173,800 gal loss    											42.10%

Nov           221,605           246,600                 24,995	229,600 from thump		 7,995 gal loss

3.5%

Dec	   135,996	194,400                58,404	               179,500  from thump                    43,504 gal loss

24.2%

2983361            3597150		613789						18.7%		      Line Loss	   17.06%%