## RES Load+Coincident Factors
| 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
RES MDD KW | 972057.2453 | 1005676.1683 | 1070878.6901 | 996015.4062 | 1269719.3918 | 1329115.8902 | 1491430.0622 | 1565362.7137 | 1300552.0159 | 1113849.0913 | 866397.9663 | 1083116.4848
RES CP KW | 896557.9234 | 1005676.1683 | 977989.5027 | 966579.0894 | 1249672.447 | 1285390.03 | 1491430.0622 | 1516577.4904 | 1187258.9943 | 1010918.8252 | 742495.3801 | 1035625.9271 | DEMAND LOSS FACTORS | 2017 | 2021
RES kWh | 475254482 | 421260067 | 410885585 | 392212605 | 420718395 | 565627323 | 678992374 | 693758299 | 682771871 | 505396058 | 410361248 | 439127486 | SECONDARY | 1.0813 | 1.0783
COIN FACT | 0.92233 | 1 | 0.91326 | 0.97045 | 0.98421 | 0.9671 | 1 | 0.96883 | 0.91289 | 0.90759 | 0.85699 | 0.95615 | PRIMARY | 1.0603 | 1.0572
LOAD FACT | 0.70861 | 0.67216 | 0.5561 | 0.58975 | 0.48024 | 0.63736 | 0.65984 | 0.64234 | 0.78625 | 0.65763 | 0.70936 | 0.58761 | 69/138KV | 1.0173 | 1.011
[13 empty] | 230KV | 1.004 | 1.0025
| 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
RES MDD KW | 1123167.6316 | 1029004.935 | 1095503.2341 | 943232.6272 | 1167107.7694 | 1325756.5726 | 1376282.6062 | 1484947.2074 | 1431212.6555 | 1215229.1198 | 1075399.2079 | 987003.6637
RES CP KW | 1123167.6316 | 1017004.5162 | 1067166.125 | 843734.6528 | 1107480.6007 | 1312718.3458 | 1356089.0989 | 1389661.6614 | 1361363.6806 | 1110485.9289 | 1061091.5471 | 962188.1535
RES kWh | 494876886 | 454659486 | 405043944 | 342272385 | 389793679 | 571378530 | 625087869 | 667173121 | 689198104 | 572671623 | 385487716 | 364115058
COIN FACT | 1 | 0.98834 | 0.97413 | 0.89451 | 0.94891 | 0.99017 | 0.98533 | 0.93583 | 0.9512 | 0.91381 | 0.9867 | 0.97486
LOAD FACT | 0.6386 | 0.709 | 0.53587 | 0.54346 | 0.48406 | 0.64547 | 0.65828 | 0.65118 | 0.7212 | 0.683 | 0.53685 | 0.53468
| 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
RES MDD KW | 1478138.3325 | 1016114.1985 | 872997.9397 | 892130.2857 | 1299220.8149 | 1391822.8866 | 1410442.996 | 1384608.1947 | 1318829.4194 | 1089950.9211 | 1043555.391 | 1013127.5742
RES CP KW | 1478138.3325 | 963381.192 | 765468.6899 | 789071.3518 | 1290531.2529 | 1309598.5425 | 1360426.5186 | 1320571.4028 | 1146503.7076 | 1068932.5504 | 1042441.3875 | 1008416.9123
RES kWh | 610034411 | 496026885 | 363430276 | 334793319 | 369891349 | 607605034 | 655004552 | 667855472 | 672925589 | 522125524 | 382345547 | 435843383
COIN FACT | 1 | 0.9481 | 0.87683 | 0.88448 | 0.99331 | 0.94092 | 0.96454 | 0.95375 | 0.86933 | 0.98072 | 0.99893 | 0.99535
LOAD FACT | 0.59816 | 0.78332 | 0.60337 | 0.56204 | 0.41263 | 0.65381 | 0.67308 | 0.69909 | 0.76418 | 0.69429 | 0.54873 | 0.62351
| 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
RES MDD KW | 1764883.2317 | 900248.9555 | 922517.1859 | 1159306.0908 | 1335354.2179 | 1489675.8445 | 1690319.1532 | 1660627.8189 | 1435011.9559 | 1392584.0243 | 1026492.5429 | 1310998.003
RES CP KW | 1572082.5701 | 625318.3803 | 922517.1859 | 1093787.0616 | 1331445.3293 | 1441517.0387 | 1648824.3808 | 1591656.2084 | 1285480.4751 | 1366630.7337 | 961970.4696 | 1163927.5541
RES kWh | 471728884 | 382363876.5 | 353232937 | 360162152 | 389429237 | 520116041 | 635165514 | 657290531 | 538761122 | 573428652 | 408415362 | 404826456
COIN FACT | 0.89 | 0.69 | 1 | 0.94 | 1 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.9 | 0.98 | 0.94 | 0.89
LOAD FACT | 0.39 | 0.66 | 0.55 | 0.46 | 0.42 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.6 | 0.59 | 0.45

## SGS Load+Coincident Factors
| 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
SGS MDD KW | 60186.0636 | 67204.0308 | 53699.8557 | 56468.9918 | 75838.5706 | 81096.3936 | 84651.5162 | 82258.0519 | 73818.024 | 72425.2902 | 63150.1138 | 73163.1919
SGS CP KW | 56808.0353 | 66734.6474 | 53699.8557 | 52829.1563 | 68585.9928 | 77860.5205 | 80270.425 | 71141.7912 | 68792.0038 | 61505.5534 | 61455.9317 | 72324.5095 | DEMAND LOSS FACTORS | 2017 | 2021
SGS kWh | 31788900 | 29561832 | 29429041 | 26871296 | 27028897 | 36461970 | 40416016 | 42709703 | 40946787 | 36114520 | 30869494 | 30925598 | SECONDARY | 1.0813 | 1.0783
COIN FACT | 0.94387 | 0.99302 | 1 | 0.93554 | 0.90437 | 0.9601 | 0.94825 | 0.86486 | 0.93191 | 0.84923 | 0.97317 | 0.98854 | PRIMARY | 1.0603 | 1.0572
LOAD FACT | 0.76552 | 0.70585 | 0.79429 | 0.71268 | 0.51655 | 0.67337 | 0.69198 | 0.75253 | 0.83075 | 0.72271 | 0.7321 | 0.61263 | 69/138KV | 1.0173 | 1.011
[13 empty] | 230KV | 1.004 | 1.0025
| 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
SGS MDD KW | 72797.7527 | 72802.6903 | 72782.437 | 60634.4235 | 74724.088 | 76092.2391 | 76006.5576 | 79380.2393 | 73387.0952 | 70398.3668 | 70362.1322 | 66176.3671
SGS CP KW | 72797.7527 | 59117.2118 | 61450.1358 | 59944.6426 | 67193.5519 | 71678.3907 | 63656.7006 | 75984.691 | 66120.5849 | 67174.507 | 68778.8102 | 60634.7711
SGS kWh | 35172324 | 33020759 | 30775826 | 26495103 | 28654079 | 36094850 | 36871051 | 39548658 | 39665261 | 36812113 | 26690267 | 28207402
COIN FACT | 1 | 0.81202 | 0.8443 | 0.98862 | 0.89922 | 0.94199 | 0.83752 | 0.95722 | 0.90098 | 0.95421 | 0.9775 | 0.91626
LOAD FACT | 0.70026 | 0.72781 | 0.61286 | 0.65443 | 0.55578 | 0.71043 | 0.70309 | 0.72209 | 0.80948 | 0.75788 | 0.56811 | 0.61778
| 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
SGS MDD KW | 75041.787 | 67276.8763 | 52081.1374 | 62389.549 | 84563.8241 | 88257.975 | 90079.3674 | 88974.8103 | 83206.2959 | 73277.0158 | 77634.3074 | 64226.1717
SGS CP KW | 69365.8969 | 59300.6254 | 49739.4926 | 61733.7194 | 78406.9587 | 85472.553 | 83532.1784 | 81671.035 | 80629.1071 | 72192.7988 | 67868.0538 | 64226.1717
SGS kWh | 38802810 | 34586846 | 29185467 | 26940029 | 28184571 | 39975090 | 43021710 | 43101865 | 44469136 | 36489238 | 29851556 | 31391407
COIN FACT | 0.92436 | 0.88144 | 0.95504 | 0.98949 | 0.92719 | 0.96844 | 0.92732 | 0.91791 | 0.96903 | 0.9852 | 0.8742 | 1
LOAD FACT | 0.74944 | 0.82494 | 0.8122 | 0.6467 | 0.48306 | 0.67835 | 0.69221 | 0.70211 | 0.80042 | 0.72172 | 0.57588 | 0.70839
| 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
SGS MDD KW | 74489.469 | 54485.4745 | 56823.2386 | 70901.7256 | 73455.7491 | 86565.3939 | 90906.8014 | 94459.9433 | 83428.5513 | 81687.6632 | 72432.8421 | 90636.4771
SGS CP KW | 64251.749 | 45705.3429 | 56985.4332 | 72000.3233 | 63490.5159 | 73657.9516 | 81506.0053 | 76363.3567 | 80529.5941 | 82703.001 | 69204.0893 | 84779.0913
SGS kWh | 27234855 | 23810593.5 | 23530785 | 23669543 | 24789995 | 30253132 | 34910198 | 36365065 | 30475404 | 34949554 | 28804792 | 28488997
COIN FACT | 0.86 | 0.84 | 1 | 1.02 | 0.86 | 0.85 | 0.9 | 0.81 | 0.97 | 1.01 | 0.96 | 0.94
LOAD FACT | 0.53 | 0.68 | 0.6 | 0.5 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.62 | 0.59 | 0.45

## GS Load+Coincident Factors
| 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
GS MDD KW | 421921.949 | 315093.5865 | 433575.0206 | 459358.3834 | 562319.8013 | 624121.2136 | 597659.986 | 655438.7389 | 547824.6363 | 530643.388 | 454995.8715 | 418136.0393
GS CP KW | 388132.5197 | 299155.8145 | 396180.5567 | 436957.0382 | 531296.6511 | 621690.6976 | 581362.3908 | 505265.4576 | 506842.0113 | 490049.7332 | 432134.2564 | 403213.5394 | DEMAND LOSS FACTORS | 2017 | 2021
GS kWh | 224007870 | 162964232 | 213954079 | 214167527 | 214140840 | 265461618 | 280082693 | 300148596 | 281425540 | 265748315 | 223889682 | 216079005 | SECONDARY | 1.0813 | 1.0783
COIN FACT | 0.91992 | 0.94942 | 0.91375 | 0.95123 | 0.94483 | 0.99611 | 0.97273 | 0.77088 | 0.92519 | 0.9235 | 0.94975 | 0.96431 | PRIMARY | 1.0603 | 1.0572
LOAD FACT | 0.7695 | 0.82991 | 0.71521 | 0.69826 | 0.55194 | 0.63701 | 0.67921 | 0.66371 | 0.76937 | 0.72584 | 0.73696 | 0.74898 | 69/138KV | 1.0173 | 1.011
[13 empty] | 230KV | 1.004 | 1.0025
| 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
GS MDD KW | 490339.4416 | 497340.9661 | 512008.1359 | 567791.2719 | 624528.2068 | 619499.6926 | 591472.0812 | 667774.7478 | 602464.8627 | 609248.3599 | 490533.0881 | 517165.771
GS CP KW | 475453.8979 | 422367.0426 | 436413.7209 | 566830.9046 | 559330.5094 | 576887.4089 | 531155.0518 | 652650.312 | 540572.7356 | 559129.7142 | 435030.9311 | 478081.8795
GS kWh | 257243938 | 249564984 | 245665112 | 239697788 | 261752361 | 310022925 | 296902450 | 328149515 | 313306298 | 311453757 | 228071397 | 237343120
COIN FACT | 0.96964 | 0.84925 | 0.85236 | 0.99831 | 0.8956 | 0.93122 | 0.89802 | 0.97735 | 0.89727 | 0.91774 | 0.88685 | 0.92443
LOAD FACT | 0.76037 | 0.80521 | 0.69541 | 0.63225 | 0.60745 | 0.74949 | 0.72754 | 0.71222 | 0.77885 | 0.74092 | 0.69633 | 0.66515
| 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
GS MDD KW | 523261.0178 | 529037.1339 | 518459.2234 | 544225.1908 | 612549.496 | 611863.9334 | 629087.2957 | 653031.8746 | 664062.8606 | 606986.929 | 564000.6233 | 433306.9264
GS CP KW | 418741.5386 | 455237.6836 | 468051.8746 | 524004.072 | 572163.2289 | 567058.0612 | 611631.3099 | 628912.871 | 631116.1735 | 587612.3026 | 405376.2218 | 417186.7738
GS kWh | 279163756 | 258524129 | 251816244 | 241402755 | 242900675 | 324230544 | 326308818 | 330180137 | 351978438 | 305746665 | 254125156 | 242584066
COIN FACT | 0.80025 | 0.8605 | 0.90277 | 0.96284 | 0.93407 | 0.92677 | 0.97225 | 0.96307 | 0.95039 | 0.96808 | 0.71875 | 0.9628
LOAD FACT | 0.77324 | 0.78414 | 0.70395 | 0.66432 | 0.57473 | 0.79362 | 0.75178 | 0.73281 | 0.79382 | 0.73006 | 0.67481 | 0.81141
| 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
GS MDD KW | 554118.3884 | 591305.3093 | 614830.7321 | 631951.8735 | 692326.5495 | 704005.8366 | 704527.1417 | 785508.9997 | 712196.6202 | 660566.4934 | 638736.5874 | 568610.1829
GS CP KW | 434113.7969 | 565725.2516 | 558290.1537 | 611679.9021 | 502618.4155 | 630668.2976 | 660851.117 | 645661.6891 | 668663.0339 | 651923.2849 | 607598.3517 | 526153.1773
GS kWh | 262905486.3265 | 249184830.5732 | 255762659.9381 | 257290822.0172 | 264050807.0865 | 303204839.054 | 322422617.6922 | 329797210.7427 | 283755653.9998 | 320862098.0405 | 274462405.6652 | 254316761
COIN FACT | 0.78 | 0.96 | 0.91 | 0.97 | 0.73 | 0.9 | 0.94 | 0.82 | 0.94 | 0.99 | 0.95 | 0.93
LOAD FACT | 0.68 | 0.65 | 0.6 | 0.61 | 0.55 | 0.64 | 0.66 | 0.61 | 0.59 | 0.7 | 0.64 | 0.65

## LGS Load+Coincident Factors
| 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
LGS MDD KW | 186167.155 | 173212.4306 | 186332.1208 | 184259.1286 | 205140.0488 | 213743.7874 | 206521.0641 | 214106.4854 | 200728.6686 | 194316.5524 | 173109.5745 | 152613.3097
LGS CP KW | 165360.7354 | 156554.8229 | 179691.6609 | 179841.0408 | 194249.8513 | 212852.3094 | 200197.0905 | 190489.7811 | 192307.5219 | 180316.6016 | 167496.9132 | 146996.7875 | DEMAND LOSS FACTORS | 2017 | 2021
LGS kWh | 109535557 | 92493734 | 100549731 | 108409055 | 101747725 | 110314930 | 112570597 | 121782469 | 112768262 | 110452865 | 95755860 | 95259653 | SECONDARY | 1.0813 | 1.0783
COIN FACT | 0.88824 | 0.90383 | 0.96436 | 0.97602 | 0.94691 | 0.99583 | 0.96938 | 0.8897 | 0.95805 | 0.92795 | 0.96758 | 0.9632 | PRIMARY | 1.0603 | 1.0572
LOAD FACT | 0.85276 | 0.85686 | 0.78211 | 0.88115 | 0.71887 | 0.77296 | 0.79002 | 0.82438 | 0.84138 | 0.82384 | 0.82844 | 0.90467 | 69/138KV | 1.0173 | 1.011
[13 empty] | 230KV | 1.004 | 1.0025
| 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
LGS MDD KW | 178827.8886 | 188074.3358 | 190528.8578 | 210954.9313 | 222434.5077 | 220380.9476 | 217305.7785 | 230075.2097 | 217317.7355 | 223310.3249 | 188238.9915 | 185148.3896
LGS CP KW | 173440.8406 | 163341.6574 | 166321.1366 | 208414.1163 | 203939.8481 | 209806.162 | 207173.9299 | 215171.2761 | 201369.2338 | 215413.9528 | 171585.4775 | 168299.374
LGS kWh | 111556900 | 112801506 | 109522812 | 110707308 | 117493281 | 129026313 | 122237842 | 134747227 | 125860561 | 129974897 | 103459729 | 99949006
COIN FACT | 0.96988 | 0.8685 | 0.87294 | 0.98796 | 0.91685 | 0.95202 | 0.95338 | 0.93522 | 0.92661 | 0.96464 | 0.91153 | 0.909
LOAD FACT | 0.90414 | 0.96242 | 0.83314 | 0.78596 | 0.76557 | 0.87684 | 0.81528 | 0.84884 | 0.86738 | 0.84358 | 0.82315 | 0.78241
| 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
LGS MDD KW | 177790.8342 | 193212.9742 | 198095.2482 | 201337.9739 | 218052.8421 | 220512.9426 | 217314.8731 | 227049.281 | 222076.178 | 218091.582 | 206423.9195 | 181004.9332
LGS CP KW | 160631.9529 | 175005.7778 | 187162.6265 | 194057.0185 | 203839.9439 | 210944.294 | 212364.85 | 219784.5502 | 219294.8477 | 212775.2998 | 166469.986 | 174185.0163
LGS kWh | 112190086 | 111194388 | 113489087 | 112905016 | 112945687 | 130294776 | 133833323 | 131925860 | 139167691 | 128427999 | 114146451 | 109039008
COIN FACT | 0.90349 | 0.90577 | 0.94481 | 0.96384 | 0.93482 | 0.95661 | 0.97722 | 0.968 | 0.98748 | 0.97562 | 0.80645 | 0.96232
LOAD FACT | 0.91458 | 0.92347 | 0.83034 | 0.83985 | 0.75073 | 0.88493 | 0.89258 | 0.84214 | 0.93854 | 0.85348 | 0.82817 | 0.8731
| 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
LGS MDD KW | 198681.846 | 210315.8533 | 216426.4346 | 222596.9342 | 226620.571 | 231019.6787 | 236860.4234 | 244902.1116 | 234777.4488 | 229140.6783 | 219911.031 | 205657.3259
LGS CP KW | 173478.8645 | 206721.1008 | 211206.0127 | 221004.4572 | 197652.5136 | 224559.4521 | 230521.4613 | 224906.6464 | 224163.7364 | 228418.603 | 219417.9126 | 182060.638
LGS kWh | 113870001.677 | 112331596.345 | 114894660.6726 | 115665698.2212 | 115850761.6645 | 124626614.9537 | 130853420.5897 | 132010047.4686 | 120704451.2254 | 123073943.0726 | 114662500.864 | 111318176
COIN FACT | 0.87 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.87 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.95 | 1 | 1 | 0.89
LOAD FACT | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 0.8 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78

## LIPS Load+Coincident Factors
| 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
LIPS MDD KW | 884373.7804 | 884301.772 | 918978.8131 | 902959.1565 | 900996.6298 | 843742.9828 | 935315.804 | 935705.9342 | 862107.9839 | 890502.09 | 872564.8267 | 896516.8227
LIPS CP KW | 813600.2837 | 779753.4189 | 918978.8131 | 836334.3502 | 807943.0166 | 827563.4951 | 889268.2129 | 925777.831 | 841351.18 | 814059.0142 | 816235.9824 | 826226.5807 | DEMAND LOSS FACTORS | 2017 | 2021
LIPS kWh | 583776199 | 595136834 | 557548439 | 616133031 | 602165300 | 599752806 | 551674953 | 643832187 | 481071584 | 504088792 | 582072704 | 593445175 | SECONDARY | 1.0813 | 1.0783
COIN FACT | 0.91997 | 0.88177 | 1 | 0.92622 | 0.89672 | 0.98082 | 0.95077 | 0.98939 | 0.97592 | 0.91416 | 0.93544 | 0.9216 | PRIMARY | 1.0603 | 1.0572
LOAD FACT | 0.95672 | 1.0799 | 0.87933 | 1.0219 | 0.96865 | 1.0646 | 0.85487 | 0.99726 | 0.83572 | 0.82044 | 0.99907 | 0.95939 | 69/138KV | 1.0173 | 1.011
[13 empty] | 230KV | 1.004 | 1.0025
| 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
LIPS MDD KW | 892924.1666 | 832727.5207 | 878053.0754 | 900531.9253 | 907606.2524 | 916745.4552 | 947829.2197 | 963654.8935 | 950453.1141 | 967825.8876 | 968309.3474 | 852551.4516
LIPS CP KW | 689031.5686 | 680772.2773 | 674027.8164 | 851603.4086 | 845460.052 | 834369.6472 | 903658.1343 | 930283.4976 | 849229.7634 | 879626.7249 | 909818.8088 | 816012.6233
LIPS kWh | 510014495 | 537358165 | 470286056 | 556164464 | 593704969 | 558898051 | 597803880 | 622319573 | 658743640 | 577218852 | 644337926 | 641966051
COIN FACT | 0.77166 | 0.81752 | 0.76764 | 0.94567 | 0.93153 | 0.91014 | 0.9534 | 0.96537 | 0.8935 | 0.90887 | 0.9396 | 0.95714
LOAD FACT | 0.82783 | 1.0355 | 0.77628 | 0.92495 | 0.94809 | 0.91306 | 0.91412 | 0.93598 | 1.038 | 0.86441 | 0.99659 | 1.0914
| 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
LIPS MDD KW | 865004.2934 | 830193.9587 | 894253.4721 | 927076.2607 | 929639.8829 | 953110.3164 | 959726.364 | 979436.43 | 964665.3795 | 958035.2376 | 930808.3141 | 916431.9972
LIPS CP KW | 764094.1622 | 674474.7196 | 879883.8873 | 887275.9909 | 883215.3112 | 892635.0638 | 897963.0298 | 942821.1708 | 930830.6326 | 948501.1919 | 847982.9962 | 762666.0993
LIPS kWh | 631597590 | 583135771 | 454808004 | 599841273 | 618188053 | 777921008 | 645604314 | 676018529 | 714206951 | 661405436 | 646133944 | 622342068
COIN FACT | 0.88334 | 0.81243 | 0.98393 | 0.95707 | 0.95006 | 0.93655 | 0.93564 | 0.96262 | 0.96493 | 0.99005 | 0.91102 | 0.83221
LOAD FACT | 1.0583 | 1.1271 | 0.73713 | 0.96903 | 0.96379 | 1.2224 | 0.97498 | 1.0004 | 1.1088 | 1.0006 | 1.0396 | 0.98425
| 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
LIPS MDD KW | 395945.0783 | 414937.6683 | 426639.9816 | 434904.8164 | 432156.505 | 444089.5 | 442306.533 | 467364.7832 | 424862.9661 | 448750.8505 | 454533.0728 | 433581.6346
LIPS CP KW | 324539.8184 | 383667.7456 | 380221.0149 | 419445.8647 | 392014.0505 | 402068.354 | 417095.6613 | 430722.4657 | 374050.4816 | 429516.073 | 445274.1303 | 416667.0333
LIPS kWh | 541441422.8 | 556195143.7 | 518406109.7 | 578746844.3 | 563103285.7 | 578458845.9 | 606003403.2 | 626047439.5 | 564769147.5 | 408162826.2 | 568983037 | 587311392
COIN FACT | 0.82 | 0.92 | 0.89 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.96
LOAD FACT | 1.87 | 1.96 | 1.66 | 1.88 | 1.78 | 1.84 | 1.87 | 1.83 | 1.88 | 1.25 | 1.77 | 1.85

## N-Road Load+Coincident Factors
| 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
Non-Roadway MDD KW | 12967.293 | 13205.832 | 17176.4229 | 12938.301 | 12874.362 | 18223.1277 | 15030.3354 | 14910.8091 | 14499.2355 | 14841.7521 | 14564.34 | 14506.0143
Non-Roadway CP KW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEMAND LOSS FACTORS | 2017 | 2021
RES kwH | 4322431 | 4401944 | 5725474.3 | 4312767 | 4291454 | 6074375.9 | 5010111.8 | 4970269.7 | 4833078.5 | 4947250.7 | 4854780 | 4835338.1 | SECONDARY | 1.0813 | 1.0783
COIN FACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIMARY | 1.0603 | 1.0572
LOAD FACT | 0.48312 | 0.53488 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 69/138KV | 1.0173 | 1.011
[13 empty] | 230KV | 1.004 | 1.0025
| 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
Non-Roadway MDD KW | 15348.5688 | 15196.2465 | 15159.8955 | 14869.5048 | 15057.2097 | 14973.7752 | 14920.1337 | 14984.6559 | 14633.9388 | 14945.2908 | 14901.1062 | 14775.0744
Non-Roadway CP KW | 0 | 15196.2465 | 15159.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Non-Roadway kWh | 5116189.6 | 5065415.5 | 5053298.5 | 4956501.6 | 5019069.9 | 4991258.4 | 4973377.9 | 4994885.3 | 4877979.6 | 4981763.6 | 4967035.4 | 4925024.8
COIN FACT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOAD FACT | 0.48312 | 0.53488 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312
| 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
Non-Roadway MDD KW | 14978.4273 | 13963.8816 | 15818.6478 | 15052.5528 | 15117.2148 | 15111.96 | 15159.6279 | 15129.2088 | 15037.5063 | 15251.8461 | 15244.6791 | 15206.307
Non-Roadway CP KW | 14978.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15244.6791 | 456.1892
Non-Roadway kWh | 4992809.1 | 4654627.2 | 5272882.6 | 5017517.6 | 5039071.6 | 5037320 | 5053209.3 | 5043069.6 | 5012502.1 | 5083948.7 | 5081559.7 | 5068769
COIN FACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
LOAD FACT | 0.48312 | 0.53488 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312
| 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
Non-Roadway MDD KW | 16338.3977 | 16243.2435 | 16206.4794 | 16245.4061 | 16320.0156 | 16383.8121 | 16430.3079 | 16457.3403 | 16496.267 | 16447.6087 | 16513.5678 | 16574.1204
Non-Roadway CP KW | 16338.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Non-Roadway kWh | 5010492.2 | 5007431.7586 | 4995868.359 | 5007944.8587 | 5031129.159 | 5050678.8578 | 5064973.5586 | 5073196.6583 | 5085422.4588 | 5070446.1595 | 5090625.0588 | 5109319.6585
COIN FACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOAD FACT | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45

## Roadway Load+Coincident Factors
| 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
Roadway MDD KW | 8505.9978 | 8521.2315 | 8584.0203 | 8513.6511 | 8535.6771 | 8528.3838 | 8542.3044 | 8525.3601 | 7268.6007 | 9986.6289 | 8390.8734 | 8637.8439
Roadway CP KW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEMAND LOSS FACTORS | 2017 | 2021
RES kwH | 2835332.6 | 2840410.5 | 2861340.1 | 2837883.7 | 2845225.7 | 2842794.6 | 2847434.8 | 2841786.7 | 2422866.9 | 3328876.3 | 2796957.8 | 2879281.3 | SECONDARY | 1.0813 | 1.0783
COIN FACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIMARY | 1.0603 | 1.0572
LOAD FACT | 0.48312 | 0.53488 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 69/138KV | 1.0173 | 1.011
[13 empty] | 230KV | 1.004 | 1.0025
| 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
Roadway MDD KW | 8517.5943 | 8521.8519 | 7677.8886 | 9261.0903 | 8530.8921 | 8527.5036 | 8535.513 | 8534.4981 | 8476.155 | 8589.7974 | 8533.3311 | 8539.4892
Roadway CP KW | 0 | 8521.8519 | 7677.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roadway kWh | 2839198.1 | 2840617.3 | 2559296.2 | 3087030.1 | 2843630.7 | 2842501.2 | 2845171 | 2844832.7 | 2825385 | 2863265.8 | 2844443.7 | 2846496.4
COIN FACT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOAD FACT | 0.48312 | 0.53488 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312
| 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
Roadway MDD KW | 8955.9975 | 8916.1062 | 8987.1153 | 8951.2278 | 8955.4533 | 8958.8325 | 8546.0019 | 8464.4214 | 8515.7697 | 8553.2748 | 8531.3829 | 8521.2483
Roadway CP KW | 8955.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8531.3829 | 0
Roadway kWh | 2985332.5 | 2972035.4 | 2995705.1 | 2983742.6 | 2985151.1 | 2986277.5 | 2848667.3 | 2821473.8 | 2838589.9 | 2851091.6 | 2843794.3 | 2840416.1
COIN FACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
LOAD FACT | 0.48312 | 0.53488 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312 | 0.49922 | 0.48312
| 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
Roadway MDD KW | 9182.3741 | 9127.228 | 9134.7971 | 9129.3906 | 9151.0165 | 9168.3173 | 9167.236 | 9170.4799 | 9173.7237 | 9176.9676 | 9174.805 | 9193.1871
Roadway CP KW | 9182.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roadway kWh | 2822457 | 2813704.689 | 2815978.4958 | 2814481.9867 | 2820835.9978 | 2826405.2105 | 2825985.1976 | 2827106.0888 | 2828078.8849 | 2828871.7918 | 2828457.1042 | 2834023.496
COIN FACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOAD FACT | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45