| Facility ID | Installation Type | Licensee | Route | Link | Distance (ft) | Direction to Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELECTRONIC INSTALLATIONS WITHIN 2,000 FEET OF A ROUTE |  |  |  |  |  |  |
| Tower 1 | Unknown | Unknown | 1, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 36, 41, 42, 43, 44, 54, 58, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 86, 87, 199, 200, 207, 216, 221 | B2 | 1,600 | South |
|  |  |  |  | B4 | 830 | West |
|  |  |  |  | B5 | 760 | North |
|  |  |  |  | B7 | 1,440 | North |
|  |  |  |  | B8 | 1,480 | Northwest |
|  |  |  |  | C3 | 1,570 | Northwest |
| Tower 2 | Unknown | Uniti Fiber LLC | 3, 5, 28, 117, 119, 164 | I12 | 1,795 | West |
| Tower 3 | Unknown | Unknown | 3, 5, 28, 117, 119, 164 | I12 | 300 | Northwest |
| Tower 4 | Unknown | Unknown | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 43, 44, 58, 61, 63, 70, 78, 87, 199, 200 | J22 | 540 | North |
| Tower 5 | Unknown | Unknown | 3, 5, 28, 117, 119, 164 | I12 | 955 | Northwest |
| Tower 6 | Unknown | Brazos Electric Power Cooperative Inc | 3, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 36, 43, 44, 58, 61, 63, 70, 78, 87, 108, 116, 119, 130, 132, 137, 146, 164, 179, 199, 200 | M1 | 1,770 | North |
| Tower 7 | Unknown | Unknown | 3, 15, 24, 36, 44, 58, 63, 70, 78, 137 | M4 | 1,990 | North |
| Tower 8 | Unknown | AMG Technology Investment Group | 5, 10, 11, 16, 19, 25, 26, 28, 61, 108, 146, 170, 186, 187, 191, 192, 200 | M5 | 1,995 | South |
|  |  |  |  | P1 | 980 | North |
| Tower 9 | Unknown | AirCanopy Internet Services, Inc. | 68, 69 | Q5 | 1,260 | North |
| Tower 10 | Unknown | Millennium Telcom, L.L.C. dba OneSource Communications | 33, 68, 69, 71, 92, 154, 175, 176, 178, 184, 185, 216 | W3 | 1,920 | West |
|  |  |  |  | W4 | 955 | Southwest |
| Tower 11 | Unknown | Unknown | 33, 68, 69, 71, 92, 154, 175, 176, 178, 184, 185, 216 | W3 | 1,630 | West |
|  |  |  |  | W4 | 560 | Southwest |
| Tower 12 | Unknown | AMG Technology Investment Group | 22, 29, 116, 130, 132, 164, 179 | V2 | 1,745 | South |
|  | SOURCES: FCC, 2018a; 2018b; 2021; 2022 |  |  |  |  |  |