## Sheet1
Circuit Miles - Year End Values (Miles)
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Overhead
| 12KV Overhead Circuit (Feeder Main): |  |  |  |  | 5123 | 5159 | 5199 | 5234 | 5264.7 | 5249.1 | 5207.2 | 5225.2 | 5238.1 | 5296.4 | 5332.7 | 5392.4 | 5418.3 | 5452.1393 | 5488.4848 | 5561 | 5581.2652 | 5656.6604 | 5716.604 | 5753
| 35KV Overhead Circuit (Feeder Main): |  |  |  |  | 3449 | 3553 | 3687 | 3779.3 | 3856.3 | 3918.1 | 4041.2 | 4082.8 | 4129.7 | 4229.5 | 4372.6 | 4543.6 | 4693.8 | 4812.2743 | 4918.5544 | 5050 | 5203.5938 | 5339.6109 | 5500.0905 | 5665
| Subtotal Feeder Main |  |  |  |  | 8572 | 8712 | 8886 | 9013.3 | 9121 | 9167.2 | 9248.4 | 9308 | 9367.8 | 9525.9 | 9705.3 | 9936 | 10112.1 | 10264.4135 | 10407.0391 | 10611 | 10784.8591 | 10996.2713 | 11216.6945 | 11418
| 12KV Overhead Primary (Laterals): |  |  |  |  | 9664 | 9510 | 9408 | 9393.8 | 9391.9 | 9423.4 | 9403.4 | 9403.8 | 9396.2 | 9769.8 | 9692.8 | 9608 | 9565.9 | 9532.4155 | 9505.2518 | 9450 | 9395.4398 | 9321.2433 | 9184.9123 | 9028
| 35KV Overhead Primary (Laterals): |  |  |  |  | 2126 | 2373 | 2524 | 2565.7 | 2635 | 2672.5 | 2717.9 | 2747.6 | 2754.2 | 2368 | 2408.8 | 2442 | 2496.6 | 2527.6725 | 2579.7016 | 2611 | 2675.4102 | 2732.9445 | 2839.7919 | 2985
| Subtotal Laterals |  |  |  |  | 11790 | 11883 | 11932 | 11959.5 | 12026.9 | 12095.9 | 12121.3 | 12151.4 | 12150.4 | 12137.8 | 12101.6 | 12050 | 12062.5 | 12060.088 | 12084.9534 | 12061 | 12070.85 | 12054.1878 | 12024.7042 | 12013
| Overhead Secondary: |  |  |  |  | 5646 | 5646 | 5644 | 5650.2 | 5652 | 5654.8 | 5660.6 | 5672.9 | 5664.4 | 5612.6 | 5628.6 | 5634.8 | 5666.3 | 5690.6981 | 5722.5462 | 5742 | 5769.3419 | 5793.5997 | 5815.6017 | 5839
URD
| 12KV Underground Residential Distribution (URD): |  |  |  |  | 2601 | 2757 | 2874 | 2940.1 | 2975.3 | 2988.6 | 2997 | 3005.3 | 3008.4 | 3189.7 | 3020.9 | 3053 | 3097.8 | 3199.3528 | 3171.5916 | 3223 | 3235.4803 | 3198.3834 | 3299.8591 | 3365
| 35KV Underground Residential Distribution (URD): |  |  |  |  | 4156 | 4525 | 4930 | 5265.5 | 5446.6 | 5531.4 | 5626.9 | 5753 | 5865.6 | 5902.4 | 6295.6 | 6554.2 | 6781.8 | 6978.3672 | 7175.3314 | 7394 | 7573.5636 | 7839.5174 | 8099.3328 | 8388
| Subtotal |  |  |  |  | 6757 | 7282 | 7804 | 8205.6 | 8421.9 | 8520 | 8623.9 | 8758.3 | 8874 | 9092.1 | 9316.5 | 9607.2 | 9879.6 | 10177.72 | 10346.9229 | 10617 | 10809.0439 | 11037.9008 | 11399.1919 | 11753
| URD Secondary: |  |  |  |  | 2470 | 2714 | 2950 | 3132.8 | 3220.4 | 3260.1 | 3306.8 | 3362.7 | 3411.7 | 3508.8 | 3597.6 | 3718.7 | 3834.1 | 3928.8698 | 4029.5485 | 4134 | 4210.8945 | 4308.755 | 4443.9962 | 4592
Major Underground
| 12KV Underground (Feeder Main, Laterals, Totally Underground Ckts): | 454 | 482 | 516 | 529 | 541 | 557 | 589 | 605.09 | 623.89 | 634.6 | 647.7 | 657.98 | 670.46 | 690.29 | 712.73 | 733.25 | 750.45 | 767.5 | 790.9 | 808.2 | 829.4 | 851.5 | 871.8 | 900.8687
| 35KV Underground (Feeder Main, Laterals, Totally Underground Ckts): | 61 | 85 | 105 | 124 | 138 | 156 | 181 | 199.36 | 233.41 | 259.7 | 280 | 290.1 | 315.61 | 350.88 | 403.26 | 455.08 | 502.15 | 529.2 | 558.94 | 577.2 | 598.4 | 616.2 | 633.9 | 663.4017
| Subtotal Underground Primary: | 515 | 567 | 621 | 653 | 679 | 713 | 770 | 804.45 | 857.3 | 894.3 | 927.7 | 948.08 | 986.07 | 1041.17 | 1115.99 | 1188.33 | 1252.6 | 1296.7 | 1349.84 | 1385.4 | 1427.8 | 1467.7 | 1505.7 | 1564.2704
| Underground Network Secondary: | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5