## REITER-TESORO 345 KV
| Route 1 | Route 4 | Route 5 | Route 6 | Route 7 | Route 10 | Route 13 | Route 14 | Route 15 | Route 27 | Route 46 | Route 50 | Route 52 | Route 53 | Route 61 | Route 65 | Route 66 | Route 73 | Route 88 | Route 106 | Route 123
Right-of-way and Land Acquisition | 1444000 | 1420000 | 1410000 | 1413000 | 1443000 | 1444000 | 1441000 | 1550000 | 1456000 | 1347000 | 1475000 | 1603000 | 1348000 | 1357000 | 1323000 | 1451000 | 1357000 | 1360000 | 1371000 | 1503000 | 1468000
Engineering and Design (Utility) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Engineering and Design (Contract) | 1287000 | 1279000 | 1275000 | 1273000 | 1287000 | 1287000 | 1315000 | 1315000 | 1320000 | 1288000 | 1262000 | 1269000 | 1267000 | 1274000 | 1262000 | 1269000 | 1274000 | 1341000 | 1325000 | 1353000 | 1354000
Procurement of Material and Equipment (including stores) | 5719000 | 6003000 | 6036000 | 5683000 | 5718000 | 5286000 | 7284000 | 7627000 | 6890000 | 6106000 | 6538000 | 6959000 | 5249000 | 5788000 | 6104000 | 6958000 | 5788000 | 7186000 | 7447000 | 8708000 | 7609000
Construction of Facilities (Utility) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construction of Facilities (Contract) | 11068000 | 11888000 | 11944000 | 11236000 | 11066000 | 10098000 | 14301000 | 15099000 | 13437000 | 11874000 | 13116000 | 13905000 | 10129000 | 11270000 | 12145000 | 13904000 | 11270000 | 13954000 | 14732000 | 17230000 | 14826000
Other (all costs not included in the above categories) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estimated Total Transmission Line Cost | 19518000 | 20590000 | 20665000 | 19605000 | 19514000 | 18115000 | 24341000 | 25591000 | 23103000 | 20615000 | 22391000 | 23736000 | 17993000 | 19689000 | 20834000 | 23582000 | 19689000 | 23841000 | 24875000 | 28794000 | 25257000
Estimated Oncor Substation Facilities Cost | 5425000 | 5425000 | 5425000 | 5425000 | 5425000 | 5425000 | 5425000 | 5425000 | 5425000 | 5425000 | 5425000 | 5425000 | 5425000 | 5425000 | 5425000 | 5425000 | 5425000 | 5425000 | 5425000 | 5425000 | 5425000
Estimated Total Project Cost | 24943000 | 26015000 | 26090000 | 25030000 | 24939000 | 23540000 | 29766000 | 31016000 | 28528000 | 26040000 | 27816000 | 29161000 | 23418000 | 25114000 | 26259000 | 29007000 | 25114000 | 29266000 | 30300000 | 34219000 | 30682000