## Sheet1
PUC Docket No. 56822, SHEC-Staff 1-78, Attachment 2
| Outage | District | Time Off | Time On | Map Location | Feeder | Duration | # Out | Customer Minutes | Type | Cause Cd | Cause Desc | Sub | Voltage
| 487599 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-02 10:42 | 2024-05-28 09:55 | FUS-2936 | 272 | 623:12 | 6 | 159045 | Line Section | 430 | Dead Tree | 27 | 14.4
| 492975 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-03 09:50 | 2024-05-21 17:04 | OH-52295 | 273 | 439:13 | 50 | 1317696 | Line Section | 420 | Green Tree | 27 | 14.4
| 486398 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-09 07:42 | 2024-05-16 14:54 | FUS-2007292 | 354 | 175:11 | 6 | 63067 | Line Section | 420 | Green Tree | 35 | 7.2
| 491557 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-10 13:28 | 2024-05-21 11:59 | FUS-3756 | 285 | 262:31 | 10 | 157403 | Line Section | 420 | Green Tree | 28 | 7.2
| 492215 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-11 12:40 | 2024-05-18 17:39 | REC-420 | 285 | 172:59 | 188 | 1951270 | Line Section | 420 | Green Tree | 28 | 7.2
| 487366 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-12 06:26 | 2024-05-16 10:44 | OH-1744 | 114 | 100:18 | 1 | 5816 | Line Section | 420 | Green Tree | 11 | 7.2
| 487562 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-13 08:56 | 2024-05-20 14:02 | REC-81 | 113 | 173:06 | 18 | 186954 | Line Section | 420 | Green Tree | 11 | 7.2
| 492285 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-14 07:56 | 2024-05-18 11:44 | OH-1264013 | 303 | 99:47 | 608 | 2164729 | Line Section | 420 | Green Tree | 30 | 14.4
| 490699 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-15 13:58 | 2024-05-30 16:42 | 171919 | 101 | 362:44 | 2 | 499 | Transformer | 420 | Green Tree | 11 | 7.2
| 490698 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-15 14:00 | 2024-05-30 16:41 | FUS-2008587 | 101 | 362:41 | 13 | 263276 | Line Section | 420 | Green Tree | 11 | 7.2
| 488387 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 01:08 | 2024-05-16 02:18 | FUS-5158 | 352 | 1:09 | 14 | 979 | Line Section | 440 | Limb | 35 | 7.2
| 488389 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 06:20 | 2024-05-16 08:08 | FUS-1990 | 504 | 1:47 | 7 | 752 | Line Section | 440 | Limb | 50 | 14.4
| 488473 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 11:24 | 2024-05-16 15:42 |  | 142 | 4:18 | 135 | 5895 | Line Section | 430 | Dead Tree | 14 | 7.2
| 488449 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 11:32 | 2024-05-16 13:07 | FDR-134 | 134 | 1:35 | 40 | 3810 | Feeder | 420 | Green Tree | 13 | 7.2
| 488573 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 15:35 | 2024-05-16 16:16 | REC-614 | 412 | 0:40 | 378 | 15227 | Line Section | 420 | Green Tree | 41 | 7.2
| 488515 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 15:37 | 2024-05-17 19:24 | REC-97 | 113 | 27:47 | 30 | 50031 | Line Section | 420 | Green Tree | 11 | 7.2
| 488574 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 15:45 | 2024-05-16 16:58 | REC-618 | 471 | 1:12 | 27 | 1962 | Line Section | 420 | Green Tree | 47 | 7.2
| 488575 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 15:46 | 2024-05-16 17:34 | REC-666 | 471 | 1:48 | 82 | 8858 | Line Section | 420 | Green Tree | 47 | 7.2
| 488586 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:14 | 2024-05-16 20:38 | REC-806 | 482 | 4:24 | 107 | 28289 | Line Section | 430 | Dead Tree | 48 | 14.4
| 488877 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:15 | 2024-05-16 21:38 | FUS-367 | 365 | 5:23 | 16 | 5172 | Line Section | 440 | Limb | 36 | 7.2
| 490800 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:17 | 2024-05-16 22:30 | REC-114 | 173 | 6:12 | 63 | 17728 | Line Section | 440 | Limb | 17 | 14.4
| 490803 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:18 | 2024-05-16 22:14 | REC-113 | 173 | 5:56 | 12 | 3180 | Line Section | 420 | Green Tree | 17 | 14.4
| 488608 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:19 | 2024-05-16 17:30 | REC-758 | 452 | 1:11 | 278 | 19751 | Line Section | 440 | Limb | 45 | 7.2
| 488966 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:20 | 2024-05-16 18:58 | REC-672 | 311 | 2:38 | 841 | 133494 | Line Section | 430 | Dead Tree | 31 | 7.2
| 490911 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:21 | 2024-05-16 22:53 | OH-1038253 | 172 | 6:32 | 351 | 47140 | Line Section | 420 | Green Tree | 17 | 14.4
| 488668 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:26 | 2024-05-16 20:07 | REC-272074 | 151 | 3:40 | 42 | 9277 | Line Section | 430 | Dead Tree | 15 | 7.2
| 488666 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:28 | 2024-05-16 22:12 | REC-225 | 191 | 5:44 | 44 | 15146 | Line Section | 420 | Green Tree | 19 | 7.2
| 488681 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:36 | 2024-05-17 16:00 | FUS-3419 | 494 | 23:23 | 26 | 36499 | Line Section | 420 | Green Tree | 49 | 7.2
| 488684 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:42 | 2024-05-16 19:02 | FDR-382 | 382 | 2:19 | 602 | 83868 | Feeder | 420 | Green Tree | 38 | 7.2
| 488704 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:43 | 2024-05-17 13:14 | REC-775 | 413 | 20:30 | 26 | 32002 | Line Section | 420 | Green Tree | 41 | 7.2
| 488708 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:43 | 2024-05-18 08:19 | FUS-4145 | 361 | 39:35 | 9 | 21378 | Line Section | 420 | Green Tree | 36 | 7.2
| 489621 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:44 | 2024-05-17 12:06 | REC-661 | 454 | 19:21 | 43 | 49956 | Line Section | 420 | Green Tree | 45 | 7.2
| 488711 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:45 | 2024-05-16 20:52 | FUS-359 | 365 | 4:07 | 5 | 1236 | Line Section | 430 | Dead Tree | 36 | 7.2
| 488737 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:48 | 2024-05-16 20:39 | FUS-6531 | 482 | 3:50 | 35 | 8061 | Line Section | 440 | Limb | 48 | 14.4
| 488817 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:49 | 2024-05-17 12:19 | REC-858 | 161 | 19:29 | 76 | 88879 | Line Section | 430 | Dead Tree | 16 | 7.2
| 488758 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:49 | 2024-05-17 12:08 | REC-772 | 413 | 19:18 | 65 | 75287 | Line Section | 420 | Green Tree | 41 | 7.2
| 488770 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:49 | 2024-05-17 13:25 | REC-363 | 223 | 20:35 | 19 | 23477 | Line Section | 420 | Green Tree | 22 | 7.2
| 488816 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:50 | 2024-05-16 22:05 | FUS-7174 | 151 | 5:15 | 15 | 4728 | Line Section | 420 | Green Tree | 15 | 7.2
| 489620 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:51 | 2024-05-17 00:41 | REC-635 | 454 | 7:49 | 539 | 253105 | Line Section | 420 | Green Tree | 45 | 7.2
| 488826 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:51 | 2024-05-16 23:41 | REC-168 | 222 | 6:50 | 23 | 9434 | Line Section | 420 | Green Tree | 22 | 7.2
| 490645 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:54 | 2024-05-17 01:34 | REC-787 | 183 | 8:40 | 1299 | 676497 | Line Section | 420 | Green Tree | 18 | 7.2
| 491463 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:54 | 2024-05-17 19:22 | FUS-8123 | 161 | 26:28 | 5 | 2116 | Line Section | 420 | Green Tree | 16 | 7.2
| 488812 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:57 | 2024-05-17 12:04 | REC-500 | 494 | 19:06 | 21 | 24076 | Line Section | 420 | Green Tree | 49 | 7.2
| 490950 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 16:58 | 2024-05-17 11:40 | FUS-689 | 141 | 18:41 | 3 | 450 | Line Section | 420 | Green Tree | 14 | 7.2
| 488949 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:00 | 2024-05-16 20:50 | FUS-5744 | 452 | 3:50 | 12 | 2767 | Line Section | 420 | Green Tree | 45 | 7.2
| 490401 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:00 | 2024-05-16 21:52 | FUS-4432 | 451 | 4:52 | 11 | 3215 | Line Section | 420 | Green Tree | 45 | 7.2
| 490795 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:00 | 2024-05-16 22:01 |  | 364 | 5:00 | 50 | 6210 | Line Section | 420 | Green Tree | 36 | 7.2
| 488934 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:01 | 2024-05-16 23:04 | REC-720 | 364 | 6:03 | 408 | 148369 | Line Section | 430 | Dead Tree | 36 | 7.2
| 491762 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:04 | 2024-05-17 17:47 | REC-48 | 361 | 24:42 | 11 | 1079 | Line Section | 430 | Dead Tree | 36 | 7.2
| 488957 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:05 | 2024-05-16 19:37 | REC-2807 | 163 | 2:31 | 21 | 3177 | Line Section | 420 | Green Tree | 16 | 7.2
| 490844 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:08 | 2024-05-16 20:23 | FDR-312 | 312 | 3:14 | 1399 | 272128 | Feeder | 430 | Dead Tree | 31 | 7.2
| 488943 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:09 | 2024-05-16 20:23 | FDR-313 | 313 | 3:14 | 1 | 194 | Feeder | 420 | Green Tree | 31 | 7.2
| 488948 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:09 | 2024-05-17 00:11 | FUS-4654 | 162 | 7:01 | 12 | 5058 | Line Section | 420 | Green Tree | 16 | 7.2
| 488959 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:13 | 2024-05-16 20:36 | REC-272055 | 452 | 3:23 | 43 | 8730 | Line Section | 430 | Dead Tree | 45 | 7.2
| 489517 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:18 | 2024-05-17 17:38 | REC-622 | 453 | 24:20 | 36 | 52580 | Line Section | 420 | Green Tree | 45 | 7.2
| 489338 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:18 | 2024-05-17 11:07 | FUS-2007897 | 184 | 17:48 | 11 | 11752 | Line Section | 420 | Green Tree | 18 | 7.2
| 489008 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:20 | 2024-05-17 12:35 | FUS-262 | 182 | 19:15 | 21 | 24255 | Line Section | 430 | Dead Tree | 18 | 7.2
| 489655 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:23 | 2024-05-16 19:14 | REC-757 | 452 | 1:51 | 40 | 4444 | Line Section | 430 | Dead Tree | 45 | 7.2
| 489631 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:24 | 2024-05-16 18:56 | FUS-4076 | 471 | 1:32 | 83 | 7651 | Line Section | 420 | Green Tree | 47 | 7.2
| 490463 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:25 | 2024-05-17 10:00 | FUS-9 | 181 | 16:34 | 20 | 19889 | Line Section | 420 | Green Tree | 18 | 7.2
| 489907 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:28 | 2024-05-18 09:20 | REC-560 | 361 | 39:52 | 24 | 57409 | Line Section | 430 | Dead Tree | 36 | 7.2
| 489060 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:30 | 2024-05-17 16:25 | FDR-323 | 323 | 22:54 | 219 | 301114 | Feeder | 430 | Dead Tree | 32 | 14.4
| 490893 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:30 | 2024-05-17 09:33 | REC-512 | 414 | 16:03 | 76 | 73189 | Line Section | 420 | Green Tree | 41 | 7.2
| 490923 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:32 | 2024-05-17 17:13 | REC-253 | 172 | 23:40 | 44 | 62314 | Line Section | 430 | Dead Tree | 17 | 14.4
| 489076 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:35 | 2024-05-17 20:14 | REC-207036 | 423 | 26:39 | 224 | 358179 | Line Section | 430 | Dead Tree | 42 | 14.4
| 489088 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:37 | 2024-05-17 10:49 | FUS-51 | 181 | 17:12 | 7 | 7226 | Line Section | 420 | Green Tree | 18 | 7.2
| 490346 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:38 | 2024-05-17 07:56 | REC-697 | 424 | 14:18 | 524 | 449749 | Line Section | 430 | Dead Tree | 42 | 14.4
| 489542 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:40 | 2024-05-17 11:57 | REC-626 | 462 | 18:16 | 63 | 69100 | Line Section | 420 | Green Tree | 46 | 7.2
| 489489 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:41 | 2024-05-16 20:42 | FUS-1746 | 151 | 3:00 | 36 | 6495 | Line Section | 440 | Limb | 15 | 7.2
| 489528 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:42 | 2024-05-17 03:41 | REC-272179 | 351 | 9:58 | 196 | 117390 | Line Section | 420 | Green Tree | 35 | 7.2
| 489297 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:42 | 2024-05-17 09:28 | REC-272031 | 222 | 15:45 | 40 | 37833 | Line Section | 420 | Green Tree | 22 | 7.2
| 489422 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:44 | 2024-05-16 22:09 | REC-576 | 465 | 4:24 | 382 | 101064 | Line Section | 420 | Green Tree | 46 | 7.2
| 492195 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:45 | 2024-05-19 17:22 | FUS-3172 | 303 | 71:36 | 21 | 38749 | Line Section | 420 | Green Tree | 30 | 14.4
| 490667 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:46 | 2024-05-17 18:46 | FUS-4484 | 162 | 25:00 | 17 | 25510 | Line Section | 420 | Green Tree | 16 | 7.2
| 489328 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:47 | 2024-05-17 22:57 | FUS-1318 | 452 | 29:09 | 8 | 13996 | Line Section | 420 | Green Tree | 45 | 7.2
| 490817 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:47 | 2024-05-16 23:53 | TS-7 | 223 | 6:05 | 108 | 22935 | Line Section | 420 | Green Tree | 22 | 7.2
| 490952 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:47 | 2024-05-18 08:31 | REC-325 | 223 | 38:43 | 9 | 17623 | Line Section | 440 | Limb | 22 | 7.2
| 489347 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:48 | 2024-05-17 20:40 | FDR-234 | 234 | 26:52 | 465 | 749642 | Feeder | 430 | Dead Tree | 23 | 14.4
| 492067 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:49 | 2024-05-18 19:07 | REC-317 | 234 | 49:18 | 362 | 487469 | Line Section | 430 | Dead Tree | 23 | 14.4
| 489473 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:50 | 2024-05-16 23:35 | REC-378 | 351 | 5:45 | 499 | 172188 | Line Section | 420 | Green Tree | 35 | 7.2
| 490241 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:53 | 2024-05-18 08:22 | FUS-4715 | 423 | 38:29 | 8 | 18475 | Line Section | 440 | Limb | 42 | 14.4
| 489934 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:55 | 2024-05-17 14:00 | FUS-5109 | 494 | 20:04 | 30 | 36144 | Line Section | 420 | Green Tree | 49 | 7.2
| 489624 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:57 | 2024-05-17 00:29 | FDR-454 | 454 | 6:32 | 1024 | 72110 | Feeder | 420 | Green Tree | 45 | 7.2
| 490976 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 17:58 | 2024-05-17 15:17 | OH-1266018 | 454 | 21:18 | 259 | 230030 | Line Section | 420 | Green Tree | 45 | 7.2
| 490529 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:00 | 2024-05-17 09:20 | REC-696 | 424 | 15:20 | 18 | 16568 | Line Section | 420 | Green Tree | 42 | 14.4
| 489821 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:02 | 2024-05-17 20:51 | REC-426 | 334 | 26:49 | 138 | 222099 | Line Section | 430 | Dead Tree | 33 | 14.4
| 490468 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:04 | 2024-05-18 16:46 | REC-447 | 321 | 46:41 | 39 | 109277 | Line Section | 420 | Green Tree | 32 | 14.4
| 490104 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:04 | 2024-05-16 23:16 | REC-648 | 451 | 5:12 | 89 | 27776 | Line Section | 420 | Green Tree | 45 | 7.2
| 490220 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:05 | 2024-05-17 17:53 | REC-294 | 333 | 23:48 | 42 | 59983 | Line Section | 430 | Dead Tree | 33 | 14.4
| 492261 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:06 | 2024-05-18 11:47 | REC-467 | 303 | 41:41 | 76 | 190103 | Line Section | 420 | Green Tree | 30 | 14.4
| 490258 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:06 | 2024-05-16 21:26 | REC-821 | 163 | 3:19 | 42 | 8376 | Line Section | 420 | Green Tree | 16 | 7.2
| 490939 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:07 | 2024-05-17 20:00 | OH-64715 | 451 | 25:52 | 1 | 1243 | Line Section | 440 | Limb | 45 | 7.2
| 490268 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:12 | 2024-05-17 21:09 | REC-58 | 143 | 26:57 | 162 | 261964 | Line Section | 420 | Green Tree | 14 | 7.2
| 490238 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:15 | 2024-05-16 19:29 | REC-618 | 471 | 1:13 | 27 | 1980 | Line Section | 440 | Limb | 47 | 7.2
| 490186 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:17 | 2024-05-16 22:30 | REC-726 | 466 | 4:13 | 81 | 20563 | Line Section | 420 | Green Tree | 46 | 7.2
| 490240 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:21 | 2024-05-17 15:41 | FUS-4940 | 331 | 21:19 | 20 | 25591 | Line Section | 420 | Green Tree | 33 | 14.4
| 490355 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:22 | 2024-05-18 13:22 | REC-739 | 331 | 43:00 | 34 | 87744 | Line Section | 430 | Dead Tree | 33 | 14.4
| 490159 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:23 | 2024-05-18 16:17 | REC-359 | 223 | 45:53 | 217 | 597614 | Line Section | 420 | Green Tree | 22 | 7.2
| 490772 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:24 | 2024-05-17 11:01 | REC-312 | 232 | 16:37 | 58 | 57838 | Line Section | 420 | Green Tree | 23 | 14.4
| 490252 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:29 | 2024-05-16 21:20 | FDR-231 | 231 | 2:51 | 1 | 171 | Feeder | 420 | Green Tree | 23 | 14.4
| 490428 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:29 | 2024-05-16 22:47 | FUS-2136 | 232 | 4:18 | 7 | 1806 | Line Section | 430 | Dead Tree | 23 | 14.4
| 491707 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:30 | 2024-05-17 20:01 | FDR-211 | 211 | 25:31 | 1233 | 1847578 | Feeder | 430 | Dead Tree | 21 | 7.2
| 490383 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:30 | 2024-05-17 20:56 | REC-102 | 276 | 26:25 | 71 | 112588 | Line Section | 420 | Green Tree | 27 | 14.4
| 492053 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:34 | 2024-05-18 10:15 | OH-76684 | 452 | 39:41 | 1 | 793 | Line Section | 430 | Dead Tree | 45 | 7.2
| 490441 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:38 | 2024-05-17 16:53 | REC-767 | 473 | 22:15 | 20 | 26700 | Line Section | 420 | Green Tree | 47 | 7.2
| 490880 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:40 | 2024-05-17 15:29 | REC-837 | 233 | 20:48 | 511 | 638230 | Line Section | 420 | Green Tree | 23 | 14.4
| 490642 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:40 | 2024-05-17 17:43 | REC-350 | 286 | 23:03 | 17 | 23513 | Line Section | 430 | Dead Tree | 28 | 7.2
| 491608 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:40 | 2024-05-18 09:21 | OH-56733 | 412 | 38:40 | 41 | 59979 | Line Section | 420 | Green Tree | 41 | 7.2
| 490627 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:43 | 2024-05-17 17:29 | FUS-1990 | 504 | 22:46 | 7 | 9566 | Line Section | 420 | Green Tree | 50 | 14.4
| 490624 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:44 | 2024-05-18 08:51 | FUS-1069 | 191 | 38:06 | 14 | 32017 | Line Section | 440 | Limb | 19 | 7.2
| 490920 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:44 | 2024-05-17 14:43 | FUS-3164 | 273 | 19:58 | 5 | 5993 | Line Section | 440 | Limb | 27 | 14.4
| 490486 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:46 | 2024-05-17 15:51 | FUS-2750 | 223 | 21:05 | 18 | 22775 | Line Section | 430 | Dead Tree | 22 | 7.2
| 490786 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:50 | 2024-05-17 14:53 | FUS-2007030 | 286 | 20:02 | 12 | 14435 | Line Section | 420 | Green Tree | 28 | 7.2
| 491966 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:51 | 2024-05-17 18:58 | FUS-2074 | 286 | 24:07 | 8 | 11580 | Line Section | 420 | Green Tree | 28 | 7.2
| 490488 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:56 | 2024-05-17 17:43 | FDR-335 | 335 | 22:46 | 82 | 112087 | Feeder | 420 | Green Tree | 33 | 14.4
| 490490 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:58 | 2024-05-17 15:51 | FUS-3568 | 273 | 20:52 | 4 | 5010 | Line Section | 420 | Green Tree | 27 | 14.4
| 490628 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 18:59 | 2024-05-17 13:29 | FUS-6724 | 492 | 18:30 | 22 | 24429 | Line Section | 440 | Limb | 49 | 7.2
| 490799 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 19:00 | 2024-05-17 15:29 | FUS-6564 | 286 | 20:28 | 27 | 33180 | Line Section | 420 | Green Tree | 28 | 7.2
| 490790 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 19:02 | 2024-05-17 19:24 | REC-185 | 452 | 24:22 | 10 | 14623 | Line Section | 420 | Green Tree | 45 | 7.2
| 490684 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 19:04 | 2024-05-17 17:38 | REC-157 | 201 | 22:33 | 26 | 35202 | Line Section | 420 | Green Tree | 20 | 7.2
| 490663 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 19:07 | 2024-05-16 23:00 | REC-389 | 382 | 3:52 | 288 | 66960 | Line Section | 420 | Green Tree | 38 | 7.2
| 490609 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 19:11 | 2024-05-17 03:35 | REC-693 | 466 | 8:23 | 20 | 10076 | Line Section | 420 | Green Tree | 46 | 7.2
| 492444 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 19:14 | 2024-05-18 13:24 | REC-813 | 182 | 42:10 | 58 | 146771 | Line Section | 420 | Green Tree | 18 | 7.2
| 490783 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 19:16 | 2024-05-17 01:40 | FUS-440 | 142 | 6:23 | 31 | 11897 | Line Section | 420 | Green Tree | 14 | 7.2
| 490734 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 19:18 | 2024-05-17 17:01 | REC-601 | 162 | 21:43 | 58 | 75596 | Line Section | 430 | Dead Tree | 16 | 7.2
| 490779 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 19:19 | 2024-05-17 15:19 | REC-364 | 223 | 20:00 | 45 | 54017 | Line Section | 420 | Green Tree | 22 | 7.2
| 490766 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 19:24 | 2024-05-17 09:33 | REC-182 | 481 | 14:09 | 66 | 56058 | Line Section | 430 | Dead Tree | 48 | 14.4
| 491153 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 19:25 | 2024-05-17 09:59 | REC-369 | 223 | 14:33 | 57 | 49791 | Line Section | 420 | Green Tree | 22 | 7.2
| 490970 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 19:30 | 2024-05-17 14:28 | REC-272167 | 132 | 18:58 | 38 | 26422 | Line Section | 420 | Green Tree | 13 | 7.2
| 490716 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 19:33 | 2024-05-16 20:55 | REC-513 | 371 | 1:21 | 27 | 2212 | Line Section | 420 | Green Tree | 37 | 7.2
| 490749 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 19:36 | 2024-05-17 12:17 | REC-742 | 493 | 16:40 | 63 | 63061 | Line Section | 420 | Green Tree | 49 | 7.2
| 490733 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 19:38 | 2024-05-18 07:42 | 115664 | 162 | 36:03 | 1 | 2163 | Meter | 440 | Limb | 16 | 7.2
| 490764 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 19:45 | 2024-05-17 17:24 | REC-22857 | 173 | 21:39 | 139 | 180584 | Line Section | 430 | Dead Tree | 17 | 14.4
| 491169 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 19:54 | 2024-05-17 14:17 | FUS-1255 | 131 | 18:23 | 4 | 4412 | Line Section | 420 | Green Tree | 13 | 7.2
| 490831 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 20:04 | 2024-05-17 15:28 | REC-207208 | 171 | 19:24 | 28 | 32610 | Line Section | 430 | Dead Tree | 17 | 14.4
| 491291 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 20:26 | 2024-05-18 10:08 | FUS-1004 | 222 | 37:42 | 5 | 11210 | Line Section | 440 | Limb | 22 | 7.2
| 490869 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 20:48 | 2024-05-17 23:47 | FUS-228481 | 362 | 26:58 | 11 | 17808 | Line Section | 420 | Green Tree | 36 | 7.2
| 490902 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 21:18 | 2024-05-17 20:31 | REC-86 | 101 | 23:13 | 138 | 100231 | Line Section | 420 | Green Tree | 10 | 7.2
| 491998 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 21:39 | 2024-05-18 18:51 | OH-23482 | 173 | 45:11 | 26 | 36174 | Line Section | 420 | Green Tree | 17 | 14.4
| 490918 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 21:39 | 2024-05-17 19:40 | REC-116 | 173 | 22:00 | 72 | 95086 | Line Section | 420 | Green Tree | 17 | 14.4
| 491001 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 21:44 | 2024-05-17 18:16 | FUS-157839 | 233 | 20:31 | 17 | 20939 | Line Section | 420 | Green Tree | 23 | 14.4
| 491029 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 21:45 | 2024-05-17 07:31 | FUS-48963 | 312 | 9:45 | 16 | 9374 | Line Section | 440 | Limb | 31 | 7.2
| 491006 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 21:48 | 2024-05-17 16:59 | FUS-7838 | 233 | 19:11 | 24 | 27628 | Line Section | 420 | Green Tree | 23 | 14.4
| 490908 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 21:52 | 2024-05-17 08:59 | FDR-101 | 101 | 11:06 | 434 | 289420 | Feeder | 420 | Green Tree | 10 | 7.2
| 490910 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 21:59 | 2024-05-17 13:51 | FUS-1736 | 161 | 15:52 | 2 | 1905 | Line Section | 420 | Green Tree | 16 | 7.2
| 490916 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 22:12 | 2024-05-18 13:27 | 111711 | 312 | 39:14 | 1 | 2354 | Meter | 430 | Dead Tree | 31 | 7.2
| 490927 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 22:42 | 2024-05-16 22:47 | REC-256 | 172 | 0:04 | 351 | 1661 | Line Section | 420 | Green Tree | 17 | 14.4
| 490935 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 23:04 | 2024-05-20 13:09 | REC-341 | 172 | 86:05 | 24 | 123960 | Line Section | 420 | Green Tree | 17 | 14.4
| 490937 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 23:12 | 2024-05-18 14:51 | FUS-40288 | 312 | 39:39 | 53 | 126096 | Line Section | 420 | Green Tree | 31 | 7.2
| 490938 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 23:15 | 2024-05-18 13:51 | FUS-6007 | 111 | 38:35 | 3 | 6947 | Line Section | 420 | Green Tree | 11 | 7.2
| 490941 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 23:19 | 2024-05-17 08:23 | 43301 | 402 | 9:04 | 1 | 544 | Meter | 440 | Limb | 40 | 7.2
| 492373 | WOODVILLE BRANCH OFFICE | 2024-05-16 23:40 | 2024-05-20 10:05 | REC-335 | 172 | 82:24 | 21 | 103842 | Line Section | 420 | Green Tree | 17 | 14.4
| 490966 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 23:43 | 2024-05-17 15:22 | FUS-3458 | 351 | 15:38 | 4 | 3753 | Line Section | 430 | Dead Tree | 35 | 7.2
| 490949 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 23:44 | 2024-05-18 09:48 | 58152 | 333 | 34:04 | 1 | 2044 | Meter | 440 | Limb | 33 | 14.4
| 490969 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 23:46 | 2024-05-17 10:01 | REC-853 | 351 | 10:14 | 43 | 26414 | Line Section | 420 | Green Tree | 35 | 7.2
| 490958 | COLDSPRING BRANCH OFFICE | 2024-05-16 23:49 | 2024-05-17 00:12 | REC-272053 | 351 | 0:23 | 84 | 1951 | Line Section | 440 | Limb | 35 | 7.2
| 491290 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 23:53 | 2024-05-17 12:25 | FUS-999 | 222 | 12:32 | 30 | 21968 | Line Section | 430 | Dead Tree | 22 | 7.2
| 490956 | LIVINGSTON BRANCH OFFICE | 2024-05-16 23:54 | 2024-05-18 13:40 | TS-46 | 223 | 37:45 | 59 | 133670 | Line Section | 420 | Green Tree | 22 | 7.2