## CEP 3-6
El Paso Electric
Annual Energy Production (MWh)
| PPA | PPA | Self-Build | PPA | ESA | PPA
| 100 MW solar coupled with 100 MW BESS; COD in 2026 | 100 MW solar coupled with 100 MW BESS; COD in 2027 | 100 MW solar coupled with 100 MW BESS; COD in 2027 | 250 MW solar coupled with 250 MW BESS; COD in 2028 | 150 MW Standalone BESS; COD in 2029 | 150 MW solar coupled with 75 MW BESS; COD in 2029
2026 | 371522.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027 | 471776.3569 | 224772.8 | 283851 | 0 | 0 | 0
2028 | 470832.8042 | 287699.4 | 282516.9003 | 807433.1681 | 0 | 0
2029 | 469891.1386 | 286260.903 | 281189.0709 | 799358.8365 | 164250 | 285964.653
2030 | 468951.3563 | 284829.5985 | 279867.4822 | 797760.1188 | 219000 | 415723.5437
2031 | 468013.4536 | 283405.4505 | 278552.1051 | 796164.5985 | 214466.7 | 413644.926
2032 | 467077.4267 | 281988.4232 | 277242.9102 | 794572.2694 | 210563.4061 | 411576.7014
2033 | 466143.2719 | 280578.4811 | 275939.8685 | 792983.1248 | 207089.1099 | 409518.8179
2034 | 465210.9853 | 279175.5887 | 274642.9511 | 791397.1586 | 203920.6465 | 407471.2238
2035 | 464280.5634 | 277779.7108 | 273352.1292 | 789814.3642 | 200984.1892 | 405433.8677
2036 | 463352.0022 | 276390.8122 | 272067.3742 | 788234.7355 | 198230.7058 | 403406.6983
2037 | 462425.2982 | 275008.8582 | 270788.6576 | 786658.266 | 195653.7066 | 401389.6648
2038 | 461500.4476 | 273633.8139 | 269515.9509 | 785084.9495 | 193227.6006 | 399382.7165
2039 | 460577.4467 | 272265.6448 | 268249.2259 | 783514.7796 | 190908.8694 | 397385.8029
2040 | 459656.2918 | 270904.3166 | 266988.4546 | 781947.7501 | 188694.3265 | 395398.8739
2041 | 458736.9793 | 269549.795 | 265733.6088 | 780383.8546 | 186562.0807 | 393421.8796
2042 | 457819.5053 | 268202.046 | 264484.6609 | 778823.0868 | 184528.554 | 391454.7702
2043 | 456903.8663 | 266861.0358 | 263241.583 | 777265.4407 | 182572.5513 | 389497.4963
2044 | 455990.0586 | 265526.7306 | 262004.3475 | 775710.9098 | 180673.7968 | 387550.0088
2045 | 455078.0784 | 264199.097 | 260772.9271 | 774159.488 | 178848.9914 | 385612.2588
2046 | 113541.9806 | 262878.1015 | 259547.2943 | 772611.169 | 177078.3864 | 383684.1975
2047 | 0 | 65390.9277 | 0 | 771065.9467 | 175360.7261 | 381765.7765
2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173694.7992 | 379856.9476
2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42811.4256 | 125985.8876