## Sheet1
Project Name | Sta No | Product Type | SMA Solar Technology AG Inverter Type | Inverter Serial-number | Westrafo MV Trafo type TRA190000269
GulfSTar Solar | 1 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3015970354 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 2 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3015970376 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 3 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016476251 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 4 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016301060 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 5 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016295543 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 6 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016476273 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 7 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016295721 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 8 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016295699 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 9 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016300994 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 10 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016292132 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 11 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016292154 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 12 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016807098 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 13 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016292176 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 14 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016215733 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 15 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016148172 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 16 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3015993965 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 17 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016295632 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 18 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3015970332 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 19 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3015993943 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 20 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016215755 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 21 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016230949 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 22 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016694395 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 23 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3015993918 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 24 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016295743 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 25 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016862253 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 26 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016215799 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 27 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016860414 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 28 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016215821 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 29 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016471481 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 30 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016862319 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 31 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016691235 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 32 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016231037 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 33 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016694505 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 34 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016301218 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 35 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016476339 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 36 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016862385 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 37 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016295587 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 38 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016471459 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 39 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016301148 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 40 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016301038 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 41 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016215777 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 42 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3015994009 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 43 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016476427 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 44 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016471415 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 45 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016471503 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 46 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016301016 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 47 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016860436 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 48 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016691257 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 49 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016694417 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 50 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016492983 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 51 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016493049 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 52 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3015970310 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 53 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016301104 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 54 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016230971 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 55 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016476383 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 56 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016476361 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 57 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016479458 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 58 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016295677 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 59 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016505843 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 60 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016492961 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 61 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016479624 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 62 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016309959 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 63 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016476317 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 64 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016295609 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 65 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016493005 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 66 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3015993987 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 67 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016694483 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 68 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016694593 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 69 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016230993 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 70 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016694439 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 71 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3015970420 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 72 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016471393 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 73 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016694571 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 74 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016862341 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 75 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016492895 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 76 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016505865 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 77 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016863954 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 78 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3015970288 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 79 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016493706 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 80 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016479647 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 81 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016231015 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 82 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016862231 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 83 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016295655 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 84 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016301126 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 85 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016489935 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 86 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016301082 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 87 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016215711 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 88 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016476229 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 89 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016862429 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 90 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016694549 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 91 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016471371 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 92 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016493728 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 93 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016493027 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 94 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016489957 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 95 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3015970398 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 96 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016492939 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 97 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016301170 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 98 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016862297 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 99 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016694461 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 100 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016492917 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 101 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016476405 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 102 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016505887 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 103 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016694527 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 104 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016807054 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 105 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016505821 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 106 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016295565 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 107 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016862275 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 108 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016862407 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 109 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016862363 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 110 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016476295 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 111 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016863932 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 112 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016807120 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 113 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016471437 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 114 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 316863910 | 34.5kV- 3960kVA
GulfSTar Solar | 115 | MVPS-4400-S2-US-10 | SC 4400-UP-US | 3016807076 | 34.5kV- 3960kVA